FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse

grup electrogen tip 1

(Grup electrogen 2 x 800 kVA)

Acest capitol conține formulare şi modele de documente destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă, coerentă şi eficientă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă la procedură (în mod individual sau ca asociat), are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

C U P R I N S:

| Nr. Crt. | Număr formular | Denumire formular |
| --- | --- | --- |
|  | Formularul 5.a | Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. |
|  | Formularul 5.c | Angajament privind susținerea tehnică și profesională. |
|  | Formularul 11 | Centralizatorul documentelor prezentate în cadrul propunerii tehnice. |
|  | Formularul 11.a | Formularul propunerii tehnice. |
|  | Formularul11.b | Situația privind îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini/ specificația tehnică. |
|  | Formularul 11.c | Informaţii despre producător. |
|  | Formularul 12 | Formularul de ofertă. |
|  | Formularul 13 | Împuternicire. |

### Formularul nr. 5.a (dacă este cazul)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a

contractului de achiziție publică de produse având ca obiect

„grup electrogen tip 1”

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

- Părţile acordului :

_______________________(denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin _________________  în calitate de ________

şi

________________________  (denumire operator economic, sediu, telefon) reprezentată prin _________________(prenume,nume), în calitate de ________

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfaşoare în comun următoarele activitaţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Unitatea Militară 02601 București pentru încheierea acordului-cadru de furnizare „grup electrogen tip 1”.

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind câştigatoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa următoarele activitați:

- Asociatul _________________________________ va executa  _________________________________

(denumire operator economic)

- Asociatul _________________________________ va executa  ________________________________

(denumire operator economic)

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1)  ___________________________________

2) ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1)_______ % S.C. ___________________________

2)_______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1)_______ % S.C. ___________________________

2)_______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnarii asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele _______________________, prevăzute la art. _________.

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul Acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociației:

______________________

ASOCIAT 1,

___________________

(Denumire operator economic,

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată)

ASOCIAT 2,

___________________

(Denumire operator economic,

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, parțile putând adăuga şi alte clauze.

Formularul nr. F.5.c

Terț susținător

____________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului

La procedura de achiziție publică de licitație deschisă ce are ca obiect încheierea unui         acord-cadru de furnizare „grup electrogen tip 1”,, organizată de Unitatea Militară  02601 București, conform anunțului de participare  numărul  (nr./data anunțului de participare din SEAP), noi  (denumirea terțului susținător)   cu sediul social în ____________, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ____________, CUI ____________, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția societății (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale  nu implică alte costuri suplimentare pentru achizitor.

În acest sens ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția societății (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractelor de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător)  declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului) în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune și discuțiune.

Noi, (denumirea terțului susținător) declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea duce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător) declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016 și art. 48 alin. (1) din HG 395/2016 care dă dreptul autorității contractante, de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată societății (denumirea ofertantului).

Anexăm documentele din care rezultă modul efectiv prin care vom asigura îndeplinirea prezentului angajament de susținere.

Data completării 						          Terț susținător

...........................................

(semnătura)

### Formularul nr. 11

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL DOCUMENTELOR

PREZENTATE ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE

| Nr. crt. | Denumirea documentului | Detalii document | Nr. pagină |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul propunerii tehnice | F.11.a | ... |
|  | Situația privind îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini/ specificația tehnică | F.11.b | ... |
|  | Informații despre producător | F.11.c | ... |
|  | Declarație privind disponibilitatea de a efectua mentenanța preventivă pe durata de utilizare a produselor, operațiunile fiind cele stabilite de către producătorii produselor. | Pct. 3.9.1 din caietul de sarcini | ... |
|  | Planul reviziilor și întreținerilor tehnice planificate (va cuprinde periodicitatea/graficul de execuție a acestora în timp, astfel cum sunt prevăzute de producător). |  | ... |
|  | Costurile estimate ale lucrărilor de mentenanță preventivă, în lei fără TVA, valabile la data elaborării ofertei. |  | ... |
|  | Descriere detaliată a modului de asigurare a activității de service în perioada de garanție pentru produsul ofertat (Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și lista unităților service recomandate de producător să efectueze lucrări de mentenanță la produsul ofertat. | Pct. 3.9.2 din caietul de sarcini | ... |
|  | Declarație privind disponibilitatea / capacitatea de asigurare a suportului tehnic pe durata de serviciu a produsului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție. | Pct. 3.10. din caietul de sarcini | ... |
|  | Punct de contact pentru personalul Autorității contractante, unde se poate semnala orice problemă/ defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă, sau solicită suport tehnic |  | ... |
|  | Declarație privind disponibilitatea/capacitatea de asigurare a pieselor de schimb pe durata de viață a produselor. - recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă; - timpul de livrare estimativ pentru piesele de schimb recomandate; - modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție; - alte informații relevante, după caz. | Pct. 3.11. din caietul de sarcini | ... |
|  | Alte documente solicitate prin caietul de sarcini/ specificația tehnică (dacă este cazul) | --- | ... |

NOTE: -  Toate documentele propunerii tehnice vor fi numerotate;

- În tabel se vor completa numărul fiecărui document și numărul paginii din cadrul propunerii tehnice pentru a se permite corespondența dintre tabel și documentele anexate.

Operator economic

............................................

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

Formularul nr. 11.a

OPERATOR ECONOMIC

........................................................

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

achiziția de grup electrogen tip 1

Către,

UNITATEA MILITARĂ 02601 BUCUREȘTI

Adresa: Str. Izvor nr. 110, Sector 5, București

Examinând documentația de atribuire asociată anunțului de participare  (nr./data anunț de participare din SEAP), subsemnații, reprezentanți ai candidatului__(denumire)__, ne oferim ca, în  conformitate  cu prevederile  şi  cerințele  cuprinse  în documentația  mai  sus menționată,  să  furnizăm:

| Nr. Crt. | Denumirea produsului din documentaţia de atribuire | Denumirea comercială a produsului ofertat | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Grup electrogen tip 1(Grup electrogen 2 x 800 kVA) | ------------ | cpl | 2 |

și să oferim garanția produselor de __/__ ani/ore de funcționare.

Prin prezenta propunere tehnică, confirmăm că produsul ofertat îndeplinește toate cerințele caietului de sarcini şi ale specificației tehnice nr. ST-02601.26-0002.v.1.

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Declarăm că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările naţionale şi comunitare incidente aplicabile în domeniile protecţiei mediului, social şi disciplina muncii şi pe care ne angajăm să le respectăm pe parcursul îndeplinirii contractului.

Alăturat, ne angajăm să anexăm documentele solicitate prin documentaţia de atribuire.

Totodată, ne angajăm să prezentăm următoarele:

1. Situația privind îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini/ specificația tehnică, în formă tabelară (conform formularului F.11.b), datată si semnată, întocmită prin corespondență, respectiv comentarea punctuală a fiecărei cerințe si prin care se asumă integral si necondiționat toate cerințele din caietul de sarcini/ specificația tehnică, pentru demonstrarea conformității produsului cu solicitările autorității contractante;

2. Informații despre producător (conform formularului F.11.c);

3. Fişa tehnică de prezentare a produsului ofertat (pliante, prospecte, cataloage, surse internet, etc.), emisă de producător din care să rezulte specificațiile/ parametrii/ caracteristicile tehnice şi de calitate ofertate, pentru compararea acestora cu informațiile prezentate în propunerea tehnică;

4.  Alte documente solicitate prin caietul de sarcini/ specificația tehnică (dacă este cazul).

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informațiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

Formularul nr. 11.b

OPERATOR ECONOMIC

........................................................

(denumirea/numele)

SITUAȚIA PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DIN

CAIETUL DE SARCINI/ SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Referința | Cerinţa | Propunerea tehnică a candidatului * | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| CAIETUL DE SARCINI |  |  |  |
| 3.3.1. | Produs solicitat: Grup electrogen tip 1(Grup electrogen 2 x 800 kVA) |  |  |
|  | - denumire produs | ……. (conform Formularului F.11.a) |  |
|  | - cantitate | ……. (conform Formularului F.11.a) |  |
|  | - loc de livrare | ……. |  |
|  | - data de livrare solicitată | ……. |  |
|  | - anul producției | ……. |  |
|  | - durata minimă de garanție | …. ani/ ....ore |  |
|  | - durata de serviciu a produsului | …. ani |  |
|  | - lucrările de montaj a grupurilor electrogene | ……. |  |
| 3.6. | Garanție | ……. |  |
| 3.7. | Livrare, ambalare, etichetare și transport | ……. |  |
| 3.8.1. | ## Instalare, punere în funcțiune, testare | ……. |  |
| 3.8.2. | ## Instruirea personalului pentru utilizare | ……. |  |
| 3.9.1. | ## Mentenanță preventivă în perioada de garanție | ……. |  |
| 3.9.2 | ## Mentenanță corectivă în perioada de garanție | ……. |  |
| 3.10 | ## Suport tehnic | ……. |  |
| 3.11 | ## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției | ……. |  |
| 3.12 | ## Mediul în care este operat produsul | ……. |  |
| 3.13 | ## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea | ……. |  |
| 4. | ## Atribuțiile și responsabilitățile părților | ……. |  |
| 5. | ## Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul | ……. |  |
| 6. | ## Recepția produselor | ……. |  |
| 7. | ## Modalități și condiții de plată | ……. |  |
| 8. | ## Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) | ……. |  |
| 9. | ## Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul | ……. |  |
| SPECIFICAȚIA TEHNICĂ Cod: ST-02601.26-0002.v.1. Grup electrogen tip 1 (Grup electrogen 2x800 kVA) |  |  |  |
| 3.1. Cerinţe privind configurația produsului |  |  |  |
|  | Motor termic - 2 buc.; | ……. |  |
|  | Generator electric - 2 buc.; | ……. |  |
|  | Rezervor combustibil - 2 buc.; | ……. |  |
|  | Panoul de comandă și control digital - 2 buc.; | ……. |  |
|  | Panou de forță - 2 buc.; | ……. |  |
| 3.2. Cerinţe generale |  |  |  |
|  | Grupul electrogen trebuie să fie compus din două agregate complet independente, fiecare având propriul șasiu, motor termic, generator electric, rezervor de combustibil, panou de comandă și control digital și panou de forță. | ……. |  |
|  | Agregatele trebuie să poată funcționa atât independent cât și împreună, în regim permanent; | ……. |  |
|  | Agregatele vor fi montate pe șasiuri separate, cu amortizare de vibrații; | ……. |  |
|  | Se vor asigura instalațiile aferente funcționării în amplasament; | ……. |  |
|  | Dimensiunile unui grup electrogen (șasiu + motor + generator + rezervor): Lxlxh = maxim 4500x2200x2600 (mm) | ……. |  |
|  | Rezervor de combustibil |  |  |
|  | Completul va avea în compunerea sa două rezervoare de combustibil, câte unul integrat în fiecare șasiu, aferent fiecărui grup electrogen; | ……. |  |
|  | Capacitate rezervor: min. 500 litri/ grup electrogen; | ……. |  |
|  | Motor termic |  |  |
|  | Combustibil: motorină (SR EN 590) | ……. |  |
| - 3 | Răcire: cu lichid | ……. |  |
| - 4 | Turație: 1500 rpm | ……. |  |
| - 5 | Sistem de injecție controlat electronic – cu E.C.U. | ……. |  |
|  | Cu regulator electronic de turație | ……. |  |
|  | Sistem termostatat de preîncălzire al lichidului de răcire | ……. |  |
|  | Încărcător baterii de acumulatori încorporat, cu alimentare de la rețea, automatizat | ……. |  |
|  | Generator electric |  |  |
|  | Putere electrică dezvoltată: min. 800 kVA | ……. |  |
|  | Intensitatea maximă: min. 1100 A | ……. |  |
|  | Frecvența: 50 Hz | ……. |  |
|  | Tensiunea furnizată: 400V | ……. |  |
|  | Factor de putere: min 0,8 | ……. |  |
|  | Panoul de comandă și control digital |  |  |
|  | Panoul de comandă trebuie să fie dotat cu display și va indica cel puțin următorii parametrii: - Parametrii motor - Presiune ulei motor; - Temperatură ulei motor; - Număr ore funcționare; - Temperatură lichid răcire; - Valorile electrice ale generatorului (tensiune, intensitate, factor de putere, frecvență) - Coduri de identificare a defectului; - Nivelul de combustibil din rezervor. - Parametrii generator: - Tensiune între fază și nul; - Tensiunea între faze; - Intensitatea pe fiecare fază; - Puterile în kW și kVA; - Factor de putere pe fiecare fază; - Frecvența; - Tensiune baterii de acumulatori de pornire; - Avertizare și protecție în caz de: - Nivel baterii de acumulatori scăzut/ridicat; - Putere inversă; - Supra/sub frecvență; - Supra sarcină sau scurt circuit; - Presiune scăzută ulei; - Temperatură ridicată lichid de răcire; Supraturație. | ……. |  |
|  | Panoul de comandă va avea capacitatea de memorare și vizualizare evenimente. | ……. |  |
|  | Panoul de comandă trebuie să fie dotat cu porturi de comunicare (USB, Ethernet, etc.) și Mod Bus pentru integrare în sistemul B.M.S. | ……. |  |
|  | Panoul de comandă trebuie să fie echipat cu modul de paralelism care să asigure sincronizarea cele două grupuri electrogene. | ……. |  |
|  | Panoul de comandă trebuie să permită comanda grupurilor atât independent cât și simultan. | ……. |  |
|  | Panoul de forță |  |  |
|  | Cu kit de prize și siteme de conectare rapidă tip quick lock – fiecare cu câte 4 intrări – câte un kit pentru fiecare generator. | ……. |  |
|  | Cu disjunctor motorizat min. 1100 A, prevăzut cu bobina de declanșare la suprasarcină și protecție la scurt circuit. | ……. |  |
|  | Cu transformator de curent pentru măsură a parametrilor electrici. | ……. |  |
|  | Prevăzut cu prize auxiliare de 230V și 400V. | ……. |  |
| 3.3. Instalații aferente funcționării în amplasament |  |  |  |
|  | Agregatele vor fi livrate cu instalații și echipamente de ventilare a spațiului (grile și tubulatură de record la prizele de aer de introducere și evacuare existente în amplasament); | ……. |  |
|  | Agregatele vor fi livrate cu instalații și echipamente de alimentare cu combustibil de la rezervorul de stocare existent în amplasament; | ……. |  |
| 3.4. Cerințe mecano-climatice |  |  |  |
|  | Generatorul trebuie să funcționeze la parametrii de performanță impuși, în intervalul -19ºC la +39 ºC. | ……. |  |
| 3.5. Cerințe privind interschimbabilitatea |  |  |  |
|  | Piesele și subansamblurile trebuie să poată fi înlocuite, fără modificări de parametri de funcționare, în procesele de reparații sau revizie, prin repere de schimb originale. | ……. |  |
| 3.6. Alte cerințe specifice produsului |  |  |  |
|  | Produsele oferite trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare funcționării lor la parametrii ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. | ……. |  |
|  | Produsele trebuie să corespundă cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare, transport și depozitare, conform Directivelor C.E. aplicabile. | ……. |  |
| 3.7. Siguranța în exploatare |  |  |  |
|  | Elementele produsului care lucrează la temperaturi ridicate, sub presiune sau se află sub tensiune electrică, trebuie prevăzută cu elemente de protecție și marcaj pentru a preveni rănirea personalului operator sau de mentenanță. | ……. |  |
|  | Toate cuplele electrice vor fi de tip etanș la acțiunea apei sau a prafului. Se va asigura un grad de protecție de minim IP23. | ……. |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. | ……. |  |
| 2.8. Identificare și marcare |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligația de a marca clar și vizibil elementele componente ale produsului, astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință. | ……. |  |
|  | Etichetele de marcare trebuie să conțină următoarele informații: - Denumire producător; - Tip produs/ reper de fabricație; - Serie echipament; - Anul fabricației; - Tensiune de alimentare; - Zonele prevăzute cu conectori pentru alimentarea cu energie electrică. | ……. |  |

Notă:

*  Se înscrie modul de îndeplinire a fiecărei cerințe din Caietul de sarcini/ specificația tehnică (OBLIGATORIU PENTRU TOATE CERINȚELE), respectiv informațiile prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime/ specificația tehnică a produsului care demonstrează îndeplinirea cerinței

Formularul nr. 11.c

OPERATOR ECONOMIC

........................................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII DESPRE PRODUCĂTOR

Denumire comercială produs ofertat: _______________________________________

| Nr. crt. | Informaţii solicitate |  | Răspuns |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire producător |  | ……. |
| 2 | Adresa de reşedinţă a producătorului (se va completa adresa poştală completă) |  | ……. |
| 3 | Adresa unităţii de producţie (punctul de lucru) pentru produsul ofertat (se va completa adresa poştală completă) |  | ……. |
| 4 | Adresa web a producătorului |  | ……. |
| 5 | Piaţa de comercializare |  | ……. |
| 6 | Persoană de contact producător | Nume şi prenume | ……. |
|  |  | Poziţia în cadrul companiei producătoare | ……. |
|  |  | Telefon/fax | ……. |
|  |  | Adresa de e-mail | ……. |
| 7 | Sistemul calităţii | Standard aplicat | ……. |
|  |  | Activităţi acoperite de standard | ……. |
|  |  | Organismul de certificare | ……. |

Note:

Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de către candidați

Data_____________

Operator economic

............................................

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

### Formularul nr. 12

OPERATOR ECONOMIC

________________________________________

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către U.M. 02601 București, str. Izvor, nr. 110, sector 5, București

Domnilor,

1. Subsemnații, reprezentanți ai candidatului (denumirea candidatului) la licitația deschisă ce are ca obiect încheierea unui acord-cadru de furnizare - grup electrogen tip 1, organizată de Unitatea Militară  02601 Bucureşti, conform conform anunţului de participare numărul (nr./data anunţului de participare din SEAP), ne oferim ca, în  conformitate  cu prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în  documentaţia  de atribuire, să  furnizăm produsul (denumirea comercială a produsului ofertat) pentru cantitatea de (în cifre şi în litere) complete la preţul unitar total (cu toate costurile incluse specificate la punctele 1 – 8 ) de (în cifre şi în litere) lei fără TVA, rezultând valoarea totală de  (în cifre şi în litere)* lei fără TVA introdusă în secțiunea dedicată din SEAP, conform centralizatorului:

| Nr. Crt. | Denumirea produsului/ bunului/ serviciului | Denumirea comercială a produsului ofertat | U/M | Cantitate maximă A-C | Preț unitar (lei fără TVA) | Valoare totală (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grup electrogen tip 1(Grup electrogen 2 x 800 kVA) | -------- | Cpl. | 2 | -------- | -------- |
|  | Cost instalația de introducere/extracție aer în/din amplasament | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Cost modul de comandă și sincronizare | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Cost grup de pompare combustibil | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Cost sistem de evacuare a gazelor arse | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Cost transport | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Cost instruire personal utilizare produs | -------- |  |  | -------- | -------- |
|  | Alte costuri (după caz) | -------- |  |  | -------- | -------- |
| Total* |  |  |  |  |  |  |

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în conformitate cu prevederile propunerii tehnice.

3. Ne angajăm sa menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 5 (cinci) luni de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de  (ziua/luna/anul), şi  ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază **:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

■ nu depunem oferta alternativă.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

7. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Data _____/_____/_____

(Numele şi prenumele), in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi in numele (denumirea/numele candidatului).

Operator economic

...........................................

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

Note:

* Valoarea totală fără TVA (pentru cantitatea maximă a acordului-cadru) depusă criptat în secţiunea dedicată a portatului SEAP;

**  Se bifează opţiunea corespunzătoare.

### Formularul nr. 13

OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

ÎMPUTERNICIRE

Ofertantul (denumirea operatorului economic), cu sediul social în ____________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ____________, C.U.I. ____________, reprezentată legal prin ________________, în calitate de ________________,

prin prezenta împuternicim pe domnul/doamna _______________________, cu domiciliul în  (adresa din B.I./C.I.), legitimat cu B.I./C.I. seria _____ nr. ________, eliberat de __________________ la data de ________, având funcţia de ______________, să ne reprezinte la procedura de achiziţie publică de licitație deschisă ce are ca obiect încheierea unui acord-cadru de furnizare de „grup electrogen tip 1”, organizată de Unitatea Militară 02601 București conform anunțului de participare  numărul (nr./data anunţului de participare din SEAP).

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi (după caz):

- să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa;

- să răspundă la solicitările de clarificări formulate de către autoritatea contractantă pe timpul desfăşurării procedurii;

- să semneze toate documentele, contract, anexe, procese verbale, etc., până la încetarea contractului.

Prin prezenta împuternicire, mandatarul este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele care decurg din participarea la procedură.

Note: (1) Împuternicirea va fi însoţită de o copie  a actului de identitate al persoanei împuternicite (B.I./C.I.);

- Drepturile mandatarului vor fi completate/modificate în funcţie de situaţie.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data _____/_____/_____

Operator economic

__________________________

(numele și semnătura autorizată a reprezentantului legal înscris în Certificatul constatator ONRC şi ştampila societăţii)