|  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7 al obiectivului de investitii Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 1 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Expertizare tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Tema de proiectare |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Consultanta |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Auditul financiar |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Asistenta tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZUL GENERAL: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | [eligibil.1] Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | [eligibil.1] Instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.3 | [eligibil.1] Instalatii electrice curenti slabi |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.4 | [eligibil.1] Instalatii termice |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | [eligibil.1] DOTARI BUCATARIE |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | [eligibil.1] DOTARI MOBILIER |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZUL GENERAL: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: | Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai SC Pro Consulting Expert SRL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli |  |  | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|  |  |  |  | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.2.1 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |
| 1.3.1 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |
| 2 | Realizarea utilităților necesare obiectivului |  |  |  |  |
| 2.1 | [eligibil.4] ASIGURAREA UTILITATILOR |  |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Tema de proiectare |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |
| 4 | Investiția de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.1.2 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
| 4.2.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.3.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | [eligibil.1] Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | [eligibil.1] Instalatii electrice |  |  |  |  |
| 4.3.1.3 | [eligibil.1] Instalatii electrice curenti slabi |  |  |  |  |
| 4.3.1.4 | [eligibil.1] Instalatii termice |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.5.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | [eligibil.1] DOTARI BUCATARIE |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | [eligibil.1] DOTARI MOBILIER |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | [eligibil.3] ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA 21 % |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.2.1 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | [eligibil.2.1] ALEI PIETONALE |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | [eligibil.2.3] SPATII VERZI |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | [eligibil.2.4] IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | [eligibil.2.5] SPATII DE JOACA |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |
| 1.3.1 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | [eligibil.2.6] PLATFORMA GOSPODAREASCA |  |  |  |  |
| 2 | CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| 2.1 | [eligibil.4] ASIGURAREA UTILITATILOR |  |  |  |  |
| 2.1.1 | [eligibil.4.1] Asigurarea utilitati |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | [eligibil.1.1] TERASAMENTE |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | [eligibil.1.2] INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 | [eligibil.1.3] SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 | [eligibil.1.4] ARHITECTURA |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 | [eligibil.1.5] SISTEMATIZARI |  |  |  |  |
| 4.1.1.6 | [eligibil.1.6] INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |
| 4.1.1.7 | [eligibil.1.7] INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |
| 4.1.1.8 | [eligibil.1.8] INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |
| 4.1.1.9 | [eligibil.1.9] INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |
| 4.1.2 | [eligibil.2] AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | [eligibil.2.2] ALEI CAROSABILE |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | [eligibil.3] ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.1 | [eligibil.3.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
| 4.2.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | [eligibil.1.10] Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.3.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | [eligibil.1] Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | [eligibil.1] Instalatii electrice |  |  |  |  |
| 4.3.1.3 | [eligibil.1] Instalatii electrice curenti slabi |  |  |  |  |
| 4.3.1.4 | [eligibil.1] Instalatii termice |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.5.1 | [eligibil.1] CORP CRESA |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | [eligibil.1] DOTARI BUCATARIE |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | [eligibil.1] DOTARI MOBILIER |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 21%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul CORP CRESA |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [eligibil.1.1] TERASAMENTE |  |  |  |  |
| 4.1.2 | [eligibil.1.2] INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |
| 4.1.3 | [eligibil.1.3] SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |
| 4.1.4 | [eligibil.1.4] ARHITECTURA |  |  |  |  |
| 4.1.5 | [eligibil.1.5] SISTEMATIZARI |  |  |  |  |
| 4.1.6 | [eligibil.1.6] INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |
| 4.1.7 | [eligibil.1.7] INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |
| 4.1.8 | [eligibil.1.8] INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |
| 4.1.9 | [eligibil.1.9] INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
| 4.2.1 | [eligibil.1.10] Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.3.1 | [eligibil.1] Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 4.3.2 | [eligibil.1] Instalatii electrice |  |  |  |  |
| 4.3.3 | [eligibil.1] Instalatii electrice curenti slabi |  |  |  |  |
| 4.3.4 | [eligibil.1] Instalatii termice |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.5.1 | [eligibil.1] DOTARI BUCATARIE |  |  |  |  |
| 4.5.2 | [eligibil.1] DOTARI MOBILIER |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 21%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.2.1 | [eligibil.2.1] ALEI PIETONALE |  |  |  |  |
| 1.2.2 | [eligibil.2.3] SPATII VERZI |  |  |  |  |
| 1.2.3 | [eligibil.2.4] IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| 1.2.4 | [eligibil.2.5] SPATII DE JOACA |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |
| 1.3.1 | [eligibil.2.6] PLATFORMA GOSPODAREASCA |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [eligibil.2.2] ALEI CAROSABILE |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 21%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | [eligibil.3.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 21%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: TERASAMENTE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | LUCRARI PREMERGATOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TSG02A1 | Curatarea terenului de iarba si buruieni |  | 100 mp |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | SAPATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TSC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 |  | 100 mc |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TSA03E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu |  | mc |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50M $ |  | tona |  | 2,025.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A30P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km |  | tona |  | 3,240.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | UMPLUTURI PAMANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice |  | mc |  | 1,800.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A30P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km |  | tona |  | 3,240.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | TSD05B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv |  |  |  | 100 mc |  |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TSD02A1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM |  |  |  | 100 mc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TSD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 T,in straturi succesive de 15-25 CM grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu : pamant coeziv |  |  |  | 100 mc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | REALIZARE FUNDATII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ |  | tona |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | AUT3312 | Autopompa hidraulica de beton 40- 60MC/H |  | ORA |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CA01A1 | Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv |  | mc |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CZ07A01> | Procurat armatura BST 500C |  | kg |  | 24,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CP35A1 | Montarea armaturilor din otel beton in elemente din beton armat, preturnate sau prefabricate pe santier mortar |  | kg |  | 24,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scandura, scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineti, fundatii- pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile. |  | mp |  | 1,360.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CA02C1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv; |  | mc |  | 302.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ |  | tona |  | 755.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | AUT3312 | Autopompa hidraulica de beton 40- 60MC/H |  | ORA |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | PLACA SUPORT PARDOSEALA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFB09B3 | Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din pietris |  | mp |  | 765.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50M $ |  | tona |  | 153.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A08> | Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km |  | tona |  | 153.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZF13G01^ | Montarea placilor termoizolante de tip Fibran XPS cu forma profilului L si suprafata lisa, pentru plansee direct pe sol |  | mp |  | 765.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZF16A01> | Strat de separare din folie PVC |  | mp |  | 800.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | RCSD08C% | Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi - plase sudate fi5x100x100 |  | kg |  | 3,600.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CA02C1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv; |  | mc |  | 74.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ |  | tona |  | 185.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | AUT3312 | Autopompa hidraulica de beton 40- 60MC/H |  |  |  | ORA |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TERMO-HIDROIZOLATII FUNDATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RPCE26A+ | Hidroizolatie din emulsie bituminoasa aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 1 strat de emulsie |  |  |  | MP |  |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZF30B06^ | Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori |  |  |  | mp |  |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZF40A01^a sim | Membrana HDPE lisa de tip Tegola Izoliner, cu grosime 1 mm, de dimensiuni 5.1 x 200 ml, utilizata pentru impermeabilizare, - protectie termoizolatie |  |  |  | mp |  |  | 165.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km. |  |  |  | tona |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB05A1E# | Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 50 M |  |  |  | TON E |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | LUCRARI BETON SI ZIDARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CB11A# | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip pe 3100 R |  | buc |  | 2,375.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CB12A# | Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 dantmp (500 kgftmp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 M inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 M interax. grinzi metalice extensibile ge 1 (3-5 M) |  | mp |  | 950.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | RPCC06A1 | Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme |  | mp |  | 2,290.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CZ07A01> | Procurat armatura BST 500C |  | kg |  | 36,900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CP35A1 | Montarea armaturilor din otel beton in elemente din beton armat, preturnate sau prefabricate pe santier mortar |  | kg |  | 36,900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CA07H1 | Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca. 1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) |  | mc |  | 289.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ |  |  |  | tona |  |  | 723.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | AUT3312 | Autopompa hidraulica de beton 40- 60MC/H |  |  |  | ORA |  |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZA16B* | Hidroizolarea cu hidroizolatie minerala rigida cu grosimea stratului de 2,00 mm, impotriva infiltratiilor apei |  |  |  | mp |  |  | 95.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CP01B* | Buiandrugi prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 0,75 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau mansardare |  |  |  | buc |  |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km. |  |  |  | tona |  |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB05A1E# | Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 50 M |  |  |  | TON E |  |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: ARHITECTURA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | INVELITOARE - TERASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CI01B1 | Glafuri din tabla la atic asim |  | m |  | 212.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | IZC05A+ | Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu membrana bituminoasa |  | mp |  | 1,203.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | CG01A77 | Strat de panta - 7 cm |  | mp |  | 771.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | IZFCE16A1 | Folie anticondens |  | mp |  | 1,203.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | IZF56B15 | Termoizolatii la terase polistiren extrudat 30 cm grosime |  | mp |  | 771.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | IZCE07A+ | Strat de bariera contra vaporilor |  | mp |  | 1,203.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | IZFCE16A+ | Strat DDC |  | mp |  | 1,203.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.8 | CG01A% | Strat de panta exec.din mortar cim.m100-t 5cm gros. |  | mp |  | 771.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CD05C1 | Zidarie din caramida la pereti de 25 cm grosime |  | mc |  | 153.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | CD05C2 | Zidarie de caramida la pereti de 15 cm grosime |  | mc |  | 81.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | CD15A% +1 | Placari pereti cu placi gips carton pe structura metalica |  | mp |  | 85.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | CQ08D+M5 | Compartimentari grupuri sanitare din HPL |  | mp |  | 24.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TAMPLARII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CK19C#+2 | Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului...> 6,00 mp,la constructii cu h<= 35 m - perete cortina |  | mp |  | 29.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | CK19C#+3 | Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului...> 6,00 mp,la constructii cu h<= 35 m |  | mp |  | 74.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | CK21A-1#+4 | Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m - usi al exterioare |  | mp |  | 43.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | CK21A-1#+5 | Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m - usi al interioare |  | mp |  | 122.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.4 | CK21A-1#+6 | Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m - usi al interioare RF15, 30 MIN |  | mp |  | 5.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.5 | IZE01B2 | Glafuri interioare |  | M |  | 38.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | IZOLATII, FATADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | IZF10C1 | Termoizolatie pereti cu vata bazalctica 15 cm grosime la fatade |  | mp |  | 805.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | IZF10C2 | Termoizolare fatade cu polistiren extrudat 10 cm grosime cu adeziv atic |  | mp |  | 336.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.3 | IZF10C9 | Termoizolare fatade cu polistiren extrudat 5 cm grosime ATIC |  | mp |  | 106.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4 | IZF10C8 | Termoizolare fatade cu polistiren extrudat 15 cm grosime luminatoare |  | mp |  | 15.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.5 | IZF10C3 | Termoizolare fatade cu polistiren extrudat 10 cm grosime cu adeziv , soclu |  | mp |  | 137.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.6 | IZF10C4 | Termoizolare cu polistiren extrudat 10cm grosime - pardoseala |  | mp |  | 783.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.7 | NLTND14 | Tencuiala decorativa la pereti |  | mp |  | 1,097.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.8 | NLTND16 | Tencuiala decorativa la soclu - mozaicata |  | mp |  | 30.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.9 | 01501A1 | Lamele din profile rectangulare vopsite in camp electrostatic |  | MP |  | 11.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.10 | IZE01B1 | Glafuri exterioare |  | m |  | 38.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | PARDOSELI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CG01A2 | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 5 cm grosime |  | mp |  | 641.92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.2 | CG01A-11# | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita + 3 cm polistiren extrudat+ folie pvc |  | mp |  | 259.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.3 | CGB05A+ | Sapa autonivelanta de ipsos, |  | mp |  | 576.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.4 | CG55A77 | Pardoseli din covor pvc, 2 mm cu ridicare pe perete |  | mp |  | 576.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.5 | CG06XA | Gresie antiderapanta de exterior, |  | mp |  | 89.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.6 | CG14XA | Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea |  | m |  | 110.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.7 | CG06XA | Gresie antiderapanta de interior, |  | mp |  | 235.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.8 | CG14XA | Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea |  | m |  | 353.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.9 | CG47B55 | Suprafata tactila pt nevazatori |  | buc |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | FINISAJE LA PERETI SI TAVANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CQ23B+ | Plafon din placi de gips-carton , pe structura metalica |  | MP |  | 484.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.2 | CD12B%+1 | Tavane false casetate pe structura metalica cu placi 60x60 cm |  | mp |  | 236.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.3 | CF12A02+ | Tencuiala var ciment, grosime pana la 3cm |  | mp |  | 2,594.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.4 | CF12C01+2 [1] | Glet de interior pe baza de ipsos |  | mp |  | 2,222.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.5 | CN04C1 | Var lavabil inclusiv amorsa |  | mp |  | 2,222.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.6 | CI06A-5# | Placaj din faianta ceramica la pereti fixat cu adeziv , inclusiv chit si distantieri pvc |  | mp |  | 371.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.7 | CL21A1 | Balustrada metalica |  | m |  | 48.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.8 | CL21A2 | Mana curenta metalica |  | m |  | 23.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.9 | CL21A2 | Balustrada metalica - atic |  | m |  | 17.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.10 | CP22A55 | Scara metalica acces terasa |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.11 | CB47A1 | Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; |  |  |  | mp |  |  | 750.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.12 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  | tona |  |  | 536.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARI Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | SAPATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TSA03E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu |  | mc |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50M $ |  | tona |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A30P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km |  | tona |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | UMPLUTURI PAMANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice |  | mc |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50M $ |  | tona |  | 64.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A30P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km |  | tona |  | 64.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | REALIZARE FUNDATII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA01A1 | Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv |  | mc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | CZ07A01> | Procurat armatura BST 500C |  | kg |  | 3,400.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CP35A1 | Montarea armaturilor din otel beton in elemente din beton armat, preturnate sau prefabricate pe santier mortar |  | kg |  | 3,400.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scandura, scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineti, fundatii- pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile. |  | mp |  | 190.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | CA02A1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C20/25 1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv |  | mc |  | 43.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ |  | tona |  | 127.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | AUT3312 | Autopompa hidraulica de beton 40- 60MC/H |  | ORA |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IZF16A01> | Strat de separare din folie PVC |  | mp |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | IFB09B3 | Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din pietris |  | mp |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50M $ |  | tona |  | 17.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA01A08> | Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km |  | tona |  | 17.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
|  | RCSD08C% | Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi - plase sudate fi5x100x100 |  |  |  | kg |  |  | 450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km. |  |  |  | tona |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | TRB05A1E# | Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 50 M |  |  |  | TON E |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | Aparate electrice si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.8 | EA14A% | Doza centralizatoare, pentru conductori montati in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent |  | buc |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.9 | EF09A1 | Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv) |  | buc |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.10 | ES12G1+ | Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport - Conexiuni / verificari / probe echipamente |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | Corpuri iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | EE12A# | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 72.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.15 | EE12A# | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 49.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.16 | EE12A# | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.17 | EE12A# | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.18 | EE12A# | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.21 | EE10B# | Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic |  | buc |  | 68.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | Cabluri si tuburi protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EC04E% | Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) cablul avand conducte cu sectiunea de...de 150 sau 185 mmp, montat pe fundul canalelor |  | m |  | 38.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.2 | EC01A# | Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic |  | m |  | 1,350.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.5 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 1,370.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.6 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.7 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.8 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.9 | EC01A% | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe...dibluri de material plastic |  | m |  | 47.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.10 | EC01A# | Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic |  | m |  | 89.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.11 | EC01A# | Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic |  | m |  | 42.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.12 | EC02A% | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, cablul avand avand conductoare cu sectiunea:...pana la 10 mmp, pe dibluri din material plastic |  | m |  | 52.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.13 | EC03C% | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de...de 25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.14 | EA10B% | Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 20-40 mm |  | m |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.15 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 1,700.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.16 | EA15D% | Sistem de canaleti sau plinte metalice, avand latimea de: peste 200 mm - curenti tari |  | m |  | 47.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.17 | EA15D% | Sistem de canaleti sau plinte metalice, avand latimea de: peste 100 mm - curenti tari |  | m |  | 66.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.18 | EI08A% | Trecere antifoc pentru cabluri...cu teava de protectie, mortar sau mastic ingnifug pe suport de vata minerala, cablul avand diametrul exterior de maximum 25 mm |  | buc |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | Instalatie de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | EG18A% | Procurare si montare sistem paratrasnet |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.1 | EG08B1 | Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare |  | m |  | 460.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | EG18A% | Piesa de separatie pentru instalatia legare la pamant |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti tari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.3 | EC02D% | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, cablul avand avand conductoare cu sectiunea:...16 sau 25 mmp, pe bolturi implantate |  |  |  | m |  |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | Sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EG08B1 | Procurare si montare sistem fotovoltaic |  |  |  | sist |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | Instalatie detectie si semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EM07A1+ | Montaj module de intrare/iesire pentru sisteme analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m - apelator telefonic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | EM07A1+ | Montaj module de intrare/iesire pentru sisteme analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m - apelator telefonic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | EM10A1+ | Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) |  | buc |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | EA01A# | Asim - trapa de vizitare |  | buc |  | 68.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | EM10A1+ | Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | EM17A1+ | Montaj detectoare de gaz ...pentru mediu normal, |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | EM23A1+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.8 | EM23A2+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.9 | EM26A1+ | Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich) |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.10 | EM08A1+ | Module adresabile |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.11 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 750.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.12 | EC08A# | Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2- 30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate |  | m |  | 1,089.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.13 | EM03A1+ | Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave), ...montata pe zid beton/caramida |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.14 | EM03A1+ | Centrala evacuare fum |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.15 | ET09B2+ | Programare software echipamente/sistem-spor de complexitate ridficat |  | buc |  | 122.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.16 | EC08A# | Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2- 30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate |  | m |  | 350.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.17 | ED10F1 | Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, normal, în carcasa de bache-lita, montat pe dibluri de lemn |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.18 | EM21A1+ | Montaj dispozitive electronice in sisteme de detectie fum...in conducte de ventilatie |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.19 | EM21A1+ | Montaj dispozitive electronice in sisteme de detectie fum...in conducte de ventilatie |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.20 | EI08A% | Trecere antifoc pentru cabluri...cu teava de protectie, mortar sau mastic ingnifug pe suport de vata minerala, cablul avand diametrul exterior de maximum 25 mm |  | buc |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | Instalatii voce - date |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 820.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | EC08A# | Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2- 30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate |  | m |  | 650.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | EC09A# | Cablu coaxial introdus in...tuburi sau tevi existente |  | m |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | ED01B% | Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | ED01B# | Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | ED01B# | Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...inclusiv doza de aparat |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.7 | TCB03XA | Instalatii de interfon pe birou de 5 linii |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3 | Instalatii control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | EC08A# | Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2- 30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate |  | m |  | 560.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | EC08A# | Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2- 30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate |  | m |  | 210.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | EC05A% | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de...pana la 16 mmp |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | Instalatii supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 1,450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | EC05A% | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de...pana la 16 mmp |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.3 | EC08A% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate, cablul avand:...2 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 2 ... 30 conducte de 1 mmp; 2 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 2 ... 21 conducte de 2,5 mmp |  | m |  | 1,900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4 | ES03A1+ | Fixare camera video "Speed dome", ansamblu de interior montat pe zid beton/caramida normala |  | buc |  | 23.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | Instalatii efractie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EA01A# | Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv |  | m |  | 1,152.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.2 | EC05A% | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de...pana la 16 mmp |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.3 | EC08A% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate, cablul avand:...2 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 2 ... 30 conducte de 1 mmp; 2 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 2 ... 21 conducte de 2,5 mmp |  | m |  | 826.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.4 | EC08A% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate, cablul avand:...2 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 2 ... 30 conducte de 1 mmp; 2 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 2 ... 21 conducte de 2,5 mmp |  | m |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.5 | EC08A% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate, cablul avand:...2 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 2 ... 30 conducte de 1 mmp; 2 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 2 ... 21 conducte de 2,5 mmp |  | m |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.6 | EN07A+ | Montare periferice aramare/dezarmare si comunicatie...panouri, tastaturi |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.7 | EN14A1+ | Montare senzori tip contact, monitorizare usa |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.8 | EN15A+ | Montare detectoare de...spargere geam, acustic, h<= la 2,95 m |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.9 | EN18A1+ | Montare detectoare de miscare - aparent |  | buc |  | 31.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.10 | EN25A2+ | Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior,...radio |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE (curenti slabi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.11 | EN26A1+ | Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la exterior, ...conventionale |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | INSTALATII CENTRALA TERMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IC10A1# | Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la conducte de...distributie in Instalatie incalz centrala pt cald locuit si soc cult cu diametrul de 1/2" mm |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | IC10C1# | Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la conducte de...distributie in Instalatie incalz centrala pt cald locuit si soc cult cu diametrul de 1" mm |  | m |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | IC10E1# | Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la conducte de...distributie in Instalatie incalz centrala pt cald locuit si soc cult cu diametrul de 1 1/2" mm |  | m |  | 96.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | IC10E1# | Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la conducte de...distributie in Instalatie incalz centrala pt cald locuit si soc cult cu diametrul de 1 1/2" mm |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | IC10G1# | Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la conducte de...distributie in Instalatie incalz centrala pt cald locuit si soc cult cu diametrul de 2 1/2" mm |  | m |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | IZH01XA- asim. | Izolarea cu vata minerala a conductelor |  | m |  | 134.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | IA18B1# | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala...hidrometru sau manometru cu robinet de control |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.8 | IA18A1# | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala...termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.9 | ID03XA | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/8"-1/2" |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.10 | ID03XB | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.11 | ID03XC | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 1 1/4"-1 1/2" |  | buc |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.12 | ID03XD | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 2" |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.13 | ID03XE | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 2 1/2" |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.14 | ATD28XB- asim. | Vane cu 3 cai cu servomotor |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.15 | ID04B1# | Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii ...de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4" - 1 1/2" |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.16 | ID04C1# | Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii ...de incalzire centrala cu diametrul de 2" |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.17 | SE56A# | Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.18 | IC39D1#- asim | Distribuitor, colector cu D = 125 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.19 | 5200967 | Ansamblu distribuitor / colector cu D = 125 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.20 | IA19A1# | Supapa de siguranta avand diametrul nominal de...1/2" …. 1" ( dn 15….dn 25 mm ) |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.21 | ID03XA | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/8"-1/2" |  | buc |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.22 | IC31A1# | Conducta cupru, montata in distributie agent termic, inclusiv fitinguri, suporti de prindere, etansare, si piese marunte |  | m |  | 64.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.23 | IC31A1# | Conducta cupru, montata in distributie agent termic, inclusiv fitinguri, suporti de prindere, etansare, si piese marunte |  | m |  | 64.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.24 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate |  | m |  | 140.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.25 | ATE24A - asim. | Sistem control centralizat cu touch screen |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.26 | ID15A1 - asim | Montare centrala |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.27 | ID15A1 - asim | Montare boiler |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.28 | ID15A1 - asim | Montare pompe de caldura |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.29 | ID15A1 - asim | Montare pompe de circulatie |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.30 | ID15A1 - asim | Montare vase de expansiune |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | INSTALATII INCALZIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | IB06A1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | IB06A1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | IB06A1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | IC35B1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm |  | m |  | 837.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | IC35C1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm |  | m |  | 115.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | IC35D1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm |  | m |  | 166.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.7 | IC36D1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm |  | m |  | 62.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.8 | IC36E1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 50 mm |  | m |  | 108.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.9 | IC36F1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 63 mm |  | m |  | 174.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.10 | RPIF09B# | Izolatia conductelor cu mansoane de iz.speciala, introduse pe conducte, diametrul 12-63 * 9 mm |  | m |  | 1,670.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.11 | IC36C1 | Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=1/2 toli |  | buc |  | 837.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.12 | IC35D1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli |  | buc |  | 115.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.13 | IC35E1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli |  | buc |  | 166.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.14 | IC35F1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli |  | buc |  | 62.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.15 | IC36G1 | Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=1 1/2toli |  | buc |  | 88.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.16 | IC36H1 | Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=2 toli |  | buc |  | 154.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.17 | ID06A1# - asim | Dezaerator automat de coloana si valva de izolare D 1/2" |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.18 | ID03XC | Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 1 1/4"-1 1/2" |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.19 | ES16D1+ | Programare software echipamente - Spor manopera pentru lucrul la inaltime intre 3 - 5,95 m |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.20 | RPIXE02B | Proba...preliminara dilatare contractare conducta distrib alimentare incalzire centrala sau gaze nat. |  | m |  | 470.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.21 | RPIXE03A | Proba...etanseitatela presiune conducte incalzire centrala sau gaze naturale pentru autorizare |  | m |  | 470.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.22 | RPACH28A # | Spalare / dezinfectare conducte apa potabila, cond. otel, <= 2", dupa mont./imbinare |  | m |  | 470.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.23 | EI08E% | Trecere antifoc pentru cabluri...prin goluri din ziduri sau plansee, cu vopsea ilumescenta, pe suport de vata minerala tip panou 4 cm |  | mp |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | INSTALATII DE VENTILARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | VA01A07 | Canale...drepte gata conf. cu perim. sect. de 250-400 mmcu sect. circ. din tabla neagra de 0. 5 mm - asim 200x150 |  | mp |  | 47.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | VA01A07 | Canale...drepte gata conf. cu perim. sect. de 250-400 mmcu sect. circ. din tabla neagra de 0. 5 mm - asim 200x200 |  | mp |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | VA01A07 | Canale...drepte gata conf. cu perim. sect. de 250-400 mmcu sect. circ. din tabla neagra de 0. 5 mm - asim 400x200 |  | mp |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | VA01B10 | Canale...drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. circ. din tabla zinc de 0. 8 mm asim 500x200 |  | mp |  | 67.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.5 | VA01A08 | Canale...drepte gata conf. cu perim. sect. de 250-400 mmcu sect. circ. din tabla zinc de 0. 5 mm - Tubulatura flexibila Ø160 |  | ml |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.6 | VB24A# | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii (det. IPCT 61/602, 61/603, 61/604) cu perimetrul:...tip AP 2 |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.7 | VB24A# | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii (det. IPCT 61/602, 61/603, 61/604) cu perimetrul:...tip AP 2 |  | buc |  | 31.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.8 | VB29H1 | Gura absorbtie cu paleta reglare debit si plasa desarma deasa det tip 61-268 tip...8 630-315 mm |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.9 | VB29E1 | Gura absorbtie cu paleta reglare debit si plasa desarma deasa det tip 61-268 tip...5 400-250 mm |  | buc |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.10 | VB31A1 | Anemostat circular spatial det tip 61/274 o...200mm |  | buc |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.11 | VB01A# | Ventilator de tubulatura |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.12 | VB01A# | Registru de reglaj debit circular tip fluture, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: 200x200 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.13 | VB01A# | Registru de reglaj debit circular tip fluture, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare:300x200 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.14 | VB01A# | Registru de reglaj debit rectangular cu lamele opozabile de 100mm, intre cadru si lamele, complet cu mecanism manual de reglare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: 500x300 mm |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.15 | VB09A# | Grila exterioara rectangulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un unghi de minimum 45grd, cu grosimea lamelei de 25mm, cu jaluzele anti-ploaie si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu dimensiunile de: 500x300 mm |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.16 | VB32A# - asim | Capac de vizitare - grila transfer montaj in usa 300 x 100 mm |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | INCALZIRE IN PARDOSEALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | IF02A01+ | Tubulatura PexA pentru incalzirea prin pardoseala D 17x2 mm, prin fixare pe placa TACKER |  |  | m |  |  | 4,720.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | IF03A01+ | Banda perimetrala autoadeziva pentru sistemul PexKIT de incalzire prin pardoseala 10X150mm |  |  | m |  |  | 472.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.3 | IF01A01+ | Sisteme suport pentru tubulatura de incalzire prin pardoseala, avand placa taker, aditiv |  |  | mp |  |  | 590.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4 | IF04A01+ | Montare kit distribuitor-colector (5-10 circuite), inclusiv kitul de golire, pompa, profile de rost, curba conducatoare, dulap |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.5 | IA18A1# - asim | Montare racorduri drepte cu termometru premontat |  |  | buc |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.6 | ID15A1 - asim | Montare ansamblu dezaerator automat si robinet golire |  |  | buc |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.7 | ID15A1 - asim | Montare automatizare cu sevomotor, termostat, regleta, senzor temperatura si display reglare |  |  | buc |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII (termice, climatizare, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | Conducte pentru apa si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SA15A# | Teava pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20mm |  | m |  | 189.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | SA15B# | Teava pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=25mm |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | SA15B# | Teava pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=32mm |  | m |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | SA15B# | Teava pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=40mm |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | SA16F# | Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si soc-cult,d=63 mm |  | m |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | IC40A1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida |  | buc |  | 189.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | IC40A1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida |  | buc |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.8 | IC40A1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida |  | buc |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.9 | IC40A1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.10 | IC40A1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida |  | buc |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | Conducte canalizare si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 58.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 58.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.7 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.8 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.9 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.10 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.11 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.12 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 58.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.13 | SB08B# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.14 | SB28A# | Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.15 | SB27A# | Caciula ventil, Montare pe coloane canalizare menajera, |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.16 | SB09C# | Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...cauc |  | buc |  | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.17 | SB09C# | Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...cauc |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.18 | SB33D+ | Receptori pentru sistemul de canalizare Wavin Quickstream...receptor montat pe acoperis cu bitum Dn100 |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.19 | SB09C# | Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...cauc |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.20 | AcA41A1+ | Teava Wavin PE montata prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...avand diametrul nominal de : 110 - 125 mm |  | m |  | 67.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SC04C# | Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe piedestal |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | SC07B# | Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif p |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | SC07B# | Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif p |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.5 | SC07A | Vas pentru closet din portelan sanitar cu iesire orizontala |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.6 | SC02A# | Cada pentru dus din fonta...emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.7 | SC06A# | Spalator ...cu picur,1comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.8 | SC12A# | Etajera, ...portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.9 | SC15XA | Portprosop montat pe perete |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.10 | SC13A# | Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.11 | SC14A# | Portpahar,sapuniera fonta em,portelan sanit,etc,Montare pe perete...de caram sau bca |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.12 | SC15A# | Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe perete...caram sau bca |  | buc |  | 23.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | Armaturi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SD04A# | Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 |  | buc |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | SD03A1 | Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri...de lemn pe zid. caramida |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.3 | SD01A# | Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2 |  | buc |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4 | SD01A# | Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2 |  | buc |  | 54.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.5 | SC19B1 | Sifon din...fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar |  | buc |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.6 | SC19B1 | Sifon din...fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.7 | SD01A# | Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2 |  | buc |  | 54.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.8 | SD06XA-01 | Robinet de trecere din alama pt teava din plumb avand diametru de 3/8" si 1/2" - in cazul folosirii robinetului de trecere cu mufa si racord oladez |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.9 | SD01XB-01 | Robinet de serviciu simplu cu diametrul de 3/4" si1" - in cazul folosirii robinetului de serviciu dublu |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.10 | SD01XB-01 | Robinet de serviciu simplu cu diametrul de 3/4" si1" - in cazul folosirii robinetului de serviciu dublu |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.11 | SD07D# | Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4 |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.12 | SD07E# | Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/2 |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.13 | SD07F# | Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=2 |  | buc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.14 | SE56A# | Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.15 | SD11C# | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, avand diametrul nominal de...50 - 65 mm |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | Izolatii la conducte de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.1 | IZH01XA | Izolarea cu tuburi izolatoare din polietilena expandata grosime 4 mm a conductelor cu diametrul pina la un tol (1") |  | m |  | 270.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.2 | IZH01XA-01 | Izolarea cu bete din postav a conductelor cu diametrul pina la un tol (1") - pentru conductele cu diametrul intre 1 1/4" si 2 |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | Retele exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ACD04H1 | Camin bransament apometru |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.2 | ACD10N1 | Camin vane beton mon. sect. circ .pr. tip 1785-2 Di=2 m. h 2,0 m. cu apa subterana necarosabil - SEPARATOR HIDROCARBURI/GRASIMI |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.3 | EI08E% | Trecere antifoc pentru cabluri...prin goluri din ziduri sau plansee, cu vopsea ilumescenta, pe suport de vata minerala tip panou 4 cm |  | mp |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.4 | AcD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...lungime tronson teava 6m |  | m |  | 270.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.5 | AcD27A4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...lungime tronson teava 6m |  | m |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.6 | AcD27B4+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 6m |  | m |  | 275.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.7 | SB31B+ | Teava PE imbinata prin sudura cap la cap, de canalizare interiaoara...avand diametrul nominal de 40-50 mm |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.8 | ACE09A1 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 20 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.9 | ACE09B1 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.10 | ACD04H1 | Camin bransament apometru |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.11 | ACD04H1 | Camin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800 |  | buc |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.12 | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare |  | mc |  | 465.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.13 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  | mc |  | 183.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.14 | TSD01A1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor |  | mc |  | 465.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.15 | TSD04B1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv |  | mc |  | 465.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.16 | TRA01A16 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 16 km. |  | tona |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.17 | TRI1AA08F 3 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ. |  | tona |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.18 | RPIE02B | Probe preliminare de dilatare- contractare cond.de distrib.si alim.pt.incalzire centrala sau gaze nat |  | m |  | 600.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.19 | RPIE04B# | Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 1 1/4-2 " |  | m |  | 1,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | Statie pompare alimentare cu apa rece |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SA14B# | Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.2 | SA36A# | Sistem ridicare presiune |  | m |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.2.1 | 11528 | Lista: Material div (sorb,hidrant,colect distr,usc maini,filtre,etc) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 7.2.3 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a |  | ora |  | 0.60 |  |  |  |
| 7.3 | SB28B# | Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...75 mm |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.4 | SD07F# - asim. | Pompa hidrofor |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.5 | IA23B2 | Armaturi : manometru |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.6 | SD11C# | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avand diametrul nominal de...50 - 65 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | Instalatii stingere cu hidranti interiori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SA02A# | Teava otel zincata pt.instalatii,montata in cond.de legatura, la ob.sanitare pt.cladiri de locuit si soc-cult si in cond. de legat.la hidranti |  | m |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.2 | SD17B# | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2 , montat...pe perete (cu cutie si rama) |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8.3 | SA37F# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 |  | buc |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.4 | IA23B2 | Armaturi: manometru |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | Statie pompare hidranti interiori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SA02A# | Teava otel zincata pt.instalatii,montata in cond.de legatura, la ob.sanitare pt.cladiri de locuit si soc-cult si in cond. de legat.la hidranti |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.2 | SA02A# | Teava otel zincata pt.instalatii,montata in cond.de legatura, la ob.sanitare pt.cladiri de locuit si soc-cult si in cond. de legat.la hidranti |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.3 | SA02B# | Teava otel zincata pt.instalatii,montata in cond.de legatura, la ob.sanitare pt.cladiri de locuit si soc-cult si in cond. de legat.la hidranti, |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.4 | SD07B# | Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel, |  | buc |  | 27.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.5 | SD07F# - asim. | Vana electromagnetica DN50 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.6 | SD10C# | Robinet u ventil plutitor, pentru oprirea...alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=2 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.7 | SD13XA | Sorb simplu cu flansa, pt.cond.de aspiratie avind diam. de 50 si 65 mm |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.8 | SD15C# | Sorb cu valva, cu flansa pentru conducte de aspiratie,...dn=80 - 150 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: INSTALATII - SANITARE SI CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 9.9 | SD11C# | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.10 | IA23B2 | Armaturi : manometru |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.11 | VA05D# | Conducta ventilare rezervor incendiu |  |  |  | m |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.12 | SA37F# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 |  |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.13 | SA37G# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA STADIUL FIZIC: Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ES12G1+ | Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport - Conexiuni / verificari / |  |  |  | buc |  |  | 51.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: ALEI PIETONALE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40 0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 |  |  |  | 100 mc |  |  | 0.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSA03E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu |  |  |  | mc |  |  | 9.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16A11 | Strat de rupere a capilaritatii realizat din balast |  |  |  | mc |  |  | 47.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | DE10A1 | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare ,pe fundatie din beton |  |  |  | m |  |  | 180.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | DD01A1 | Pavaj executat cu pavele pietonale pe un strat de nisip; |  |  |  | mp |  |  | 317.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA02A15 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km. |  |  |  | tona |  |  | 306.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ALEI PIETONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: ALEI CAROSABILE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40 0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 |  |  |  | 100 mc |  |  | 0.93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSA03E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu |  |  |  | mc |  |  | 9.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16A11 | Strat de rupere a capilaritatii realizat din balast |  |  |  | mc |  |  | 46.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CA02C1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv; - PLATFORME BETONATE |  |  |  | mc |  |  | 46.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA02A15 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km. |  |  |  | tona |  |  | 353.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: ALEI CAROSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: SPATII VERZI Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSH04C1 | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului...teren mijlociu la adancimea de 30 cm |  |  |  | mp |  |  | 1,221.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSH05A1 | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime |  |  |  | mp |  |  | 1,221.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSH09A1 | Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 % |  |  |  | 100 mp |  |  | 12.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TSH24B1 | Arbori, arbusti |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CS18A2 | Imprejmuire din plase metalice si soclu beton inclusiv poarta acces |  |  |  | m |  |  | 208.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: SPATII DE JOACA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CG23A45 | SUPRAFATA DE JOACA - TARTAN |  |  |  | mp |  |  | 165.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CG23A46 | SUPRAFATA DE JOACA - NISIP |  |  |  | mp |  |  | 77.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE STADIUL FIZIC: PLATFORMA GOSPODAREASCA Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSA03E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSD16A11 | Strat de rupere a capilaritatii realizat din balast |  |  |  | mc |  |  | 2.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CA02C1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv; - PLATFORME BETONATE |  |  |  | mc |  |  | 2.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CS18A88 | Imprejmuire din plase bordurate si soclu beton inclusiv poarta acces |  |  |  | m |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA02A15 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km. |  |  |  | tona |  |  | 17.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: PLATFORMA GOSPODAREASCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t |  |  | mc |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CO04XB01 | Asimilat - imprejmuire provizorie pentru santier cu gard mobil opac |  |  | m |  |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | 7333184 | Pichet PSI |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | 20029975 | Container birou |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | 20032489 | Container vestiar |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | 20029977 | WC ecologic |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | AUT1103A 1 | Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la9,9 tf 1 schimb |  |  | ora |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: ASIGURAREA UTILITATILOR STADIUL FIZIC: Asigurarea utilitati Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | Alimentare energie electrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | YC01 | Punct delimitare complet echipat/post trafo |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | ATD13XA- 01 | Cablu in tub riflat/pat cablu protectie - CYABYF 4 x 70+35 mmp |  | m |  | 36.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | 20033658 | Cablu CYABYF 4 x 70+35 mmp |  | m |  | 36.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | 2303548 | Tub riflat cablu forta |  | m |  | 36.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | RPCA01B1 | Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri ...sprijinite |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  | mc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.7 | TSD01C1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Asigurarea utilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.8 | TSD04C1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv |  |  |  | mc |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.9 | TSD13A1 | Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite |  |  |  | mc |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.10 | DF15XA | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant |  |  |  | m |  |  | 36.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.11 | TRA01A15 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. |  |  |  | tona |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.12 | TRB05A24 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 40m |  |  |  | tona |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.13 | TRI1AA01C 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  | tona |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.14 | TRI1AC13B 1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ |  |  |  | tona |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.15 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  |  |  | tona |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Asigurarea utilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: Instalatii sanitare Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Filtru mecanic de impuritati pentru apa, |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 01 |  |
| 2 |  | Contor apa rece multijet |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 02 |  |
| 3 |  | Separator de hidrocarburi/GRASIMI Q = 3 l/s, D = 1.6m |  | buc | 2.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 03 |  |
| 4 |  | Grup pompare hidranti 1A cu Q = 2.1 l/s si H = 35 mCA si pompa pilot Q = 1 l/s si H = 45 mCA |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rezervor pentru hidranti interiori, V= 2000 litri |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: Instalatii electrice Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tablou electric general |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 06 - IE |  |
| 2 |  | Tablou electric parter |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 08 - IE |  |
| 3 |  | Tablou electric centrala termica |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 09 - IE |  |
| 4 |  | kit panouri fotovoltaice si sistem paratrasnet |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 10 - IE |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: Instalatii electrice curenti slabi Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Instalatii electrice curenti slabi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Centrala detectie incendiu |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 11 - Idsai |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: Instalatii termice Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Instalatii termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pompa de caldura ELECTRICA UNITATE EXTERNA |  | buc | 2.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 12 A- IT |  |
| 2 |  | Boiler cu 1 serpentina 1000 litri |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 13 - IT |  |
| 3 |  | Vas expansiune 80 litri |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 14 - IT |  |
| 4 |  | Vas expansiune 120 litri |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 15 - IT |  |
| 5 |  | Regulator electronic de temperatura |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 16 - IT |  |
| 6 |  | Pompa circulatie (turatie variabila) 2,5 mc/h, 8 mCA |  | buc | 2.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 17 - IT |  |
| 7 |  | Pompa circulatie (turatie variabila) 5 mc/h, 8 mCA |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 18 - IT |  |
| 8 |  | Pompa recirculare ACM (turatie variabila) 1,5 mc/h, 5 mCA |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 19 - IT |  |
| 9 |  | Statie dedurizare 1,8 mc/h |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 20 - IT |  |
| 10 |  | Centrala de tratare aer 3500 mc/h |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 21 - IT |  |
| 11 |  | Centrala de tratare aer 7000 mc/h |  | buc | 1.00 |  |  |  | Fisa Th. nr. 22 - IT |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: DOTARI BUCATARIE Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| DOTARI BUCATARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Plita/Aragaz |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Masina de spalat vase |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rastel inox - dimensiuni: 1500x500x1800mm - executat din otel inoxidabil - polite fine, finisaje Scotch Brite, rigidizate si sudate - capacitate maxima 100kg pentru fiecare polita, distribuita uniform |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Frigider |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chiuveta actionare picior |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Oficiu/Spalator Masina de spalat |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Oficiu Livrare Rastel inox |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Biberonerie Sterilizator biberoane |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| 9 |  | Biberonerie Masa |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Depozitare alimente Rastel inox |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Receptie Marfa Masa de lucru |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Receptie Marfa Rastel inox |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA LISTA: DOTARI MOBILIER Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| DOTARI MOBILIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | "Scaune (I-A-L):21-20-20 - scaun creșă = 0,24(0,26) x 0,17 (0,19) m, h = 0,1 8 (0,21 )m;" |  | buc | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | "Mese (pentru 4 copii), (I): 43 masa creșă 0,60 (1,20) x 0,53 m, cu h = 0,42 (0,44) m;" |  | buc | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Paturi/Saltele individuale |  | buc | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dulap pentru jucării/materiale specifice centrelor de activitate (Construcţii, Artă, Ştiinţă, Joc de rol, Bibliotecă) |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | "Bibliotecă de înălţime joasă cu rafturi deschise, de preferat oblice dulap etajeră jucării = 0,38 x 1,00 (1,1 5)m, cu h = 0,90(l,20)m;" |  | buc | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pernuţe individuale pentru şezut (centrul de activitate „Bibliotecă“) |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Masa de infasat pe roti |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dulapuri vestiar filtru |  | buc | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Scaune copii sala multifunctionala |  | buc | 28.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| 10 |  | "Centrul „Joc de rol“ - eşarfe - echipamente/costume pentru diferite roluri (medic, mecanic, poliţist etc.) • păpuşi şi cărucior, veselă, miniechipamente casnice (aragaz, maşină de spălat, chiuvetă etc.) - set îngrijire plante (stropitoare, lopăţică)" |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | "Centrul „Construcţii“ - truse de construcţie (cuburi mari din lemn uşor sau din burete) - trusă tip Lego format mare . - jocuri tip incastro şi puzzle (2-6 piese) - jucării care pot fi folosite pentru a sprijini interacţiunea (diferite tipuri de maşini, personaje în miniatură, animale, copaci etc.) - seturi pentru jocuri de construcţie în nisip (găletuşe, lopăţele, greble, forme de nisip)" |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | "Centrul „Ştiinţă“ - lupă - cutii cu diferite materiale din natură (pietre, frunze, conuri etc.) - recipiente de diferite dimensiuni - seturi pentru stimulare senzorială - albume tematice - jetoane tematice (inclusiv cu experimente simple) - jocuri tip Logic I (piese geometrice)" |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | All-in-One/Laptop cu conexiune la internet |  | buc | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Display interactiv |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Scaner documente portabil |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Sistem sunet |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Masă luminoasă |  | buc | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Aparat de fotografiat pentru copii (digital) |  | buc | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Multifunctionala mare |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| 20 |  | Tobogan |  | buc | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Tunel târâre |  | buc | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Bază de atracţii (valuri, trepte, rampă) - burete îmbrăcat în material textil/vinilin |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Spalier |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Popice |  | buc | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Mingi (cel puţin 2 dimensiuni) |  | buc | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Triciclete |  | buc | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Trotinete |  | buc | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Minicoş de baschet |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Minipoartă de fotbal |  | buc | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Masa 80x240 - sala intalnire apartinatori |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Scaune - spatiu intalinire apartinatori |  | buc | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Birou |  | buc | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Scaun birou |  | buc | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Banca hol asteptare 4 locuri |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 21.00 % |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA Instalatii sanitare Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F5 - Fisa Th. nr. 01 Utilajul, echipamentul tehnologic:Filtru mecanic de impuritati pentru apa, |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali montaj orizontal Filtru mecanic de impuritati pentru apa Parametrii tehnici si functionali: montaj orizontal in caminul de bransmanet,Pe conducta de DN 50mm ?p=0,5 mCA clasa metrologica: B |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 02 Utilajul, echipamentul tehnologic:Contor apa rece multijet |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali contor multijet; Qnom = 1,50l/s; Qzi med = 3.79mc/zi; Qzi max = 4.55 mc/zi; Qorar max = 0.23mc/h; pe conducta de Ø 50mm ?p = 0.5mCA; clasa meteorologica: B |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj cu posibilitatea transmiterii datelor la distanta |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 03 Utilajul, echipamentul tehnologic:Separator de hidrocarburi/GRASIMI Q = 3 l/s, D = 1.6m |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni Lungime: 800.00 mm La?ime: 800.00 mm Înaltime: 1300.00 mm Greutate 70.00 kg Lungime, mm 1300 Inaltime (H), mm 1300 Conexiune rigola (LN) 800 Diametru racord intrare, (DNin) mm 125 Diametru racord iesire, (DNout) mm 125 Poliester armat cu fibra de sticla (PAFS/GRP) Volum util (Vu, litri) 402,1 Volum hidrocarburi (Vh, litri) 50 Trapa de namol, (litri) 100 Pas Liber 600 Filtru coalescent |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA Instalatii electrice Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F5 - Fisa Th. nr. 06 - IE Utilajul, echipamentul tehnologic:Tablou electric general |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tablou electric general TEG Continutul Tabloului si specificatii tehnice sunt prezentate în plansa, care se va anexa la prezenta fisa tehnica Alcatuire: cofret Grad de protectie: IP65 Contrapanou: da Bara nul lucru: da Bara nul protectie: da Intrerupatoare automate: 4 poli, 3 poli SPD: tip 1+2 Cheie de delestare |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 08 - IE Utilajul, echipamentul tehnologic:Tablou electric parter |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tablou electric parter TDP Continutul tabloului si specificatii tehnice sunt prezentate în plansa, care se va anexa la prezenta fisa tehnica Grad de protectie: IP44 Contrapanou: da Bara nul lucru: da Bara nul protectie: da Intrerupatoare automate: 4 poli, 3 poli ?i 2 poli SPD: tip 2 Indicatori prezenta tensiune si avarie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 09 - IE Utilajul, echipamentul tehnologic:Tablou electric centrala termica |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tablou electric centrala termica TCT Continutul tabloului si specificatii tehnice sunt prezentate în plansa, care se va anexa la prezenta fisa tehnica Grad de protectie: IP44 Contrapanou: da Bara nul lucru: da Bara nul protectie: da Intrerupatoare automate: 4 poli, 3 poli ?i 2 poli SPD: tip 2 Indicatori prezenta tensiune si avarie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 10 - IE Utilajul, echipamentul tehnologic:kit panouri fotovoltaice si sistem paratrasnet |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Sistem fotovoltaic 10 kWp 12 x Panou fotovoltaic Monocristalin 540W 1 x invertor hibrid 10000W 1 x tablou electric DC complet echipat 1 x tablou electric AC complet echipat 2 x conector MC4 sistem de fixare si conectare panouri fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA Instalatii electrice curenti slabi Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F5 - Fisa Th. nr. 11 - Idsai Utilajul, echipamentul tehnologic:Centrala detectie incendiu |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali ECS programabila display LCD echipata cu 4 bucle de incendiu monitorizare permanenta detectori module de protectie la scurtcircuit a buclei tens. de alimentare 230 VAC loc pentru doi acumulatori de 12V/7Ah |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi - eligibil OBIECTUL: CORP CRESA Instalatii termice Beneficiar: Comuna Horlesti reprezentat de primar Cadar Mihai Proiectant: SC Pro Consulting Expert SRL F5 - Fisa Th. nr. 12 A- IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Pompa de caldura ELECTRICA UNITATE EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Clasa eficienta sezoniera LWT 35 °C: A+++ Clasa eficienta sezoniera LWT 55 °C: A+ Cantitate freon (R32): 2980 g Putere incalzire (agent termic 35 °C): 16 kW Putere incalzire (agent termic 45 °C): 15.3 kW Putere incalzire (agent termic 55 °C): 14.6 kW Plaja temperatura agent incalzire: 20 - 65 °C Plaja temperatura exterioara (incalzire): -25/35 °C COP (agent termic 35 °C): 4.26 COP (agent termic 45 °C): 3.37 COP (agent termic 55 °C): 2.74 Putere racire (apa tur 18 °C): 15 kW Putere racire (apa tur 7 °C): 11.2 kW Plaja temperatura agent racire: 5 - 25 °C Plaja temperatura exterioara (racire): 10 - 46 °C EER (agent termic 18 °C): 3.62 EER (agent termic 7 °C): 2.8 Alimentare electrica: 230-50 V - Hz Putere electrica maxim absorbita: 8190 W Masa unitate exterioara: 100 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 13 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Boiler cu 1 serpentina 1000 litri |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Boiler cu serpentina vertical Putere termica boiler [kW]: 68 (75/15/45 °C) Acumulare boiler [litri]: 1000 Suprafata serpentina [mp]: 2.45 Izolatie boiler [material + grosime mm]: Poliuretan injectat 40 Productie ACM [l/h]: 1140 (60 °C) Numar serpentine pe boiler: 1 Tensiunea nominala (V) 400V 3N~ Puterea nominala: 3 kW Temperatura max. serpentina [°C]: 110 Temperatura max. boiler [°C]: 95 Dimensiuni boiler [ØxL mm]: 880 x 2035 Presiune max. boiler [bar]: 10 Greutate reala [kg]: 162 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 14 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Vas expansiune 80 litri |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Capacitate vas expansiune : 80 litri; Presiune maxima exercitiu: 10 bar; Diametru exterior vas expansiune : 400 mm; Inaltime vas expansiune : 840 mm; Temperatura 99 grd.C Diametru racord vas de expansiune : 3/4". |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 15 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Vas expansiune 120 litri |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Capacitate vas expansiune : 120 litri; Presiune maxima exercitiu: 8 bar; Diametru exterior vas expansiune : 500 mm; Inaltime cu suport vas expansiune : 897 mm; Diametru racord vas de expansiune : 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 16 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Regulator electronic de temperatura |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Regulator electronic de temperatura ce actioneaza asupra celor trei centrale termice murale hibride, unui circuit de preparare apa calda menajera cu agent termic de la centrala, asupra unui circuit de incalzire/racire la CTA si asupra a doua circuite de incalzire. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 17 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Pompa circulatie (turatie variabila) 2,5 mc/h, 8 mCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Debit: 2.5 mc/h (turatie medie) Inaltime de pompare: 8 mCA (turatie medie) Temperatura fluidului pompat: -20°C … +140°C Montaj “inline” (pe conducta, fara console) Alimentare electrica: 230V/50Hz Putere nominala: 0.70 kW Turatie variabila Grad de protectie IP55 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 18 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Pompa circulatie (turatie variabila) 5 mc/h, 8 mCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Debit: 5.0 mc/h (turatie medie) Inaltime de pompare: 8 mCA (turatie medie) Temperatura fluidului pompat: -20°C … +140°C Montaj “inline” (pe conducta, fara console) Alimentare electrica: 230V/50Hz Putere nominala: 0.80 kW Turatie variabila Grad de protectie IP55 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 19 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Pompa recirculare ACM (turatie variabila) 1,5 mc/h, 5 mCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Debit: 1.5 mc/h (turatie medie) Inaltime de pompare: 5 mCA (turatie medie) Temperatura fluidului pompat: -20°C … +140°C Montaj “inline” (pe conducta, fara console) Alimentare electrica: 230V/50Hz Putere nominala: 0.70 kW Turatie variabila Grad de protectie IP55 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 20 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Statie dedurizare 1,8 mc/h |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali racorduri statie dedurizare: 1"; debit max.statie dedurizare: 1,8 mc/h; continut de rasini dedurizator: 15 litri; capacitate ciclica statie dedurizare: 90mcxgrFr; cantitate de sare pe ciclu: 2,2 Kg; |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 21 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Centrala de tratare aer 3500 mc/h |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Agregat de tratare a aerului - 100% aer proaspat, modular, pentru montaj la interior, dispunere laterala in tavan fals, eficienta energetica in conformitate cu cerintele ERP 2018 aer proaspat cu recuperarea energiei din aerul evacuat cu recuperator de caldura in placi; debit introducere: 3500 mc/h - 350 Pa; debit evacuare: 3500 mc/h - 350 Pa: MODUL INTRODUCERE: *modul de filtrare cu filtru G4; modul filtrare F9; - ventilator introducere cu turatie variabila; - recuperator de caldura in placi, eficienta energetica minim conform ERP 2018 *ventilator introducere cu turatie variabila - baterie de incalzire/racire DX avand unitatea inclusa; - separator de picaturi; - atenuator de zgomot; MODUL EVACUARE: - ventilator evacuare cu turatie variabila - modul de filtrare cu filtru G4; - atenuator de zgomot; - legaturi electrice cu cabluri ecranate intre tablou automatizare si forta, senzori, servomotor; Dimensiuni Lxlxh(mm): 2500x720x1780 Bateria de incalzire electrica Echipamentul va fi livrat cu tablou de forta si automatizare cu interfata BMS. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - Fisa Th. nr. 22 - IT Utilajul, echipamentul tehnologic:Centrala de tratare aer 7000 mc/h |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Agregat de tratare a aerului - 100% aer proaspat, modular, pentru montaj la interior, dispunere laterala in tavan fals, eficienta energetica in conformitate cu cerintele ERP 2018 aer proaspat cu recuperarea energiei din aerul evacuat cu recuperator de caldura in placi; debit introducere: 7000 mc/h - 400 Pa; debit evacuare: 7000 mc/h - 400 Pa: MODUL INTRODUCERE: *modul de filtrare cu filtru G4; modul filtrare F9; - ventilator introducere cu turatie variabila; - recuperator de caldura in placi, eficienta energetica minim conform ERP 2018 *ventilator introducere cu turatie variabila - baterie de incalzire/racire DX avand unitatea inclusa; - separator de picaturi; - atenuator de zgomot; MODUL EVACUARE: - ventilator evacuare cu turatie variabila - modul de filtrare cu filtru G4; - atenuator de zgomot; - legaturi electrice cu cabluri ecranate intre tablou automatizare si forta, senzori, servomotor; Dimensiuni Lxlxh(mm): 2500x720x1780 Bateria de incalzire electrica Echipamentul va fi livrat cu tablou de forta si automatizare cu interfata BMS. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform intelegerii intre beneficiar si furnizor |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - garantie 24 de luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic carte tehnica in limba romana asistenta tehnica si piese de schimb gratuite in perioada de garantie si contracost in perioada post garantiei. asistenta tehnica la montaj si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 |  |  |  |  |  |  |