F2. FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ

Procedura: Procedură simplificată

Obiect: Proiectare și execuție sisteme fotovoltaice cu putere instalată maximă 136 kWp (DC) – Comuna Pojorata

1. Date ofertant

Denumire ofertant: ________________________________
Sediu: ___________________________________________
CUI: _____________________________________________
Nr. ORC / echivalent: ______________________________
Reprezentant legal: _______________________________

2. Declarație de conformitate generală

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al ofertantului menționat mai sus, declar pe propria răspundere că oferta tehnică prezentată a fost elaborată pe baza și în conformitate cu documentele publicate de Autoritatea Contractantă în cadrul prezentei proceduri, respectiv:

- Caietul de sarcini P&E – ultima versiune publicată în SEAP;

- Fișa de date a achiziției;

- Draftul de contract, formularele și modelele de documente puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă în SEAP;

- legislația națională și europeană aplicabilă, precum și cerințele operatorului de distribuție (OD).

Declarăm că soluția tehnică propusă respectă integral cerințele minime obligatorii prevăzute în documentele menționate mai sus și că ne asumăm realizarea obiectului contractului „la cheie”, în condițiile și termenele stabilite prin documentația publicată.

Ne angajăm să realizăm obiectul contractului „la cheie”, în termenul global de 45 de zile calendaristice, prin suprapunerea etapelor, conform Caietului de sarcini. Termenul de 45 de zile reprezinta exclusiv durata de executie, fara a afecta valabilitatea contractului conform art. 5 din contract.

3. Conformitate cu cerințele tehnice minime

Declarăm că soluția tehnică ofertată respectă integral cerințele tehnice minime obligatorii prevăzute în Capitolul 8 din Caietul de sarcini, inclusiv, dar fără a se limita la:

- sisteme fotovoltaice cu putere instalată maximă 136 kWp (DC);

- panouri fotovoltaice monocristaline, conforme cerințelor minime;

- invertoare conforme cerințelor minime de performanță și siguranță;

- structuri de montaj dimensionate pentru condițiile locale;

- instalații electrice DC/AC, protecții, împământare și protecție la trăsnet;

- racordare la rețeaua de joasa tensiune și măsurare, conform cerințelor OD;

- testare, punere în funcțiune și recepție finală.

4. Documente tehnice incluse în ofertă

În cadrul ofertei tehnice, anexăm următoarele documente, conform cerințelor Caietului de sarcini:

- fișe tehnice (datasheet) pentru panouri fotovoltaice;

- fișe tehnice pentru invertoare;

- fișe tehnice pentru structura de montaj;

- documente de conformitate / certificări relevante (IEC, CE sau echivalent);

- descriere succintă a soluției tehnice propuse;

- declarație de conformare la cerințele OD / ATR;

- grafic de execuție orientativ (Gantt sau echivalent);

- documente privind garanțiile ofertate;

- dovada efectuării vizitei obligatorii în teren.

5. Elemente tehnice supuse evaluării (criterii calitative)

Declarăm că oferta tehnică prezentată conține informațiile necesare evaluării conform Capitolului 14 din Caietul de sarcini, inclusiv:

- caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice;

- caracteristicile tehnice ale invertoarelor;

- garanțiile ofertate; Garantiile ofertate sunt cele declarate in oferta tehnica si vor fi asumate contractual pe intreaga durata prevazuta in contract.

- timpul de intervenție service;

- certificările ofertantului;

- planul de organizare și execuție.

6. Angajamente finale

Prin prezenta ofertă tehnică, ne angajăm că:

- toate echipamentele și materialele sunt noi, neutilizate anterior;

- soluția tehnică finală va rezulta din proiectare (PT/DE) și va fi avizată de operatorul de distribuție;

- vom respecta toate cerințele de calitate, siguranță și mediu;

- nu vom invoca ulterior necunoașterea condițiilor din teren sau a cerințelor documentației de atribuire.

7. Semnătură

Data: ___________________

Ofertant,
(nume, prenume reprezentant legal)

Semnătură: _______________
Ștampilă (dacă este cazul)