## distributie orizont
LISTA DE CANTITATI
Nr. Crt | Denumire | U.M. | Cantitate
1 | Teava neagra 3" | ml | 0
2 | Teava neagra 2 1/2" | ml | 0
1 | Teava neagra 2" | ml | 0
2 | Teava neagra 1 1/2" | ml | 0
20 | Rob bronz de gaz 3/4 " | buc | 0
21 | Rob bronz de gaz 1/2" | buc | 0
22 | Reductie 2"-1 1/2" | buc | 0
23 | Reductie 2"-1 1/4" | buc | 0
24 | Reductie 2"-1" | buc | 0 | Intocmit
25 | Reductie 2"-3/4" | buc | 0
26 | Reductie 1 1/2"-1 1/4" | buc | 0
27 | Reductie 1 1/2"-1" | buc | 0
28 | Reductie 1 1/2"-3/4" | buc | 0
29 | Reductie 1 1/2"-1/2" | buc | 0
1 | Documentatie tehnica | buc | 1
2 | Realizare post reglare | buc | 1
3 | teava OL 3" (include montarea, prinderea pe suporti) | ml | 4.8
4 | robinet fluture 3” ( Flanse,garnituri,suruburi,saibe,piulite) | buc | 2
5 | cot sudura 3" | buc | 4
6 | bratara 3” + prezon | buc | 4
7 | Sapat. Man. la adan 0,0 - 1,2 m | mc | 42.5
8 | Tub protectie PVC D 110 | m | 4
9 | teava PE 100, SDR 11, DN90 mm | ml | 82
10 | cot electrosudabil PEHD PE 100, SDR 11, PN16, Dn 90 | buc | 2
11 | piesa trecere PE-OL 90mm-3” | buc | 2
12 | mufa electrosudabila PEHD PE 100, SDR 11, PN16, Dn 90 | buc | 2
13 | teu egal PEHD PE 100, SDR 11, PN16, Dn 90 | buc | 1
14 | redusa PEHD PE 100, SDR 11, PN16, Dn 90- Dn 63 | buc | 1
15 | teava PE 100, SDR 11, DN63 mm | ml | 3
16 | piesa trecere PE-OL 63mm-2” | buc | 1
17 | mufa electrosudabila PEHD PE 100, SDR 11, PN16, Dn 63 | buc | 1
18 | Imprasiere cu lopata strat uniform | mc | 42
19 | Compactare cu maiul de mana a umpluturilor | mc | 42
20 | umplutara in santuri nisip | mc | 8.5
21 | Banda avertizare | m.l. | 85
22 | Fir trasor | m.l. | 85
23 | robinet bila 2” | buc | 1
24 | teava OL 2" (include montarea, prinderea pe suporti) | ml | 13.3
25 | cot sudura 2" | buc | 5
26 | electrovana detectie gaze 2" (Flanse,garnituri,suruburi,saibe,piulite) | buc | 1
27 | copex pentru cablu | ml | 7
28 | Montare cablu 2 x 0,75 | ml | 7
29 | robinet bila 3/4” | buc | 9
30 | teava OL 3/4" (include montarea, prinderea pe suporti) | ml | 4
31 | Cot 3/4" Nr.2 | buc | 5
32 | Cot 3/4" Nr.1 | buc | 5
33 | Mufa 3/4" | buc | 5
34 | Niplu 3/4" | buc | 5
35 | bratara 3/4"” + prezon | buc | 10
36 | filtru stabilizator 3/4" | buc | 9
37 | racord inox 3/4" | buc | 9
38 | electrovana detectie gaze 2" (Flanse,garnituri,suruburi,saibe,piulite) | buc | 1
39 | electrovana detectie gaze 3" (Flanse,garnituri,suruburi,saibe,piulite) | buc | 1
40 | redusa sudabila 3"-4" | buc | 1
41 | capac sudabil 4" | buc | 1
42 | robinet bila 1 1/4” | buc | 10
43 | teava OL 1 1/4" (include montarea, prinderea pe suporti) | ml | 5
44 | Cot 1 1/4 ” Nr.2 | buc | 5
45 | Cot 1 1/4 ” Nr.1 | buc | 5
46 | Mufa 1 1/4 ” | buc | 5
47 | Niplu 1 1/4 ” | buc | 5
48 | Verificare definitiva la presiune | m | 123.8
57 | Mufă 2" | buc | 0
58 | Mufă 1 1/2" | buc | 0
57 | Teava OL On 4"SR EN 10208-1 Clasa A | buc | 0
58 | Teava OL On 4"SR EN 10208-1 Clasa A | buc | 0
49 | Grunduirea cond. In doua straturi | mp | 25
50 | Vopsitorii superioare in 2 straturi | mp | 25
S.C. VICTORIA – GLOBAL S.R.L.
Firma autorizata A.N.R.E. proiectare si executie
P.L. : Sos. Oltenitei Nr. 103, Bucuresti
Tel/Fax: 021 334 36 80, Mobil: 0788 388 625, 0721 631 761