
Planul National de Redresare și Reziliență/                                       

Componenta C13: Reforme Sociale

Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii

sociale pentru persoanele cu dizabilități - PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 396
Proiect: Infiintarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabiliati Iris

Contract de finanțare nr. MMSS 54/08.01.2024

                                                                                  APROBAT
DIRECTOR GENERAL
JR. SANDU IONELA
CAIET DE SARCINI
Furnizare aparatura medicala lotul 1 - procedura repetata
1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, D.G.A.S.P.C. Dambovita îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse
Prezenta achizitie de produse se realizeaza în vederea derulării activităților proiectului “Infiintarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati Iris ”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel:

Informații despre Autoritatea contractantă
Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.
Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
Prin achiziția de aparatura medicala si aparatura de recuperare medicala se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

- creșterea calității serviciilor furnizate prin amenajarea de spații moderne, echipate cu aparatura medicala si aparatura de recuperare medicala moderne si ecologice 
- adecvarea serviciilor la nevoile individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului individual și restantului funcțional

- promovarea autonomiei personale ca premisă a unei vieți active și independente, astfel încât să se prevină instituționalizarea persoanei adulte cu dizabilități

- creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate

- accesul beneficiarilor la servicii sociale de calitate

Factorii interesati si rolul acestora in implementarea contractului

Factorii interesati in implementarea contractului sunt autoritatea contractanta prin echipa de implementarea care solicita produsele pentru asigurarea activităților proiectului și contractantul, prin reprezentantii sai care livreaza produsele. 

In vederea implementarii contractului in bune conditii, autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii:

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.
- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.
- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
- Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.
- Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.
- Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.
- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea facturii, in baza facturii în original și a tuturor documentelor justificative prevazute Caietului de sarcini.

In vederea implementarii contractului in bune conditii, contractantul are urmatoarele obligatii:

- Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
- Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.
- Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, profesionale și de calitate în vigoare, raportate la specificul contractului, respectiv furnizarea de aparatura medicala si aparatura de recuperare medicala.
- În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.
- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.
- Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract la data livrarii produselor,in conditiile caietului de sarcini.
- Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- Contractantul  nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.
3. Descrierea produselor solicitate
3.1. Obiectivul general al achizitiei:

Obiectivul general al prezentei achizitii este reprezentat de creșterea calității serviciilor furnizate și adecvarea acestor servicii la nevoile individuale ale beneficiarilor sistemului de protecție.

3.2. Obiectiv specific al achizitiei:

Obiectivul specific al prezentei achizitii este incheierea de contracte de furnizarea de aparatura medicala lot 1, in vederea asigurarii activităților proiectuluifinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al proiectului la îndeplinirea căruia contribuie satisfacerea necesităţii şi legătura cu activitatea autorităţii contractante este asigurarea unor dotări moderne, necesare pentru furnizarea de servicii de zi și/sau rezidențiale, în vederea creșterii sau prezervării nivelului de autonomie a persoanei cu dizabilități, pentru depășirea situației de dificultate, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune și marginalizare socială, pentru prevenirea instituționalizării, pentru promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții beneficiarilor sistemului de protecție. 

3.3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
lot 1 –  aparatura medicala, valoare estimata 133670,00 lei fara TVA
Cod CPV principal– 33155000-1 - aparate de fizioterapie

Coduri CPV secundare 33123100-9 - tensiometru, 33124100-6- aparate de diagnosticare, 33154000-4 - aparate de mecanoterapie

	Nr. crt
	Denumire produs
	U.m.
	Cantitatea
	fisa tehnica

	1
	Canapea de terapie reglabilă pe verticală 
	buc.
	7
	D63

	2
	Spalier
	buc.
	2
	D64

	3
	Pedalier electric
	buc.
	1
	D65

	4
	Bicicleta medicinală cu spătar și șezut scaun
	buc.
	1
	D66

	5
	Cusca Rocher cu accesorii
	buc.
	1
	D67

	6
	Stepper profesional
	buc.
	1
	D68

	7
	Banda profesională de mers
	buc.
	1
	D69

	8
	Canapea mobilizari reglabilă pe verticală 
	buc.
	1
	D70

	9
	Set gantere
	buc.
	1
	D71

	10
	Saltele kinetoterapie
	buc.
	2
	D72

	11
	Aparat multifunctional de kinetoterapie
	buc.
	1
	D73

	12
	Set mingii Bobath
	buc.
	1
	D74

	13
	Roată marinărească kinetoterapie
	buc.
	1
	D75

	14
	Placa abilitare manuala
	buc.
	1
	D76

	15
	Set mingii medicinale
	buc.
	1
	D77

	16
	Banda elastica
	buc.
	10
	D78

	17
	Instalație scripeți cu contragreutăți
	buc.
	1
	D79

	18
	Materiale kinetoterapie
	buc.
	10
	D80

	19
	Planseta basculanta
	buc.
	1
	D81

	20
	Masuța aparat medical
	buc.
	5
	D84

	21
	Paravan separator
	buc.
	4
	D89

	22
	Aleza canapea terapie
	buc.
	6
	D90

	23
	Pat masaj reglabil electric pe verticală
	buc.
	1
	D91

	24
	Scaun tehnician
	buc.
	1
	D92

	25
	Aparat de urgenta
	buc.
	1
	D93

	26
	Tensiometru
	buc.
	2
	D94

	27
	Set kit glucometru
	buc.
	2
	D95

	28
	Pulsoximetru
	buc.
	2
	D96

	29
	Termometru
	buc.
	2
	D97

	30
	Stetoscop
	buc.
	1
	D98

	31
	Cântar
	buc.
	1
	D99

	32
	Negatoscop
	buc.
	1
	D100


3.4. Caracteristici tehnice minime:

Caracteristicile tehnice si functionale pentru produsele ce fac obiectul achizitiei sunt obligatorii si minimale, ele putand fi ofertate la un nivel superior. 

Propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior specificatiilor tehnice minime.

Specificatiile tehnice minime sunt considerate obligatorii si sunt mentionate in fisele tehnice F5 atasate. 
Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de: „sau echivalent”.

Produsele ofertate trebuie să fie noi (nefolosite), de cea mai bună calitate, cu performanțe tehnologice de ultima generaţie si realizate în concordanță cu standardele interne și internaționale valabile în prezent, standarde care vor fi menționate în oferta. 

3.5. Livrare:

Adresa de livrare: Str. Crângului, nr. 72A, cartier Priseaca, loc. Targoviste, jud. Dambovita

3.6. Termen de livrare: 

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului.

3.7. Operațiuni cu titlu accesoriu - Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 
După instalare și punere în funcțiune, autoritatea contractantă și contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

4. Documente ce trebuie furnizate
Propunerea tehnica este un document pe care il va intocmi ofertantul si care va contine un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice cuprinse in caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Nerespectarea specificatiilor tehnice duce la respingerea ofertei. Operatorul economic va elabora propunerea tehnica conform cerintelor, astfel incat aceasta sa respecte cel putin cerintele generale si conditiile tehnice minime specificate in caietul de sarcini. 
Specificatiile tehnice si de calitate ale echipamentelor ofertate trebuie sa fie sustinute obligatoriu de documentatii– brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice, carti tehnice, etc., ale producatorului, pentru produsele de la pozitiile 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 23, 30, 32 din tabelul de mai sus. 
Modalitate de indeplinire:

Se va completa Formular propunere tehnica – Formularul F5

Se vor atasa documentatii– brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice, carti tehnice, etc., ale producatorului din care sa reiasa corespondenta dintre specificatiile tehnice ale produselor ofertate si specificatiile tehnice minime solicitate.
Anexele la Propunerea tehnică :
1. In temeiul art. 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă si că le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. In cazul asocierii declaraţia privind condiţiile de muncă trebuie sa fie completată de fiecare membru. 
In acest sens, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă si ca le va respecta pe toată durata de îndeplinire a contractului (Formular 4).
2. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 6). 
Potrivit art.137 alin.(3), lit.b) din HG nr.395/2016 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. 

Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). 

Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

Declaratie privind respectarea principiului DNSH, (formular 7) 
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent” .
Lipsa propunerii tehnice si/sau a documentelor insotitoare solicitate conduce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma.
5.Recepția produselor
Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii contractante (comisia de recepție nominalizată prin dispoziția reprezentantului legal al autorității contractante). Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face în baza urmatoarelor documente:

Certificat de calitate si garantie
Certificat/Declaratie de conformitate

Aviz de expeditie

Instrucțiuni de instalare/instrucțiuni de întreținere / manual de utilizare /carte tehnică - în limba română 
Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

admiterea recepției cu sau fără obiecții;

suspendarea recepției;
Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

 se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).
Prezentarea documentelor de mai sus, reprezintă condiție de plată a contravalorii  produselor livrate.

Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă. 


Obligațiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnică se vor păstra pe toată perioada de derulare a contractului.

Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea prezentata in oferta. Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la destinatia finala.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. Termenul de raspuns la sesizari este de maxim 48 h de la primirea notificarii din partea achizitorului. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in maxim 48 h, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. 

In perioada de garantie, in cazul in care componentele nu pot fi reparate, acestea vor fi inlocuite cu altele similare din punct de vedere tehnic sau cu performante superioare, fara a percepe taxe suplimentare.

Depanarea sau inlocuirea echipamentului sau a componentelor defecte se va face la sediul achizitorului. In cazul inlocuirii componentelor de stocare a datelor, furnizorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor in cazul in care pot fi citite ulterior de pe componenta defecta. 

6. Modalități si condiții de plata
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, codul CPV, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile se vor înregistra în sistemul e-Facturare.

Plata se va realiza în baza următoarelor documente:

Factura, document emis de catre contractant dupa admiterea receptiei
Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa, semnat d ecatre contractant si comisia de receptie a autoritatii contractante
Proces verbal de receptie si punere in functiune, document emis de autoritatea contractanta prin comisia de receptie
Certificat de calitate si garantie, document prezentat de catre contractant
Certificat/Declaratie de conformitate, document prezentat de catre contractant
Aviz de expeditie

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

8. Riscuri in implementarea contractului si masuri de gestionare a acestora
Principalii factori de risc ce pot aparea pe parcursul derularii contractului sunt:
- livrarea intarziata a produselor;
- lipsa monitorizarii efective a derularii contractului, in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor contractuale;
- plati intarziate;
- modificari legislative;
- situatii de urgenta.
In vederea derularii in bune conditii a contractelor de furnizare, se vor identifica conditiile, ipotezele, riscurile si se vor lua masuri administrative pentru preintampinarea acestora.
Gestionarea eficienta a riscurilor se realizeaza prin urmatoarele operatiuni:
Planificarea livrarilor de produse;
Asigurarea resurselor;
Control
Monitorizare.
      Cerintele autoritatii contractante sunt prevazute in prezentul caiet de sarcini si sunt considerate minimale. Nerespectarea cerintelor mentionate duce la respingerea ofertelor.
Oferta a carei propunere tehnica nu demonstreaza respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini, va fi respinsa ca neconforma (art. 137 alin. 3 lit. a din HG 395/2016 ).
Șef Serviciul achiztii publice,

urmarire contracte, administrativ
ing. Prunache Ionela
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA


     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042; 


Fax: 0245-614623  


Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348


e-mail: � HYPERLINK "mailto:dgaspcdb@yahoo.com"�dgaspcdb@yahoo.com�; � HYPERLINK "mailto:dgaspcdb@gmail.com"�dgaspcdb@gmail.com�; website: www.dgaspcdb.ro


operator de date cu caracter personal nr. 8980









