## CCTV
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie CCTV
1 | CAMERĂ IP BULLET DE EXTERIOR, 1/2.7" 5 MEGAPIXELI PROGRESSIVE CMOS, 15FPS@5M (2592X1944), 25FPS@3M (2304X1296), WDR (120DB), DAY/NIGHT(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, COMPRESIE H.265/ H.264, DUAL STREAM, IR 60M, LENTILĂ 2.7 ~ 13.5MM CU ZOOM MOTORIZAT, FUNCȚII IVS (TRIPWIRE, DETECȚIE INTRUȘI), DECLANȘARE LA DETECȚIE MIȘCARE, LIPSĂ SEMNAL, SCHIMBARE SCENĂ, DECONECTARE DE LA REȚEA, CONFLICT ADRESE IP, CAMERĂ OBTURATĂ, EROARE STOCARE, MICROSD MAXIM 128GB, IP67, POE+, ALIMENTARE DC12V, POE+ (802.3AT), TEMP. DE FUNCȚIONARE -30°C ~ 60°C. | buc | 6
2 | CAMERĂ ANPR, 1/1.8" 4MP CMOS, 2688 × 1520, VITEZĂ MAXIMĂ DETECTATĂ 120 KM/H, WDR 140DB, HLC, BLC, LENTILĂ 8 MM–32 MM, UNGHI VIZUALIZARE H: 39.9° (W)—15.1°, V: 21.8° (W)—8.5°, D: 46.6° (W)—17.4°, DISTANȚA DE ILUMINARE: ANPR 30M, MONITORIZARE VIDEO 60M. LISTA ALBĂ, 110,000, LISTĂ NEAGRĂ 110,000. RECUNOAȘTERE AI: RECUNOAȘTE TIPURILE DE VEHICULE, LOGO-UL VEHICULULUI, CULOAREA VEHICULULUI, PLĂCUȚA VEHICULULUI, VEHICULUL FĂRĂ PLĂCUȚĂ. IVS: DETECTIE INTRUSI, DETECȚIE VAGABONDAJ (POT FI SETATE 4 ZONE). ALARMĂ SONORĂ SI LUMINOASĂ (INDICATOR ALBASTRU SI ROSU), DISTANȚĂ DETECȚIE ANPR 8M–30M, LĂȚIME BANDĂ 6M–8M. MICROFON, DIFUZOR, 1 INTRARE AUDIO RCA, 2 INTRĂRI & 2 IEȘIRI ALARMĂ, 2 RS-485, WIEGAND, TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE –30 °C ~ +65 °C, ALIMENTARE 12 VDC, 2 A ȘI POE:802.3AT, IK10, IP67, 395.0 MM × 120.8 MM × 127.8 MM. | buc | 2
3 | SWITCH POE 16 PORTURI GIGABIT 2X SFP | buc | 1
4 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 2
5 | UPS 1500VA | buc | 1
6 | CUTIE METALICA IP65 1200X800X300 | buc | 1
7 | SUPORT DE SUSTINERE 500x800x300 AL CUTIEI METALICE PE PAMANT | buc | 1
8 | PLATFORMA DE BETON 1000x500 | buc | 1
9 | SISTEM DE RACIRE SI INCALZIRE CU SENZOR DE TEMPERATURA LA INTERIOR | buc | 1
10 | SUPORT PRINDERE PENTRU CUTIE METALICA IP65 | buc | 1
11 | SUPORT PRINDERE DE STALP PENTRU CAMERA VIDEO IP | buc | 8
12 | MEDIA CONVERTER 10/100/1000MBPS | buc | 2
13 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 6
14 | ALIMENTATOR PENTRU MEDIA CONVERTOR | buc | 2
15 | PRIZA 230V MONTATA PE SINA DIN | buc | 1
16 | TUB HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE (CLEME, COTURI, ETC) | ml | 40
17 | CABLU UTP 4X2X0,5 CAT. 6 | ml | 160
18 | FIBRA OPTICA 4 FIBRE SINGLE MODE | ml | 100
19 | TUB GOFRAT 63MM | ml | 120
20 | SAPATURA MECANIZATA | ml | 28.8
21 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 21.6
22 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 7.2
23 | BANDA DE SEMNALIZRE | mc | 120
24 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | ml | 21.6
25 | EVACUARE MOLOZ | mc | 8.64
26 | CAMIN DE TRAGERE CURENTI SLABI 0.8X0.8M | buc | 2
27 | MUFE RJ45 | buc | 16
28 | ETICHETARE PORTURI | buc | 8
29 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 8
30 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 8
31 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
32 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
33 | VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA SISTEM CCTV | buc | 8
34 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE SUPRAVEGHERE CU CCTV | ans | 1
35 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
36 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) MATERIAL MARUNT | buc | 1
37 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILD CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Sistem de Bariera
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Sistem de bariera
1 | BARIERA -CORP BARIERA PENTRU BRAT DE 3M CU CARCASA DIN OTEL INOX PENTRU CONTROLUL ACCESULUI RUTIER CU BAZA CU ANCORARE INCLUSA, INCLUDE AUTOMATIZARE SI TELECOMENZI -BRAT DREPTUNGHIULAR AL DE 3M CU BANDA LED DIN CAUCIUC -SUPORT REGLABIL PENTRU DESCARCAREA GREUTATI BARIEREI -3 DETECTOARE DE BUCLE CU UN SINGUR CALAN INCLUSE PE PLACA DE CONTROL - BUCLE DE INDCUTIE -UPS CU BATERII (12V/1,2AH/PLUMB-ACID) -MODUL DE BARIERA "DESCHIDERE AUTOMATA" IN CAZ DE INTRERUPERE A ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA -SET 2 FOTOCELULE CU IR -LAMPA SEMNALIZARE CU ANTENA INSCLUSA SI SELECTOR CU CHEIE PENTRU DESCHIDERE MANUALA -SUPORT FIX DE 4-8METRI | buc | 2
2 | BARIERA -CORP BARIERA PENTRU BRAT DE 4M CU CARCASA DIN OTEL INOX PENTRU CONTROLUL ACCESULUI RUTIER CU BAZA CU ANCORARE INCLUSA, INCLUDE AUTOMATIZARE SI TELECOMENZI -BRAT DREPTUNGHIULAR AL DE 4M CU BANDA LED DIN CAUCIUC -SUPORT REGLABIL PENTRU DESCARCAREA GREUTATI BARIEREI -3 DETECTOARE DE BUCLE CU UN SINGUR CALAN INCLUSE PE PLACA DE CONTROL - BUCLE DE INDCUTIE -UPS CU BATERII (12V/1,2AH/PLUMB-ACID) -MODUL DE BARIERA "DESCHIDERE AUTOMATA" IN CAZ DE INTRERUPERE A ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA -SET 2 FOTOCELULE CU IR -LAMPA SEMNALIZARE CU ANTENA INSCLUSA SI SELECTOR CU CHEIE PENTRU DESCHIDERE MANUALA -SUPORT FIX DE 4-8METRI | buc | 1
3 | CAMERĂ ANPR, 1/1.8" 4MP CMOS, 2688 × 1520, VITEZĂ MAXIMĂ DETECTATĂ 120 KM/H, WDR 140DB, HLC, BLC, LENTILĂ 8 MM–32 MM, UNGHI VIZUALIZARE H: 39.9° (W)—15.1°, V: 21.8° (W)—8.5°, D: 46.6° (W)—17.4°, DISTANȚA DE ILUMINARE: ANPR 30M, MONITORIZARE VIDEO 60M. LISTA ALBĂ, 110,000, LISTĂ NEAGRĂ 110,000. RECUNOAȘTERE AI: RECUNOAȘTE TIPURILE DE VEHICULE, LOGO-UL VEHICULULUI, CULOAREA VEHICULULUI, PLĂCUȚA VEHICULULUI, VEHICULUL FĂRĂ PLĂCUȚĂ. IVS: DETECTIE INTRUSI, DETECȚIE VAGABONDAJ (POT FI SETATE 4 ZONE). ALARMĂ SONORĂ SI LUMINOASĂ (INDICATOR ALBASTRU SI ROSU), DISTANȚĂ DETECȚIE ANPR 8M–30M, LĂȚIME BANDĂ 6M–8M. MICROFON, DIFUZOR, 1 INTRARE AUDIO RCA, 2 INTRĂRI & 2 IEȘIRI ALARMĂ, 2 RS-485, WIEGAND, TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE –30 °C ~ +65 °C, ALIMENTARE 12 VDC, 2 A ȘI POE:802.3AT, IK10, IP67, 395.0 MM × 120.8 MM × 127.8 MM. | buc | 4
4 | TERMINAL DE INTRARE, COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV INTERFON | buc | 1
5 | SOFTWARE CENTRAL PARCARE | buc. | 1
6 | SOFTWARE ANPR | buc. | 1
7 | LICENTA PARCOMETRE | buc. | 1
8 | KIT PENTRU PLATA FARA CASH | buc. | 1
9 | SERVER DEDICAT SISTEM PARCARE CU PLATA | buc. | 1
10 | IMPRIMANTA TICHETE | buc. | 1
11 | SCANER COD DE BARE | buc. | 1
12 | IMPRIMANTA COD DE BARE DISCOUNT | buc. | 1
13 | TICHETE IMPRIMABILE ( CUTIE 4000 BUC) | buc. | 1
14 | TICHETE DE PLASTIC IMPRIMABILE PENTRU CLIENT SEZONIER | buc. | 450
15 | VIDEOINTERFON IP DE EXTERIOR | buc | 2
16 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 1
17 | PATCHPANEL FO 19", 1UV, CULISANT, PENTRU 12 FIBRE, LC, SM | buc. | 1
18 | SWITCH, 8 PORTURI POE, L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 2XSFP | buc | 1
19 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 2
20 | UPS 1500VA | buc | 1
21 | CUTIE METALICA IP65 1200X800X300 | buc | 1
22 | SUPORT DE SUSTINERE 500x800x300 AL CUTIEI METALICE PE PAMANT | buc | 1
23 | PLATFORMA DE BETON 1000x500 | buc | 1
24 | SISTEM DE RACIRE SI INCALZIRE CU SENZOR DE TEMPERATURA LA INTERIOR | buc | 1
25 | SUPORT PRINDERE PENTRU CUTIE METALICA IP65 | buc | 1
26 | LAMPA LED PENTRU ILUMINARE RACK INTERIOR | buc | 1
27 | FIBRA OPTICA 4 FIBRE SINGLE MODE | ml | 120
28 | TUB GOFRAT (Ø63MM) | ml | 100
29 | SAPATURA MECANIZATA | mc | 27
30 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 21
31 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 6
32 | BANDA DE SEMNALIZRE | ml | 100
33 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | mc | 21
34 | EVACUARE MOLOZ | mc | 70
35 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 8
36 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 8
37 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
38 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
39 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
40 | CONTROLER USA IP | buc | 2
41 | CITITOARE DE PROXIMITATE, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | buc | 2
42 | SURSA DE ALIMENTARE INCLUSIV CUTIE METALICA | buc | 2
43 | ACUMULATOR 12V, 7AH | buc | 2
44 | CABLU UTP CAT.6, FARA HALOGEN | ml | 200
45 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E30 1X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 180
46 | CABLU MYYM 2X1,5 MM | ml | 80
47 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS, TIP IPEY O25MM, CLEME, MUFE, COTURI, FARA HALOGEN | ml | 250
48 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE BARIERA | ans | 1
49 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
50 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
51 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILD CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).