## Echipamente
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Echipamente
Instalatie Detectie, Semnalizare si Avertizare la Incendiu
1 | CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU, 2 BUCLE - unitate de control compatibila cu sistem de management; - unitate de control complet redundantă (hardware şi software); - gestionează maximum 15 panouri externe de afişare şi operare; - suport nativ pentru protocol MODBUS pentru conectarea la sisteme de management centralizat; - interfaţă Ethernet integrată - sitem automat intern de monitorizare (cu watchdog) şi de testare, cu raportare detaliată automată; - clasă de protectie IP30; - certificări EN54, VdS, CPD, DIN, ONORM | buc | 1
2 | APELATOR TELEFONIC PENTRU CENTRALA DE INCENDIU | buc | 1
3 | DETECTOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA ADRESABIL | buc | 2
4 | BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 1
5 | SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR, ADRESABILA, FLASH | buc | 1
6 | MODULE DE INTRARE 4 / 2 IESIRE PENTRU SISTEME DETECTIE INCENDIU IN/OUT | buc | 3
7 | SURSA DE ALIMENTARE CU BACK-UP 24V/5A PREVAZUTA CU CUTIE DE MONTAJ EN54 | buc | 3
8 | ACUMULATOR 12V/7Ah PENTRU SURSELE DE ALIMENTARE | buc | 6
9 | ACUMULATOR 12V/54Ah PENTRU CENTRALA DE INCENDIU | buc | 2
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Incendiu
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Detectie, Semnalizare si Alarmare la Incendiu
1 | PLACA DE RETEA ETHERNET | buc | 1
2 | INTERFATA DE PROGRAMARE + SOFTWARE | buc | 1
3 | SOCLU UNIVERSAL | buc | 2
4 | DOZA REZISTENTA LA FOC PENTRU TRANSPONDER FREE HALOGEN | buc | 3
5 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 1X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 20
6 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 2X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 10
7 | CLEME REZISTENTE LA FOC MONTAT DIN 30 CM IN 30 CM | buc | 140
8 | TUB PVC, IGNIFUG, D = 16 MM, INCLUSIV ANSAMBLU DE ELEMENTE DE CONECTARE TUB PVC RIGID, IGNIFUG (COTURI, FITINGURI, ETC.); | ml | 30
9 | ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TRANSPONDERE UNITATE DE ASPIRATIE | buc | 7
10 | VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMPERATURA, COMBIN.(FUM+ TEMP), H>=3,40 M | buc | 2
11 | VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 1
12 | VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR | buc | 1
13 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
14 | VERIFICAREA SITEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU | ans | 1
15 | CABLU FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE EXCEL NETWORKING UK OM2 50/125 LOOSE TUBE INTERIOR/EXTERIOR LS0H NEGRU | ml | 80
16 | TUB GOFRAT (Ø63MM) | ml | 60
17 | SAPATURA MECANIZATA | mc | 19.2
18 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 14.4
19 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 4.8
20 | BANDA DE SEMNALIZRE | ml | 80
21 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | mc | 14.4
22 | EVACUARE MOLOZ | mc | 5.76
23 | CAMIN DE TRAGERE 0.8x0.8x1.2 PENTRU INSTALATII ELECTRICE | buc | 4
24 | MANOPERA SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
25 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
26 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).