## Echipamente
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Echipamente
Instalatie Detectie, Semnalizare si Avertizare la Incendiu
1 | CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU, 10 MODULE DE BUCLE + 6 SLOTURI LIBERE IN ASTEPTARE - unitate de control compatibila cu sistem de management; - unitate de control complet redundantă (hardware şi software); - gestionează maximum 15 panouri externe de afişare şi operare; - suport nativ pentru protocol MODBUS pentru conectarea la sisteme de management centralizat; - imprimanta integrata; - sitem automat intern de monitorizare (cu watchdog) şi de testare, cu raportare detaliată automată; - clasă de protectie IP30; - certificări EN54, VdS, CPD, DIN, ONORM | buc | 2
2 | PANOU REPETOR - afişaj LCD cu 6 linii a câte 40 caractere fiecare; - conform cu EN54-2:2006; - poate fi folosit pentru semnalizarea tuturor mesajelor şi operarea centralizată a reţelei; - permite conectarea altor dispozitive de semnalizare şi operare prin EPI-BUS; - 2 butoate şi 2 LED-uri tricolore liber programabile; - semnalizarea stării pe prima linie a afişajului; - operare pe zone (dezactivarea zonelor 1-10, etc.); - operare pe grupuri (dezactivare simultană a tuturor zonelor de detectori, etc.); | buc | 2
3 | SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE PERICOL - SISTEM DE AFIȘARE ȘI GESTIONARE A MESAJELOR DE PERICOL TRANSMISE DE SISTEMELE DE DETECTARE A INCENDIILOR ȘI DE ALTE SISTEME CONECTATE. ( CALCULATOR + TASTATURA SI MOUSE + LICENTA WINDOWS + CABLURI PENTRU CONECTARE + MONITOR SI SUPORT DE 32''+LICENTA SOFTWER COMPATIBIL CU CENTRALA DE INCENDIU) | buc | 1
4 | APELATOR TELEFONIC PENTRU CENTRALA DE INCENDIU | buc | 1
5 | DETECTOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA ADRESABIL | buc | 953
6 | INDICATOR OPTIC | buc | 80
7 | UNITATE DE ASPIRATIE CU 1 SENZOR | buc | 3
8 | UNITATE DE ASPIRATIE CU 2 SENZORI | buc | 1
9 | BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 122
10 | BUTON PENTRU COMANDA MANUALA DESFUMARE | buc | 102
11 | SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR, ADRESABILA, FLASH | buc | 72
12 | ACTUATOR/MOTOR ELECTRIC PENTRU DESCHIDEREA USII | buc | 3
13 | ACTUATOR/MOTOR ELECTRIC PE BAZA DE LANT PENTRU DESCHIDEREA OCHIULUI MOBIL | buc | 60
14 | ELECTROMAGENT DE RETENTIE | buc | 57
15 | ELECTROMAGENT DE RETENTIE USA IN POZITIE DESCHISA | buc | 63
16 | BUTON PENTRU COMANDA ELIBERARE ELECTROMAGENT | buc | 49
17 | SIRENA EXTERIOARA AVERTIZARE INCENDIU AUTOALIMENTATA SI CU FLASH | buc | 2
18 | LAMPA INDICATOR USA POMPIER | buc | 3
19 | MODULE DE INTRARE 4 / 2 IESIRE PENTRU SISTEME DETECTIE INCENDIU IN/OUT | buc | 147
20 | SURSA DE ALIMENTARE CU BACK-UP 24V/5A PREVAZUTA CU CUTIE DE MONTAJ EN54 | buc | 151
21 | ACUMULATOR 12V/7Ah PENTRU SURSELE DE ALIMENTARE | buc | 302
22 | ACUMULATOR 12V/7Ah PENTRU SIRENA EXTERIOARA | buc | 2
23 | ACUMULATOR 12V/54Ah PENTRU CENTRALA DE INCENDIU | buc | 4
Instalatie Voce - Date
1 | SWITCH, 24 PORTURI L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS | buc | 31
2 | SWITCH, 16 PORTURI POE, L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 4XSFP | buc | 1
3 | SWITCH, 16 PORTURI POE, L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE) | buc | 1
4 | SWITCH, 8 PORTURI POE, L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 2XSFP | buc | 13
5 | ACCESS POINT DUAL-BAND GIGABIT, WIFI 6, POE | buc | 80
6 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 32
7 | SISTEM TIP KIOSK INTERACTIV, CU STAND DE PODEA, DOTATE CU CITITOR CODURI DE BARE/QR, IMPRIMANTA TERMICA, SPATIU PENTRU POS | buc | 6
Instalatie CCTV
1 | SISTEM DESKTOP PC INTEL® CORE™ I5-14500 PANA LA 5.0 GHZ, 8GB DDR5, 512GB SSD, INTEL® UHD GRAPHICS 770, WINDOWS 10 PRO, INCLUSIV TASTATURA + MOUSE | buc | 1
2 | MONITOR LED 65" | buc | 2
3 | SOFT MANAGEMENT ( LICENTA SERVER CAMERE VIDEO ) | buc | 1
4 | CAMERĂ IP DOME, · SENZOR DE IMAGINE CMOS DE 4 MP, 1/2.9". · REDĂ MAXIM 4 MP (2560 × 1440) LA 25/30 FPS. · COMPRESIE VIDEO H.265, RATĂ MARE DE COMPRESIE, RATĂ DE BIȚI ULTRA-SCĂZUTĂ. · LED IR ȘI LUMINĂ CALDĂ ÎNCORPORATE; DISTANȚA MAXIMĂ DE ILUMINARE IR ESTE DE 30 M, IAR DISTANȚA LUMINII CALDE ESTE TOT DE 30 M. · WDR, REDUCERE 3D A ZGOMOTULUI (3D NR), HLC, BLC, FILIGRAN DIGITAL — POTRIVIT PENTRU DIVERSE SCENARII DE SUPRAVEGHERE. · ROI, SMART H.264+/H.265+, CODARE FLEXIBILĂ, APLICABILĂ ÎN DIVERSE MEDII DE LĂȚIME DE BANDĂ ȘI STOCARE. · DETECTARE ANOMALII: DETECTARE MIȘCARE, MANIPULARE VIDEO, DECONECTARE DE LA REȚEA, CONFLICT IP ȘI ACCES ILEGAL. · ALIMENTARE 12 VDC/POE, UȘOR DE INSTALAT. · PROTECȚIE IP67. · SUPORTĂ DETECTAREA PERSOANELOR. | buc | 95
5 | CAMERĂ IP BULLET DE EXTERIOR, · SENZOR DE IMAGINE CMOS DE 4 MP, 1/1.8". · REDĂ MAXIM 4 MP (2688 × 1520) LA 20 FPS ȘI SUPORTĂ 2560 × 1440 LA 25/30 FPS. · COMPRESIE VIDEO H.265, RATĂ MARE DE COMPRESIE, RATĂ DE BIȚI ULTRA-SCĂZUTĂ. · ILUMINARE ÎN INFRAROȘU CALD INTEGRATĂ, CU DISTANȚĂ MAXIMĂ DE ILUMINARE DE 50 M. · ROI, SMART H.264+/H.265+, CODARE FLEXIBILĂ, APLICABILĂ ÎN DIVERSE MEDII DE LĂȚIME DE BANDĂ ȘI STOCARE. · MOD ROTIRE, WDR, REDUCERE 3D A ZGOMOTULUI (3D NR), HLC, BLC, FILIGRAN DIGITAL — POTRIVIT PENTRU DIVERSE SCENARII DE SUPRAVEGHERE. · SUPRAVEGHERE INTELIGENTĂ: DETECTARE PĂTRUNDERE, LINIE VIRTUALĂ (AMBELE FUNCȚII SUPORTĂ CLASIFICAREA ȘI DETECTAREA PRECISĂ A VEHICULELOR ȘI PERSOANELOR). · DETECTARE ANOMALII: DETECTARE MIȘCARE, MANIPULARE VIDEO, DETECTARE AUDIO, LIPSĂ CARD SD, CARD SD PLIN, EROARE CARD SD, DECONECTARE REȚEA, CONFLICT IP, ACCES ILEGAL ȘI DETECTARE TENSIUNE. · SUPORTĂ CARD MICRO SD DE PÂNĂ LA 256 GB; MICROFON ÎNCORPORAT. · ALIMENTARE 12 VDC/POE, UȘOR DE INSTALAT. · PROTECȚIE IP67. | buc | 16
6 | NVR 64 CAMERE IP, 384 MBPS, AI PRIN NVR: DETECȚIE FACIALĂ, RECUNOAȘTERE FACILĂ, PROTECȚIE PERIMETRALĂ, SMD PLUS, AI PRIN CAMERĂ: DETECȚIE FACIALĂ, RECUNOAȘTERE FACIALĂ, VIDEO METADATE (PERSOANE, VEHICULE CU ȘI FĂRĂ MOTOR); PROTECȚIE PERIMETRALĂ, SMD PLUS; ANALIZĂ STEREO, PEOPLE COUNTING; ANPR; PROTECȚIE PERIMETRALĂ (4 CANALE PRIN NVR, 16 CANALE PRIN CAMERĂ), DETECȚIE FACIALĂ (2 CANALE PRIN NVR, 16 CANALE PRIN CAMERĂ), RECUNOAȘTERE FACIALĂ PRIN NVR (16 CANALE FD PRIN CAMERĂ) + FR PRIN NVR, STREAMING IMAGINE: 16 IMAGINI FACIALE/S; 2 CANALE FD PRIN NVR + FR PRIN NVR, VIDEO STREAM: 12 IMAGINI FACIALE/S, RECUNOAȘTERE FACIALĂ PRIN CAMERĂ 16 CANALE, SMD PLUS PRIN NVR 8 CANALE, SMD PLUS PRIN CAMERĂ 16 CANALE, ACUPICK 16 CANALE, VIDEO METADATE PRIN CAMERĂ 8 CANALE, ANPR PRIN CAMERĂ 8 CANALE, COMPRESIE SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264; MJPEG, 1 INTRARE AUDIO RCA, 2 IEȘIRI AUDIO RCA, INTRARE ALARMĂ 16 CANALE, IEȘIRE ALARMĂ 6 CANALE, 4 SATA, 1 ESATA, 1 RS-232, 1 RS-485, 3 USB, 2 HDMI; 2 VGA, 2 RJ-45, RACKABIL | buc | 3
7 | SWITCH POE 8 PORTURI GIGABIT 2X SFP/RJ45 110W | buc | 14
8 | SWITCH, 16 PORTURI POE, L2 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 2XSFP | buc | 1
9 | SWITCH, 16 PORTURI POE, L2 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 4XSFP | buc | 1
10 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 34
Instalatie Control Acces
1 | SISTEM DESKTOP PC INTEL CORE I9-10900K PANA LA 5.3GHZ, 32GB, 2TB M.2, NVIDIA GEFORCE RTX 3060 12GB, LICENTA WINDOWS PRO , INCLUSIV TASTATURA + MOUSE | buc | 1
2 | MONITOR LED 32'', INCLUSIV SUPORT DE PERETE | buc | 1
3 | INROLATOR PENTRU CARDURI PENTRU ACCESS PORTAL PRO | buc | 1
4 | CONTROLER USA, IN CABINET METALIC, 1 SAU 2 USI, INTERFATA WIEGAND & OSDP | buc | 34
5 | CONTACT MAGNETIC | buc | 31
6 | CITITOARE DE PROXIMITATE, 13.56MHZ, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | buc | 42
7 | DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC PENTRU BLOCARE / DEBLOCARE USA, INCLUSIV SUPORT DE PRINDERE, COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | buc | 39
8 | BUTON DESCHIDERE USA "REQUEST" TO EXIT | buc | 40
9 | SWITCH 24 X 10/100/1000MBPS | buc | 1
10 | SWITCH 5 X 10/100/1000MBPS | buc | 14
Instalatie Detectie efractie
1 | CENTRALA EFRACTIE ADRESABILA • 8 INTRARI DE ZONA PE PLACA (16 CU ATZ), EXTENSIBILA LA 192 ZONE VIA BUS CU 4 FIRE • SUPORTA MODULELE GPRS SI GSM (SERIA PCS), MODUL IP 150 SI APELATORUL VOCAL VDMP3 • PGM: 32 (5 IESIRI PGM PE PLACA), DECLANSARE +/- • 254 MODULE EXTENSIE • 999 CODURI UTILIZATOR • 8 PARTIŢII • MEMORIE 3584 EVENIMENTE • 999 TELECOMENZI CU UN RTX3 • CEAS DE TIMP REAL CU BATERIE DE BACKUP • SCHIMBARE AUTOMATA A OREI DE VARA/IARNA • ACTUALIZARE FIRMWARE LOCAL VIA 307USB SI INFIELD • SOFTWARE CLIENT NEWARE • IESIREA PGM1 POATE FI FOLOSITA CA INTRARE PENTRU DETECTORI DE FUM PE 2 FIRE • PROGRAMARE TELECOMENZI UTILIZÂND CODURILE DE INSTALATOR SAU MASTER • SURSA ALIMENTARE IN COMUTAŢIE 1,7A • 1 IESIRE SIRENA SI 1 IESIRE AUXILIARA SUPERVIZATE • 1 INTRARE LINIE TELEFONICA • BUTON DE REINIŢIALIZARE • BUTON ACTIVARE/DEZACTIVARE IESIRE AUXILIARA • CONSUM IESIRE AUX: NOMINAL 600MA - MAXIM 700MA – OPRIRE AUTOMATA LA 1.1A (PROTECTIE ELECTRONICA) • CERTIFICARI: CE, EN 50131 GRAD 3; EN 50130-5 CLASA II; EN 17065 SP2; EN 17065 (SE VA OFERTA DOAR MANOPERA, ACHIZITIA ECHIPAMENTULUI SE VA FACE DE CATRE BENEFICIAR) | buc | 1
2 | MODUL EXTENSIE 8 ZONE (16 CU DUBLARE DE ZONE) | buc | 8
3 | MODUL GPRS | buc | 1
4 | MODUL CONEXIUNE LA INTERNET IP150+ | buc | 1
5 | TASTATURA LCD | buc | 3
6 | DETECTOR PIR | buc | 34
7 | CONTACT MAGNETIC | buc | 22
8 | BUTON DE PANICA | buc | 2
9 | PEDALA DE PANICA | buc | 2
10 | BUTON DE PANICA RADIO | buc | 2
11 | SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACTIE DE INTERIOR | buc | 2
12 | SIRENA DE SEMNALIZARE DE EXTERIOR | buc | 1
13 | SURSA DE ALIMENTARE 12V SI ACUMULATOR 12V/7AH | buc | 9
Instalatie TV
1 | AMPLIFICATOR MULTIBANDA DE INTERIOR | buc | 1
2 | AMPLIFICATOR DISTRIBUTIE PE ETAJ | buc. | 14
3 | SPLITER 3 CAI | buc | 55
4 | SISTEM DE MANAGEMENT CONTINUT VIDEO PERSONALIZAT | buc | 136
Instalatie Apelare Medicala
1 | BUTON PENTRU APELARE MEDICALA, CU SNUR DE TRAGERE | buc | 1
2 | BUTON ANULARE APELARE MEDICALA | buc | 1
3 | UNITATE CENTRALA CU SEMNALIZARE ACUSTICA SI LUMINOASA | buc | 1
4 | UNITATEA CENTRALA PENTRU SISTEMUL DE PANICA PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1
Instalatie Sistem Hotelier
1 | CITITOR PROXIMITATE, SI AFISARE "NU DERANJATI" MONTAT IN DOZA BRIT (86MMX 86MM) FINISAJ STICLA ALB SAU NEGRU – FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIM ON-LINE CONTROLATE DE LA RECEPȚIE . SE INSTALEAZA PE HOLURI, LA INTRAREA IN FIECARE CAMERA DE CAZARE PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CARE DETIN CARD VALID. CONȚINE: A) POSIBILITATE CONTROL LUMINA DE INTAMPINARE, NECESITA CORP DE ILUMINAT B) SEMNALIZEAZA (LOCAL SI LA RECEPTIE) VIZUAL SI SONOR USA DESCHIS TIMP INDELUNGAT C) ALARMA BAIE D) CLIENT IN CAMERA E) SEMNALIZARE DE "NU DERANJATI SI SOLICITARE CURATENIE". | buc | 136
2 | MODUL STICLA PERSONALIZAT TEHNOLOGIE UV POLICROMIE SAU CASETA LUMINOASA (220MM X 140MM) | buc | 136
3 | ZAVOR ELECTROMAGNETIC. SE INSTALEAZA ÎN TOCUL UȘII. | buc | 136
4 | AMORTIZOR PENTRU USA | buc | 136
5 | SENZOR USA DESCHISA CU CHEIA | buc | 136
6 | ECONOMIZOR DE ENERGIE MONTAT IN DOZA BRIT (86MMX 86MM), FINISAJ STICLA ALB SAU NEGRU BUZUNAR PLASTIC, CU INTERFAŢĂ RS485 PENTRU CONTROL DE LA RECEPTIE. RECUNOAȘTE DOAR CARDUL ALOCAT CAMEREI ȘI POATE GENERA RAPOARTE DESPRE PREZENȚA UNEI PERSOANE ÎN CAMERĂ. POATE ADMINISTRA 3 SCENARII ELECTRICE DIFERITE : A) CAMERĂ OCUPATĂ - CLIENTUL VA AVEA ENERGIE ELECTRICĂ PE TOT PARCURSUL SEJURULUI B) HOUSEKEEPING - POATE AVEA ACCES LIMITAT LA ENERGIE ELECTRICĂ, STRICT TIMPUL NECESAR PENTRU A FACE CURAȚENIE ÎN CAMERĂ ( DE EXEMPLU 30 MIN) C) PERSONAL RECEPTIE - ACCES LIMITAT LA ENERGIE ELECTRICĂ 5 MINUTE | buc | 136
7 | TERMOSTAT CU COMUNICATIE RS485 , 2 TEVI, PENTRU CONTROLUL TERMPERATURII DE LA DISTANTA, VENTILOCONVECTOARE SI INCALZIRE IN PARDOSEALA :RECEPTIE SI DISPOZITIVE MOBILE. CONTINE 4 SCENARII TERMICE PRESTABILITE: A) CAMERĂ LIBERĂ B) CAMERĂ CAZATĂ CU CLIENT IN CAMERĂ C) CAMERĂ CAZATĂ FARĂ CLIENT IN CAMERĂ D) CAMERĂ ÎN CONSERVARE/MENTENANTA | buc | 232
8 | SURSĂ ALIMENTARE PENTRU ALIMENTAREA A MAXIM 10 DISPOZITIVE DE LA PCT. I, II, III, IV,V, CU INCARCAREA UNUI ACUMULATOR DE BACK-UP. SE MONTEAZĂ INGROPAT. ESTE COMPUSĂ DINTR-O CASETĂ (TABLOU) PENTRU TRANSFORMATOR, PLACA SURSEI ȘI PENTRU UN ACUMULATOR DE BACK-UP DE 12 VCC/ 7,2 AH. | buc | 28
9 | ACUMULATOR 12 VCC/7,2 AH | buc | 28
10 | CENTRALA DE HOL, 6 INTRARI NUMERICE, 6 IESIRI NUMERICE (CONTACTE RELEU NO/NC), COMUNICATIE RS485, TCP/IP. | buc | 28
10 | SWITCH, 24 PORTURI L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS | buc | 1
Instalatie Sonorizare
1 | CENTRALA DIGITALA MASTER GESTIUNE MULTIZONA (MAX. 6 ZONE) | buc | 1
2 | CENTRALA DIGITALA SLAVE GESTIUNE MULTIZONA (MAX. 6 ZONE) | buc | 13
3 | AMPLIFICATOR 125 W / 100 V | buc | 10
4 | AMPLIFICATOR 300W / 100 V | buc | 3
5 | DIFUZOR DE TAVAN ( MONTAT SUSPEDNAT SAU APAERENT PE TAVAN) 6W/100V | buc | 171
6 | DIFUZOR DE PERETE, 6W/100V | buc | 41
7 | ATENUTOR 30W | buc | 14
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Incendiu
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Detectie, Semnalizare si Alarmare la Incendiu
1 | PLACA DE RETEA ETHERNET | buc | 5
2 | INTERFATA DE PROGRAMARE + SOFTWARE | buc | 1
3 | SOCLU UNIVERSAL | buc | 953
4 | DOZA REZISTENTA LA FOC PENTRU TRANSPONDER FREE HALOGEN | buc | 147
5 | TRAPA DE VIZITARE 20x20 ( ACELASI MATERIAL CA TAVANUL, PENTRU MENTENATA DETECTOR) | buc | 80
6 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 1X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 7800
7 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 2X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 3000
8 | CLEME REZISTENTE LA FOC MONTAT DIN 30 CM IN 30 CM | buc | 34350
9 | TUB IGNIFUG, D = 16 MM, INCLUSIV ANSAMBLU DE ELEMENTE DE CONECTARE TUB PVC RIGID, IGNIFUG (COTURI, FITINGURI, ETC.) (FOLOSIT LA COBORARILE DIN TAVAN BUTOANE, SIRENE, TRANSPONDERE. UNITATI DE ASPIRATIE. ETC..) | ml | 2400
10 | (TU 25 PVC) SAMPLING TUBE D=25 MM PVC | ml. | 350
11 | (SO 25 PVC) SOCKET D=25 MM PVC | buc. | 20
12 | (BE 25 PVC) BEND 90° D=25 MM PVC | buc. | 10
13 | (TP 25 PVC) T-PIECE D=25 MM PVC 2 | buc. | 4
14 | (EC 25 PVC) END CAP D=25 MM PVC 8 | buc. | 6
15 | (CLIP 3.0 PA) SAMPLING HOLE CLIP D=3.0 MM RED PA | buc. | 50
16 | (PC 25 PP) PIPE CLAMP TYPE GOEMA HALOGEN-FREE 194 | buc. | 350
17 | ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TRANSPONDERE UNITATE DE ASPIRATIE | buc | 1400
18 | VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMPERATURA, COMBIN.(FUM+ TEMP), H>=3,40 M | buc | 953
19 | VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 224
20 | VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR | buc | 74
21 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
22 | CABLU FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE EXCEL NETWORKING UK OM2 50/125 LOOSE TUBE INTERIOR/EXTERIOR LS0H NEGRU | ml | 220
23 | TUB GOFRAT (Ø63MM) | ml | 160
24 | SAPATURA MECANIZATA | mc | 38.4
25 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 28.8
26 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 9.6
27 | BANDA DE SEMNALIZRE | ml | 160
28 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | mc | 28.8
29 | EVACUARE MOLOZ | mc | 11.52
30 | CAMIN DE TRAGERE 0.8x0.8x1.2 PENTRU INSTALATII ELECTRICE | buc | 8
31 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
32 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
33 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
34 | VERIFICAREA SITEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU | ans | 1
35 | MANOPERA SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
36 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
37 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Voce Date
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Voce-Date
1 | RACK 47U, 800X800MM, NEGRU | buc | 1
2 | RACK 21U, 600X600MM, NEGRU | buc | 14
3 | UNITATE 2XVENTILATOARE CU TERMOSTAT + INTRERUPATOR, PT. RACK DE PERETE, CULOARE GRI RAL 7035, LANDE | buc | 15
4 | LAMPA LED PENTRU ILUMINARE RACK INTERIOR | buc | 15
5 | RAFT FIX 19" PT.RACK ADANCIME 600MM | buc | 14
6 | RAFT FIX 19" PT.RACK ADANCIME 800MM | buc | 1
7 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 32
8 | PATCHPANEL FO 19", 1UV, CULISANT, PENTRU 12 FIBRE, LC, SM | buc. | 15
9 | GHIDAJ PATCHCORD-URI CU CAPAC (ORGANIZATOR CABLU ORIZONTAL) | buc | 32
10 | CORDON PATCH-CORD, NEECRANAT, RJ45-RJ45, LUNGIME 0.5M, DIFERITE CULORI, PENTRU CONEXIUNI IN RACK (CULOARE PRIZE RETEA, CULOARE DIFERITA ACCES POINTURI, CULOARE DIFERITE TELEFONIE) | buc | 794
11 | BARA ALIMENTARE AL, 8 PRIZE CU PROTECTIE,ORIZONTALA | buc | 15
12 | BARA ALIMENTARE AL, 8 PRIZE CU PROTECTIE,VERTICALA | buc | 15
13 | CABLU FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE EXCEL NETWORKING UK OM2 50/125 LOOSE TUBE INTERIOR/EXTERIOR LS0H NEGRU (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | ml | 200
14 | TUB GOFRAT (Ø63MM) (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | ml | 200
15 | SAPATURA MECANIZATA (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | mc | 48
16 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | mc | 36
17 | STRAT PROTECTOR DE NISIP (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | mc | 12
18 | BANDA DE SEMNALIZRE (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | ml | 200
19 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | mc | 36
20 | EVACUARE MOLOZ (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | mc | 14.4
21 | CAMIN DE TRAGERE 0.8x0.8x1.2 PENTRU INSTALATII ELECTRICE (CANTITATEA VA FI DEFINITIVATA IN FUNCTIE DE POZITIA FINALA A RACORDARII LA FURNIZOR) | buc | 7
22 | VIDEOINTERFON IP DE INTERIOR | buc | 1
23 | VIDEOINTERFON IP DE EXTERIOR | buc | 1
24 | FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE | ml | 300
25 | TUB HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE ( CLEME, COTURI, ETC) | ml | 7200
26 | CABLU UTP CAT.6, FARA HALOGEN | ml | 19200
27 | DOZA DE APARAT, PENTRU PRIZE SIMPLE VOCE-DATE, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ INGROPAT/APARENT | buc | 524
28 | PRIZA INFORMATICA SIMPLA, ECRANATA, 1 X RJ45, CAT 6 COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV SUPORT SI RAMA, MONTAJ INGROPAT/APARENT | buc | 524
29 | CONSTRUCTII METALICE, SUPORTI, CONSOLE, DIN PROFILE DE OTEL ZINCAT, PATURI DE CABLURI TIP JGHEAB METALIC DIN TABLA ZINCATA PERFORATA KBSI 60X100MM, OBO BETTERMAN, CONFORM DETALIU EXECUTIE | ml | 320
30 | CONSTRUCTII METALICE, SUPORTI, CONSOLE, DIN PROFILE DE OTEL ZINCAT, PATURI DE CABLURI TIP JGHEAB METALIC DIN TABLA ZINCATA PERFORATA KBSI 60X200MM, OBO BETTERMAN, CONFORM DETALIU EXECUTIE | ml | 640
31 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 132
32 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 132
33 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 18
34 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 18
35 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
36 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
37 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
38 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
39 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
40 | VERIFICARE SI CERTIFICARE CATEGORIE CAT. 6 | buc | 524
41 | VERIFICARE INSTALATIE VOCE-DATE | buc | 1
42 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
43 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## CCTV
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie CCTV
1 | TUB HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE (CLEME, COTURI, ETC) | ml | 1200
2 | CABLU UTP 4X2X0,5 CAT. 6 | ml | 3900
3 | FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE | ml | 300
4 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 17
5 | PATCHPANEL FO 19", 1UV, CULISANT, PENTRU 12 FIBRE, LC, SM | buc. | 15
6 | CORDON PATCH-CORD, NEECRANAT, RJ45-RJ45, LUNGIME 1,5M, DIFERITE CULORI, PENTRU CONEXIUNI IN RACK | buc | 130
7 | CUTIE JONCTIUNE PENTRU MONTAREA CAMERELOR VIDEO | buc | 111
8 | HARD DISCK 8TB | buc | 9
9 | MUFE RJ45 | buc | 222
10 | UPS 3000VA | buc | 14
11 | UPS 1500VA | buc | 1
12 | ETICHETARE PORTURI | buc | 111
13 | VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA SISTEM CCTV | buc | 111
14 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 128
15 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 128
16 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 16
17 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 16
18 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
19 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
20 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
21 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
22 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE SUPRAVEGHERE CU CCTV | ans | 1
23 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
24 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) MATERIAL MARUNT | buc | 1
25 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Control Acces
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Control Acces
1 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 15
2 | TAVA PENTRU SUSTINERE SWITCH 5 PORTURI | buc | 14
3 | ACCESS PORTAL BASIC | buc | 1
4 | SURSA DE ALIMENTARE INCLUSIV CUTIE METALICA | buc | 34
5 | ACUMULATOR 12V, 7AH | buc | 34
6 | SOFT DE MANAGEMENT CONTROL ACCES | buc | 1
7 | LICENTA PENTRU SISTEM CONTROL ACCES | buc | 1
8 | CARD DE ACCES | buc | 200
9 | CABLU N2XH 3X1,5, FARA HALOGEN | ml | 600
10 | CABLU UTP 4X2X0,5, CAT6 FARA HALOGEN | ml | 1300
11 | CABLU JH(ST)H 2X2X0,8, FARA HALOGEN (ALIMENTARE DISPOZITIVE ELECTROMAGNETICE, CONEXIUNE BUTON "REQUEST TO EXIT") | ml | 600
12 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS, TIP IPEY O25MM, CLEME, MUFE, COTURI, FARA HALOGEN | ml | 1100
13 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE CONTROL ACCES | ans | 1
14 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
15 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
16 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
17 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
18 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
19 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
20 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Efractie
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Detectie Efractie
1 | CUTIE METALICA CU TRAF. | buc | 11
2 | ACUMULATOR SIRENE EXTERIOARE 12V/ 7.2AH | buc | 1
3 | CABLU EFRACTIE 6X0.22MM | ml | 2100
4 | CABLU JH(ST)H 2X2X0.8, FARA HALOGEN (BUS) | ml | 120
5 | TUB RIGID HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE (CLEME, COTURI, ETC) | ml | 630
6 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) MATERIAL MARUNT | ans | 1
7 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
8 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
9 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
10 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
11 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
12 | INSTRUIRE PERSONAL + PREDARE DOCUMENTATIE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE | ans | 1
13 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## TV
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie TV
1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS, TIP IPEY O25MM, FARA HALOGEN | ml | 1500
2 | CABLU COAXIAL RG6 75 OMH , FARA HALOGEN | ml | 2100
3 | CABLU COAXIAL RG 11, OMH , FARA HALOGEN | ml | 3720
4 | MUFA F | buc. | 496
5 | PRIZE TV INCLUSIV RAMA ORNAMENTAL | buc. | 248
6 | DOZA DE APARAT, PENTRU PRIZE TV | buc. | 248
7 | PROGRAMARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUCTAJ | ans | 1
8 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
9 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
10 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
11 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
12 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
13 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Sistem Hotelier
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Sistem Hotelier
1 | INSCRIPTOR DE CARDURI DE PROXIMITATE MIFARE (UNUL SINGUR PER SISTEM, SE MONTEAZĂ LA PC RECEPŢIE HOTEL) | buc | 1
2 | CARDURI MIFARE NECODAT, PERSONALIZATE. | buc | 200
3 | SOFTWARE GESTIONARE HOTEL ONLINE=RMS ( GENERARE CARDURI ACCES CLIENT, CAMERISTA, MANAGER, RAPOARTE, LUCRUL CU ECHIPAMENTELE DIN CAMERE CONF. MANUAL UTILIZARE ATASAT IN MAIL) PENTRU PC RECEPŢIE (LIMBA ROMÂNĂ) – SE INSTALEAZA PE UN COMPUTER | buc | 1
4 | SISTEM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7080 MT CU PROCESOR INTEL® CORE™ I7-10700 PANA LA 4.80 GHZ, COMET LAKE, 16GB DDR4, 512GB SSD, INTEL® UHD GRAPHICS 630, WINDOWS 10 PRO, INCLUSIV MOUSE+TASTATURA | buc | 1
5 | MONITOR LED IPS DELL 25", WQHD, DISPLAY PORT, USB-C, NEGRU | buc | 1
6 | SISTEM ALARMARE TURIST IN PERICOL, FINISAJ ALB SAU FILDES. INCLUDE BUTONUL CU SNUR | buc | 136
7 | SISTEM SENZOR INUNDAȚIE BAIE. INCLUDE SI OPTIUNEA DE COMANDA A UNEI ELECTROVALVE MOTATE PE CONDUCTELE DE ALIMENTARE CU APA CALDA SI RECE A FIECAREI CAMERE DE CAZARE. NU INCLUDE ELECTROVALVA. | buc | 136
8 | CONTROLER PENTRU INTEGRARE SISTEM CLIMATIZARE | buc | 1
9 | SISTEM SENZOR GEAM DESCHIS. SE UTILIZEAZA ÎN COMPLETARE CU TERMOSTATUL DE LA PCT IIII. SI OPRESTE CLIMATIZAREA CAND GEAMUL ESTE DESCHIS. | buc | 11
10 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 1
11 | CABLU FTP CAT.6 FREE HALOGEN | ml | 9760
12 | CABLU MYYM 2x1 | ml | 4080
13 | CABLU MYYM 2x2.5 | ml | 2400
14 | TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE, 25MM, FARA HALOGEN | ml | 1200
15 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
16 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
17 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
18 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
19 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
20 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
21 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Apelare medicala
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Sistem de apelare medicala antipanica
1 | CABLU DE TIP N2XH 2X2.5MMP | ml | 30
2 | CABLU DE TIP N2XH 1X1.5MMP | ml | 30
3 | TUB DE PROTECTIE - HALOGEN FREE, DIAMETRUL DE 16MM, COMPLET ECHIPAT | ml | 50
4 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE APELARE MEDICALA | ans | 1
5 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
6 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
7 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
8 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
9 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
10 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
11 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Sonorizare
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. Proiect PTh | Cant. Proiect DS01 | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
[5 empty] | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
[5 empty] | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Sonorizare
5 | RACK 35U, 600X800MM | buc | 1
6 | ALIMENTATOR 24V | buc | 1
7 | SURSA AUDIO DVD/CD PLAYER, CU CONEXIUNE LAN SI WEB SERVER PENTRU SELECTAREA MUZICII DE LA DISTANTA | buc | 1
8 | ACUMULATOR 12V/100A | buc | 2
9 | CABLU MYYM 4X3MMP SONORIZARE | ml | 2080
10 | CABLU MYYM 2X2,5MMP | ml | 4250
11 | TUB RIGID HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE ( CLEME, COTURI, ETC) | ml | 2000
12 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE ADRESARE PUBLICA | ans | 1
13 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
14 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
15 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
16 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
17 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
18 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
19 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## BMS
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie BMS
1 | COMPUTER SERVER/WORKSTATION BMS, CU SISTEM DE OPERARE WINDOWS 10 PRO, INCLUSIV MOUSE SI TASTURA | buc | 1
2 | MONITOR 27" | buc | 2
3 | UPS PENTRU WORKSTATION BMS RACKABIL 2200VA | buc | 1
4 | TCP/IP SWITCH 24 PORTURI CU PORTURI SFP | buc | 1
5 | MINIGBIC SFP MULTIMODE | buc | 1
6 | SURSA KNX 640 MA | buc | 18
7 | CUPLOR DE LINIE KNX | buc | 18
8 | TABLOU DE AUTOMATIZARE COMPLET ECHIPAT TBMS CTA RESTAURANT | buc | 1
9 | TABLOU DE AUTOMATIZARE COMPLET ECHIPAT TBMS CTA SUBSOL GYM | buc | 1
10 | TABLOU DE AUTOMATIZARE COMPLET ECHIPAT TBMS CTA SUBSOL BUCATARIE | buc | 1
11 | TABLOU DE AUTOMATIZARE COMPLET ECHIPAT TBMS CTA PISCINA | buc | 1
12 | TABLOU DE AUTOMATIZARE KNX CAMERA TEHNICA CENTRALA TERMICA | buc | 1
13 | SENZOR TEMPERATURA CAMERA SERVER + SURSA DE ALIMENTARE + CUTIE SI TRAF. + ACUMULATOR | buc | 17
14 | KNX - IP ROUTER | buc | 1
15 | INTERFATA COMUNICATIE KNX - MONITORIZARE INFO GENERATOR, INCARCARE BATERIE, NIVEL REZERVOR, MONITORIZARI TENSIUNI IESIRI | buc | 1
16 | INTERFATA COMUNICATIE KNX - SISTEM EFRACTIE | buc | 1
17 | INTERFATA COMUNICATIE KNX - WEB SERVER | buc | 1
18 | INTERFATA COMUNICATIE KNX - CENTRALA DETECTIE SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU | buc | 1
19 | ACTUATOR KNX - VCV PLAFON FALS (ON/OFF/0-10V) (COMANDA VENTILATOR SI VANA AMESTESC) | buc | 16
20 | ACTUATOR KNX - VCV PERETE (ON/OFF/0-10V) (COMANDA VENTILATOR SI VANA AMESTESC) | buc | 16
21 | ACTUATOR KNX - VCV DUCT (ON/OFF/0-10V) (COMANDA VENTILATOR SI VANA AMESTESC) | buc | 75
22 | ACTUATOR KNX - UI (SE VA CONSULTA PRODUCATORUL SIST. DE CLIMATIZARE INAINTE DE ACHIZITEI) | buc | 1
23 | ACTUATOR 2 INPUTS / 2 OUTPUTS KNX - SISTEM DETECTIE INCENDIU (MONITORIZARE FAULT SI ALARMA) | buc | 1
24 | ACTUATOR 3 DIGITAL INPUTS / 2 DIGITAL OUTPUTS | buc | 3
25 | ACTUATOR 6 INPUTS / 4 OUTPUTS | buc | 3
26 | ACTUATOR 9 OUTPUTS | buc | 2
27 | SENZORI CO2 KNX | buc | 10
28 | STATIE METEO COMUNICATIE KNX | buc | 1
29 | INTERFATA PROTOCOL KNX/IP | buc | 1
30 | GATEWAYMODBUS TO KNX | buc | 3
31 | TABLOU DISTRIBUTIE BMS | ml | 24
32 | LICENTA SOFTWARE WORKSTATION | buc | 1
33 | LICENTA SOFTWARE SERVER | buc | 1
34 | CABLU FTP CAT.6 FREE HALOGEN | ml | 570
35 | J-Y(ST)Y 2X2X0,8 EIB, CABLU DE COMUNICATIE KNX | ml | 5800
36 | CABLU FIBRA OPTICA MULTIMODE 4 FIBRE EXCEL NETWORKING UK OM4 50/125 LOOSE TUBE INTERIOR/EXTERIOR LS0H NEGRU | ml | 200
37 | TUB RIGID HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE ( CLEME, COTURI, ETC) | ml | 3000
38 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA ECHIPAT CU 8 ADAPTORI MULTIMODE PENTRU 8 FIBRE, 1U 19 INCH, ODF | buc | 1
39 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC SINGLEMODE | buc | 8
40 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 8
41 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
42 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
43 | RELEU INTERMEDIAR 230V | ans | 1
44 | DOZA DE DISTRIBUTIE | ans | 1
45 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE BMS | ans | 1
46 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
47 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | buc | 1
48 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).