## Echipamente
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Echipamente
Instalatie Detectie, Semnalizare si Avertizare la Incendiu
1 | DETECTOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA ADRESABIL | buc | 91
2 | INDICATOR OPTIC | buc | 1
3 | DETECTOR DE TEMPERATURA ADRESABIL | buc | 9
4 | DETECTOR DE GAZ | buc | 2
5 | DETECTOR DE FUM ADRESABIL MONTAT IN TUBULATURA | buc | 8
6 | DETECTOR MULTICRITERIAL ADRESABIL, CU SOCLU INCALZIT, CU ALARMA DECLANSATA DE FUM SAU TEMPERATURA, RESPECTIV DE FUM SI TEMPERATURA | buc | 4
7 | BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 15
8 | SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR, ADRESABILA, FLASH | buc | 6
9 | ACTUATOR/MOTOR ELECTRIC PENTRU DESCHIDEREA USII | buc | 1
10 | BUTON PENTRU COMANDA ELIBERARE ELECTROMAGENT | buc | 1
11 | MODULE DE INTRARE 4 / 2 IESIRE PENTRU SISTEME DETECTIE INCENDIU IN/OUT | buc | 9
12 | SURSA DE ALIMENTARE CU BACK-UP 24V/5A PREVAZUTA CU CUTIE DE MONTAJ EN54 | buc | 9
13 | ACUMULATOR 12V/7Ah PENTRU SURSELE DE ALIMENTARE | buc | 18
Instalatie Voce - Date
1 | SWITCH, 24 PORTURI L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS | buc | 1
2 | SWITCH, 16 PORTURI POE, L2/3 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 2XSFP | buc | 1
3 | ACCESS POINT DUAL-BAND GIGABIT, WIFI 6, POE | buc | 11
4 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 2
n/a | TELEFOANE IP | buc | 0
Instalatie CCTV
1 | CAMERĂ IP DOME, · SENZOR DE IMAGINE CMOS DE 4 MP, 1/2.9". · REDĂ MAXIM 4 MP (2560 × 1440) LA 25/30 FPS. · COMPRESIE VIDEO H.265, RATĂ MARE DE COMPRESIE, RATĂ DE BIȚI ULTRA-SCĂZUTĂ. · LED IR ȘI LUMINĂ CALDĂ ÎNCORPORATE; DISTANȚA MAXIMĂ DE ILUMINARE IR ESTE DE 30 M, IAR DISTANȚA LUMINII CALDE ESTE TOT DE 30 M. · WDR, REDUCERE 3D A ZGOMOTULUI (3D NR), HLC, BLC, FILIGRAN DIGITAL — POTRIVIT PENTRU DIVERSE SCENARII DE SUPRAVEGHERE. · ROI, SMART H.264+/H.265+, CODARE FLEXIBILĂ, APLICABILĂ ÎN DIVERSE MEDII DE LĂȚIME DE BANDĂ ȘI STOCARE. · DETECTARE ANOMALII: DETECTARE MIȘCARE, MANIPULARE VIDEO, DECONECTARE DE LA REȚEA, CONFLICT IP ȘI ACCES ILEGAL. · ALIMENTARE 12 VDC/POE, UȘOR DE INSTALAT. · PROTECȚIE IP67. · SUPORTĂ DETECTAREA PERSOANELOR. | buc | 12
2 | CAMERĂ IP BULLET DE EXTERIOR, · SENZOR DE IMAGINE CMOS DE 4 MP, 1/1.8". · REDĂ MAXIM 4 MP (2688 × 1520) LA 20 FPS ȘI SUPORTĂ 2560 × 1440 LA 25/30 FPS. · COMPRESIE VIDEO H.265, RATĂ MARE DE COMPRESIE, RATĂ DE BIȚI ULTRA-SCĂZUTĂ. · ILUMINARE ÎN INFRAROȘU CALD INTEGRATĂ, CU DISTANȚĂ MAXIMĂ DE ILUMINARE DE 50 M. · ROI, SMART H.264+/H.265+, CODARE FLEXIBILĂ, APLICABILĂ ÎN DIVERSE MEDII DE LĂȚIME DE BANDĂ ȘI STOCARE. · MOD ROTIRE, WDR, REDUCERE 3D A ZGOMOTULUI (3D NR), HLC, BLC, FILIGRAN DIGITAL — POTRIVIT PENTRU DIVERSE SCENARII DE SUPRAVEGHERE. · SUPRAVEGHERE INTELIGENTĂ: DETECTARE PĂTRUNDERE, LINIE VIRTUALĂ (AMBELE FUNCȚII SUPORTĂ CLASIFICAREA ȘI DETECTAREA PRECISĂ A VEHICULELOR ȘI PERSOANELOR). · DETECTARE ANOMALII: DETECTARE MIȘCARE, MANIPULARE VIDEO, DETECTARE AUDIO, LIPSĂ CARD SD, CARD SD PLIN, EROARE CARD SD, DECONECTARE REȚEA, CONFLICT IP, ACCES ILEGAL ȘI DETECTARE TENSIUNE. · SUPORTĂ CARD MICRO SD DE PÂNĂ LA 256 GB; MICROFON ÎNCORPORAT. · ALIMENTARE 12 VDC/POE, UȘOR DE INSTALAT. · PROTECȚIE IP67. | buc | 8
3 | SWITCH, 24 PORTURI POE, L2 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS (POE), 2XSFP | buc | 1
4 | MODUL MINI-GBIT, GIGABIT | buc | 2
Instalatie Control Acces
1 | INROLATOR PENTRU CARDURI PENTRU ACCESS PORTAL PRO | buc | 1
2 | CONTROLER USA, IN CABINET METALIC, 1 SAU 2 USI, INTERFATA WIEGAND & OSDP | buc | 7
3 | CONTACT MAGNETIC | buc | 3
4 | CITITOARE DE PROXIMITATE, 13.56MHZ, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | buc | 7
5 | DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC PENTRU BLOCARE / DEBLOCARE USA, INCLUSIV SUPORT DE PRINDERE, COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | buc | 9
6 | BUTON DESCHIDERE USA "REQUEST" TO EXIT | buc | 7
7 | SWITCH 16 X 10/100/1000MBPS | buc | 1
Instalatie Detectie efractie
1 | MODUL EXTENSIE 8 ZONE (16 CU DUBLARE DE ZONE) | buc | 5
2 | TASTATURA LCD | buc | 2
3 | DETECTOR PIR | buc | 27
4 | BUTON DE PANICA RADIO | buc | 1
5 | CONTACT MAGNETIC | buc | 6
6 | SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACTIE DE INTERIOR | buc | 2
7 | SIRENA DE SEMNALIZARE DE EXTERIOR | buc | 1
Instalatie Apelare Medicala
1 | BUTON PENTRU APELARE MEDICALA, CU SNUR DE TRAGERE | buc | 1
2 | BUTON ANULARE APELARE MEDICALA | buc | 1
3 | UNITATE CENTRALA CU SEMNALIZARE ACUSTICA SI LUMINOASA | buc | 1
4 | UNITATEA CENTRALA PENTRU SISTEMUL DE PANICA PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1
Instalatie de Videoproiectie
1 | VIDEOWALL COMPLET DE 147" CU CONTROLLER, DISPLAY SI STAND MOBIL | buc | 2
Instalatie Sonorizare
1 | CENTRALA DIGITALA MASTER GESTIUNE MULTIZONA (MAX. 6 ZONE) | buc | 1
2 | CENTRALA DIGITALA SLAVE GESTIUNE MULTIZONA (MAX. 6 ZONE) | buc | 1
3 | AMPLIFICATOR 125 W / 100 V | buc | 2
4 | DIFUZOR DE TAVAN ( MONTAT SUSPEDNAT SAU APAERENT PE TAVAN) 6W/100V | buc | 35
5 | DIFUZOR DE PERETE, 6W/100V | buc | 4
6 | ATENUTOR 30W | buc | 52
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Incendiu
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Detectie, Semnalizare si Alarmare la Incendiu
1 | SOCLU UNIVERSAL | buc | 112
2 | DOZA REZISTENTA LA FOC PENTRU TRANSPONDER FREE HALOGEN | buc | 9
3 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 1X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 1200
4 | CABLU DE INCENDIU JEH(ST)E90 2X2X0,8 FREE HALOGEN | ml | 120
5 | CLEME REZISTENTE LA FOC MONTAT DIN 30 CM IN 30 CM | buc | 3600
6 | TUB PVC, IGNIFUG, D = 16 MM, INCLUSIV ANSAMBLU DE ELEMENTE DE CONECTARE TUB PVC RIGID, IGNIFUG (COTURI, FITINGURI, ETC.) (FOLOSIT LA COBORARILE DIN TAVAN BUTOANE, SIRENE, TRANSPONDERE. UNITATI DE ASPIRATIE. ETC..) | ml | 220
7 | ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TRANSPONDERE UNITATE DE ASPIRATIE | buc | 144
8 | VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMPERATURA, COMBIN.(FUM+ TEMP), H>=3,40 M | buc | 87
9 | VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR | buc | 15
10 | VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR | buc | 6
11 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
12 | VERIFICAREA SITEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU | ans | 1
13 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
14 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
15 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
16 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
17 | MANOPERA SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
18 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
19 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Voce Date
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Voce-Date
1 | RACK 21U, 600X600MM, NEGRU | buc | 1
2 | VENTILATOR 2 FAN + TERMOSTAT 1U | buc | 1
3 | RAFT FIX 19" PT.RACK ADANCIME 600MM | buc | 1
4 | PATCH PANEL 24 PORTURI, CAT 6 | buc | 2
5 | PATCHPANEL FO 19", 1UV, CULISANT, PENTRU 12 FIBRE, LC, SM | buc. | 1
6 | LAMPA LED PENTRU ILUMINARE RACK INTERIOR | buc | 1
7 | GHIDAJ PATCHCORD-URI CU CAPAC (ORGANIZATOR CABLU ORIZONTAL) | buc | 2
8 | CORDON PATCH-CORD, NEECRANAT, RJ45-RJ45, LUNGIME 0.5M, DIFERITE CULORI, PENTRU CONEXIUNI IN RACK | buc | 30
9 | BARA ALIMENTARE AL , 8 PRIZE CU PROTECTIE,ORIZONTALA | buc | 1
10 | BARA ALIMENTARE AL , 8 PRIZE CU PROTECTIE,VERTICALA | buc | 1
11 | FIBRA OPTICA MULTIMODE 8 FIBRE | buc | 160
12 | TUB HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE ( CLEME, COTURI, ETC) | ml | 360
13 | CABLU UTP CAT.6, FARA HALOGEN | ml | 1200
14 | DOZA DE APARAT, PENTRU PRIZE SIMPLE VOCE-DATE, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ INGROPAT/APARENT | buc | 24
15 | PRIZA INFORMATICA SIMPLA, ECRANATA, 1 X RJ45, CAT 6 COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV SUPORT SI RAMA, MONTAJ INGROPAT/APARENT | buc | 24
16 | DOZA DE APARAT, PENTRU PRIZE SIMPLE VOCE-DATE, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ INGROPAT/APARENT, TELEFONIE | buc | 3
17 | PRIZA INFORMATICA SIMPLA, ECRANATA, 1 X RJ45, CAT 6 COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV SUPORT SI RAMA, MONTAJ INGROPAT/APARENT, TELEFONIE | buc | 3
18 | CONSTRUCTII METALICE, SUPORTI, CONSOLE, DIN PROFILE DE OTEL ZINCAT, PATURI DE CABLURI TIP JGHEAB METALIC DIN TABLA ZINCATA PERFORATA KBSI 60X100MM, OBO BETTERMAN, CONFORM DETALIU EXECUTIE | ml | 40
19 | CONSTRUCTII METALICE, SUPORTI, CONSOLE, DIN PROFILE DE OTEL ZINCAT, PATURI DE CABLURI TIP JGHEAB METALIC DIN TABLA ZINCATA PERFORATA KBSI 60X200MM, OBO BETTERMAN, CONFORM DETALIU EXECUTIE | ml | 120
20 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 8
21 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 8
22 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
23 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
24 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
25 | VERIFICARE SI CERTIFICARE CATEGORIE CAT. 6 | buc | 27
26 | VERIFICARE INSTALATIE VOCE-DATE | buc | 1
27 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
28 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
29 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
30 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
31 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
32 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## CCTV
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie CCTV
1 | TUB HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE (CLEME, COTURI, ETC) | ml | 300
2 | CABLU UTP 4X2X0,5 CAT. 6 | ml | 920
3 | FIBRA OPTICA MULTIMODE 8 FIBRE | buc | 160
4 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 1
5 | PATCHPANEL FO 19", 1UV, CULISANT, PENTRU 12 FIBRE, LC, SM | buc | 1
6 | CORDON PATCH-CORD, NEECRANAT, RJ45-RJ45, LUNGIME 1,5M, DIFERITE CULORI, PENTRU CONEXIUNI IN RACK | buc | 24
7 | CUTIE JONCTIUNE INCLUSIV ACCESORII PENTRU MONTAREA CAMERELOR VIDEO | buc | 20
8 | MUFE RJ45 | buc | 40
9 | UPS 1500VA | buc | 1
10 | ETICHETARE PORTURI | buc | 20
11 | VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA SISTEM CCTV | buc | 20
12 | PIGTAIL FIBRA OPTICA LC MULTIMODE | buc | 8
13 | SUDURI FIBRA OPTICA | buc | 8
14 | VERIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
15 | CERTIFICARE FIBRA OPTICA | buc | 2
16 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE SUPRAVEGHERE CU CCTV | ans | 1
17 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
18 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
19 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
20 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
21 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
22 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) MATERIAL MARUNT | buc | 1
23 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Control Acces
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Control Acces
1 | PATCH PANEL RACKABIL 24 PORTURI RJ 45 CAT.6E | buc | 1
2 | ACCESS PORTAL BASIC | buc | 1
3 | SURSA DE ALIMENTARE INCLUSIV CUTIE METALICA | buc | 7
4 | ACUMULATOR 12V, 7AH | buc | 7
5 | SOFT DE MANAGEMENT CONTROL ACCES | buc | 1
6 | LICENTA PENTRU SISTEM CONTROL ACCES | buc | 1
7 | CARD DE ACCES | buc | 200
8 | CABLU N2XH 3X1,5, FARA HALOGEN | ml | 200
9 | CABLU UTP 4X2X0,5, CAT6 FARA HALOGEN | ml | 250
10 | CABLU JH(ST)H 2X2X0,8, FARA HALOGEN (ALIMENTARE DISPOZITIVE ELECTROMAGNETICE, CONEXIUNE BUTON "REQUEST TO EXIT") | ml | 80
11 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS, TIP IPEY O25MM, CLEME, MUFE, COTURI, FARA HALOGEN | ml | 320
12 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE CONTROL ACCES | ans | 1
13 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
14 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
15 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
16 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
17 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
18 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
19 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Efractie
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Detectie Efractie
1 | CUTIE METALICA CU TRAF. | buc | 7
2 | ACUMULATOR SIRENE EXTERIOARE 12V/ 7.2AH | buc | 1
3 | CABLU EFRACTIE 6X0.22MM | ml | 1500
4 | CABLU JH(ST)H 2X2X0.8, FARA HALOGEN (BUS) | ml | 170
5 | TUB RIGID HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE (CLEME, COTURI, ETC) | ml | 550
6 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) MATERIAL MARUNT | ans | 1
7 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
8 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
9 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
10 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
11 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
12 | INSTRUIRE PERSONAL + PREDARE DOCUMENTATIE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE | ans | 1
13 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Apelare medicala
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Sistem de apelare medicala antipanica
1 | CABLU DE TIP N2XH 2X2.5MMP | ml | 50
2 | CABLU DE TIP N2XH 1X1.5MMP | ml | 30
3 | TUB DE PROTECTIE - HALOGEN FREE, DIAMETRUL DE 16MM, COMPLET ECHIPAT | ml | 50
4 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE APELARE MEDICALA | ans | 1
5 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
14 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
15 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
16 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
17 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
6 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
7 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Videoproiectie
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Videoproiectie
1 | PRIZA HDMI | buc | 4
2 | SUPORT MOBIL PENTRU PROIECTOR | buc | 2
3 | CABLU HDMI | ml | 70
4 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE VIDEOPROIECTIE | ans | 1
5 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
6 | INSTRUIRE PERSONAL + PREDARE DOCUMENTATIE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE | ans | 1
7 | MATERIAL MARUNT | ans | 1
8 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Sonorizare
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cant. Proiect PTh | Cant. Proiect DS01 | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
[5 empty] | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
[5 empty] | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
Instalatie Sonorizare
1 | RACK 35U, 600X800MM | buc | 1
2 | ALIMENTATOR 24V | buc | 1
3 | SURSA AUDIO DVD/CD PLAYER, CU CONEXIUNE LAN SI WEB SERVER PENTRU SELECTAREA MUZICII DE LA DISTANTA | buc | 1
4 | ACUMULATOR 12V/100A | buc | 2
5 | CABLU MYYM 4X3MMP SONORIZARE | ml | 550
6 | CABLU MYYM 2X2,5MMP | ml | 1720
7 | TUB RIGID HALOGEN FREE, ETANS, 20MM, MONTAT INGROPAT INCLUSIV ACCESORII DE PRINDERE ( CLEME, COTURI, ETC) | ml | 700
8 | VERIFICARE FUNCTIONARE ANSAMBLU INSTALATIE ADRESARE PUBLICA | ans | 1
9 | PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE | ans | 1
10 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, COMUNICATII SI CURENTI SLABI, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
11 | TEAVA DE PROTECTIE PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI | ans | 1
12 | CAROTA PENTRU STRAPUNGEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSEE | ans | 1
13 | TOATE CABLURILE VOR FI PREVAZUTE CU SISTEME DE PRESETUPE (HIDROIZOLATIE, IP68) | ans | 1
14 | MATERIAL MARUNT | buc | 1
15 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT CONFORM EXECUTIE TEREN | ana | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).