## Hotel
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI - HOTEL
ILUMINAT
1 | CORP DE ILUMINAT LED, 36W/230V, IP20 | buc | 70
2 | CORP DE ILUMINAT LED, 36W/230V, IP20, ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3H | buc | 51
3 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W/230V, IP20 | buc | 61
4 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W/230V, IP20, ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3H | buc | 92
5 | CORP DE ILUMINAT LED, 26W/230V, IP20 | buc | 224
6 | CORP DE ILUMINAT LED, 26W/230V, IP20, ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3H | buc | 196
7 | CORP DE ILUMINAT LED, 30W/230V, IP20, INCORPORAT CU SENZOR DE PREZENTA | buc | 32
8 | CORP DE ILUMINAT LED, 20W/230V, IP44 | buc | 49
9 | CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM, LED, MOBOLOC, CONSUM 8W, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180MIN IP42, (MARCAREA DECLANSATOARELOR MANUALE DE ALRAMA IN CAZ DE INCENDIU) | buc | 147
10 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM (MARCARE CAI DE EVACUARE ) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 128
11 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM ( MARCAREA HIDRANTILOR) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULTOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 17
12 | CORP DE ILUMINAT DE JOASA INTENSITATE TIP B PENTRU BALIZAJ | buc | 6
13 | SENZOR DE PREZENTA (UNGHI DETECTIE:360GRD, DISTANTA DETECTIE MINIM 12M), IP65 | buc | 226
14 | INTRERUPATOR, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 91
15 | COMUTATOR, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 30
16 | INTRERUPATOR CAP SCARA, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 18
17 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x1.5MMP | ml | 14601
18 | TUB RIGID PVC DE 20 FREE HALOGEN INCLUSIV COTURI SI ACCESORI, SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE | ml | 10221
19 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 136
20 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PRIZE SI FORTA
1 | PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE PE, 16A/230V, MONTAJ INGROPAT/APARENT, MINIM IP20, CU DOZA APARAT SI RAMA | buc | 325
2 | PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE PE, 16A/230V, MONTAJ INGROPAT/APARENT, MINIM IP44, CU DOZA APARAT SI RAMA | buc | 13
3 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT | buc | 407
4 | RACORD ELECTRIC TRIFAZAT | buc | 64
5 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x2,5MMP | ml | 14050
6 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x6MMP | ml | 3650
7 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x2,5MMP | ml | 490
8 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x4MMP | ml | 20
9 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x6MMP | ml | 1015
10 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x10MMP | ml | 425
11 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x16MMP | ml | 130
12 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x25MMP | ml | 1041
13 | CABLU ALIMENTARE N2XH 4x120+70MMP | ml | 45
14 | CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 5X10MMP, UN=1KV (INCLUDE PRINDERI OMOLOGATE, REZISTENTE LA FOC), CLEME RF | ml | 120 | [5 empty] | `
15 | CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E120 5X10MMP, UN=1KV (INCLUDE PRINDERI OMOLOGATE, REZISTENTE LA FOC), CLEME RF | ml | 120 | [5 empty] | `
16 | TUB RIGID PVC DE 20 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 10116
17 | TUB RIGID PVC DE 25 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 2981
18 | TUB RIGID PVC DE 32 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 777
19 | TUB RIGID PVC DE 40 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 336
20 | TUB RIGID PVC DE 75 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 804
21 | TUB RIGID PVC DE 110 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 40
22 | USCATOR DE MAINI, AUTO STERILIZARE, VITEZA AER 540 KM/H, SENZOR TEMPERATURA, EVAPORARE APA 1550W | buc | 21
23 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 205
24 | DOZA DE LEGATURA IGNIFUGA (RF) ECHIPAMENTE, MONTATA INGROPAT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA | buc | 90
25 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PATURI DE CABLU
1 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 300X60MM REZISTENT LA FOC, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT, | ml | 30
2 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 300X60MM, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT | ml | 240
3 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 200X60MM REZISTENT LA FOC, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT, | ml | 130
4 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 200X60MM, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT | ml | 680
PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET
1 | CAPTATOR PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE, MONTAT LA H=5M FATA DE COTA CEA MAI INALTA A TERASEI, NIVEL I, RP=58M INCLUSIV CATARG, ELEMENTE DE ANCORARE, SUFE DE SUSTINERE SI CONTRAGREUTATI | buc | 1
2 | TREPIED PENTRU SUSTINERE, INCLUSIV ELEMENTE DE SUSTINERE SI ANCORARE | buc | 1
3 | PLATBANDA 40X4MMP | ml | 265
4 | PLATBANDA 25X4MMP | ml | 90
5 | CONDUCTOR CIRCULAR OL-ZN 16MM | ml | 480
6 | PIESA DE SEPARATIE | buc | 13
7 | BARA EGALIZARE POTENTIAL 10 GAURI | buc | 37
8 | ELECTROD VERTICAL DIN TEAVA DE OTEL ZINCAT DE 2 1/2", SI LUNGIME DE 3M, BATUT IN PAMANT. CAPETELE SUPERIOARE ALE ELECTROZILOR VERTICALI SUNT SUDATI DE PLATBANDA CE FORMEAZA ELECTRODUL ORIZONTAL, INCLUSIVB MONTAJ SI PIESE DE FIXARE | buc | 18
9 | CONDUCTOR DE CUPRU RIGID, PENTRU CONECTARE LA BARA DE EGALIZARE A POTENTIALELOR, AVAND SECTIUNEA 16MMP, INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ | ml | 1850
10 | MASURAREA PRIZEI DE PAMANT | buc | 1
11 | VERIFICARE REZISTENTA IZOLATIE CIRCUITE ELECTRICE | ans | 1
12 | VERIFICARE REZISTIVITATE PRIZA DE PAMANT IN PUNCTELE DE MASURA | buc | 1
13 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) | ans | 1
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.BAL, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
2 | TABLOU ELECTRIC GENERAL DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.GEN, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
3 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.S, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
4 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.GYM, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
5 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.G, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT, INCLUS AAR | buc | 1
6 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.P, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
7 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.M, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
8 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.EC, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 13
9 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.E14, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
10 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.LIFT, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 2
11 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.LIFT INTERVENTIE, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT, INCLUS AAR | buc | 1
12 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.TELE, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
13 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI VITALI - TE.DG, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
14 | DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA DE AFISARE IN UNITATI METRICE (KWH) - UTILIZAT PENTRU MASURAREA DIRECTA A PUTERII ACTIVE IN SISTEM CU TREI FAZE - CONTOR ELECTRIC SMART, INTEGRABIL IN BMS | buc | 10
15 | DULAP AUTOMAT MODULAR DE COMPENSARE A FACTORULUI DE PUTERE SI FILTRARE A ARMONICILOR; 150KVAR, COMPLET ECHIPAT CU PARTE DE AUTOMATIZARE - SE VA COTA EXACT IN FUNCTIE DE MASURATORI | buc | 1
16 | SISTEM OPRIRE DE URGENTA - DELESTARE CONSUMATORI NORMALI - ACTIONARE DIN:BUTON DE OPRIRE TIP CIUPERCA 1NC-1ND, ACTIONARE MOTORIZATA ALIMENTARE TABLOU ELECTRIC TEG,SEMNALIZARE POZITIE CUPLA, SURSA DE ALIMENTARE CU BATERII PENTRU ACTIONARE | buc | 1
17 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
18 | PROBA DE FUNCTIONARE 72 ORE LA FINALIZAREA LUCRARILOR SI INSTRUIRE PERSONAL | ans | 1
19 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kWh | 50
20 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 25
21 | ETICHETARE TABLOURI | buc | 25
22 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 25
23 | APROBAREA TESTULUI ÎNTREGII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRILOR EFECTUATE DE UN INGINER CERTIFICAT ŞI AUTORIZAT. | ans | 1
24 | INTRERUP.SI REPUNERE SUB TENSIUNE A INST.ELECTRICE | ans | 1
DOCUMENTATIE
1 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Camere Cazare
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI - CAMERE CAZARE
ILUMINAT
1 | CORP DE ILUMINAT LED, 26W/230V, IP20 | buc | 474
2 | CORP DE ILUMINAT LED, 26W/230V, IP44 | buc | 136
3 | INTRERUPATOR 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 285
4 | COMUTATOR 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 136
5 | CAP-SCARA 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 272
6 | CAP-CRUCE 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 136
7 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x1,5MMP | ml | 7758
8 | TUB RIGID PVC DE 20 FREE HALOGEN INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE | ml | 6983
9 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 408
10 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PRIZE SI FORTA
1 | PRIZA SIMPLA, CU CONTACT DE PROTECTIE L+N+PE, 16A, 230V, IP20, MONTAJ ST/PT, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 941
2 | PRIZA SIMPLA, CU CONTACT DE PROTECTIE L+N+PE, 16A, 230V, IP44, MONTAJ ST/PT, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 136
3 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT PENTRU RECUPERATOARE | buc | 246
4 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT PENTRU RADIATOARE | buc | 136
5 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT PENTRU UNITATI INTERIOARE | buc | 246
6 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT | buc | 136
7 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x2,5MMP | ml | 9384
8 | TUB FLEXIBIL PVC DE 20 HALOGEN FREE INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE | ml | 8446
9 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 408
10 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC CAMERA CAZARE - TE.CC, DIN METAL, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 136
2 | DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA DE AFISARE IN UNITATI METRICE (KWH) - UTILIZAT PENTRU MASURAREA DIRECTA A PUTERII ACTIVE IN SISTEM CU TREI FAZE - CONTOR ELECTRIC | buc | 136
3 | PROBA DE FUNCTIONARE 72 ORE LA FINALIZAREA LUCRARILOR SI INSTRUIRE PERSONAL | ans | 1
4 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kWh | 10
5 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 136
6 | ETICHETARE TABLOURI | buc | 136
7 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 1
8 | APROBAREA TESTULUI ÎNTREGII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRILOR EFECTUATE DE UN INGINER CERTIFICAT ŞI AUTORIZAT. | ans | 1
9 | INTRERUP.SI REPUNERE SUB TENSIUNE A INST.ELECTRICE | buc | 136
DOCUMENTATIE
1 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILD CONFORM EXECUTIE TEREN | buc | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Exterioare
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI - EXTERIOARE
EXTERIOR
1 | POST DE TRANSFORMARE NOU CU FUNDATI SI 2 X CABINA/COMPARTIMENT CU ACTIONARE DIN INTERIOR SI A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE, INCLUDE SI: - SAPATURA SI AMENAJARE GROAPA DE FUNDATIE PUNCT DE CONEXIUNE - EXECUTIE PRIZA DE PAMANT EXTERNA CU REZISTENTA DE DISPERSIE < 1 OHM - DESCARCARE PE POZITIE POST DE TRANSFORMARE CU UTILAJ SPECIALIZAT, MACARA - CONEXIUNI INTERNE SI EXTERNE MT SI JT - PROBE SI VERIFICARI PRAM INSOTITE DE BULETINE - PARAMETRIZARE RELEU DE PROTECTIE IN CELULA DE MEDIE TENSIUNE CU INTRERUPATOR - REFACEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA - TARIF DE RACORDARE SI REALIZARE RACORD ELECTRIC SUBTERAN NOU DE MEDIE TENSIUNE | buc | 1
2 | GRUP ELECTROGEN DIESEL 330KVA, CARCASAT, COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV TABLOU DE AUTOMATIZARE, INCLUSIV REZERVOR PLIN CU MOTORINA, INCLUSIV PLATFORMA DE BETON SI MACARA DE DESCARCARE, SEPARATOR DE SARCINA, FARA AAR | buc | 1
3 | STATIE DE INCARCAT MASINI ELECTRICE 22KW, ECHIPAT CU CONTOR DE ENERGIE, SI ACCES RESTRICTIONAT CU CARD RFID, NFC, INCLUSIV CABLURI DE ALIMENTARE + CONECTORI | buc | 6
4 | CORP DE ILUMINAT, TIP PROIECTOR, CU MODUL LED 70W, IP65 COMPLET ECHIPAT, MONTAT APARENT | buc | 36
5 | STALP DE ILUMINAT CU UN SINGUR BRAT, CU PANOU SOLAR, SISTEM DE ILUMINAT GRADINA CU PANOU SOLAR (TIP: SOLAR, ACUMULATOR:"1xAA, 600MAH, TIMP INCATCARCARE:6-8 ORE, GRAD DE PROTECTIE: IP44, CULOARE: NEGRU, PUTERE: 30W, STALP CONIC CU FLANSA, SECTIUNE CIRCULAR H=5M FABRICAT PRIN GALVANJIZARE CONFORM STANDARD EN 1416), ECHIPAT CU STATIE DE COMUTARE SIST. FOTOVOLTAIC (PENTRU ALIMENTARE PE 2 CAI), IN FUNDATIE DIN BETON | buc | 8
6 | STALP DE ILUMINAT CU DOUA BRATE, CU PANOU SOLAR, SISTEM DE ILUMINAT GRADINA CU PANOU SOLAR (TIP: SOLAR, ACUMULATOR:"1xAA, 600MAH, TIMP INCATCARCARE:6-8 ORE, GRAD DE PROTECTIE: IP44, CULOARE: NEGRU, PUTERE: 30W, STALP CONIC CU FLANSA, SECTIUNE CIRCULAR H=5M FABRICAT PRIN GALVANJIZARE CONFORM STANDARD EN 1416), ECHIPAT CU STATIE DE COMUTARE SIST. FOTOVOLTAIC (PENTRU ALIMENTARE PE 2 CAI), IN FUNDATIE DIN BETON | buc | 1
7 | STALP DE ILUMINAT EXTERIOR, 230V, CU SURSA LED, 12W, MINIM 1200LM, TEMPERATURA DE CULOARE 4000-5000K, RA>80, IP44, CU PANOU SOLAR( TIP: SOLAR, ACUMULATOR: ''1XAA, 600MAH, TIMP INCARCARE: 6-8ORE, GRAD DE PROTECTIE: IP44), ECHIPAT CU SURSA DE COMUTATIE SISTEM FOTOVOLTAIC ( PENTRU ALIMENTARE PE 2 CAI). | buc | 2
8 | CUTIE CU SIGURANTE MONTATA IN STALP FORMATA DIN CLEME SIR DE 6MM SI SIGURANTA 6A | buc | 11
9 | FUNDATIE BETON PENTR STALP DE ILUMINAT | buc | 11
10 | SENZOR CREPUSCULAR | buc | 3
11 | CABLU N2XH 3x2,5MMP | ml | 1500
12 | CABLU CYABY 3X2,5MMP | ml | 290
13 | CABLU CYABY 5X16MMP | ml | 355
14 | CABLU CYABY 4X95+50MMP | ml | 60
15 | CABLU CYABY 1X240MMP | ml | 1140
16 | CABLU CYABY 1X120MMP | ml | 290
17 | CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 1X150MMP, UN=1KV (INCLUDE PRINDERI OMOLOGATE, REZISTENTE LA FOC) | ml | 100
18 | TUB GOFRAT (D63MM) | ml | 450
19 | TUB GOFRAT (D110MM) | ml | 800
20 | SAPATURA MECANIZATA | mc | 94.5
21 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 73.5
22 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 21
23 | BANDA DE SEMNALIZRE | ml | 350
24 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | mc | 28.35
25 | EVACUARE MOLOZ | mc | 73.5
26 | INCERCAREA INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT | buc | 2
27 | TUB PVC-KG SN8 Ø110 MM | ml | 400
28 | CAMIN DE TRAGERE 0.8x0.8x1.2 PENTRU INSTALATII ELECTRICE, DIN BETON ARMAT | buc | 8
29 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 1
30 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kW | 20
31 | PLATBANDA OL-ZN 40X4 MM | ml | 120
32 | ELECTROD OL-ZN 3M 2.1/2 | buc | 17
33 | RACORDARE LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE | ans | 1
34 | MASURAREA PRIZEI DE PAMANT | ans | 1
35 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
36 | ETICHETARE TABLOURI ELECTRICE | buc | 1
37 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 1
38 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILD CONFORM EXECUTIE TEREN | buc | 1
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.EXT, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
2 | DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA DE AFISARE IN UNITATI METRICE (KWH) - UTILIZAT PENTRU MASURAREA DIRECTA A PUTERII ACTIVE IN SISTEM CU TREI FAZE - CONTOR ELECTRIC | buc | 1
3 | PROBA DE FUNCTIONARE 72 ORE LA FINALIZAREA LUCRARILOR SI INSTRUIRE PERSONAL | ans | 1
4 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kWh | 5
5 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 1
6 | ETICHETARE TABLOURI | buc | 1
7 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 1
8 | APROBAREA TESTULUI ÎNTREGII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRILOR EFECTUATE DE UN INGINER CERTIFICAT ŞI AUTORIZAT. | ans | 1
9 | INTRERUP.SI REPUNERE SUB TENSIUNE A INST.ELECTRICE | ans | 1
DOCUMENTATIE
1 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Desf+PSI
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
DESFUMARE+PSI
ILUMINAT
1 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W, 230V, IP54 | BUC | 4
2 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W, 230V, IP54, ECHIPAT CU KIT EMERGENTA 3H | BUC | 4
3 | CORP DE ILUMINAT LED, 36W, 230V, IP54, ECHIPAT CU KIT EMERGENTA 3H | BUC | 1
4 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM, LED, MONOBLOC, CONSUM 8W, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 60 MIN IP42, (MARCAREA DECLANSATOARELOR MANUALE DE ALARMA IN CAZ DE INCENDIU) | BUC | 2
5 | INTRERUPATOR 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | BUC | 1
6 | COMUTATOR 10A, 250V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | BUC | 1
7 | DOZA CONEXIUNI, MONTAJ ST/PT, INCLUDE SI CLEME | BUC | 2
PRIZE SI FORTA
1 | PRIZA SIMPLA, CU CONTACT DE PROTECTIE L+N+PE, 16A, 230V, IP20, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | BUC | 1
2 | PRIZA SIMPLA, CU CONTACT DE PROTECTIE L+N+PE, 16A, 230V, IP44, MONTAJ INGROPAT ST, INCLUDE SI - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | BUC | 2
3 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT | BUC | 5
4 | RACORD ELECTRIC TRIFAZAT | BUC | 3
5 | DOZA CONEXIUNI, MONTAJ ST/PT, INCLUDE SI CLEME | BUC | 5
CONDUCTOARE/CABLURI ELECTRICE SI TUBURI DE PROTECTIE
1 | NHXH-FE180/E90 3X1.5MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 40
2 | NHXH-FE180/E90 4X1.5MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 40
3 | NHXH-FE180/E90 3X2.5MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 5930
4 | CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E12035X10MMP, UN=1KV (INCLUDE PRINDERI OMOLOGATE, REZISTENTE LA FOC), CLEME RF | ml | 70 | [5 empty] | `
5 | NHXH-FE180/E90 5X2.5MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 260
6 | NHXH-FE180/E90 5X4MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 105
7 | NHXH-FE180/E90 5X10MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 25
8 | NHXH-FE180/E90 5X35MMP INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ PE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE, CLEME RF | ML | 20
9 | 4 x NXHX-FE180/E90 1x70MMP + NXHX-FE180/E90 1x35 MMP | ML | 230
10 | 4 x NXHX-FE180/E90 1x120MMP + NXHX-FE180/E90 1x70 MMP | ML | 120
11 | CABLU COMANDA GENERATOR MYYF 7X1,5MMP | ML | 300
12 | TUB GOFRAT (D110MM) | ml | 300
13 | SAPATURA MECANIZATA | mc | 32.4
14 | UMPLUTURA IN SANT CU PAMANT | mc | 25.2
15 | STRAT PROTECTOR DE NISIP | mc | 7.2
16 | BANDA DE SEMNALIZRE | ml | 120
17 | COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA | mc | 25.2
18 | EVACUARE MOLOZ | mc | 9.72
19 | ETANSARE CABLURI/BARE/JGHEAB LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE, IN TEAVA/PIESE SPECIALE/MATERIAL REZISTENT LA FOC | ANS | 1
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC POMPE STINGERE INCENDIU TE.PSI, CONFORM SCHEMEI MONOFILARE, INCLUS AAR | BUC | 1
2 | TABLOU ELECTRIC DESFUMARE TE.DESF, CONFORM SCHEMEI MONOFILARE, INCLUS AAR | BUC | 1
3 | INCERCARI TABLOURI | BUC | 2
4 | ETICHETARE TABLOURI | BUC | 2
5 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | BUC | 2
6 | COVOR ELECTROIZOLANT PENTRU ACOPERIREA PARDOSELILOR IN ÎNSTALAŢIILE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE CU BULETIN DE INCERCARE | BUC | 2
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Restaurant
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI - RESTAURANT
ILUMINAT
1 | CORP DE ILUMINAT LED, 36W/230V, IP20 | buc | 112
2 | CORP DE ILUMINAT LED, 36W/230V, IP20, ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3H | buc | 28
3 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W/230V, IP20 | buc | 30
4 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W/230V, IP44 | buc | 14
5 | CORP DE ILUMINAT LED, 40W/230V, IP20, ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3H | buc | 14
6 | CORP DE ILUMINAT LED, 26W/230V, IP20 | buc | 283
7 | CORP DE ILUMINAT LED, 30W/230V, IP20, INCORPORAT CU SENZOR DE PREZENTA | buc | 4
8 | CORP DE ILUMINAT LED, 20W/230V, IP44 | buc | 36
9 | CORP DE ILUMINAT LED, 5W/230V, IP20 IMPOTRIVA PANICII, CU AUTONOMIE 180MIN | buc | 30
10 | BANDA LED 15W/ML | ML | 336
11 | DOZA SI SURSA ALIMENTARE BANDA LED | buc | 42
12 | CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM, LED, MOBOLOC, CONSUM 8W, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180MIN IP42, (MARCAREA DECLANSATOARELOR MANUALE DE ALRAMA IN CAZ DE INCENDIU) | buc | 20
13 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM (MARCARE CAI DE EVACUARE ) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 88
14 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM ( MARCAREA HIDRANTILOR) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULTOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 12
15 | SENZOR DE PREZENTA (UNGHI DETECTIE:360GRD, DISTANTA DETECTIE MINIM 12M), IP65 | buc | 43
16 | INTRERUPATOR, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 24
17 | COMUTATOR, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 7
18 | INTRERUPATOR CAP SCARA, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 42
19 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x1.5MMP | ml | 11169
20 | TUB RIGID PVC DE 20 FREE HALOGEN INCLUSIV COTURI SI ACCESORI, SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE | ml | 7691
21 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 103
22 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PRIZE SI FORTA
1 | PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE PE, 16A/230V, MONTAJ INGROPAT/APARENT, MINIM IP20, CU DOZA APARAT SI RAMA | buc | 149
2 | PRIZA SIMPLA MONOFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE PE, 16A/230V, MONTAJ INGROPAT/APARENT, MINIM IP44, CU DOZA APARAT SI RAMA | buc | 17
3 | RACORD ELECTRIC MONOFAZAT | buc | 86
4 | RACORD ELECTRIC TRIFAZAT | buc | 35
5 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x2,5MMP | ml | 4090
6 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x4MMP | ml | 110
7 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x2,5MMP | ml | 650
8 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x4MMP | ml | 460
9 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x6MMP | ml | 110
10 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x10MMP | ml | 180
11 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x16MMP | ml | 290
12 | CABLU ALIMENTARE N2XH 4x50+25MMP | ml | 0
13 | CABLU ALIMENTARE N2XH 4x70+35MMP | ml | 245
14 | CABLU ALIMENTARE N2XH 4x95+50MMP | ml | 130
14 | CABLU ALIMENTARE N2XH 1x150MMP | ml | 950
15 | TUB RIGID PVC DE 20 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 3027
16 | TUB RIGID PVC DE 25 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 489
17 | TUB RIGID PVC DE 32 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 310
18 | TUB RIGID PVC DE 40 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 177
19 | TUB RIGID PVC DE 50 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 160
20 | TUB RIGID PVC DE 110 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 1200
21 | USCATOR DE MAINI, AUTO STERILIZARE, VITEZA AER 540 KM/H, SENZOR TEMPERATURA, EVAPORARE APA 1550W | buc | 8
22 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 146
23 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PATURI DE CABLU
1 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 300X60MM REZISTENT LA FOC, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT, | ml | 20
2 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 300X60MM, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT | ml | 40
3 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 200X60MM REZISTENT LA FOC, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT, | ml | 80
4 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 200X60MM, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT | ml | 230
PANOURI FOTOVOLTAICE
1 | SISTEM FOTOVOLTAIC 63,7kWp CARE INCLUDE: - PANOURI FOTOVOLTAICE MONOCRISTALINE 144buc - INVERTOR TRIFAZAT 60kW - TABLOURI COMANDA AC/DC - CABLU SOLAR, COMANDA ETC. - OPTIMIZATOARE DE PUTERE PE FIECARE STRING IN PARTE - SISTEM DE SUSTINERE - ALTE ACCESORII | ans | 1
PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET
1 | CAPTATOR PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE, MONTAT LA H=6M FATA DE COTA CEA MAI INALTA A TERASEI, NIVEL I, RP=86M INCLUSIV CATARG SI ELEMENTE DE ANCORARE | buc | 1
2 | TREPIED PENTRU SUSTINERE, INCLUSIV ELEMENTE DE SUSTINERE SI ANCORARE | buc | 1
3 | PLATBANDA 40X4MMP | ml | 460
4 | PLATBANDA 25X4MMP | ml | 145
5 | CONDUCTOR CIRCULAR OL-ZN 16MM | ml | 305
6 | PIESA DE SEPARATIE | buc | 15
7 | BARA EGALIZARE POTENTIAL 10 GAURI | buc | 17
8 | ELECTROD VERTICAL DIN TEAVA DE OTEL ZINCAT DE 2 1/2", SI LUNGIME DE 3M, BATUT IN PAMANT. CAPETELE SUPERIOARE ALE ELECTROZILOR VERTICALI SUNT SUDATI DE PLATBANDA CE FORMEAZA ELECTRODUL ORIZONTAL, INCLUSIVB MONTAJ SI PIESE DE FIXARE | buc | 24
9 | CONDUCTOR DE CUPRU RIGID, PENTRU CONECTARE LA BARA DE EGALIZARE A POTENTIALELOR, AVAND SECTIUNEA 16MMP, INCLUSIV ACCESORIILE DE MONTAJ | ml | 880
10 | MASURAREA PRIZEI DE PAMANT | buc | 1
11 | VERIFICARE REZISTENTA IZOLATIE CIRCUITE ELECTRICE | ans | 1
12 | VERIFICARE REZISTIVITATE PRIZA DE PAMANT IN PUNCTELE DE MASURA | buc | 1
13 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUPURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC ETC.) | ans | 1
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.BUC, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
2 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.BUC GEN, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
3 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.R, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
4 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.CT, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
5 | DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA DE AFISARE IN UNITATI METRICE (KWH) - UTILIZAT PENTRU MASURAREA DIRECTA A PUTERII ACTIVE IN SISTEM CU TREI FAZE - CONTOR ELECTRIC | buc | 3
6 | SISTEM OPRIRE DE URGENTA - DELESTARE CONSUMATORI NORMALI - ACTIONARE DIN:BUTON DE OPRIRE TIP CIUPERCA 1NC-1ND, ACTIONARE MOTORIZATA ALIMENTARE TABLOU ELECTRIC TEG,SEMNALIZARE POZITIE CUPLA, SURSA DE ALIMENTARE CU BATERII PENTRU ACTIONARE | buc | 1
7 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
8 | PROBA DE FUNCTIONARE 72 ORE LA FINALIZAREA LUCRARILOR SI INSTRUIRE PERSONAL | ans | 1
9 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kWh | 10
10 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 3
11 | ETICHETARE TABLOURI | buc | 3
12 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 3
13 | APROBAREA TESTULUI ÎNTREGII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRILOR EFECTUATE DE UN INGINER CERTIFICAT ŞI AUTORIZAT. | ans | 1
14 | INTRERUP.SI REPUNERE SUB TENSIUNE A INST.ELECTRICE | ans | 1
DOCUMENTATIE
1 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

## Piscina
CUI : RO37830593; Cont : RO 53 BTRL RONC RT04 0121 3401 - Banca Transilvania
w : www.wireprojects.ro; e : office@wireprojects.ro; t : 0 724 303 133
WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL - Str. Frunzei nr. 12-14, Parter, Sector 2, Bucuresti
Nr. Crt. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate Proiect | Pret Unitar | Pret Unitar | Pret Total | Pret Total | Valoare | Producator
|  |  |  | Echipament | Manopera: | Echipament | Manopera | Totala
|  |  |  | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA) | (EURO fara TVA)
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI TARI - PISCINA
ILUMINAT
1 | CORP DE ILUMINAT LED, 60W/230V, IP54 TIP PROIECTOR | buc | 22
2 | CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM, LED, MOBOLOC, CONSUM 8W, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180MIN IP42, (MARCAREA DECLANSATOARELOR MANUALE DE ALRAMA IN CAZ DE INCENDIU) | buc | 6
3 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM (MARCARE CAI DE EVACUARE ) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULATOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 12
4 | CORPURI DE ILUMINAT DE SECURITATE AUTONOM ( MARCAREA HIDRANTILOR) LED, CONSUM 8W, MONOBLOC, CU ACUMULTOR AUTONOMIE 180 MIN IP42 | buc | 2
5 | BUTON ACTIONARE ILUMINAT PROIECTOARE, 10A, 230V, IP20, INCLUDE SI: - CLEME DE LEGATURA IN DOZE - MATERIAL MARUNT - DOZA DE APARAT | buc | 4
6 | CABLU ALIMENTARE N2XH 3x1.5MMP | ml | 1064
7 | TUB RIGID PVC DE 20 FREE HALOGEN INCLUSIV COTURI SI ACCESORI, SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE | ml | 873
8 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 12
9 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PRIZE SI FORTA
1 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x10MMP | ml | 140
2 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x25MMP | ml | 65
3 | CABLU ALIMENTARE N2XH 5x35MMP | ml | 70
4 | TUB RIGID PVC DE 40 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 122
5 | TUB RIGID PVC DE 90 INCLUSIV SISTEM DE PRINDERE SI SUSTINERE, COTURI, MUFE DE IMBINARE | ml | 110
6 | DOZA CENTRALIZATOARE/DERIVATIE/COORDONATOARE, MONTATA INGROPAT/APARENT INCLUSIV PAPUCII DE LEGATURA 100X100 | buc | 18
7 | DIVERSE ACCESORII MARUNTE (DIBLURI, HOLSURUBURI, TRAGACE, CRAVATE PLASTIC, ETC.) | ans | 1
PATURI DE CABLU
1 | JGHEAB METALIC ZINCAT PERFORAT 200X60MM, CU CAPAC, SISTEM DE SUSTINERE, ELEMENTE DE RAMIFICATIE, ELEMENTE DE SCHIMBARE DE DIRECTIE, PIESE DE LEGATURA, SAIBE, PIULITE, DIBLURI, MATERIAL MARUNT | ml | 80
TABLOURI ELECTRICE
1 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI NORMALI - TE.PS, DIN METAL, MONTAT APARENT, REZISTENT LA UMIDITATE, COMPLET ECHIPAT | buc | 1
2 | DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA DE AFISARE IN UNITATI METRICE (KWH) - UTILIZAT PENTRU MASURAREA DIRECTA A PUTERII ACTIVE IN SISTEM CU TREI FAZE - CONTOR ELECTRIC | buc | 1
3 | SISTEM ETANSARE ANTIFOC (MONTARE SI INSTALARE SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETI ANTIFOC PENTRU INSTALATIILE ELECTRICE, PRIN PERETII ORIZONTALI SI VERTICALI IN CONFORMITATE CU NORMELE VDE) | ans | 1
4 | PROBA DE FUNCTIONARE 72 ORE LA FINALIZAREA LUCRARILOR SI INSTRUIRE PERSONAL | ans | 1
5 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | kWh | 5
6 | INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE | buc | 1
7 | ETICHETARE TABLOURI | buc | 1
8 | DOCUMENTATIE TABLOURI ELECTRICE | buc | 1
9 | APROBAREA TESTULUI ÎNTREGII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRILOR EFECTUATE DE UN INGINER CERTIFICAT ŞI AUTORIZAT. | ans | 1
10 | INTRERUP.SI REPUNERE SUB TENSIUNE A INST.ELECTRICE | ans | 1
DOCUMENTATIE
1 | INTOCMIRE PROIECT AS-BUILT | ans | 1
Nota 1 | Pretul final va include si etansarea RF a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti). Etansarea se va realiza cu materiale ce au rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.
Nota 2 | Cantitatile de materiale sunt informative si trebuie verificate si asumate de catre contractori . Contractorii trebuie sa oferteze sisteme complete si functional.
NOTE
1. Pretul include si conexiunea la echipamentul pe care il deserveste.
2. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
3. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
4. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
5. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta
6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta clientului & proiectantului.
7. Ofertantul are obligatia va include si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).