
Aprobat

Rector

Prof.univ.dr.ing. Constantin Bungau
CAIET DE SARCINI
1.
Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
În cadrul acestei proceduri, Uniersitatea din Oradea îndeplineşte rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
2.
Contextul realizării acestei achiziţii de produse
Autoritate contractantă: Universitatea din Oradea
Scopul achiziției: Dotarea laboratoarelor și atelierelor didactice și de cercetare cu echipamente și utilaje necesare desfășurării activităților didactice și științifice, conform referatelor de necesitate aprobate.
Universitatea din Oradea cu sediul in localitatea Oradea, str. Universitatii, nr.1, jud. Bihor este institutie de invatamant superior avand obiectul de activitate servicii de invatamant superior si cercetare.
3. Obiectul achiziției
Obiectul achiziției îl constituie furnizarea, transportul, instalarea (unde este cazul), punerea în funcțiune și instruirea personalului pentru echipamentele enumerate mai jos, fiecare poziție reprezentând un produs distinct.
Echipamentele sunt necesare implementarii proiectului mentionat in cadrul fisei de date si a anuntului de participare.
4. Lista echipamentelor 
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant.

	LOT 1

	1
	Mașina CNC de tăiat cu jet de apa + consumabile
	buc
	1

	2
	Masina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv + accesorii +instalare
	buc
	1

	3
	Cuptor de tratamente termice
	buc
	1

	4
	Cameră termo
	buc
	1

	LOT 2

	1
	Tester iradianta solara
	buc
	1

	2
	Trusa scule electrician
	buc
	1

	3
	Analizor spectral
	buc
	1

	4
	Camera termoviziune  
	buc
	1

	5
	Anemometru
	buc
	1

	6
	Tester mutifunctional
	buc
	1

	7
	Aparat pentru masurarea rezistentei de impamantare 
	buc
	1

	8
	Tester pentru instalatii fotovoltaice
	buc
	1

	9
	Trusa de scule pentru telecomunicatii si retea
	buc
	1

	10
	Analizor de energie 
	buc
	1

	11
	Statie de lipit 
	buc
	1

	LOT 3

	1
	Desktop 
	buc
	4

	2
	Drona 
	buc
	1

	3
	Multifunctioanala
	buc
	1

	4
	Imprimanta
	buc
	1

	5
	Colorimetru
	buc
	1

	6
	Camera 3D
	buc
	1

	7
	Multifunctionala color laser A4
	buc
	1

	LOT 4

	1
	Pipeta mecanica cu volum reglabil 0.5 – 10 µL
	buc
	1

	2
	Pipeta mecanica cu volum reglabil 10 – 100 µL
	buc
	1

	3
	Pipeta mecanica cu volum reglabil 100 – 1000 µL
	buc
	1

	4
	Microcentrifuga 
	buc
	1

	5
	Vortex mixer
	buc
	1

	6
	Sistem de amplificare PCR 
	buc
	1

	7
	Sursa de tensiune electroforeze
	buc
	1

	8
	Celula de electroforeza orizontala mini
	buc
	1

	9
	Celula de electroforeza verticala mini
	buc
	1

	10
	Transiluminator geluri electroforeza
	buc
	1

	11
	Agitator orbital cu incubare
	buc
	1

	12
	Suport pentru tuburi de 15 ml
	buc
	1

	13
	Suport pentru tuburi de 50 ml
	buc
	1

	LOT 5

	1
	Cutter carne
	buc
	1

	2
	Tumbler
	buc
	1

	3
	Sous vid
	buc
	1

	4
	Afumatoare
	buc
	1

	5
	Slow cooker
	buc
	1

	6
	Masină de curatat legume
	buc
	1

	7
	Plita inductie
	buc
	1

	8
	Termomix
	buc
	1

	9
	Combina frigorifica
	buc
	1

	10
	Mese inox
	buc
	3

	11
	Pubele inox
	buc
	3


LOT 1
1 Mașină CNC de tăiat cu jet de apă + consumabile – 1 buc
· Suprafata de taiere minima (D x W): 300 x 450 mm
· Materiale debitate: metal, sticla, materiale composite, cauciuc, burete
· Viteza maxima de deplasare traversa: minim 1,5 m/min
· Furnizare cu set inițial de consumabile
2 Mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv + accesorii + instalare – 1 buc
· Curse (X,Y): minim 250x200 mm
· Cursa axa Z: minim 200 mm
· Dimensiune masa: minim 450x250 mm
· Greutate masina: minim 1080 kg
· Cap de orbitare: optiune obligatorie
· Masa magnetica:optiune obligatorie
· Rigle de masura pe toate axele: optiune obligatorie
· Intensitate maxima current 40Amp 
· Instalare și punere în funcțiune incluse
3 Cuptor de tratamente termice – 1 buc
Volum util minim: 12l 
Gama temperatura minima/maximă: 100°C - 1200°C 
Alimentare: 230 V 
Capacitatea maximă de încărcare a fundului cuptorului: minim 6 kg 
Dimensiuni interne cuva minime: 200 × 300 × 200 mm 
4 Cameră termoviziune – 1 buc
Camera de termoviziune trebuie să poată fi utilizată în diferite domenii, cum ar fi: electric, mecanic, automotive, energetic etc., eficienta și complet echipată. Camera trebuie să fie robusta, foarte ușor de utilizat și poate fi operata cu o singură mână.
· Rezoluție 384×288 
· Funcții de analiză: imagine și video 
· Cameră vizuală de 3.2 MP
· Ecran 3.5"
· Rezistență la cădere min. 2 m
· Alarmă sonoră și vizuală
· Înregistrare vocală 60 secunde 
· Diverse opțiuni de lentile
· Software gratuit de analiză profesională a imaginilor pentru realizarea rapoartelor tehnice 
· Diferite tipuri de imagini: imagine infraroșu IR / imagine reală, imagine-în-imagine (picture-in-picture), imagine de fuziune dual-band (DSIE)
	Specificații tehnice solicitate
	

	Detector
	· Tip
	· Micro-bolometru FPA
	

	· 
	· Rezoluție IR
	· Min. 384×288
	

	Imagine
	· FOV / Distanța focalizare minimă
	· 25°×19° / 0.1 m
	

	· 
	· Rezoluție spațială
	· Max. 1.36 mrad
	

	· 
	· NETD
	· ≤ 0,06°C@30°C
	

	· 
	· Rata de cadre
	· Min. 60 Hz
	

	· 
	· Focalizare
	· Manuală 
	

	· 
	· Gama spectrală
	· 8-14 um
	

	· 
	· Zoom
	· Min. 2X, 4X
	

	· 
	· Cameră vizuală încorporată
	· Min. 3,2 mega pixeli, modul CMOS
	

	Ecran
	· LCD
	· LCD color TFT de min. 3,6'' / min. 640×480 pixeli
	

	· 
	· Paleta de culori
	· Min. 11 palete de culori (inclusiv fier, curcubeu, alb-negru, alb-negru inversat etc. ）
	

	· 
	· Ajustare
	· Reglare automată/manuală a contrastului și luminozității
	

	Măsurătoare
	· Domeniul de măsurare
	· -20°C … +1200°C
	


	· 
	· Precizie
	· ±2°c sau ±2%
	

	· 
	· Ajustare
	· Auto/manual
	

	· 
	· Mod
	· Min. 5 puncte mobile, 5 suprafețe mobile (temperatură maximă și minimă, temp. medie), temp. măsurare în linie, analiză izotermă, temp. măsurare delta, alarma supraîncălzire (vocală si luminoasă) 
	

	· 
	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 
	· 

	· 
	· Setări
	· Date/oră, °C/°F/K, limbă
	· 

	· 
	· Emisivitate
	· Variabilă de la 0,01 la 1,0 (increment: 0,01) sau opțiuni predefinite de emisivitate
	· 

	· 
	· Reglarea temp. ambientală
	· Corecție automată în funcție de datele introduse de utilizator
	· 

	· 
	· Reglarea transmisibilității atmosferice
	· Setări automate sau de utilizator: distanța obiectului, umiditatea relativă, temperatura ambientală
	· 

	Stocare
imagini
video
	· Card de memorie
	· Min. card 32G Micro SD(TF) 
	· 

	· 
	· Metoda de stocare
	· Manual / Auto 
	· 

	· 
	· Format fișier - termic
	· Min. JPEG 
	· 

	· 
	· Format de fișier - vizual
	· JPEG cu fusion
	· 

	· 
	· Adnotare vocală
	· înregistrare vocală de min. 60 secunde, stocate cu imagini 
· (microfon încorporat)
	· 

	· 
	· Video streaming
	· Înregistrare video MPEG4, transmisie USB în timp real
	· 

	Indicare țintă
	· Indicator laser
	· Clasa 2, 1mW / 635nm, roșu
	· 

	Alimentare
	· Tipul bateriei
	· Baterie Li-on, reîncărcabilă
	· 

	· 
	· Timpul de funcționare
	· Min. 4 ore de funcționare continuă
	· 

	· 
	· Încărcare
	· Încărcător inteligent sau alte opțiuni (adaptor de alimentare de curent alternativ sau alimentare DC12V pentru mașină)
	· 

	· 
	· Modul de economisire a energiei
	· Repaus automat, închidere automată
	· 

	Mediu
	· Temperatura de lucru.
	· Min. -15°C…+50°C
	· 

	· 
	· Temperatura de stocare
	· Min -40°C … + 70°C
	· 

	· 
	· Umiditate
	· ≤ 95% (Non-condensare)
	· 

	· 
	· Grad de protecție
	· IP54
	· 

	· 
	· Rezistența la șocuri
	· Min. 25G, IEC68-2-29
	· 

	· 
	· Rezistența la vibrații
	· Min. 2G, IEC68-2-6
	· 

	· 
	· Test de cădere
	· Min. 2 m
	· 

	Dimensiune și greutate
	· Greutate
	· Max. 1 Kg
	· 

	· 
	· Dimensiuni
	· Max. 240 mm× 110 mm× 250 mm
	· 

	· 
	· Curea de mână
	· Inclusă
	· 

	· 
	· Fixare Trepied
	· 1/4 "-20-UNC
	· 

	Interfață
	· Intrare externa rețea
	· Adresa IP, setări de transfer imagini în timp real 
	· 

	· 
	· Card de memorie
	· Slot pentru card Micro SD(TF) 
	· 

	· 
	· Ieșire video
	· Da, PAL / NTSC
	· 

	· 
	· Comunicare
	· Wifi, Bluetooth
	· 

	· 
	
	
	· 


LOT 2
1. Tester iradianță solară – 1 buc
Descriere produs:
Realizati masuratori critice necesare pentru instalarea, testarea, mentenanta si raportarea panourilor solare si a sistemelor fotovoltaice cu ajutorul unui singur instruent - Fluke IRR1-SOL
Caracteristici:
Masoara iradianta solara: 0 ... 1400  W/m², rezolutie 1 W/m², exactitate ± (5 % + 5 digiti)
Masoara temperatura: -30 °C ... 100 °C, rezolutie 0.1 °C, exactitate ±2 °C
Compas integrat: 0° ... 360°, rezolutie 1°, exactitate ±7°
Senzor de inclinare integrat: -90° ... +90°, rezolutie 0.1°, exactitate ± 1.5°
Portabil: 150 x 80 x 35 mm, 231 g
Ecran: LCD color, 4.3 inch, rezolutie de pana la 2000 de unitati
Timp de esantionare: 2.5 sec
Masurare simultana: AC si DC
Parametri masurati: Tensiune, curent, frecventa, putere, energie
Functii: 
Memorare valori MIN/MAX
Functie de zero
Supraincarcare
Mentinerea valorii afisate (Data Hold)
Indicator baterie scazuta
Compensare unghi incident: 5°-60°
Conectivitate: USB, Bluetooth
Memorie interna: 8 GB
Compatibilitate: Sisteme monofazate si trifazate
Alimentare: 1x baterie 9 V (tip 6F22
Greutate: 300 g
Dimensiuni: 140 × 65 × 37.5 mm
Aplicatii: Instalatii fotovoltaice, diagnoza energie solara
2. Trusă scule electrician – 1 buc
Trusa de scule pentru electricieni va contine 68 de instrumente, clestii si surubelnitele cu manere izolate pana la 1000V.
Setul va include:
· cutit de instalare si cutit cu lame rupte;
· dezizolator;
· clesti si surubelnite cu manere izolate;
· pensete si cheie reglabila;
· ciocan de lipit de 30W si pompa de dezlipit;
· multimetru universal si tester LCD;
· lanterna LED;
· ruleta de 3m;
· set de chei imbus, 10 buc;
· set de surubelnite de precizie, 6 buc;
· surubelnita cu capete hexagonale;
· husa cu compartimente de sortare.
· Cutie de transport inclusă
3. Analizor spectral – 1 buc
Analizor de spectru cu performanțe ridicate, destinat aplicațiilor de testare, măsurare și analiză a semnalelor RF. 
Acesta acoperă un domeniu larg de frecvență, de la 9 kHz până la 2,1 GHz, fiind echipat cu un ecran tactil de mari dimensiuni, care asigură o operare intuitivă și eficientă. Dispozitivul adecvat atât pentru laboratoare educaționale, cât și pentru aplicații profesionale de service și dezvoltare RF.
Caracteristici tehnice principale
· Domeniu de frecvență: 9 kHz – 2,1 GHz
· Rezoluție frecvență: 1 Hz
· Nivel de referință amplitudine: –100 dBm … +30 dBm
· Afișaj: LCD TFT tactil, diagonală 10,1”
· Funcție Autoset pentru configurare rapidă
· Măsurători ACPR, CHPW, OCBW
· Afișare simultană a minim 3 urme (traces) în culori diferite
· Rezoluție afișaj: 1280 × 800
· Tip afișaj: ecran tactil color
Interfețe și conectivitate
· USB
· RJ45 (LAN)
· HDMI
Alimentare
· Tensiune de alimentare: 100 – 240 V AC
Dimensiuni și greutate
· Dimensiuni (L × l × h): 378 × 218 × 120 mm
· Masă brută: 5,83 kg
Dotări standard
· Cablu de alimentare
· Cablu USB
· UTS3000B-AMA - opţiune demodulare analogică
· UTS3000B-AMK - opţiune măsurători avansate
· UTS3000B-EMI - opţiune măsurare EMI
· UTS3021B-TG - opţiune generator de urmărire
4. Cameră termoviziune – 1 buc
Cameră de termoviziune echipată cu un detector de infraroșu de 12μm cu o rezoluție de 160×120 pixeli și o cameră digitală de 2MP, combinată cu tehnologia Super Resolution și T-Mix cu imagini automate adaptive la infraroșu de înaltă rezoluție, care generează detalii vizibile în infraroșu. 
Dispozitiv cu interval larg de măsurare a temperaturii, sursă de lumină LED încorporată și indicator laser, ce îndeplinește cerințele necesare pentru multiple scenarii și domenii de utilizare.
Caracteristici :
– rezoluție în infraroșu 160×120 pixeli / 12 μm)
– interval de măsurare a temperaturii de la -20°C până la 550°C
– 2MP cameră digitală echipată cu algoritm de fuziune T-Mix-du lumini tehnologie
– sistem de operare multilingv
– cu lumină LED și indicator laser
– Nivel de protecție IP54
– rezistență la căderea de la o înălțime de 2 m
Caracteristici tehnice:
– Afișaj TFT de 2,4″ (320 x 240)
– 6 pixeli rezoluție infraroșu
– 1 x 2/0 pixeli rezoluție: 320 x 240 pixeli
– măsurarea în banda spectrală în infraroșu: 8 μm până la 14 μm
– dimensiunea pixelilor senzorului termic: 12 μm
– frecvența cadrelor: ≤ 25 Hz
– sensibilitate termică (NETD): ≤ mod focalizare câmp liber/K(FOV): 40°(H) x 30°(V)
– Interval de măsurare a temperaturii: -20℃ până la 550℃
– Precizie ±2°C sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare
– Paleta de mostre de culoare pentru transpunerea imaginii termice: (Alb fierbinte, negru fierbinte, roșu fierbinte, ironbow, lavain HC)
– Moduri de imagine: Thermal, Visual Image, T-Mix, Fusion, PIP
– Animație LCD pentru alarmă de temperatură înaltă/joasă, lanternă LED, sonerie
– monitorizarea temperaturii celei mai ridicate și scăzute din imagine
– Rezoluția camerei digitale: 2 MP
– Indicator laser
– Software de analiză LED
– Software de analiză LED: baterie 2600 mAh reîncărcabilă
– Timp de funcționare ≥6 ore
– Tip USB – C
– Memorie: încorporată, 32 GB
– Format de stocare imagini JPG
– Protecție IP65 și rezistență la cădere înălțime 2 m
– Certificare: : CE, FCC, RoHS Dimensiuni produs:<br/6-0 g:<br/6 0-6 g 75,5 x 86 mm
5. Anemometru – 1 buc
Aparat de masura de tip Anemometru/debitmetru/termometru cu fir cald si transfer de date Hot Wire USB Logging 
Aparat de măsură şi control pentru măsurarea vitezei aerului - anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl si pentru 
Aparat de măsură şi control pentru măsurarea debitului - debitmetru/rotametru/tub Pitot-Prandtl/contor, clasă de precizie 1,0 conform ORDINUL Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.
Anemometru termic cu fir cald pentru masuratori in flux de aer cu viteza mica pentru determinarea vitezei si a volumului de aer. 
Senzorul subtire cu un diametru de numai 9mm este montat pe o tija telescopica ce se extinde de la 0.3m la 1m, pentru controlul sistemelor de ventilatie, aer condiţionat, camere curate, fluxul de aer prin hote, echilibrare aer şi de monitorizare a mediului. Are interfata USB pentru transferul in timp real a valorilor masurate pe PC.
Specificații tehnice
Domeniu de masura 0.1 ... 25m/sec cu rezolutie 0.01
Masoara viteza aerului in m/s, ft/min, km/h, knots & mph
Masoara volumul aerului in m3/min or f3/min
Masoara temperatura in °C,°F
Afisaj LCD 58mm cu iluminare fundal si indicator de functii.
Data Hold & Min/Max pentru flux de aer si temperatura
Indicator de baterie slaba.
Oprire automata (Auto Power Off) ce poate fi anulata.
Interfata USB pentru transferul in timp real al valorilor masurate pe PC.
Afisare valoare medie
Se livreaza cu sonda telescopica cu fir cald, cablu USB, CD cu software, baterie 9V, redresor AC/DC si valiza pentru transport.
6.  Tester multifuncțional – 1 buc
Tester multifuncțional pentru rețele electrice de joasă tensiune
Descriere produs:
Tester multifuncțional destinat verificării, măsurării și testării instalațiilor electrice de joasă tensiune, utilizabil pentru activități de punere în funcțiune, mentenanță și control tehnic. Echipamentul permite efectuarea unui set complet de măsurători electrice și teste de siguranță, inclusiv verificarea prizelor de pământ, a continuității circuitelor și a dispozitivelor de protecție diferențială (RCD).
Funcții și măsurători principale:
· Măsurarea continuității circuitelor și conductoarelor de protecție
· Măsurarea rezistenței electrice
· Măsurarea rezistenței de izolație
· Măsurarea rezistenței de împământare
· Măsurarea impedanței buclei de scurtcircuit
· Măsurarea tensiunii alternative (AC)
· Măsurarea frecvenței
· Verificarea secvenței de fază
· Testarea dispozitivelor de protecție diferențială (RCD): curent și timp de declanșare
· Măsurarea curentului alternativ prin intermediul cleștilor de curent (opțional)
Domenii de măsurare minime (sau echivalent):
· Tensiune AC: 2 – 550 V, cu acuratețe ±(1% + 2 digiți)
· Frecvență: 30 – 1000 Hz, cu acuratețe ±(0,1% + 1 digit)
· Rezistență de izolație: până la 100 MΩ – 1 GΩ
· Rezistență electrică: 1 – 10 Ω / până la 100 kΩ
· Continuitate circuit: < 10 Ω
· Rezistență de împământare: 500 mΩ – 100 Ω / 1 kΩ / 2 kΩ
· Impedanță buclă de scurtcircuit: 100 mΩ – 1 Ω / până la 400 Ω
Testare RCD:
· Curent nominal de declanșare: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA
· Compatibil cu RCD-uri de tip AC și A
· Afișare timp de declanșare și rezultat Pass/Fail
Caracteristici constructive și funcționale:
· Afișaj LCD iluminat, cu bargraph pentru vizualizarea rapidă a valorilor
· Funcție Pass/Fail pentru evaluarea rapidă a rezultatelor
· Carcasă robustă, magnetizată, adecvată utilizării pe teren
· Grad de protecție minim IP54
· Memorie internă 
· Interfață de comunicare pentru transfer de date
Software și raportare:
· Aplicație dedicată, care permite:
· transferul datelor
· generarea automată de fișiere PDF cu rezultatele măsurătorilor
· arhivarea și documentarea testelor efectuate
Alimentare:
· Acumulatori reîncărcabili tip Ni-MH AA (6 buc.)
· Opțional posibilitate de încărcare prin alimentator dedicat și interfață USB
Standarde și siguranță:
· Categoria de măsurare: CAT III 600 V
· Conformitate cu standardele:
· EN / IEC 61010-1
· EN / IEC 61010-2-030
· EN / IEC 61010-2-034
· IEC 61326-1
Dimensiuni și accesorii:
· Dimensiuni aproximative: 223 × 126 × 70 mm
· Livrat cu: cabluri și conductori de măsură, cleme crocodil, sonde de măsurare, kit pentru măsurarea rezistenței de împământare (15 m), geantă de transport, curea pentru gât, cablu USB, încărcător, documentație tehnică
· Greutate brută: aproximativ 4,6 kg
7.  Aparat pentru măsurarea rezistenței de împământare – 1 buc
Tester digital de măsurarea rezistență la pământ.
Specificatii:
Model: HT2302
Material: ABS + PC
Greutate: 950 g
Sursa de alimentare: baterie AA 8 x 1,5V
Mediu de lucru: 0 ℃ ~ 40 ℃
Mediu de depozitare: -10 ℃ ~ 50 ℃
Dimensiuni: 180 x 140 x 65 mm
Domeniu de masurare:
0Ω~29,99Ω cu o precizie de +/-(2%+6dgt), rezolutie 0,01 Ω
30Ω~99,9Ω cu o precizie de +/-(3%+3dgt), rezolutie 0.1 Ω
100Ω~999Ω cu o precizie de +/-(3%+3dgt), rezolutie 1 Ω
1,00kΩ~4,00kΩ cu o precizie de +/-(3%+3dgt), rezolutie 10 Ω
Tensiunea de impamantare: 0V~200V (50~60Hz) cu o precizie de +/-(1%+5dgt), rezolutie 0,1V
8. Tester pentru instalații fotovoltaice – 1 buc
Tester pentru instalații fotovoltaice, destinat verificării, punerii în funcțiune, mentenanței și documentării performanțelor sistemelor fotovoltaice. Echipamentul trebuie să permită efectuarea de măsurători electrice complete, inclusiv trasarea curbelor caracteristice curent–tensiune (I-V) și putere–tensiune (P-V), precum și analiza parametrilor de funcționare ai modulelor și stringurilor fotovoltaice.
Aparatul trebuie să fie conform cu standardele EN 62446 și EN 61829 sau echivalente, fiind adecvat pentru documentarea oficială a datelor de performanță.
Funcționalități principale:
· Măsurarea caracteristicilor I-V și P-V
· Afișarea parametrilor Umpp, Impp și factor de umplere (FF)
· Proceduri automate de testare pentru trasarea curbelor și testarea rezistenței de izolație (Riso)
· Măsurare separată a rezistenței de izolație prin cabluri de măsurare de 4 mm
· Funcții AUTO dedicate:
· AUTO 1: ±, Uo/c, Is/c, Riso
· AUTO 2: Caracteristică I-V / P-V
· AUTO 3: combinație AUTO 1 + AUTO 2
Software și conectivitate:
 Echipamentul trebuie să fie livrat cu software de analiză și raportare, compatibil PC sau echivalent, care să permită:
· descărcarea valorilor măsurate din aparat
· analiza mărimilor electrice măsurate
· vizualizarea curbelor I-V și P-V
· generarea de rapoarte de testare și documentație tehnică
· arhivarea și exportul datelor în format electronic
· Opțional, suport pentru aplicație mobilă pentru transfer de date (NFC, Bluetooth sau echivalent)
Valori și domenii de măsurare:
· Afișaj grafic iluminat
· Rezistența conductorului de protecție: 0,05 Ω – 199 Ω
· Curent de testare: ± 200 mA DC
· Tensiune circuit deschis (Uo/c): 5 V – 1000 V DC
· Curent de scurtcircuit (Is/c): 0,5 A – 15 A DC
· Rezistență de izolație (Riso): 0,2 MΩ – 199 MΩ
· Tensiuni de testare izolație: 250 V / 500 V / 1000 V DC
· Rezistență izolație (2 pini): 0,05 MΩ – 300 MΩ
· Curent șir DC / curent AC: 0,1 A – 40 A AC/DC 
· Iradiere: 100 W/m² – 1250 W/m² 
· Temperatură modul / ambiantă: –30 °C – +125 °C 
· Tensiune (2 pini): 30 V – 440 V AC/DC
Alte cerințe:
· Afișaj grafic iluminat pentru vizualizarea curbelor și a valorilor măsurate
· Memorie internă pentru stocarea rezultatelor măsurătorilor
· Interfață de comunicare cu PC (USB, wireless sau echivalent)
· Echipamentul trebuie livrat cu accesorii complete pentru măsurare (cabluri, cleme, husă de transport etc.)
9.  Trusă de scule pentru telecomunicații și rețea – 1 buc
Trusa de scule prevazuta cu o combinatie de unelte esentiale atat pentru instalarea cat si pentru intretinerea sistemelor de telecomunicatii si retea.
Specificatii
Numar unelte: 9
Dimensiuni: 398 x 319 x 70 mm
Unelte: 
Cleste pentru taiat cabluri
Cleste cu varf lat
Cleste sertizare
Unealta sertizare
Surubelnita phillips 3 x 0.75 mm
Surubelnita dreapta 3 x 0.75 mm
Multimetru digital
Toner si sonda cu filtrare a zgomotului 
Pachetul contine
· 1 x Cleste pentru taiat cabluri
· 1 x Cleste cu varf lat
· 1 x Cleste sertizare
· 1 x Unealta sertizare
· 1 x Surubelnita phillips 3 x 0.75 mm
10. Analizor de energie – 1 buc
Analizorul de calitatea  energiei electrice trifazat va fi dotat cu un set de sonde de test cu siguranta.
Analizor trifazat de calitate a energiei și consumului electric, pentru monitorizarea, înregistrarea și analiza parametrilor electrici în instalații industriale, comerciale și clădiri administrative. Dispozitivul va permite identificarea problemelor de calitate a energiei, optimizarea consumului și respectarea standardelor internaționale în domeniu.
Echipamentul măsoară și înregistrează simultan tensiuni, curenți, puteri (activă, reactivă, aparentă), energie, factor de putere, frecvență, armonici și evenimente de calitate a energiei (căderi, creșteri, întreruperi). Este conform cu IEC 61000-4-30, minim Clasa B, asigurând măsurători precise și recunoscute oficial.
Prevăzut cu ecran color, interfață intuitivă și conectivitate pentru descărcarea și analiza datelor prin software dedicat. Designul compact și setul de senzori flexibili de curent permit instalarea rapidă fără întreruperea alimentării.
Caracteristici principale:
· Analizor de calitate a energiei trifazat
· Măsurare tensiune, curent, putere, energie și factor de putere
· Analiză armonici și evenimente de rețea
· Conform standard IEC 61000-4-30 minim Clasa B
· Înregistrare pe termen lung a datelor
· Ecran color, ușor de utilizat
· Conectivitate USB/Ethernet (în funcție de configurație)
· Instalare rapidă, fără întreruperea alimentării
· Compatibil cu software pentru analiză și raportare
· Potrivit pentru aplicații industriale și comerciale
 11. Stație de lipit – 1 buc
Statie de lipit si dezlipit prevazuta cu aer cald si letcon, prevazuta cu display digital, termocompensata.
Specificatii:
Putere consumata: 450W.
Fluxul de aer maxim: 120L/min.
Temperatura aerului generat de pompa: 100 - 500 grade C.
Nivel zgomot: <45db.
Putere Letcon: 70W.
Tensiune aplicata letconului: 27V.
Temperatura incalzirii varfului: de la 200 pana la 480 grade C.
Rezistenta la sol: <2mohm.
Element incalzire letcon: ceramic cu incalzire rapida, model A1321
3 capete suflare de marimi diferite.
Lungime cablu letcon: aproximativ 1,1m.
Lungime cablu maner suflanta: aproximativ 1,3m.
Dimensiuni: l 128 x A 150 x H 103mm
Greutate: 2.4 kg.
LOT 3

1. Desktop – 4 buc
Sistem Desktop All-in-One – Specificații Tehnice Minime
1. General
Tip echipament: Sistem Desktop All-in-One (unitate centrală integrată în monitor)
Destinație: activitate office, aplicații administrative, videoconferință, aplicații grafice uzuale
Produs nou, nerecondiționat
Certificări CE, conformitate standarde UE
2. Ecran
Diagonală minimă: 23,8 inch
Rezoluție minimă: Full HD (1920 x 1080)
Tehnologie panou: IPS sau echivalent
Tratament anti-glare
Luminozitate minimă: 250 nits
Unghi vizualizare: minim 178°/178°
Funcție touchscreen – opțional (se acceptă și variante non-touch)
3. Procesor
Procesor Intel Core i7 generația 12 sau 13 ori echivalent superior
Minim 10 nuclee fizice
Minim 12 fire de execuție
Frecvență turbo minimă: 4.7 GHz
Cache minim 12 MB
4. Memorie RAM
Capacitate minimă instalată: 16 GB
Tip: DDR4 sau DDR5
Frecvență minimă: 3200 MHz (DDR4) / 4800 MHz (DDR5)
Minim 2 sloturi de memorie
Extensibilitate minimă până la 32 GB
5. Stocare
SSD NVMe PCIe minim 512 GB
SAU SSD minim 256 GB + HDD minim 1 TB
Posibilitate de extindere suplimentară
6. Placă video
Placă grafică integrată Intel UHD / Iris Xe sau echivalent
SAU Placă grafică dedicată minim 2 GB GDDR6
7. Conectivitate
Placă de rețea integrată 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi 6 sau superior
Bluetooth 5.2 sau superior
8. Porturi minime
Minim 4 x USB Type-A
Minim 1 x USB Type-C
Minim 1 x HDMI (in sau out)
1 x RJ-45
1 x Audio combo jack
Cititor carduri (opțional)
9. Multimedia
Cameră web integrată Full HD
Microfoane dual array integrate
Difuzoare stereo integrate
Sistem audio optimizat pentru videoconferințe
10. Periferice incluse
Tastatură USB sau wireless
Mouse USB sau wireless
11. Sistem de operare
Windows 11 Pro 64-bit, licență OEM inclusă
12. Securitate & Business
TPM 2.0
Suport Secure Boot
Slot securitate Kensington
Funcții BIOS/UEFI pentru administrare IT
Suport pentru management la distanță (unde este disponibil)
13. Alimentare & Consum
Alimentare 220–240V
Consum optimizat pentru utilizare office
Certificare eficiență energetică (Energy Star sau echivalent)
14. Garanție
Minim 36 luni garanție
Suport tehnic în România
15. Tastatură - buc
4
Form factor Full
Negru cu fir, USB"

16. Mouse - buc
4
Tehnologie: Wireless
Interfata: Bluetooth, USB
Rezolutie maxima: 4000 dpi
Numar butoane: 5, Rotite scroll: 1, Culoare: Negru
2. Dronă – 1 buc
Dronă agricolă DJI Agras T30.
Caracteristici:
Eficiență per oră: 16 hectare
Volumul rezervorului: 30L (rezervor staționar)
Radar de înaltă precizie: Da
Inteligență artificială pentru planificarea operațiunilor 3D: Da
Debitmetru de înaltă precizie: Da
Rată maximă de pulverizare: SX110015VS – 8L/min (date obținute în timpul testării la sol)
Rezervor / baterii de pulverizare înlocuibile: Rezervor staționar, baterie detașabilă
Controlul mai multor drone (depinde de firmware): Da
D-RTK: Da
GNSS: Da
Cameră FPV (first person view): Da
Control dinamic al debitului: Da
Moduri de funcționare: M / M +, AB, traseu de zbor autonom
Modul Orchard 3.0 (modul Orchard) cu P4R și Terra: Da
Agricultură de precizie cu P4M și Terra: Da
Planificarea și editarea punctelor de parcurs în aer: Da
3. Multifuncțională – 1 buc
Dimensiune: A3 ( Printare, Copiere, Scanare, Fax Optional )
Full duplex: copiere, printare si scanare
Viteza imprimare: 26 ppm A4 / 15 ppm A3
Prima pagina: 7 sec mono, 8.7 sec color
Rezolutie printare: 1200dpi × 1200dpi
Procesor: 1.6 GHz
Memorie: 2 GB RAM
Ecran tactil: 7 inch
Stocare Standard: 64 GB eMMC (spaţiu disponibil de 30 GB)
Stocare optional: 256 GB SSD 
Timp de încălzire: maxim 10 secunde din modul inactiv
Alimentare hartie: 100 + 550 + 550 coli, alimentare hartie maxim cu optionale 2300 coli
Limbaje de printare: UFR II, PCL 6 (Standard), Genuine Adobe PostScript Level 3 (Optional)
Viteza copiere: 26 ppm A4/15 ppm A3,
Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi
Copii continue: 1- 999 copii
Zoom: 25-400% (1% increment)
ADF cu inversare 2 pasi, 100 coli
Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4): Scanare o singură faţă: 70/70 (300 dpi, trimitere), 51/42 (600 dpi, copiere) , Scanare faţă-verso: 35/35 (300 dpi, trimitere), 25,5/25,5 (600 dpi, copiere)
PushScan, PullScan, Scan to Network, Scan to USB Memory Key, Scan to Mobile device, Scan to cloud-based services (uniFLOW Online/Online Express)
TWAIN,WIA
Display: LCD touch color 7 inchi , 17.8cm
Interfete: Standard: 2 x  USB 2.0 (gazdă), 1 x USB 2.0 (dispozitiv), 1000Base-T/100Base- TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Printare mobila: AiPrint, Mopria si Universal Print by Microsoft
[image: image1.jpg].........





4. Imprimantă – 1 buc
	Caracteristici generale
Tip produs
Imprimanta multifunctionala 
Tehnologie printare
Laser 
Mod printare
Color 
Utilizare
Home & office 
Functii principale
Printare Scanare Copiere Fax 
Format general imprimanta
A4 
Alimentator automat de documente (ADF)
Da 
Functii speciale
NFC 
Conectivitate
USB NFC Ethernet 
Continut pachet
1 x cablu alimentare 1 x Toner 1 x Imprimanta multifunctionala 
Consumabil pachet
Standard 
Tip display
Touchscreen 
Dimensiune display
17.6 cm 
Volum recomandat de printare (pagini/luna)
12000 
Culoare
Alb 
Specificatii consumabile
Tip consumabil
Toner 
Imprimanta
Viteza de printare monocrom
40 ppm 
Viteza de printare color
40 ppm 
Rezolutie printare (DPI)
2400 x 600 
Scanner
Format scanner
A4 
Rezolutie scanare (DPI)
600 x 600 
Rezolutie optica (ADF-DPI)
600 x 600 
Functii scanner
Scan catre USB Scan to E-mail Scan to SharePoint 
Viteza de scanare (ADF)
100 ipm 
Copiator
Viteza de copiere monocrom
40 ppm 
Viteza de copiere color
40 ppm 
Rezolutie copiere (DPI)
600 x 600 
Fax
Viteza transmisie fax
33.6 Kbps 
Manevrare hartie
Capacitate hartie intrare (coli)
520 
Capacitate hartie iesire (coli)
250 
Capacitate alimentare automata documente (ADF)
100 
[image: image9.jpg]


Specificatii tehnice
Putere consumata
85 W 770 W 
Sistem de operare compatibil
Windows Mac OS 
Dimensiuni & greutate
Greutate
36.5 Kg 
Lungime
503 mm 
Latime
541 mm 
Inaltime
586 mm 



5. Colorimetru – 1 buc

Geometrie optică 

· Iluminare difuză / sferică D/8° (iluminare difuză /8° recepție direcție)

· SCI (inclusiv componentă reflectorizantă) și SCE (cu componentă de luciu exclusă)

Dimensiunea sferei de difuzie

· Ø 40 mm

Sursă de lumină

· LED (spectru complet)  + UV

Tip spectrofotometrie

· Rețea

Senzor 

· CMOS cu două căi optice

Gamă de lungime de undă măsurabilă/Gamă spectrală

· 400~700 nm

Interval de lungime de undă / interval spectral

· 10 nm

Domeniul de măsurare a reflectanței 

· 0~200 %

Rezoluție reflectanță 

· 0,01 %

Rezoluția afișată pe display

· 0,01 

Câmp de iluminare / apertură

· MAV

· Ø 11 mm

· SAV

· Ø 6 mm

· Ø 3 mm

· MINI

· Ø 1x3 mm

Spațiu colorimetric

· CIE-Lab

· CIE-LCh

· HunterLab

· CIE Luv

· XYZ

· Yxy

· RGB

Compatibilitate între instrumente

· ΔE*ab

· ΔE*cmc,

· ΔE*94

· ΔE*00

Alți indici colorimetrici

· Albeață / whiteness (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby)

· Gălbeneală / yellowness (ASTM D1925, ASTM 313-00, ASTM E313-73)

· Negreală / blackness (My, dM)

· Rezistența culorii / color fastness

· Nuanță / tint (ASTM E313-73)

· Densitatea culorilor / color density CMYK (A, T, E, M)

· Indice metameric Milm

· Sistem de culori Munsell / Munsell

· Opacitate / opacity

· Puterea culorii / color strenght

Unghi de observare

· 2°/10°

Iluminant 

· A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TI83, TI84,Id50, Id65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Timp de măsurare

· Cca 1,5 s

Repetabilitate 

· Reflectanță spectrală

· Până în 0,08 % (abatere standard)

· Valori colorimetrice

· ΔE*ab≤0,025 (condiție de măsurare: după corectare cu o placă albă - 30x într-un interval de cinci secunde)

Eroare între dispozitive

· ΔE*ab≤0,025 (BCRA II, valoare medie a 12 plăci color)

Transfer date

· USB

· Bluetooth

Durată de viață a sursei de lumină 

· 10 ani, peste 1 milion de măsurători

Baterie

· 3,7 V/3000 mAh

Dimensiuni

· 95x129x231 mm

Greutate

· 750 g

Software

· Inclus

· Posibilitate de a controla testul cu software

· Afișeaă date și creează rapoarte

[image: image2.png]¥ 96.39
x 0.3153

v 0.3330

Color
difference l B




[image: image3.png]



6. Cameră 3D – 1 buc

Tip produs

· Scanner 3D

Model

· MINI

Tehnologie

· 2 camere, lumina albastra

Precizie

· 0.02 mm

Single-frame Accuracy

· 0.05 mm

Single capture range

· 64 mm x 118 mm

Distanta scanare

· 100 mm – 200 mm

Volum minim scanare

· 10 × 10 × 10 mm

Viteza de scanare

· Pana la 10 fps

Sursa lumina

· Tip: Lumina albastra

· Clasa: 1

Format iesire

· PLY

· OBJ

· STL

Scanarea texturii

· Da

Utilizare scanner

· In interior

Configuratii necesare computerului

· Windows 8\10\11 (64-bit)

· Android

· iOS

· MAC

Wi-Fi

· 5G

Tip conector

· Micro USB

Greutate scanner

· 160 g

Dimensiuni scanner

· 120 × 38.5 ×25 mm

Accesorii incluse (pachet standard)

· Placa de calibrare

· Tripod

· Suport telefon

· Cablu 2 in 1

· Placa extensibila

· Suport rotativ pentru obiecte

· Cablu USB-Tip A

Accesorii incluse (pachet premium)

· Placa de calibrare

· Tripod

· Suport telefon

· Cablu 2 in 1

· Suport rotativ cu doua axe pentru obiecte

· Incarcator pentru suportul rotativ cu doua axe

· Cablu USB-Tip A

[image: image4.jpg]MiINI Dual-axis Turntable Combo

i

@
5 ®
' 4 # *
© e 4 i camin
@
® o o
@ Calibration Board @ Phone Holder @ phesTameble
@ Tripod ® Sample Statue 2-in-1 Cable

@ MINI 3D Scanner ® Dual-axis Turntable @ USB Cable (Type A)




7.  Multifuncțională color laser A4 – 1 buc

Imprimantă multifuncțională color laser A4 – printare, scanare, copiere 

Descriere produs:
Imprimantă multifuncțională color cu tehnologie laser, destinată utilizării în mediul business, proiectată pentru realizarea operațiunilor de printare, scanare, copiere și fax. Echipamentul este de tip all-in-one, format A4, cu suport pentru printare față/verso automată și alimentator automat de documente (ADF), asigurând productivitate ridicată și eficiență în utilizare.

Funcții principale:
· Printare color și monocrom

· Scanare documente

· Copiere documente

· Transmitere și recepție fax

· Printare duplex automată

· Alimentator automat de documente (ADF)

Caracteristici generale:
· Tehnologie de printare: Laser
· Format hârtie: A4
· Tip afișaj: Touchscreen color, diagonală aprox. 9,3 cm
· Volum recomandat de printare: până la 3.000 pagini/lună
· Conectivitate: USB, Wi-Fi
· Suport aplicații de printare mobilă și cloud: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Android Print Service sau echivalent

· Culoare echipament: alb/negru
Performanțe de printare:
· Viteză de printare monocrom: până la 31 pagini/minut
· Viteză de printare color: până la 31 pagini/minut
· Rezoluție de printare: până la 1200 × 600 dpi
Funcții și performanțe scanner:
· Format scanare: A4
· Rezoluție scanare: până la 1200 × 2400 dpi
· Rezoluție optică ADF: 1200 × 600 dpi
· Tehnologie scanare: Dual CIS
· Viteză scanare prin ADF: până la 28 ppm / 56 ipm
· Formate fișiere scanate: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Funcții și performanțe copiator:
· Viteză copiere monocrom și color: până la 31 pagini/minut
· Rezoluție copiere: 1200 × 600 dpi
· Zoom: 25% – 400%
Manevrare hârtie:
· Capacitate tavă intrare: 250 coli
· Capacitate tavă ieșire: 150 coli
· Capacitate ADF: 50 coli
· Gramaj hârtie suportat: 60 – 163 g/m² (în funcție de traseu)
Consumabile:
· Tip consumabil: Toner
· Compatibil cu cartușe tip TN-421 / TN-423 sau echivalent
· Consumabile livrate în pachet: standard
Specificații tehnice:
· Procesor: 800 MHz
· Memorie: 512 MB
· Putere maximă absorbită: aprox. 1230 W
· Timp de răspuns la printare: aprox. 15 secunde
Compatibilitate sisteme de operare:
· Microsoft Windows 7 / 8 / 10

· Windows Server 2008 / 2012 / 2016 (inclusiv R2)

· Linux (CUPS, LPD/LPRng)

Dimensiuni și greutate:
· Dimensiuni: aprox. 435 × 526 × 539 mm
· Greutate: aprox. 27,9 kg
Conținut pachet:
· Imprimantă multifuncțională

· Cablu alimentare

· Cablu telefonic

· CD software

· Ghid de instalare și configurare rapidă

· Ghid de siguranță

· Certificat de garanție

· Consumabile standard

LOT 4
1. Pipetă monocanal mecanica cu volum ajustabil 0,5–10 µl – 1 buc
Pipeta ergonomica de înaltă performanță;
Forțe minimizate de pipetare și ejecție a vârfurilor
Ajustare ușoară a volumului cu blocare a volumului
Acuratețe și precizie superioare pentru aplicații critice
Ax conic și ejector reglabil „Easy Grip” pentru potrivire universală a vârfului
Suport extins pentru deget pentru o pipetare convenabilă
Rezistenta la UV și complet autoclavabila
Volum: 0.5 – 10 µL
Imprecizie: ±4.0 (volum minim) - ±0.5 % (volum maxim)
Acuratete:  ≤2.8 (volum minim) - ≤0.4 % (volum maxim)
Se livreaza cu cutie de varfuri compatibile.
Se livreaza cu suport linear pentru 4 pipete.
2. Pipetă monocanal mecanica cu volum ajustabil 10–100 µl – 1 buc
Pipeta ergonomica de înaltă performanță;
Forțe minimizate de pipetare și ejecție a vârfurilor
Ajustare ușoară a volumului cu blocare a volumului
Acuratețe și precizie superioare pentru aplicații critice
Ax conic și ejector reglabil „Easy Grip” pentru potrivire universală a vârfului
Suport extins pentru deget pentru o pipetare convenabilă
Rezistenta la UV și complet autoclavabila
Volum: 10 – 100 µL
Imprecizie: ±1.6 (volum minim) - ±0.8 % (volum maxim)
Acuratete:  ≤0.8 (volum minim) - ≤0.2 % (volum maxim)
Se livreaza cu cutie de varfuri compatibile.
3. Pipetă monocanal mecanica cu volum ajustabil 100–1000 µl – 1 buc
Pipeta ergonomica de înaltă performanță;
Forțe minimizate de pipetare și ejecție a vârfurilor
Ajustare ușoară a volumului cu blocare a volumului
Acuratețe și precizie superioare pentru aplicații critice
Ax conic și ejector reglabil „Easy Grip” pentru potrivire universală a vârfului
Suport extins pentru deget pentru o pipetare convenabilă
Rezistenta la UV și complet autoclavabila
Volum: 100 – 1000 µL
Imprecizie: ±0.9 (volum minim) - ±0.6 % (volum maxim)
Acuratete:  ≤0.4 (volum minim) - ≤0.15 % (volum maxim)
Se livreaza cu cutie de varfuri compatibile 3
4. Microcentrifuga 

Mini centrifugă de mare viteză Microspin 12 - High-speed Mini-centrifuge – 1 buc
Centrifugă cu rotor unghiular pentru 12 tuburi de 1,5/2,0 ml.
Design compact cu amprentă redusă
Alarme pentru supraturație și supraîncălzire
Rotor autoclavabil pentru 12 tuburi × 1,5/2,0 ml, inclusiv capac rotor de biosecuritate
Toți parametrii de funcționare, inclusiv rpm, RCF și timpul rămas, setați și afișați digital. Eliberare automată a capacului, funcție de centrifugare pulsată pentru centrifugări rapide și convenabile și un design unic al fluxului de aer intern pentru a reduce încălzirea probelor.
Furnizată cu rotor pentru microtuburi cu unghi fix și adaptoare pentru tuburi PCR de 0,2 ml (pachet de 12).
SPECIFICAȚII 
Rotor unghiular pentru tuburi 1,5/2,0 ml si adaptoare pentru tuburi de 0.2 ml
Turație maximă 13.500 rpm 
RCF maxim 12.300 x g  
Capacitate maximă 12 x 1,5/2,0 ml 
Timp de funcționare cronometrat ≤ 30 min 
Timp de accelerare ≤ 12 secunde 
Timp de decelerare ≤ 16 secunde 
Nivel de zgomot ≤ 60 dB(A) 
Motor Motor cu inducție de curent alternativ cu cuplu mare 
Putere și frecvență 230 V, 50/60 Hz 
Consum de putere 110 VA 
Greutate 4,4 kg (doar pentru corpul principal) 
Dimensiuni (L x A x Î) 208 x 245 x 145 mm 
Conversie RPM/RCF - Automată 
Blocare de siguranță a capacului – Automată
5. Vortex mixer – 1 buc
Vortex mixer ideal pentru laborator, datorită dimensiunilor sale compacte, ușurinței în utilizare. Viteza fixă de 3000 min⁻¹ asigură că nu se sacrifică puterea de amestecare. 

Extrem de compact și ușor de utilizat 

Vortexare puternică pentru tuburi de până la Ø 30 mm 

Baza din oțel concepută pentru a asigura stabilitatea produsului 

Specificații: 

Capacitate: 80 ml 

Orbită: 4,5 mm 

Dimensiuni: 96×85 mm 

Viteză: 3000 min⁻¹ 

Greutate: 0,55 kg 

Pentru: Tuburi de până la Ø 30 mm
6. Sistem de amplificare PCR – 1 buc
Sistem de amplificare pentru PCR rapid și fiabil într-un format de bloc cu 96 de godeuri. Economisește timp de programare cu un ecran tactil intuitiv 

Optimizează rapid reacțiile într-o singură rulare folosind tehnologia gradientului termic Gestionează și organizează protocoalele cu ușurință folosind foldere personalizate 

Economisește spațiu datorită dimensiunii reduse
Afisaj
:  Ecran tactil 5.7’’, inalta rezolutie, color VGA 

Port-uri USB: 
1 USB-A

Memorare pe suport de stocare USB-stick: 
Da

Optiuni de programare: 
Grafic, pas-cu-pas 

Moduri de control a temperaturii:
Calculat si in Bloc 

Capac:
Incalzit si fix

Licenta PCR: 
Da

Memorie:
500 programe, plus o extensie nelimitata prin posibilitatea de stocare pe suport USB  

Incubare instant:
Da

Capacitate:
96x0.2 ml tuburi, stripuri 0.2 ml  sau 1 placa x96 godeuri

Volum de proba:
1 – 100 µl

Rampa maxima: 
4°C/ sec

Rampa medie:
2.5°C/sec

Interval de temperature:      4-100°C

Acuratetea temperaturii:
±0.5°C

Uniformitatea temperaturii:
±0.5°C godeu-cu-godeu inainte cu 30 sec de la atingerea temperaturii tinta

Timp de stabilizare temperature maxim:
30 sec

Gradient:
Da

Acuratetea gradientului:   ±0.5°C pentru tinta programata

Uniformitatea gradientului:
±0.5°C 

Interval pentru programare gradient:
30–100°C

Interval gradient:
1-25°C 

Parametrii electrici: 100–240 VAC rms; 50–60 Hz

7. Sursa de tensiune electroforeze

Sursa de alimentare pentru aplicații precum electroforeza pe gel vertical mini și midi și electroforeza orizontală submersă, precum și blotting. 

Sursa de alimentare este complet programabilă fie pentru curent constant, fie pentru tensiune, și este fie temporizată, fie netemporizată.
Caracteristici tehnice:

Parametri la iesirea din sursa: voltaj 10-300 V, amperaj 0,01-400 mA, putere 75 W

Tipul parametrilor la iesire din sursa: tensiune constanta, curent constant, la alegere, cu reglare automata in functie de parametrul stabilit constant

Cronometru: 1 – 999 minute

Functie de pauza si reluare alimentare: activa

Afisaj: LED, 3 leduri

Programabilitate: capacitate de memorare a 9 metode, fiecare avand max 9 etape

Reluare automata a programului dupa cadere de tensiune

Optional software pentru transfer de date in vederea arhivarii

Siguranta in exploatare: detectie lipsa sarcina, detectie modificari bruste de sarcina, detectie scurgere tensiune la pamant, protectie suprasarcina, scurtcircuitare si supratensiune, potectie alimentare, repornire automata dupa cadere de tensiune; siguranta fuzibila pe faza si neutru; atestat international EN-61010, EMI, TUV EMC

Conditii de operare: max 40ºC, max 95% umiditate, fara condensare, lucreaza si in camera rece

Dimensiuni (LxLatxI) 24,4 x21 x 6,5 cm

Mufe de conectare: 4 paralele, permite cuplarea a 4 celule de electroforeza simultan

Spatiu de lucru: sursele se pot aseza una peste alta sau pe raft

Sursa nu necesita intretinere de rutina
8. Celula de electroforeza orizontala mini

Sistem de electroforeza orizontala submersa pentru separarea acizilor nucleici

Sistemul este compus din: 

· cuva de electroforeza (camera tamponului), 

· capac de siguranta cu cabluri,

· suport de gel transparent UV prevazut cu rigla fluorescenta, 

· piepteni cu inaltime fixa cu 8 si 15 godeuri. 

· dispozitiv pentru turnarea gelurilor prevazut cu un perete mobil.

Sistemul poate folosi geluri de agaroza gata turnate, sau geluri turnate in laborator.

Dimensiunea suportului pentru gel: 7x10cm,

Numar de probe migrate simultan: 8 -30 (folosind 2 piepteni pe gel)

Volum tampon baza : 270 ml

Viteza relativa de migrare a probelor (albastru de bromfenol) : 4.5cm/ora la 75V 

Certificare electrica IEC 1010 (EN 61010)

9. Celula de electroforeza verticala mini

Celula de electroforeza se poate utiliza atat pentru migrarea gelurilor de poliacrilamida turnate manual, cat si a gelurilor gata turnate cu dimeniuni de aproximativ 8 x 7 cm. 

In celula pot fi migrate 1-2 geluri simultan, in mai putin de o ora, iar cuva de electroforeza de format mini este compatibila cu oricare modul de electrozi Bio-Rad pentru blotarea in cuva, electroforeza bidimensionala (2-D) si electro-elutie.

Celula de electroforeza este alcatuita din urmatoarele componente:

cuva de electroforeza si capac cu cabluri electrice, 5 seturi de placi pentru formarea sandvisului casetei pentru gel (placa scurta si placa spatiatoare), 2 ansambluri de cleme pentru sandvis, 1 suport de turnare care contine clema de presiune , 5 piepteni, digul pentru tampon, ansamblul electrozilor, ghid de aplicare a probelor. 

Constructia sandvisului pentru gel cu placi din sticla matizata (ground) cu spatiatori atasati permanent, garnitura termoplastica si modelul ‘wing-flap’ al clemelor ansamblului electrozilor simplifica procedura de turnare manuala a gelurilor si elimina riscul de curgere a gelului in timpul turnarii.

Pe cuva de electroforeza este indicat clar nivelul de tampon recomandat pentru migrarea a 2, respectiv 4 geluri.

Constructie:

Dimensiunea placilor de sticla (l x L)
Placa scurta 10.1 x 7.3 cm

Placa spatiatoare 10.1 x 8.2 cm

Dimensiunea gelului (l x L) 

Turnat manual: 8.3 x 7.3 cm

Gata turnat: 8.6 x 6.8 cm

Volumul camerei de tampon superioare: 
160 ml pentru 2 geluri (1 ansamblu)

320 ml pentru 4 geluri (2 ansambluri)

Volumul camerei de tampon inferioare: 
550 ml pentru 2 geluri (1 ansamblu)

680 ml pentru 4 geluri (2 ansambluri)

Dimensiuni (l x L x H) 12 x 16 x 18 cm

10. Transiluminator geluri electroforeza

Sistem de vizualizare geluri marcate fluorescent si/sau colorate in lumina vizibila cu suprafață mare. Lumina albastră permite vizualizarea gelurilor de ADN colorate cu SYBR® Safe, iar lumina albă îmbunătățește vizualizarea gelurilor de ADN sau proteine ​​colorate în albastru. Poate fi utilizat și pentru a ilumina puternic fluorescența proteinelor fluorescente verzi (gfp). 

Caracteristici: 

• Platformă de vizualizare mare și versatilă: 17 x 27,5 x 1,5 cm 

• Iluminare dublă, cu setare de lumină albastră si albă 

• Fără lumină UV – sigur pentru tine, studenții tăi și ADN-ul tău 

• Ventilatorul și ventilația previn condensul 

• Capacul portocaliu contrastant evidențiază lumina fluorescentă 

• Aranjament luminos LED de înaltă densitate pentru o vizualizare clară și uniformă 

• Capace cu balamale pentru acces facil la gel și fără piese rătăcite! 

• Lungime de undă a luminii albastre: 470 nm 
• Durată de viață LED: 50 000 ore
11. Agitator orbital cu incubare

Agitator orbital cu incubare, controlat prin microprocesor, ideal pentru suspensii bacteriene, hibridizări, colorare și decolorare, studii de metabolism și cultivare celulară. 

Trei afișaje LED independente arată viteza, temperatura și timpul

Temporizator integrat, de la 1 s până la 160 h, arată timpul scurs sau numărătoarea inversă, permite oprirea automată și alarma sonoră la finalizarea programului

Controlerul de temperatură cu microprocesor PID menține temperatura precisă de la temperatura ambiantă +5 la 65 °C, reglabilă în trepte de 1 °C

Gamă de accesorii interschimbabile

Capacul din policarbonat permite vizualizarea probelor fără a modifica temperatura internă

Viteza este reglabilă în trepte de 10 min⁻¹ până la 500 min⁻¹ și în trepte de 25 min⁻¹ până la 1200 min⁻¹, iar funcția de rampare crește lent viteza până la punctul setat pentru siguranță sporită. 

Platforma poate găzdui până la 5 baloane Erlenmeyer de 250 ml sau vase cu înălțimea de până la 130 mm.

Se livreaza cu certificat de calibrare

• Model: Mini agitator orbital cu incubare

• Mișcare de agitare: Orbitală

• Interval de temperatură: Ambiant +5…65 °C

• Uniformitate a temperaturii: ±0,5 °C la 37 °C

• Interval de viteză: 100 - 1200 min⁻¹
• Precizie a vitezei: ±2%

• Sarcină maximă: 3,6 kg

• L×A×Î: 280×430×270 mm

• Greutate: 12,5 kg

• Orbită: 3 mm

12. Suport pentru tuburi de 15 ml

Accesoriu pentru agitatoare pentru microplăci și agitatoare orbitale cu sistem de ancorare

Suport pentru tuburi de centrifugă cu capacitate 35 tuburi x 15 ml , 

Material: oțel acoperit cu PVC

Capacitate: 35 tuburi 

Pentru tuburi de: 15 ml

13. Suport pentru tuburi de 50 ml

Accesoriu pentru agitatoare pentru microplăci și agitatoare orbitale cu sistem de ancorare
Suport pentru tuburi de centrifugă cu capacitate 12 tuburi x 50 ml , 

Material: oțel acoperit cu PVC

Capacitate: 12 tuburi 

Pentru tuburi de: 50 ml

LOT 5
[image: image10.jpg]


1. Cutter carne – 1 buc
· Material: Otel inoxidabil de inalta calitate
· Alimentare: 230V
· Putere: 1500W
· Capacitate volumică: 22 litri
· Capacitate carne finita: 15 kg
· Număr de rotații cutite: 1440 rot/min
· Număr de rotații cuva: 13 rot/min
· Dimensiune cuva: 585 mm
· Dimensiuni exterioare: 900 x 485 x 995h mm
· Greutate: 131 kg
· Cu stand mobil pe roti 
2. Tumbler carne – 1 buc
· Material: Otel inoxidabil de inalta calitate
· Capacitate: 30 kg
· Putere: 230V
· Tip: Tumbler cu vacuum
· [image: image11.jpg]=360 mm

=H

ww gog



Colturi rotunjite pentru siguranta
· Cuva complet rotativa (nu poate fi blocata)
· Ecran digital pentru control facil
· 4 roti echipate cu frana pentru mobilitate
· Curatare usoara si rapida
· Cu stand mobil pe roti
3. Sistem sous-vide – 1 buc
Masina gatit sous vid
	· Softcooker cu bain-marie integrat 
· Gătire blândă prin vid
· Capacitate: 24 l 
· Temperatura maximă: 95 °C
· Adâncimea bazinului 200 mm
· Sistem de circulație a apei pentru a asigura o temperatură constantă a apei
· Suportul pentru gătitul alimentelor este detașabil.
· Spațiu pentru 1 GN 1/1
· Supape de golire cu blocare de siguranță
· Rezervor de apă expandabil fără sudură
· Acoperire cu garnitură de silicon
Operare / Control
· Controlul manual
· Afișaj digital al timpului și temperaturii
· Temporizator
Beneficii
· Acuratețe ridicată a temperaturii apei
· distribuția rapidă și eficientă a căldurii
· Gustul și aromele sunt păstrate
· Economie de energie
· Extrem de robust
Calitate
· Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201
· SS304 grilă de separare din oțel inoxidabil
· Element de încălzire din oțel inoxidabil
Conexiune
· Putere: 700 Watt
· Conexiune electrica: 220V / 1N/PE / 50 Hz
Dimensiuni
· Dimensiuni: 620 mm x 360 mm x 300 mm
Date tehnice
Dimensiuni 
Lățime
620 mm
Adâncime
360 mm
Înălțime
300 mm
[image: image12.jpg]


Detalii 
Capacitate
24 l
Max. Temperatură
95 °C
Tipul de oțel inoxidabil
AISI 201
Grosimea oțelului inoxidabil
0,80 mm
Cerințe de alimentare 
Putere
700 Watt
Tensiune
220V



4. Afumătoare electrica – 1 buc
· Structura: otel inoxidabil
· Putere electrica: 1000 W
· Alimentare: 220 V
· Capacitate: 8 rafturi de 32x39 cm
· Distanta intre rafturi: 7 cm
· Intervalul de temperatura: 30 - 135 °C
· Dimensiuni afumatoare exterioare: 52 x 45 x 119 cm
· Dimensiuni afumatoare interioare: 40 x 34 x 110 cm
· Greutate: 34 Kg

[image: image5][image: image6.jpg]



5. Slow cooker – 1 buc
[image: image13.png]


Masina de gatit slow cooker
Numar programe 15
Tip programe
Abur, Fierbere, Reincalzire
Continut pachet
Multicooker; Accesoriu pentru gatit la abur
Functii
Oprire automata, Pastrare la cald, Pornire programabila, Semnal acustic, Sistem anti-alunecare
Capacitate (l) 6
Gatire rapida; Capac detasabil; Mentinere temperatura; Spalare usoara; Program de gatit sub presiune; Pentru un plus de siguranta, dispozitivul dispune de un sistem de protectie de siguranta pe mai multe niveluri impotriva posibilei supraincalziri sau a presiunii prea mari.Lungime cablu (m)1
Putere (W)1000
Tensiune (V)220 – 240
Argintiu, Negru
Dimensiuni (L x A x I cm)33 × x 31 x 32
Greutate (Kg) 5.8 
6. Mașină de curățat legume – 1 buc
· Capacitate de incarcare: 8 kg
· Capacitate de curatare: 160 kg pe oră
· Viteza: 2-3 minute pe ciclu
· Dimensiuni: 400 x 400 x H750 mm
· Greutate neta: 42 kg
· Alimentare: 230V/50Hz/0,5 kW
[image: image7.jpg]



7. Plită cu inducție – 1 buc
· Tip: Plita cu inductie
· Putere: 2,7 kW
· Alimentare: 230V
· Interval temperatura: 60 - 240 °C
· Greutate: 4 kg
· Dimensiuni: 320 x 368 x 106 mm
[image: image8.jpg]



8. Thermomix – 1 buc
Masina de gatit Termomix
Setul Thermomix TM6 Black editie limitata + GIGANT include:
✓ Vas de amestecare cu capac inclus in Thermomix
✓ Capac Varoma
✓ Insertie Varoma
✓ Partea inferioara a Varoma
✓ Cos
[image: image14.jpg]


✓ cana de masurare
✓ buton fluture
✓ Protectie impotriva stropirii, accesoriu Varoma®
✓ 3 luni de acces gratuit la portalul de retete Thermomix® Cookidoo®.
✓ Serviciu post-vanzare
✓ Cea mai recenta actualizare a software-ului 2024
Caracteristici generale
	Tip
	Kitchen machine 

	Material bol
	Otel inox

	Culoare
	Alb 


Specificatii tehnice
	Putere
	1500 W 

	Capacitate bol
	2.2 l 


9. Combină frigorifică – 1 buc
Caracteristici generale
	Tip incastrare
	Standard 

	Suprafata
	Inox 

	Tip display
	LCD 

	Deschidere usa
	Dreapta 

	Sistem de racire No Frost
	Frigider Congelator 

	Nivel zgomot
	43 dB 

	Volum net total
	444 l 

	Compartimente speciale
	Compartiment legume & fructe 

	Culoare
	Argintiu 


Specificatii tehnice
	Tehnologie
	Hygiene Advance 

	Numar compresoare
	1 

	Sistem racire
	Static 

	Consum anual energie
	417 kWh 

	Clasa climatica
	N-SN-ST-T 

	Tensiune alimentare
	220 V 

	Autonomie fara curent
	17 h 


Frigider
	Volum net frigider
	300 l 

	Numar rafturi frigider
	3 

	Numar rafturi usi
	4 

	Sistem dezghetare frigider
	Automat 

	Material rafturi
	Sticla securizata 


Congelator
	Volum net congelator
	144 l 

	Numar compartimente
	3 

	Sistem dezghetare congelator
	Automat 

	Capacitate de inghet / 24h
	18 Kg 


Functii & siguranta
	Functii
	Iluminare interioara, Functie super congelare, Functie vacanta, Functie super racire, Sistem antibacterian 

	Semnalare audio
	Usa deschisa 


Dimensiuni
	Latime
	70 cm 

	Adancime
	75.5 cm 

	Inaltime
	195.5 cm 


10. Mese inox – 3 buc
· Material: Oțel inoxidabil AISI 201, rezistent la uzură și corozie;
· Dimensiuni: 100x60x85 cm, ideală pentru spații de lucru medii și mari;
· Raft inferior: Oferă spațiu suplimentar pentru depozitare;
· Picioare reglabile pentru ajustarea înălțimii și stabilitate pe orice tip de suprafață;
· Ușor de întreținut și montat rapid, fără unelte speciale.
11. Pubele inox – 3 buc
· Capacitate: 50 litri
· Grosime inox: 1 mm
· Dimensiuni interioare: Ø 350 x 500 mm
· Dimensiuni exterioare: Ø 450 x 620 mm
· Greutate: 7 kg
· Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate
· Tip: Pubela inox cu pedala
5. Condiții de livrare și garanție
· Termen maxim de livrare: 45 zile de la semnarea contractului
· Garanție minimă: 12 luni
· Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea utilizatorilor sunt incluse
· Termen de intervenție în garanție/postgaranție: max. 48 ore
Furnizorul va prezenta termenii și condițiile garanțiilor pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului, montarea și punerea în funcțiune, respectiv semnarea procesului verbal de recepție finala. 
Toate materialele si accesoriile folosite se vor baza pe standardele nationale si europene in vigoare, aplicabile la data ofertarii.

Oferta va contine descrierea explicita a caracteristicilor tehnice, din care sa reiasa corelarea lor cu informatiile incluse de Autoritatea Contractanta in prezentul Caiet de sarcini.
Livrare / montaj:


Furnizorul se obliga ca în baza contractului de furnizare incheiat cu achizitorul, sa livreze in baza confirmarii de autoritatea contractantă, in functie de necesitati si de disponibilitati, la locul indicat de autoritatea contractanta. 

Toate produsele vor fi transportate, manipulate si descarcate la beneficiar pe cheltuiala ofertantului castigator. Livrarea produselor ofertate va fi realizata la locul de funcţionare. Ofertantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor pana la locul de instalare. Cheltuielile de manipulare, încărcare, transport, instalare si punere in funcţiune, precum si alte cheltuieli ocazionate de livrarea produselor vor fi suportate de ofertant.

Prin depunerea propunerii tehnice, furnizorul isi asuma responsabilitatea si prezintă garanţia livrării produselor ofertate la locul destinat.
Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: 
- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); 
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); 
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 
- înlocuirea părților defecte; 
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; 
- instalarea în starea inițială; 
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 
- repunerea în funcțiune. 
Garanția se va acorda întregului produs, fără excluderi pe componente sau funcționalități!  (certificatul de garanție va respecta această cerință).
Operatorul economic va prezenta si asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produselor ofertate, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție. 
Conform art. 1716 din noul Cod Civil din 17 iulie 2009 (republicat), termenul de remediere a neconformităților produsului livrat, în perioada de garanție, nu poate fi mai mare de 15 zile lucratoare de la data notificării Furnizorului. 
În cazul în care Furnizorul eșuează în efortul său să remedieze neconformitățile în acest termen, la solicitarea Achizitorului, Furnizorul va fi obligat la înlocuirea produsului, într-un termen nu mai mare de 180 de zile de la data acestei solicitări. În cazul în care Furnizorul refuză/eșuează în efortul său înlocuirea produsului în acest termen, Furnizorul va fi obligat să restituie Achizitorului prețul integral al produsului, prevăzut în contract.
Prin activitate de remediere a defecțiunilor, constatate în termenul de  garanție, se înțelege totalitatea lucrărilor/operațiunilor necesare pentru aducerea utilajelor si/sau echipamentelor tehnologice si funcționale (sau a componentelor încorporate în cadrul acestora) la parametrii normali de funcționare așa cum aceștia au fost stabiliți de producătorul acestuia sau prin prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexe).
Notificările cu privire la neconformitățile ce fac obiectul garanției vor fi emise de către Universitatea din Oradea, în calitate de administrator al infrastructurii achiziționate.
Modul de derulare a activităților de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție
a) Cu privire la defecțiunile minore:
Prin „defecțiune minoră” se va înțelege acea defecțiune care, din perspectiva producătorului/ furnizorului, poate fi remediată într-un termen relativ scurt, de către echipa de service nominalizată de furnizor, în cadrul locațiilor Universității din Oradea unde vor fi repartizate si instalate echipamentele, cu facilitățile tehnice disponibile în cadrul locațiilor mai sus menționate, pe costul și efortul furnizorului.
Operațiunile de remediere a defecțiunilor ușoare vor fi executate de personalul împuternicit de furnizor, pe cheltuiala (manoperă, materiale, consumabile aferente procesului, etc) și pe răspunderea acestuia, fără implicarea resurselor materiale și financiare ale autorității contractante.
Termenele de remediere a defecțiunilor minore sunt:
· Termenul de mobilizare (calculat de la momentul notificării și până la sosirea echipei de service în cadrul locațiilor Universității din Oradea): 2 zile lucrătoare de la data notificării;
· Termenul de remediere: (calculat de la momentul sosirii echipei de service în cadrul locațiilor Universității din Oradea și până la momentul remedierii integrale a defecțiunii/defecțiunilor ce au făcut obiectul notificării) 3 zile lucrătoare de la momentul sosirii echipei de service.
b) Cu privire la defecțiunile majore:
Prin „defecțiune majoră” se va înțelege acea defecțiune care, în perspectiva producătorului/ furnizorului, NU poate fi remediată, într-un termen relativ scurt, în cadrul locațiilor Universității din Oradea, cu facilitățile tehnice disponibile în cadrul acestuia, impunându-se transportarea utilajelor si/sau echipamentelor tehnologice si funcționale la o unitate de service autorizată.
Termenele de remediere a defecțiunilor majore sunt:
· Termenul de mobilizare (calculat de la momentul notificării și până la sosirea echipei de service în cadrul locațiilor Universității din Oradea): 2 zile lucrătoare de la data notificării;
· Termenul de remediere (calculat de la momentul sosirii echipei de service în cadrul locațiilor Universității din Oradea și până la momentul remedierii integrale a defecțiunii/defecțiunilor ce au făcut obiectul notificării și returnării utilajelor si/sau echipamentelor tehnologice si funcționale în locațiile Universității din Oradea): 7 zile lucrătoare de la momentul sosirii echipei de service.
Suport tehnic 
Pe toata durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic, astfel: 
Toate incidentele semnalate de Autoritatea contractantă în perioada de garanție vor fi asociate nivelului de prioritate Urgent, intervalele de timp acceptate pentru răspuns și respectiv soluționare din partea Contractantului. 
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 
Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.
Recepția produselor 
Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă, in 24 ore de la livrare si instalare. 
Termenul de livrare al produselor este de max. 2 luni de la semnarea contractuli de furnizare de catre ambele parti. 
Destinația de livrare este sediul Universitatii din Oradea, la adresa mentionata in fisa de date. 
Furnizorul va asigura toate resursele necesare manipularii echipamentelor in vederea asigurarii conditiilor de receptie si instalare.
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a prevăzut toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 
Termenul de livrare va fi in conformitate cu termenul mentionat in oferta pentru fiecare produs in parte. 
La livrare, produsele vor fi insotite de:
- declaratie de conformitate pentru fiecare produs in parte / certificat de conformitate CE
- manual de utilizare si intretinere – in limba romana sau engleza
- certificat de garantie
Termenul de plata
Autoritatea/entitatea contractantă se obligă să plătească preţul contractului către contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii fiscal emisa in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu conditia semnarii procesului verbal de receptie.
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achizitie publica şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţe lor minimale din Caietul de Sarcini. 
Intocmit:
Manager de proiect - Delia Pop
2

