| Nr. crt. | Zona recipienți TRANSILVANIA | Cantitate maximă Acord cadru [mp] | Preț Unitar materiale [lei/mp] | Preț Unitar manoperă [lei/mp] |  |  |  |  | Preț Unitar izolație [lei/mp] col.3 + col.4 | Valoare totală [lei] fără TVA col.2 x col.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Grosime izolatie 40 mm | 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Grosime izolatie 50 mm | 1.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grosime izolatie 80 mm | 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Grosime izolatie 100 mm | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Grosime izolatie 140 mm | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Grosime izolatie 150 mm | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prețul unitar izolație lei/mp cuprinde prețul unitar materiale și manoperă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Zona recipienți OLTENIA | Cantitate maximă Acord cadru [mp] | Preț Unitar materiale [lei/mp] | Preț Unitar manoperă [lei/mp] |  |  |  | Preț Unitar izolație [lei/mp] col.3 + col.4 |  | Valoare totală [lei] fără TVA col.2 x col.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Grosime izolatie 80 mm | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Grosime izolatie 100 mm | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prețul unitar izolație lei/mp cuprinde prețul unitar materiale și manoperă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Diametru Nominal conductă TRANSILVANIA | Cantitate maximă Acord cadru [m] | Preț Unitar materiale [lei/m] | Preț Unitar manoperă [lei/m] |  |  | Preț Unitar izolație [lei/m] col.3 + col.4 |  |  | Valoare totală [lei] fără TVA col.2 x col.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. | DN15 /DN20 /DN25 Grosime izolație = 30 mm | 1.780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DN40 /DN50 Grosime izolație = 30 mm | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DN80 /DN100 Grosime izolație = 30 mm | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | DN150 Grosime izolație = 30 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prețul unitar izolație lei/m cuprinde prețul unitar materiale și manoperă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Diametru Nominal conductă OLTENIA | Cantitate maximă Acord cadru [m] | Preț Unitar materiale [lei/m] | Preț Unitar manoperă [lei/m] |  | Preț Unitar izolație [lei/m] col.3 + col.4 |  |  |  | Valoare totală [lei] fără TVA col.2 x col.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 1. | DN25 Grosime izolație = 50 mm | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DN40 /DN50 Grosime izolație = 50 mm | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DN80 Grosime izolație = 50 mm | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | DN150 Grosime izolație = 50 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prețul unitar izolație lei/m cuprinde prețul unitar materiale și manoperă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Zona recipienți | Cantitate maximă Acord cadru [mc] | Preț Unitar utilaj + transport [lei/mc] | Preț Unitar manoperă [lei/mc] | Preț Unitar izolație [lei/mc] col.3 + col.4 |  |  |  |  | Valoare totală [lei] fără TVA col.2 x col.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1. | Schelă - zona Transilvania | 14.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Schelă - zona Oltenia | 3.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prețul unitar izolație lei/mc cuprinde prețul unitar materiale și manoperă.

TOTAL VALOARE, LEI FĂRĂ TVA = Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5

Denumire operator economic

................................