Anexă la nr. _______________

Formular-cadru Propunere tehnică

Materiale și substanțe pentru tratarea apei din bazinul de înot

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

# Rezumat

Achiziția produselor este necesară pentru asigurarea dezinfecției și menținerea echilibrului chimic al apei, garantând astfel un mediu sigur și igienic pentru desfășurarea activităților studenților în bazinul de înot.

# Descriere produse

## Lotul nr. 1 – PH minus praf

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH minus praf | kg | 630 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 1 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 1 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | PH minus Granulat sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Descriere: bisulfat de sodiu NaHSO4 – 99.9% |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii privind caracteristicile fizice şi chimice de bază -Formă: solid, perlat -Culoare: gălbui -Miros: inodor -Valoare pH (200 g/l) la 25°C: 1-1,2 -Punct de topire/Zonă de topire: 180°C -Temperatură de descompunere: 460°C -Densitate a materialului la 20 °C: 1400-1450 kg/m3 -Solubilitate în/Miscibilitate cu Apă la 20 °C: 1080 g/l -Masă molară: 20,07 g / mol |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 2 – PH minus lichid

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH minus lichid | L | 37.800 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 2 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 2 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | PH minus Lichid 51% sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Descriere: Acid sulfuric 51% Compus din următoarele substanţe enumerate, în cantităţi nepericuloase. |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii generale: Prezentare: fluid Culoare: incolor Miros: inodor Valoare / Zonă Unitate Metodă Transformare: Punct de topire/Zonă de topire: - 35° C Punct de fierbere/Zonă de fierbere: 127° C Temperatură de descompunere: 340° C Densitate la 20°C: 1,40 g / cm3 Solubilitate în/Miscibilitate cu Apă: complet solubil Valoare pH la 20 °C: <1 |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 3 – Clor rapid granule

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clor rapid granule | kg | 1.512 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 3 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii

Nota nr. 3 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Clor Granulat sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Denumirea sau natura chimica: 1,3, -Diclor-triozin-2,4 trion sare de sodiu dihidrat Conc./domeniul de conc: 98.2% (56 %clor activ) |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: Aspect: Substanță solidă cristalină Culoare: Albă. Miros: Asemănător clorului. Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: pH: 6,0 - 7,0 Conținutul in clor activ: 65 % Descompunerea începe: 225 – 230 Densitate la 20° C: 0,95 g / ml Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: 12 g / l |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 4 – Clor lent

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clor lent | L | 36.000 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 4 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 4 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Stabi Clor sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Denumirea sau natura chimica Hipoclorit de sodiu Conc. ./domeniul de conc.: 18 % Cl. Active Denumirea sau natura chimica Hidroxid de sodiu Conc. ./domeniul de conc.: 0,8 % |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: Aspect: Fluid. Culoare: Incolor până la gălbui. Miros: Înțepător, asemănător clorului. Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: pH: 13 Conținutul in clor activ: 18 % Punct de topire: < -20°C Densitate la 20° C: 1,2 g / ml Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: Nelimitata |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 5 – Floculant- coagulant pentru piscine

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Floculant- coagulant pentru piscine | L | 12.600 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 5 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 5: Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Liqui Floc Super sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Descriere: Hidroxisulfat de aluminiu în soluţie apoasă - 25% |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii privind caracteristicile fizice şi chimice de bază Informaţii generale Aspect: Prezentare: fluid Culoare: incolor până la gălbui Miros: nu are miros specific Valoare / Zonă Unitate Metodă Transformare: Punct de topire/Zonă de topire: - 12 ° C (temperatură de congelare) Punct de fierbere/Zonă de fierbere > 100 ° C Presiune a vaporilor: la 20° C 103 mbar Densitate: la 20° C 1,25 - 1.30 g / cm3 Solubilitate în/Miscibilitate cu Apă: la 20 °C neîngrădit Valoare pH: la 20 ° C 3,1 Vâscozitate: la 20 ° C 20 mPas |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## .1. Lotul nr. 6 – Substanțe antialge

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe antialge | L | 2.520 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 6 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 6 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Anti Alge (Algenex) sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Denumirea sau natura chimica : Polimer de metan metil N-amină (EINECS 204-697-4 cu (metil clor) oxiran (EINECS 203-439-8) / polimer clorura de amoniu cuaternar Conc../domeniul de conc.: 14% |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații generale: Prezentare: Fluid Culoare: Incolor Miros: Asemănător amin. Valoare / Zonă Unitate Metodă Transformare: Punct de fierbere/Zonă de fierbere: 100°C Punct de congelare: -15°C Densitate la 20°C: 1,035 g/cm³ Solubilitate în/Miscibilitate cu Apă: complet solubil Vâscozitate, dinamic: 550 mPas*s ( 5° C) 200 mPas*s (25 °C) Valoare pH la 20 °C: 5,5 – 8,0 (100 g/l) |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 7 – Oxigen activ

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigen activ | L | 1.050 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 7 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 7 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Oxigen Activ 35% sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Denumirea sau natura chimica : Apa oxigenata Conc./domeniul de conc.: Minim 30%-50% |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: Aspect: Lichid incolor Culoare: Incolor Miros: înțepător Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: pH: 2.0-4.0 Conținutul in clor activ: - Punct de fierbere: 107° C Punct de topire/înghețare: -52° C Vâscozitate la 25 ° C: 2,4 mbar Proprietăți oxidante: Puternic oxidant Densitatea vaporilor: 14-18 mbar Densitate la 20° C: 1,11-1.19 g/ ml Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: foarte solubil |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 8 – Substanțe pentru claritatea apei

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe pentru claritatea apei | L | 1.008 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 8 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 8 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | NoPhos sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Denumire chimică Clorură de lantan, anhidru 20-25% |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază. Aspect. Stare fizică -Lichid. Formă - Curgătoare. Culoare- Albastră. Miros - Inodor.. pH : 5.5 1% soluție apoasă. Punctul de topire/înghețare: Nu aplică/ < 0 °C (< 32 °F) estimat. Punct inițial de fierbere și raza de fierbere-100 °C (212 °F) estimat. Solubilitate (apă) - Miscibil. Alte informații. Densitate : 1.25 g/ cm³. Procent de volatilitate: 76% estimat. |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 9 – Detergent pentru curățarea suprafețelor din piscine

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detergent pentru curățarea suprafețelor din piscine | kg | 1.080 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 9 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 9 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Typ 210 sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Amestec Denumirea sau natura chimica : Hidroxid de sodiu Conc./domeniul de conc.: 2,5-10 % Denumirea sau natura chimica : 2-Butoxietanol-1 Conc./domeniul de conc.: 2,5-10 % Denumirea sau natura chimica : 2-Butoxietanol-1 Conc./domeniul de conc.: 2,5-10 % Denumirea sau natura chimica : Isotridecanol, etoxilat Conc./domeniul de conc.: 1-5 % |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii privind caracteristicile fizice şi chimice de bază Informaţii generale Aspect Formă: fluid Culoare: galben Miros: de citrice Valoare pH (10 g/l) la 20°C: ~ 11,8 Transformare: Punct de fierbere/Zonă de fierbere: >100°C Densitate la 20°C: 1,06 g/cm³ Solubilitate în/Miscibilitate cu apă: complet solubil |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 10 – PH minus praf

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Dezifectant piscine |  |  | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile |  |
| 10.1. Dezifenctant pentru tratarea sistemelor de filtrare din piscine. | kg | 1.080 |  |  |  | Conform notei nr. 10 A |
| 10.2. Dezifenctant pentru tratarea apei din piscine | kg | 1.080 |  |  |  | Conform notei nr. 10 B |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 10 A : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

Dezifenctant pentru tratarea sistemelor de filtrare din piscine.

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Filter Cleaner sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Denumirea sau natura chimica : Oxid de clor Conc./domeniul de conc.: 20 % |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: Aspect: Fluid Culoare: Gălbui Miros: Miros propriu ușor înțepător Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: pH: 11 – 11,5 Conținutul in clor activ: 20 % Punct de fierbere: - 25° C Punct de topire: 103° C Vâscozitate la 25 ° C: 2,4 mbar Densitatea vaporilor: 14 mbar Densitate la 20° C: 1,2 g / ml Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: solubil |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

Nota nr. 10 B : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

Dezifenctant pentru tratarea apei din piscine

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Oxidur 2000 S sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Denumirea sau natura chimica : Oxid de clor Conc./domeniul de conc.: 20 % |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: Aspect: Fluid Culoare: Gălbui Miros: Miros propriu ușor înțepător Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: pH: 11 – 11,5 Conținutul in clor activ: 20 % Punct de fierbere: - 25° C Punct de topire: 103° C Vâscozitate la 25 ° C: 2,4 mbar Densitatea vaporilor: c14 mbar Densitate la 20° C: 1,2 g / ml Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: solubil |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 11 – Substanțe împotriva depunerilor de calcar

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe împotriva depunerilor de calcar | L | 7.200 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 11 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 11 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Anti Kalk sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Descriere: Compus din următoarele substanţe enumerate, în cantităţi nepericuloase (dizolvare în apă). Tenside cationice: 15-30 % Compoziţie/Informaţii privind ingredientele: Clorura de benzil-dimetil-alchil C12-16 pe 100 g concentrat fluid. |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii generale: Formă: fluid Culoare: albastru Miros caracteristic Densitate la 20°C: 0,999 g/cm³ Solubilitate în apă: complet solubil |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

## Lotul nr. 12 – Detartrant piscine

| Denumire produse | Unitate de măsură | Cantitate maximă Acord-Cadru | Durata minimă garanție | Loc de livrare produse | Termen de livrare, execuție și punere în fucțiune | Specificații tehnice (cerințe funcționale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detartrant piscine | L | 900 | minim 12 luni de la data recepției | UM 02192 Str. Fulgerului nr. 1, Constanța | Pe baza de comandă în termen de maxim 30 de zile | Conform notei nr. 12 |

Nota general aplicabilă:

- Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

- Ofertantul va descrie specificațiile produselor ofertate prin raportare la cerințele minime descrise în caietul de sarcini.

- Toate caracteristicile tehnice sunt minimale, obligatorii și eliminatorii.

Nota nr. 12 : Specificații tehnice / cerințe funcționale:

| Nr. crt. | Denumire | Cerință tehnică minimală | Specificații minime ofertate (Se completează de către ofertant). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire comercială: | Gehonol sau echivalent |  |
| 2 | Compoziţie/Informaţii privind ingredientele | Caracteristici chimice: Amestec Denumirea sau natura chimica : Acid clorhidric Conc./domeniul de conc.: 2.5-10% Denumirea sau natura chimica : Isotridecanol,etoxilat Conc./domeniul de conc.: 1-5% Denumirea sau natura chimica : Butan 2-in-1,4-diol Conc./domeniul de conc.: <2.5% Compoziţie/Informaţii privind ingredientele: Ingrediente conform Regulamentului 648/2004/CE privind detergenţii < 5 % tenside neionice, Substanţe aromate |  |
| 3 | Proprietăţi fizice şi chimice | Informaţii generale: Formă: fluid Culoare: galben Miros caracteristic Modificări suplimentare: Punct de fierbere: >100°C Punct de aprindere: Nu se aplică; Produsul nu este inflamabil sau exploziv. Autoinflamabilitate: Produsul nu se aprinde singur. Pericol de explozie: Produsul nu este inflamabil sau exploziv. Presiune a vaporilor bei 20°C: 23 hPa Densitate la 20°C: 1,07 g/cm³ Solubilitate în/Miscibilitate cu apă: complet solubil Valoare pH (10g/l) la 20°C: < 2 |  |
| 4 | Ambalaj | max 30 L / kg (ofertantul completeaza cantitatea exactă de ambalare pentru produsul ofertat) |  |

# Disponibilitate

Solicitat

# Contractantul va livra produsele,în baza comenzilor transmise de fiecare beneficiar in cel mult 30 de  zile de la data transmiterii comenzii. În funcție de activitățile și misiunile neprevăzute, la solicitarea beneficiarilor, Contractantul va livra produsele și la termene mai mari/mai mici de o lună.

Ofertat…………………………………………………………. (Se completează de către ofertant)

# Garanție

Solicitat

Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 12 de luni de la data recepției (acceptării).

Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 15 zile de la acceptarea produselor.

Orice defecțiune / funcționare necorespunzătoare a produselor, precum și eventualele vicii ascunse vor fi sesizate în scris Contractantului, în termen de 48 de ore de la constatarea acestora de către Autoritatea contractantă.

Contractantul va remedia defecțiunea, funcționarea necorespunzătoare și/sau viciul ascuns în termen de maxim 5 zile de la data sesizării, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

Ofertat…………………………………………………………. (Se completează de către ofertant)

# Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Solicitat

Termenul de livrare, inclusiv montarea/instalarea și punerea în funcțiune a produselor în spațiile/la pozițiile indicate de reprezentanții autorității contractante, este cel stabilit la pct. 3.4 din Caietul de sarcini, pentru fiecare lot/produs în parte.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate,  produsele au fost montate/instalate și funcționează la parametrii agreați și sunt acceptate de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul U.M. 02192 Constanța, str. Fulgerului nr. 1.

Contractantul va ambala și eticheta produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, mediului salin și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în spații deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și absența facilităților de manipulare la locul de instalare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune a produselor în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Ofertat…………………………………………………………. (Se completează de către ofertant)

## 6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

## 6.1. Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Solicitat

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din prezentul Caiet de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile/documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze serviciile prestate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în prezentul Caiet de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea serviciilor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise.

Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge serviciile prestate, de două ori, pe motive de calitate.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării facturii în original la sediul Achizitorului și a documentelor justificative menționate în Caietul de sarcini, prin ordin de plată la Trezorerie.

Ofertat…………………………………………………………. (Se completează de către ofertant)

## 7.2. Atribuțiile și responsabilitățile Părțilot

Solicitat

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din prezentul Caiet de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile/documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în prezentul Caiet de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise.

Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de două ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării facturii în original la sediul Achizitorului și a documentelor justificative menționate în prezentul Caiet de sarcini.

Ofertat…………………………………………………………. (Se completează de către ofertant)

# 8.     Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante:

| Nr. crt. | Documentații care trebuie furnizate de Contractant | Termen limită de punere la dispoziție | Documentații furnizate de Contractant (Se completează de către ofertant) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fișa tehnică a produsului | cel mai târziu la data livrării |  |
| 2 | Instrucțiuni de utilizare |  |  |

NOTĂ: Toate documentațiile vor fi în limba română.

# 9.Anexe la Propunerea Tehnica

a) Declaraţie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă, protecţia muncii precum și a obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional (Formularul nr. 6).

b) Fișe tehnice ale produselor ofertate care demonstrează conformitatea produselor ofertate cu cerințele caietului de sarcini.

c) Tabel detalii producător/marca produsului (Formularul nr.11).