CRITERUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET”
A.
Factorul “Pret ofertat” – 40 puncte

B.
Factorul “Componenta tehnică - Caracteristici tehnice și de calitate’’ – 60 puncte

Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare fiind detaliat la nivelul fisei de date si fiind urmatorul:

A. Punctajul pentru factorul de evaluare “Preț”, cu o valoare de 40 din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de  40% din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda după cum urmează:

Pentru Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut – 40 puncte

	Nr.crt.
	Factor de evaluare
	Punctaj acordat
	Algoritm de calcul

	A.
	Pret ofertat
	40 puncte
	a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (Pret min) - se acorda punctajul maxim de 40 puncte 

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a, al ofertantului (n), se acorda punctaj astfel: 

P(financiar) = Pretmin / Pretn x 40 (punctaj maxim acordat)


B. Punctajul pentru factorul de evaluare “Componenta tehnică - Caracteristici tehnice și de calitate”, cu o valoare de  60 puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 60%  din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza:

Grila de evaluare a factorului „Criterii de performanta” (CP)

	Nr.crt.
	Factor de evaluare
	Punctaj acordat
	Algoritm de calcul

	B.
	Caracteristici tehnice și de calitate
	60 puncte
	Total punctaj factor: 

Unde: 

P (tehnic) = PT1+PT2

PT = Punctaj tehnic total 

PT1 – Punctaj pentru cerinta 1 

PT2 – Punctaj pentru cerinta 2 

PT3 – Punctaj pentru cerinta 3 


COMPONENTA TEHNICA-60%
1. Perioada de garantie a produselor 
Algoritm de calcul: 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie a produselor” se acorda astfel:

 a) oferta cu Perioada de garanție maxima acceptata (Pg. max) va primi 30 puncte;

 b) punctajul celorlalte oferte Pt1 = 30 x Pg (n)/Pg max unde Pg (n) este Perioada de garanție licitată iar Pg max este perioada de garanție maxim licitată.

 Perioada de garantie a produselor maxima acceptata este de pana la 60 luni, ofertele cu o perioada de garantie mai mare nu vor fi punctate suplimentar.

 Perioada de garantie a produselor minimă  acceptata este de 24 luni, ofertele cu o perioada de garantie mai mică vor fi considerate neconforme.

Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanție a echipamentelor cuprinsă între minim 24 luni și maxim acceptata de pana la 60 luni.
Punctaj maxim acordat 30 puncte
2. Performanta energetica a echipamentului 
      Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de testare conform standardului EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 si 6.4) sau unui standar echivalent. Datele trebuie masurate in modurile de functionare, precum si in conditiile de testare indicate de catre producator. Testele trebuie efectuate in laboratoare, in conformitate cu cerintele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standar echivalent, in conditiite de testare mentionate de catre producator. 
Pentru cel mai mic consum de energie - se va acorda punctaj de 20 puncte

Pentru alt consum de energie se va calcula punctajul in raport cu cel mai mic ofertat, conform urmatorului algoritm de calcul : 

Punctaj = (cel mai mic consum energetic / consum ofertat) x 20 puncte (punctajul maxim acordat)

Punctaj maxim acordat 20 puncte
3. Instructaj pentru optimizarea

eficientei energetice 
Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel:

Ofertantul trebuie sa asigure un instructaj incluzand elemente de ajustare si reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrica ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), in vederea optimizarii consumului de energie electrica.

Se vor puncta corespunzator, componentele programului de instruire in domeniul optimizarii energetice care trebuie asigurat, ce va avea urmatorii subfactori de evaluare (instructajul va fi inclus in formarea clinica si tehnica pe care o va asigura ofertantul):

•  instruire introductiv-generala:- durata minim 2 ore – 2 puncte

•  instruire periodica pentru actualizarea cunostintelor:- durata atelierului de instruire minim 2 ore  – 4 puncte

•   suport online - 2  puncte

•   platforma de e-learning – 2 puncte

a)   Pentru cuprinderea in programul de instruire a subfactorilor de mai sus, in integralitate, se va acorda un punctaj maxim de 10 puncte.

b)   Pentru cuprinderea in programul de instruire numai a anumitor subfactori de mai sus, se va acorda

punctajul corespunzator fiecaruia.

c)  Pentru necuprinderea in programul de instruire a niciunui subfactor de mai sus, se va acorda 0 puncte.

Punctaj maxim acordat 10 puncte

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. 

	Factori de evaluare
	Pondere factor
	Punctaj maxim

	A. Prețul ofertat
	40%
	40 puncte

	B. Componenta tehnică - Caracteristici tehnice și de calitate
	60%
	60 puncte

	TOTAL
	100%
	100 puncte




