FIȘA TEHNICĂ  - Nr.25

IMPRIMANTA 3D

Laborator multidisciplinar

| Nr crt. | DENUMIRE PRODUS | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DESCRIERE PRODUS | # Extrudere: minimum 2; Diametru duză extruder: 0,4 mm; Temperatură maximă extruder: 300 °C; # Viteză de printare: min 30—100 mm/s; Materiale suportate: orice material de tip filament cu temperatura de topire sub 300 °C; certificate de producător ca fiind sigure pentru utilizarea în procesul educațional; Diametru filament: minimum 1,75 mm; Pat: sticlă sau alt material rigid, acoperit cu folie antilipire sau tratat antilipire; Volumul de printare: minimum 200 * 150 * 140 mm; Grosime strat de printare: 0,4 mm; Format fișiere acceptate: minimum STL și/sau OBJ și/sau AMF; Memorie: internă minimum 8 GB și/sau card minimum 8 GB și/sau conexiune USB și/sau conexiune Wi-Fi; # Conectivitate: cablu USB, Wi-Fi; Securitate: livrată cu incintă de lucru închisă, cu capac de protecție și ușă blocabilă; Software: se va livra împreună cu software necesar pentru tipărirea aditivă a obiectelor. |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI: | - |  |  |
| 3. | MATERIALE |  |  |  |
| 4. | GARANȚII | 24 luni |  |  |