FIȘA TEHNICĂ

Microscop digital

Cabinet logopedie

Nr48

| Nr crt. | DENUMIRE PRODUS | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DESCRIERE PRODUS | Microscop LCD cu ecran de min 3,5" și senzor de 5 MP Cu port USB și slot pentru card SD 2 lumini LED (lumină transmisă și reflectată) și 6 filtre de culoare Ideal pentru studenți Include: Microscop, accesorii, sursă de alimentare Obiective: 4X, 10X si 40X - Puterie de marire intre: 40x-500x, 2000x (digital) - Iluminare cu led: inferioara si superioara - Memorie interna: min 128MB - Cablu USB: pentru transferul imaginilor pe PC/Laptop - Sistem de operare: Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11, OS X (Mac OS X), Linux - Adaptor: alimentare de la retea - Preparate: min 5 buc. - Lame:min 3 buc. - Husa de protectie antistatica |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI | - |  |  |
| 3. | MATERIALE | Electronice |  |  |
| 4. | GARANȚII | Min 24 luni |  |  |