CRITERII DE ATRIBUIRE SI FACTORI DE EVALUARE
Evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări aferente obiectivului de investiții „Asigurarea Energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public din Municipiul Brad, Județul Hunedoara” se va face dupa cum urmeaza:
Criteriul de atribuire care va fi utilizat este “cel mai bun raport calitate preţ”. În acest scop s-au stabilit următorii factori de evaluare:

	
	Factor de evaluare
	Pondere

	Componenta financiară F1
	40%

	F1
	1. Preţul ofertei
	40 puncte

	Componenta tehnică F2
	60%

	F2
	2. Factori de evaluare tehnici
	60 puncte

	
	2.1.Termenul de execuție
	20 puncte

	
	2.2. Specificații tehnice ale echipamentelor ofertate
	20 puncte

	
	2.3. Mentenanță și întreținere
	20 puncte

	
	TOTAL
	100 puncte (100%)


 Modalitatea de acordare a punctajului financiar (Factorul F1. Preţul ofertei Punctajul pentru factorul de evaluare “Preț”, cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40% din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda după cum urmează:
Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat– 40 puncte;
Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Ppret(n) = Preț (min) / Preț (n) x 40, unde: Ppreț(n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare.
Preț (min): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile.
Preț (n): prețul Ofertei admisibile aflată sub evaluare
Modalitatea de acordare a punctajului tehnic (Factorul F2. Specificatii tehnice)

Punctajul factorului de evaluare „ Specificatii tehnice” – cu o valoare de 60 puncte din valoarea totală de 100 de puncte și cu o pondere de 60% în totalul criteriului de atribuire va fi acordat pe baza aplicării subfactorilor.
 Factor F.2.1. - Termenul de execuție – punctaj maxim 20 puncte.
 

Descriere

Acest factor de evaluare reprezintă durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții exprimată în luni ofertată de către operatorii economici interesați. 

Nota 

- Termenul maxim acceptat 6 luni 

- Termenul minim acceptat 3 luni

Justificare factor de evaluare. 

Utilizarea acestui factor încurajează operatorii economici interesați să ofere soluții logistice și de execuție mai rapide decât termenul de bază, asigurând o mai bună eficientizare a procesului de achiziție precum și finalizarea obiectivului de investiții.

De asemenea utilizarea acestui factor de evaluare aduce un avantaj direct și concret Autorității Contractante, și anume punerea în functiune a obiectivului de investiții mai repede decât termenul de bază înseamnă o reducere substanțială a consturilor cu energia electrică.

Modalitate de demonstrare

Graficul de execuție ofertat

Memoriu justificativ prin care va detalia și fundanenta durata fiecărei activități din Graficul de execuție raportandu-se la minim următoarele:

- resursele disponibile (toate resursele) și capacitatea de a sustine proiectul

- modul de mobilizare a resurselor (toate resursele)

- metode de lucru 

- logistica și lanțul de aprovizionare

- experiente similare în executarea aceleiași soluții tehnice (se probează prin Contracte, Proiecte de execuție, poze etc)

Notă:

Nu se acceptă simple prezentări/sau prezentări generale. Intre graficul de execuție și memoriul justificativ trebuie să existe o relaționare, termenul de execuție ofertat trebuie să fie unul real iar operatorul economic sa aibe capacitatea sa-l indeplinească.

Algoritm de calcul

Pentru un termen de execuție de 3 luni se vor acorda 20 de puncte

Pentru un termen de execuție de 4 luni se vor acorda 15 puncte

Pentru un termen de execuție de 5 luni se vor acorda 10 puncte.

Pentru un termen de execuție de baza de 6 luni sau pentru un termen de executie nerealist care nu a fost demonstrat/justificat se vor acorda 0 puncte
Factor F.2.2. – Specificații tehnice ale echipamentelor ofertate (dacă acestea sunt superioare cerințelor minime solicitate) - punctaj maxim 20 puncte
 
Descriere

Reprezintă o serie de specificații tehnice ale echipamentelor ofertate care vin cu o superioritate tehnologică față de specificațiile tehnice minime solicitate prin documentația de atribuire.

Justificare factor de evaluare

Specificații tehnice ale echipamentelor care prin superiorioare tehnologic crează avantaje și beneficii pentru Autoritatea Contractantă: eficientă, durabilitate și funcționalitate și pentru care se acordă punctaj supimentar.

Modalitatea de demonstrate

Fișe tehnice ale produselor furnizate. In cazul Criteriului nr. 1 se va depune și un memoriu justificativ prin care ofertanții vor demonstra superioritatea tehnologie. Se va prezenta aspecte tehnice precum impărtirea panoului, dimensiunea celulei și vor descrie avantajele echipamentului ofertat.
Algoritm de calcul

Pentru ofertele admisibile punctajul la acest factor se va calcula prin însumarea punctelor obținute pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.

P3(n) = PC1+PC2+PC3+PC4 unde:
P3(n): punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare;

PC1 – punctaj criteriul 1;

PC2 – punctaj criteriul 2;

PC3 – punctaj criteriul 3;

PC4 – punctaj criteriul 4;

ALGORITM DE CALCUL:
Criteriul 1

Tehnologia Panoului fotovoltaic:

Aceste criteriu este folosit pentru a diferenția tehnologiile oferite, dincolo de preț, pe baza durabilității, performanței și randamentului.

Punctaj acordat

- In cazul în care panoul fotovoltaic are tehnologie Half-Cut se vor acorda 5 puncte;

- În cazul în care panoul fotovoltaic nu are tehnologie Half-Cut sau superioară se va acorda 0 puncte.

Justificare Acordare punctaj maxim pentru tehnologia superioară
Eficiență crescută: Panourile sunt mai eficiente deoarece funcționează la temperaturi mai scăzute, minimizând pierderile interne.
Toleranță mai bună la umbră: Panourile cu celule tăiate în doua bucăți performează mai bine în condiții de umbră parțială, deoarece panoul este împărțit în mai multe secțiuni independente.
Performanță ridicată în căldură: Aceste panouri tind să fie mai adecvate pentru regiunile cu temperaturi ridicate, deoarece reducerea curentului scade riscul de supraîncălzire a celulelor.
Durabilitate: Celulele mai mici sunt mai puțin predispuse la micro-fisuri (micro-cracks) cauzate de stresul mecanic sau termic. 
Notă: pentru obținerea punctajului maxim TOATE echipamentele ofertate - panourile fotovoltaice trebuie să aibe tehnologie superioară tehnologiei Half-Cut. 

Criteriul 2

Eficiența maximă a modulului/panoului fotovoltaic
Acest criteriu este are o valoare fundamentală în evaluarea randamentului unui sistem fotovoltaic, deoarece influențează în mod direct cantitatea de energie produsă.
Punctaj acordat

- În cazul în care modulul/panoul fotovoltaic are o eficientă maximă de 22.8% sau mai mare se vor acorda 5 puncte;

- În cazul în careîn care modulul/panoul fotovoltaic are o eficientă maximă de cuprinsă între valoare minimă acceptată și 22.79% se va acorda 2 punct.

- În cazul în care în caremodulul/panoul fotovoltaic are o eficientă maximă minimă acceptată se va acorda 0 puncte.

Justificare Acordare punctaj maxim pentru panoul fotovoltaic cu o eficientă de 22.8% sau mai mare 
Panourile fotovoltaice cu o eficientă de 22,8% sau mai mare generează un randament mai mare a investiției.

Notă: pentru obținerea punctajului maxim TOATE echipamentele ofertate - panourile fotovoltaice trebuie sa aibe eficiența de 22.8%. 

Criteriul 3

Eficiența europeană a invertorului:

Acest criteriu, spre deosebire de eficiența maximă, cea europeană reflectă performanța invertorului la diferite niveluri de sarcină, oferind o estimare mai realistă a producției energetice totale.
Punctaj acordat

- În cazul în care invertorul are o eficientă de 98.4% sau mai mare se vor acorda 5 puncte;

- În cazul în care în care invertorulare are o eficientă de cuprinsă între valoare minimă acceptată și 98,39 % se va acorda 2 punct.

- În cazul în care în care panoul fotovoltaic are o eficiența minimă acceptată se va acorda 0 puncte.

Justificare Acordare punctaj maxim pentru invertorul cu o eficientă de 98.4% sau mai mare.

Invertoarele de înaltă eficiență generează mai multă energie electrică pe unitate de timp datorită eficienței lor ridicate de conversie a energiei, reducând astfel costul investiției inițiale a sistemului. În plus, invertoarele de înaltă eficiență generează mai puțină căldură în timpul funcționării, au rate de eșec mai mici și au, în mod corespunzător, costuri de întreținere mai mici. 
Notă: pentru obținerea punctajului maxim TOATE produsele ofertate - invertoarele ofertate trebuie sa aibe eficiența de 98,4 %. 

Criteriul 4

Performața garantată la 25 de ani:

Acest criteriu  reprezintă scăderea treptată a eficienței și a puterii de producție (în medie cu 0,5% - 0,8% pe an). Astfel Autoritatea contractantă urmărește să obțină panouri fotovoltaice cu o degradare a puterii cat mai mică.
Punctaj acordat

- În cazul în care panoul  fotovoitaic  are o performanță garantată la 25 de ani ≥ 88.9%  se vor acorda 5 puncte;

- În cazul în care în care panoul  fotovoitaic  are o performanță garantată la 25 de ani cuprinsă între valoare minimă acceptată și 88,89, % se va acorda 2 punct.

- În cazul în care în care panoul fotovoltaic  are o degradate a puterii la 25 de ani minimă acceptată  se va acorda 0 puncte.

Justificare Acordare punctaj maxim panoul  fotovoitaic performanță garantată la 25 de ani ≥ 88.9%.

Notă: pentru obținerea punctajului maxim TOATE produsele echipamentele ofertate - panourile fotovoltaice trebuie sa aibe acelasi performanță garantată la 25 de ani respectiv ≥  88,9 %. 

Pentru ofertele admisibile punctajul la acest factor se va calcula prin însumarea punctelor obținute pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.

P3(n) = PC1+PC2+PC3+PC4 unde:
P3(n): punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare;

PC1 – punctaj criteriul 1;

PC2 – punctaj criteriul 2;

PC3 – punctaj criteriul 3;

PC4 – punctaj criteriul 4;

Punctajul  maxim care se poate obține la acest factor de evaluare este de 20 puncte (cu o pondere de 20% în valoarea totală a criteriului de atribuire.
Modalitatea de demonstrare: Operatorii economici vor depune în cadrul propunerilor tehnice Fisele tehnice completate conform cerințelor din documentația de atribuire. In cazul Criteriului nr. 1 se va depune un memoriu justificativ prin care ofertanții vor demonstra superioritatea tehnologiei.

 Factor F.2.3. - Mentenanță și întretinere  – punctaj maxim 20 puncte.

Descriere.

Reprezintă totalitatea operațiunilor de întreținere, verificare, reparație și actualizare a sistemului fotovoltaic furnizat ofertate de către operatorii economici. 
Justificare factor de evaluare

Serviciile de mentenanță pe o perioadă lungă de timp sunt vitale pentru o funcționare oprimă a parcului fotovoltaic. Utilizarea acestui factor de evaluare aduce un avantaj direct Autorității Contractante în sensul că sistemul fotovoltaic fiind întreținut periodic funcționează mai eficient și consumă mai puține resurse cu accent pe resursa financiară.

Modalitatea de demonstrare.

In cadrul propunerilor tehnice operatorii economici vor prezenta un memoriu tehnic în care vor descrie fiecare operațiune prin prisma modului de realizare și a resurselor folosite și un plan de mentenanță și intreținere care va conține în mod obligatoriu perioada (luna) din an în care operatorul economic va realiza fiecare operatiune și durata ei. 

Note:

In memoriul, operatorii economici trebuie să ofere o descriere clară și precisă a fiecărei operațiuni pe care si-o asumă să o efectueze, iar descrierea trebuie să ofere o concordantă a operațiunilor asumate și resursele materiale și umane disponibile.

Nu se acceptă modificări în perioada de evaluare a ofertelor

Algoritm de calcul

În cazul în care în care operatorul economic oferă mentenantă pe o perioada de 5 ani cu realizarea următoarele operațiuni în fiecare an:

- teste complete ale componentelor,
- actualizări de firmware și reglaje de sistem,
- identificare și remediere defecțiunilor ascunse.

- verificări termografice realizate cu drona specifică cu cameră de termografiere a panourilor fotovoltaice de către personal calificat (se va prezenta certificat sau diplomă) și emitere raport de constatare.
- curățare profesională adaptată fiecărui echipament.

Primește 20 puncte

În cazul în care în care operatorul economic oferă mentenantă pe o perioada de 5 ani cu realizarea următoarele operațiuni in fiecare an:

-teste complete ale componentelor,
-actualizări de firmware și reglaje de sistem,
-identificare și remediere a defecțiunilor ascunse.

- verificări termografice realizate cu drona specifică cu cameră de termografiere a panourilor fotovoltaice de către personal calificat (se va prezenta certificat sau diplomă) și emitere raport de constatare.

Primește 15 puncte
În cazul în care în care operatorul economic oferă mentenantă pe o perioada de 3 ani cu realizarea următoarele operațiuni in fiecare an:

-teste complete ale componentelor,
-actualizări de firmware și reglaje de sistem,
-identificare și remediere a defecțiunilor ascunse.

- verificări termografice realizate cu drona specifică cu cameră de termografiere a panourilor fotovoltaice de către personal calificat (se va prezenta certificat sau diplomă) și emitere raport de constatare.
-curățare profesională adaptată fiecărui echipament.

Primește 10 puncte

În cazul în care în care operatorul economic oferă mentenantă pe o perioada de 3 ani cu realizarea următoarele operațiuni in fiecare an:

-teste complete ale componentelor,
-Actualizări de firmware și reglaje de sistem,
-identificare și remediere a defecțiunilor ascunse.

- verificări termografice realizate cu drona specifică cu cameră de termografiere a panourilor fotovoltaice de către personal calificat (se va prezenta certificat sau diplomă) și emitere raport de constatare.
Primește 5 puncte

-În cazul în care în care operatorul economic nu oferă mentenantă sau în cadrul memoriului justificativ nu depune un plan de mentenanță care sa conțină perioada (luna) din an in care va realiza fiecare operațiune și durata ei sau propune un termen nerealist în raport resursele deținute acesta primește 0 puncte.
NOTE

Nota nr. 1. In cazul in care operatorii economici prevăd în ofertele tehnice punctaj maxim pentru factorii de evaluare dar aceștia nu pot fi demonstrați se va acorda punctaj conform nivelului demonstrat sau punctaj 0.

Notă nr. 2. Factorii de evaluare nu pot fi modificați pe parcursul evaluării ofertelor.  Modalitățile de demonstrare  a factorilor de evaluare se supus evaluarii conformității propunerii financiare cu propunerea tehnică.

Notă  nr. 3: Criteriul de departajare 

Art. 139 alin (3) din HG 395 / 2016

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 
