NECLASIFICAT

Exemplar unic

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

COMANDAMENTUL FORȚELOR PENTRU OPERAȚII SPECIALE

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

APARAT DEZINFECTARE Șl IGIENIZARE PENTRU 300 m3

TÂRGU-MUREȘ

2025

CUPRINS

1. SCOP SPECIFICAȚIE

1.1. Scop

1.2. Destinația produsului

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3. CERINȚE

3.1. Compunere produs

3.2. Cerințe generale

3.3. Cerințe de performanță și specifice

3.4. Cerințe mecano-climatice

3.5. Compatibilitatea electromagnetică

3.6. Identificare și marcare

3.7. Interschimbabilitate

3.8. Siguranța în exploatare

3.9. Ergonomie

3. 10. Cerințe pentru interfațare

3.11. Alte cerințe specifice produsului

# 1. SCOP SPECIFICAȚIE

## 1.1  Scop

Scopul prezentei specificații este definirea cerințelor tehnice necesare achiziției produsului „Aparat de dezinfectare și igienizare pentru 300 m³”, denumit în continuare „produs".

## 1.2  Destinația produsului

Produsul „Aparat de dezinfectare și igienizare pentru 300 m3 ” este destinat pentru dezinfectarea, igienizarea și decontaminarea aerului și suprafețelor prin nebulizarea unor substanțe (transformarea unui lichid în particule extrem de mici, de câțiva microni) și pulverizarea acestora.

# 2.   DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

| Nr. | Denumirea documentului de referință | Adresa unde poate fi accesat | Nivel de secretizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I.1000.4 - Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor | http://www.dpa.ro/dgar m/legislatie | NECLASIFICAT |
| 2. | SMT 40533-99 - Analize tehnice și audituri fiu sisteme, echi ente software | hrtp://www.dpa.ro/dgar nv/legislatie | NECLASIFICAT |

# 3.    CERINȚE

## 3.1. Compunere produs

| Nr. crt. | CERINȚA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produsul va cuprinde următoarele componente: |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Denumire componente |  |  |  |  | Cantitate U.M. |
|  | Aparatul propriu-zis |  |  |  |  | I buc |
|  | Mâner de transport |  |  |  |  | I buc |
|  | Suport/suporți cauciuc (picior/ picioare) pentru poziție statică |  |  |  |  | 1 cpl |
|  | Cablu de alimentare de minim 2,5 ml cu ștecher cu împământare |  |  |  |  | 1 buc |

## 3.2.Cerințe generale

| Nr. Crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.2. | Produsul trebuie să asigure decontaminarea spațiilor de lucru și de locuit, cabinetelor medicale, autovehiculelor sau oricărui alt spațiu de până la 300 m3. |
| C.3. | Produsul trebuie să fie sigur, rapid, portabil, intuitiv și ușor de folosit. |
| C.4. | Produsul va fi prevăzut cu carcasă metalică |

## 3.3.Cerințe de performanță și specifice

| Nr. crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.5. | Produsul trebuie să fie portabil și să poată fi transportat de de către o persoană cu o singură mână. |
| C.6. | Masa produsului fără soluție trebuie să fie de maxim 7,5 kg |
| C.7. | Tensiunea de alimentare trebuie să fie: 230V (+/- 10%) 50/60 Hz, monofazic. |
| C.8. | Regimul de funcționare a produsului va fi automat. |
| C.9. | Permite setarea volumului spațiului ce urmează a fi decontaminat, cu un increment de maxim 100 m3. |
| C.10. | Dimensiunea particulelor nebulizate trebuie să fie de maxim 15 microni. |
| C.11. | Capacitatea de dispersie a produsului trebuie să fie de minimum 0,5 ml/s. |
| C.12. | Dozaj substanță maxim 3 ml/m3 |
| C.13. | Timpul maxim de funcționare al produsului trebuie să fie de minimum 30 minute. |
| C.14. | Produsul trebuie să dispună de un rezervor extern cu o capacitate de minim 1 litru. |
| C.15. | Volumul spațiilor decontaminate cu o încărcătură trebuie să fie de minimum 50 m ³ ...300 m ³. |

## 3.4. Cerințe mecano-climatice

| Nr. crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.16. | Fiecare element din compunerea completului va fi utilizabil în condiții normale în intervalul de temperatură + 4℃ ... +45°C. |

## 3.5. Compatibilitate electromagnetică

Nu este cazul

## 3.6. Identificare și marcare

| Nr. crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.17. | Produsul trebuie să poată fi identificat prin model/ serie de fabricație/ producător/ alte informații specifice. |
| C.18. | Marcarea va fi vizibilă, durabilă și va permite identificarea cu ușurință a datelor inscripționate. |

3.7.Interschimbabilitate

Nu este cazul

## 3.8.Siguranța în exploatare

| Nr. crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.19. | Produsul trebuie să fie livrat gata de a fi pus în stare de funcționare. |
| C.20. | Documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere, pusă la dispoziție de către furnizor trebuie să fie în limba română și să conțină instrucțiuni detaliate astfel încât să asigure utilizarea produsului de către personal fără a fi necesară o pregătire suplimentară. |

3.9. Ergonomie

Nu este cazul.

3.10. Cerințe pentru interfațare

Nu este cazul.

3.11. Alte cerințe specifice produsului

| Nr. crt. | CERINȚA |
| --- | --- |
| C.21. | Toți ofertanții vor face dovada faptului că produsele oferite provin de la producători al căror sistem de asigurare a calității este certificat. |

1.  Fiabilitate

Nu este cazul.

2.  Mentenanța produsului

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.1. | Service-ul în garanție va fi asigurat la locul de funcționare al produsului, iar în cazul în care reparația nu se poate efectua pe locul de folosință furnizorul va suporta și cheltuielile cu transportul și asistența tehnică. |
| C.2. | Furnizorul va transmite instrucțiuni cu lucrările de mentenanță preventivă obligatorii și periodicitatea acestora, precum și lista consumabilelor și periodicitatea înlocuirii acestora, după caz. |
| C.3. | Furnizorul va transmite odată cu livrarea produselor documente privind rețeaua de service-uri autorizate pentru mentenanța acestui tip de produs. |

3. Transportabilitatea

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.4. | Produsul nu trebuie să prezinte restricții la transportul terestru, aerian și maritim. |

4.  Logistica

Nu este cazul

5. Instruirea personalului pentru utilizare

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.5. | Utilizarea produsului nu trebuie să necesite pregătire de specialitate. |

6.  Mediul în care este operat produsul

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.6. | Produsul va fi operabil Ia parametrii din prezenta specificație în intervalul de temperatură +4⁰C...+45⁰C |

7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.7. | Fiecare produs livrat trebuie să aibă propriul ambalaj dedicat pentru transport și depozitare. |
| C.8. | Ambalarea se va realiza astfel încât să se prevină influențele intemperiilor, razelor solare și să nu permită deteriorarea componentelor produsului pe timpul depozitării, manipulării și transportului. |

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.9. | Produsele vor fi introduse în ambalaje care să asigure menținerea caracteristicilor pe timpul transportului și pe perioada de păstrare. Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii) rămân în proprietatea achizitorului. |
| C.10. | Livrarea se va face Ia sediul beneficiarului de către furnizor acesta suportând toate cheltuielile aferente procesului de livrare (transport, procedurii vamale). |
| C.11. | Echipamentele livrate vor fi însoțite de următoarele documente: facturi fiscale, aviz de însoțire a mărfii sau aviz de expediție, documente de predare-primire, certificat de calitate și conformitate pentru fiecare echipament, certificat de garanție penfru fiecare echipament în limba română, documentația tehnică a echipamentului și inventarul de complet în limba română, raportul de testare privind performanța energetică a echipamentului |
| C.12. | La livrare, fiecare produs să fie însoțit de instrucțiuni de cunoaștere, utilizare și tipărit. |
| C.13. | Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care Ie consideră necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora. Etichetele de marcare trebuie să reziste la acțiunea intemperiilor și sa nu prezinte deteriorarea accidentală pe timpul manipulării, transportului și depozitării. |
| C.14. | La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate, prin care producătorul (importatorul daca produsul nu este fabricat în UE sau România), declară că produsul satisface cerințele esențiale referitoare la securitatea vieții, sănătății populației, precum și al protejării mediul • animalelor conform reglementărilor în vigoare. |

8. Constrângeri privind locația unde va avea loc livrarea/ instalarea

Nu este cazul

9. Regulile de testare și evaluare de acceptanță și recepție

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.15. | Pentru livrarea și recepția produsului vor fi executate: - activități de testare și evaluare de acceptanță, analize și audituri tehnice; - activități de recepție - raportul de testare privind performanța energetică a echipamentului |
| C.16. | Pentru primul lot de produse care va fi livrat se execută activități de testare și evaluare de acceptanță, analize și audituri tehnice, care se vor desfășura în conformitate cu prevederile I.1000.4-lnstrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor și SMT 40533-99 -Analize tehnice și audituri pentru sisteme, echipamente și software, și activități de recepție. |
| C.17. | Pentru celelalte loturi în care configurația produselor livrate se menține ca la primul lot (fapt ce trebuie dovedit prin documente de la producătorul produselor), care se vor livra în cadrul contractelor subsecvente, se vor desfășura activități de recepție, care cuprind recepția calitativă (cu rol de acceptanță) și recepția cantitativă. Activitățile de testare și evaluare de recepție se derulează în baza Planului de testare și evaluare de recepție. |

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.18. | Testarea și evaluarea de acceptanță/Testarea și evaluarea de recepție se efectuează, după caz, pe o cantitate reprezentativă sau pe întregul lot de produse, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini al achiziției, specificației tehnice, în scopul furnizării de date referitoare la performanță, siguranță, îndeplinirea parametrilor tehnici decisivi, configurația fizică, configurația funcțională, compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte produse existente și efectele cauzate de condițiile de mediu naturale sau induse asupra produsului. |
| C.19. | Activitățile de testare și evaluare de acceptanță se derulează în baza unui Plan de testare și evaluare de acceptanță (PTEA) elaborat de către furnizor și agreat de către structura beneficiară. |
| C.20. | Activitățile de testare și evaluare de recepție se derulează în baza unui Plan de testare și evaluare de recepție (PTER) elaborat de către furnizor și agreat de către structura beneficiară. |
| C.21. | PTEA/ PTER va conține, cel puțin, următoarele elemente: Denumirea testului / Cerințele tehnice impuse de specificația tehnică sau de oferta depusă (pentru parametrii ofertați superiori celor din specificația tehnică) / Metoda de verificare (Inspecție, Analiză, Demonstrație, Test) / Cantitatea de produse verificate / Resurse umane și materiale necesare efectuării testelor și cine le asigură / Durata de desfășurare a probei / Locul de desfășurare / Procedurile de verificare / Criteriile de evaluare a rezultatelor testării. |
| C.22. | Activitățile cuprinse în PTEA/ PTER se vor desfășura într-o facilitate desemnată de furnizor, cu participarea unei echipe de testare și evaluare formată din reprezentanți ai beneficiarului și ai furnizorului. |
| C.23. | In cadrul activității de testare și evaluare de acceptanță/recepție vor fi recunoscute testele efectuate de furnizor în laboratoare acreditate la nivel național/ internațional, precum și certificatul de omologare a configurației produsului care respectă minimum cerințele din prezenta specificație tehnică. |
| C.24. | După finalizarea activităților cuprinse în PTEA/PTER, furnizorul va elabora Raportul de testare și evaluare de acceptanță/ Raportul de testare și evaluare de recepție care trebuie să conțină, pe lângă informațiile din PTEA/PTER, următoarele: - tabel cu datele de identificare ale produsului supus testării și evaluării de acceptanță; - valorile măsurate (obținute) în urma testării și evaluării fiecărei cerințe tehnice ce fac obiectul PTEA/PTER; - concluziile fiecărui test și fiecărei evaluări efectuate (Aamis/Respins), în urma aplicării criteriilor de evaluare prevăzute în PTEA/PTER; - concluziile și propunerile referitoare la produse după parcurgerea tuturor testelor și evaluărilor prevăzute în PTEA/PTER. |
| C.25. | După finalizarea activității de testare și evaluare de acceptanță/ beneficiarul, cu sprijinul furnizorului, va desfășura activități de analize și audituri tehnice, prin care se certifică îndeplinirea tuturor cerințelor din prezenta specificație tehnică. |
| C.26. | Resursele necesare, costurile aferente, răspunderea patrimonială și riscurile induse de funcționarea produsului ofertat asociate executării activităților de testare și evaluare de acceptanță și recepție, definite în PTEA/ PTER, sunt în responsabilitatea furnizorului. |

| Nr crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.27. | Recepția se va executa Ia sediul utilizatorului final, de către specialiștii acestuia, care vor verifica: - documentele de însoțire ale produsului; - conformitatea inscripționărilor/ marcajelor cu documentația de însoțire; - cantitatea produselor, seriile acestora, precum și integritatea ambalajelor prin examinare vizuală; - documentația de exploatare, certificatele de garanție, instrucțiunile de cunoaștere; - raportul de testare privind performanța energetică a echipamentului. |
| C.28. | Dacă în urma inspecției, testării/ evaluării produsului sunt constatate neconcordanțe față de cerințele solicitate, în termen de 90 de zile de Ia efectuarea recepției, achizitorul poate solicita remedierea/ înlocuirea/ eturnarea produsului, cu suportarea tuturor cheltuielilor de către |

10.Garanția

| Nr. crt. | CERINȚE SUPLIMENTARE |
| --- | --- |
| C.29. | Perioada de exploatare (utilizare) a produsului în condiții normale va fi de minim 4 ani. |
| C.30. | Echipamentul trebuie să aibă o perioadă de garanție în exploatare de minim 2 ani. |
| C.31. | Garanția se va acorda în condiții de exploatare normale (conform manualului de utilizare) și se va realiza prin înlocuirea sau repararea componentelor defecte pe cheltuiala furnizorului, în termen de cel mult 30 de zile de Ia notificare. În situația în care perioada de indisponibilizare a produsului depășește 30 de zile, perioada de garanție va fi extinsă cu o perioadă de timp egală cu durata de indisponibilizare. |