
SECŢIUNEA FORMULARE 
FORMULARE   MODEL
	Numar formular
	Denumire formular

	Formular nr.1
	Scrisoare de înaintare

	Formular nr.2
	Formular de Garanție de participare

	Formular nr.3
	Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 - 60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese)

	Formular nr. 4
	Model acord de subcontractare

	Formular nr. 5
	Model acord de asociere

	Formular nr. 6
	Declarație pe propria răspundere privind datele despre beneficiarul real*


	Formular nr.7
	Împuternicire privind autorizarea semnării ofertei

	Formular nr.8
	Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului

	Formular nr.9
	Angajament ferm privind susținerea tehnică și/sau profesională a ofertantului/grupului de operatori economici, inclusiv Anexele

	Formular nr.10
	Formular propunere tehnica

	Formular nr. 11
	Declarație Sanatate şi protecţia muncii



	Formular nr. 12
	Declaraţie privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

	Formular nr.13
	Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

	Formular nr.14
	Declaratie privind respectarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

	Formular nr.15
	Formular de ofertă financiară

	Formular nr.16
	Grafic de livrare

	Formular nr.17
	Consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

	   Formular nr.18
	   Fișa de informaţii generale

	    Formular nr.19
	   Datele de identificare ale operatorului economic participant la procedura

	    Formular nr.20
	    Declarație privind consumul de energie al echipamentului.


Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

	Denumirea (numele ofertantului)
	    
	Autoritatea Contractantă

	
	
	Consiliul Judetean Suceava

	……………………………..
	
	

	Nr. ………din …………… (data)
	  
	Nr. …….din ……….…, ora……... 

(se va completa la Consiliul Judetean Suceava, la depunerea ofertei) 


                            Formularul nr. 1
(model orientativ) 

LOT.....................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Ca urmare a anunțului de participare apărut în SEAP privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS", LOT......................................................................, noi .................................................. (denumirea/numele candidatului/ ofertantului / liderului de asociaţie) vă transmitem alăturat următoarele:

· Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, emitentul) în valoare de ………………..lei.

· Oferta şi documentele care o însoţesc.

· Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:

numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedură de atribuire: …………………..

sediul social ............................................

adresa pentru corespondenţă valabilă pentru prezenta procedură: ……………….

telefon: …………..

fax valabil pentru comunicarea privind prezenta procedură: ……………….

e-mail: ……………

    Data completării ...............

Ofertant / Lider de asociaţie,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Formularul nr. 2

(model orientativ)

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI

......................................





(denumire)

Garanție de participare

la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica 

................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)
         Către

(se va completa adresa)


Cu privire la licitația deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ………………………………. cod CPV ..................................... organizata de ................................................ in calitate de autoritate contractanta noi, .....................................(denumirea bancii/societatii de asigurari)................, avand sediul inregistrat la ......................(adresa bancii/societatii de asigurari) ................, ne obligam in mod irevocabil si neconditionat, fata de ................. sa platim suma de ................. (in litere si in cifre) ............................, la prima sa cerere pe baza declaratiei cu privire la culpa persoanei garantate;


In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul .........(numele complet al ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)............ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..............(numele complet al ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)........ nu a constituit garantia de buna executie in conformitate cu dispozițiile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..............(numele complet al ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)........ refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei.


Prezenta  garantie este valabila pana la data de ....../...... zile de la data emiterii.


In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale  care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta garantie de paricipare isi pierde valabilitate.


Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.


Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Banca/Societatea de Asigurari _____________________________ in ziua _____ luna _______, anul _____________

(semnatura autorizata)

Operatorul economic

(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator)






Formular 3
…………………………..

(denumire/sediu)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea in prevederile art. 59 - 60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ………………………………., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

· Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

· Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

· Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

· Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

· Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

· Situatia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53 alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: 

ȘOLDAN GHEORGHE – Președinte Consiliul Județean, SIMEREA STELIAN – Vicepreședinte Consiliul Județean, ROBU NICOLAE – Vicepreședinte Consiliul Județean, IOJA CEZAR – Administrator public al județului Suceava, TĂNASĂ PETRU – Secretar general al județului, BELDIMAN MIHAELA-ELENA – Director executiv, FLORIȘTEAN RODICA – Director executiv, CALISTRU ALINA – Director executiv, GIRIGAN ALINA-FLORINA – Director executiv, GRĂDINARU ADRIAN – Șef serviciu, HULUBIAC BOGDAN MIHAI - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, POPOVICI DANA - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, RÎPAN IONICĂ – Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, NICHITEAN ALEXANDRA MIHAELA - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, LUPU CARMEN - AURORA - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, CABA ANCA - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, ANDRONIC NICOLETA - Consilier achiziții publice, gr. prof. superior, JURAVLE IONEL-ADRIAN - Consilier achiziții publice, gr. prof. principal, BUBURUZAN OANA-GEORGETA - Consilier, gr. prof. superior, SABĂU ANNA-MARIA - Consilier, gr. prof. superior, BLEZNIUC MARIA GABRIELA- Consilier, gr. prof. superior, GRECEANU ROBERT- Consilier, gr. prof. superior, POPA CRISTINA-ANCA- Consilier, gr. prof. superior, ILCU EDUARD- Consilier, gr. prof. superior, NENEC NARCIZA- Consilier, gr. prof. superior, PETRARU ANGELICA-IOANA-CRISTINA - Consilier, gr. prof. superior, ȘTEFAN VERONICA - Consilier juridic, gr. prof. superior, MIRON LACRAMIOARA - Consilier juridic, gr. prof. superior. CONSILIERI JUDEȚENI: BARBĂ NICULAI; BĂDELIŢĂ IOAN; CIOATĂ MIHAI; CLIPA OTILIA; COCRIȘ DOINIȚA-NELA; CORJUC IOAN; CRISTOF ANDREI-IONUȚ; CUCORADĂ ȘTEFAN-FLORIN; DARABĂ IULIAN-CEZAR; DOMINTE RADU; FUIOR IULIANA; HARJA GABRIEL-GHEORGHE; JURAVLE ELENA; JURAVLE MARIUS-VASILE; LUCHIAN VASILICĂ-SORINEL; MACSIM CRISTIAN; MATEI GABRIEL; MITREA-MUNTEAN ROZMENI-DANIELA; MUȘILĂ CONSTANTIN-CRISTIAN; NIŢĂ MARIN-GHEORGHE; PÎRLAC VASILE; PLĂCINTĂ TUDOR; REY ADRIAN-RADU; SADOSCHI GABRIELA-IULIANA; SIMIREANU-TIMINSCHI SERENELA; ȘRŐDER ROBERT; TĂTĂRANU ELENA; ŢIBEICĂ SILVIU-CĂTĂLIN; TITIANU TUDOREL-CONSTANTIN; TOFAN VASILE; URSACHI DANIEL; VASILIU IONEL; VATAMANU GHEORGHE.
Subsemnatul, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

	Data completarii

……………


	Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,

………………………………………………

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizat)




Formularul 4
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1.  Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________ să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea estimată a produselor ce vor fi livrate de subcontractantul _____________________ este de___________ lei. 

Art.4. Durata de furnizare a produselor este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract) 

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
____________________ 




_________________________ 

(contractant) 






(subcontractant) 

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

OPERATOR ECONOMIC

____________________________________________



(denumirea/numele firmei)

ANGAJAMENT

de a nu subcontracta serviciile conexe furnizării produselor, ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei
Subsemnatul, _______________________________________________, reprezentant împuternicit al _______




              (numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicit al firmei)
_____________________________________________________________________________________________, 

(denumirea/numele operatorului economic şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de ______________________________, la procedura de achiziţie _______________________________, 

                          (ofertant/candidat/ofertant asociat)                                          (denumirea produselor ce se vor achiziţiona)

cod CPV _____________, organizată de ………………………………………………………                                         (codul CPV al achiziţiei publicat în SEAP)  

la data de ___________________________________________,



           (data publicării achiziţiei în SEAP, de căre A.C.)

declar pe propria răspundere și mă angajez, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice să:

NU SUBCONTRACTEZ PRESTAREA SERVICIILOR CONEXE FURNIZĂRII PRODUSELOR, ULTERIOR EMITERII COMENZII DE LIVRARE FĂRĂ ACCEPTUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, CĂTRE OPERATORI ECONOMICI CARE NU AU FOST NOMINALIZAȚI CA FIIND SUBCONTRACTANȚI DE SPECIALITATE ÎN CADRUL OFERTEI, ÎN ALTE CONDIȚII DECÂT CELE PREVĂZUTE LA ART.219 DIN LEGEA NR.98/2016, COROBORATE CU CELE ALE ART.151 DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR REFERITOARE LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/ACORDULUI-CADRU DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, APROBATE PRIN H.G. NR. 395/2016, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. 

Menționez că am luat la cunoștință prevederile art. 156 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: ”Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante”.

Totodată, declar că am luat la cunostinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

Data completării: _____/_____/__________




     [ZIUA       LUNA            ANUL]
Operator economic,

____________________________________________

(numele, semnatura autorizată şi ştampila firmei)
Nota 1: În situaţia în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei ca va subcontracta parte/părţi din contract, Formularul va fi completat şi de către subcontractanţii declaraţi în ofertă.
*) Această declaraţie, se va prezenta de către fiecare membru în parte (ofertanţi/candidaţi/asociat, după caz), semnată de reprezentantul său legal.
Formularul 5
MODEL ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),
având ca scop:


a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului ____________________________________

 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. 

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.


    (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.


    (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
Formular nr.6

OPERATOR ECONOMIC

 
(denumire)

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real*

Subsemnatul/a ______________________________, reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

1) la solicitarea autorității contractate vom prezenta documentul care contine informatiile cu privire la beneficiarul/benefiarii real/reali, in conformitate cu cerințele solicitate în Instrucțiunile către ofertanți în cadrul procedurii de atribuire.

2) informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

3) mă oblig să informez imediat autoritatea contractantă cu privire la actualizarea datelor și informațiile privind beneficiarul/benefiarii final/finali real/reali ai fondurilor alocate, în mode regulat, atât pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică până la încetarea relațiilor contractuale.

4) dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

5) obligă să cunosc prevederile prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente în vigoare cu privire la beneficiarul real și am luat la cunoștință de prevederile art.326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la „(1)Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”.
Data ……………………

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului),

Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume),

…....................... (semnătură autorizată)

*) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul

Formularul 7

OPERATOR ECONOMIC
......................………………..
   (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
privind autorizarea semnării ofertei
Subscrisa …………………….. (nume/denumire), cu sediul în ………………… (adresa operatorului economic), înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………, CUI ……………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ……………….., în calitate de ……………….., împuternicim prin prezenta pe dl./dna. ……………………., domiciliat(a) în ………………………., identificat(a) cu BI/CI/Paşaport seria ……, nr. ……………., eliberat de ……………., la data de …………………., CNP ……………….., având funcţia de …………….., în cadrul …………………………, să ne reprezinte la procedura de licitație deschisă organziată în vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ……………………………….,.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.


Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Denumirea mandantului

SC ……………………….

Reprezentată legal prin ……………….. (Nume, prenume, funcţie)

(Specimen de semnătură persoană împuternicită)

   (Semnătura autorizată şi ştampila reprezentantului legal)

…………………………………………………

   …………………………………………………………..

NOTĂ:


Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate / carte de identitate / paşaport).


Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă.


În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată de către toţi membrii asocierii, prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai acestora.

Formularul 8
OFERTANT/SUBCONTRACTANT
......................………………………..
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ŞI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI
Subsemnatul(a) …………………….. (nume şi prenume), domiciliat(a) în ………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Paşaport), seria ……, nr. …………, eliberat de …………., la data de ………, CNP ………………, în calitate de reprezentant legal / reprezentant împuternicit al Ofertantului / Subcontractantului …………………. (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de ….………………. (denumirea contractului), organizată de ………………… (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că pe toată durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor.

Data _______________ 

Reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului/Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea;

şi numele şi prenumele reprezentantului împuternicit)

______________________ (semnătura şi ştampila)

NOTĂ: În situaţia în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părţi din contract, declaraţia va fi completată şi de către subcontractanţii declaraţi în ofertă

Formular nr.9

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................

(denumirea)



Angajament ferm

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului

..............................................................

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului

de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la ..................

(adresa terţuluisusţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele :

· Să     punem     la     dispoziţia
(denumireaofertantului/grupului de operatorieconomici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament.

· Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi,
(denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la

dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............

(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4)-

(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
(denumireaofertantului).

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a   fi   efectiv   puse    la    dispoziţia    ofertantului    pentru    îndeplinirea    contractului    de    achiziţie publică
(denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data ................................

Terţ susţinător,

………………………….

(semnătura autorizată)
PROPUNEREA TEHNICĂ

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

 ..........................…………
   (denumirea/numele )

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Note importante:
Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de produse.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător și în conformitate cu caietul de sarcini.

Propunerea Tehnică va fi prezentată ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i. demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime si corespondenta cu specificațiile tehnice / cerințe funcţionale minime și/sau extinse, 

ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;
iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informații privind completarea Formularului:

1. Textele cuprinse marcate cu roșu au rol informativ și vor fi înlocuite la momentul completării de către fiecare Ofertant.

2. Documentele care compun Propunerea Tehnică trebuie prezentate într-un format care să permită evaluarea acestora, iar dacă documentele necesită un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include în Anexele la Propunerea Tehnică.

Formular-cadru 

Propunere tehnica pentru achiziția de produse
(Matrice de conformitate)

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]

Invitația de participare: [introduceți numărul din SEAP]
Obiectul contractului: 
1. Rezumat

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, se va dovedi modul în care se va asigura respectarea acestei cerințe, prin prezentarea formularelor solicitate, completate, în cadrul Propunerii tehnice.
[Ele se vor menționa în Rezumat]

[Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

i.
să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de Autoritatea contractantă în Caietul de sarcini;
Ofertantul va include un tabel în care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare în vederea obținerii punctajului.
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.] 

1. Descriere produs 

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, în Propunerea tehnică se va dovedi modul în care se va asigura respectarea acestei cerințe, având în vedere precizările din formularul propunerii tehnice și detaliile din caietul de sarcini.

ANEXA 1

LOT 1 Disector cu ultrasunete
SPECIFICATIE TEHNICA MINIMALA 
DENUMIRE: Disector cu ultrasunete
CANTITATE:  1 BUCATI
MODEL / AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR / TARA: 
	Nr. Crt.
	Cerinte tehnice minimale 
	Da
	Nu
	Conformitate

(trimitere la pag. din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei)

	1.
	Conditii generale
	
	
	

	
	· Echipamentul trebuie sa fie nou

· Echipamentul sa prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE
	
	
	

	2
	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	2.1
	Consola/generator – 1 buc
	
	
	

	
	Dimensiuni: 490 x 160 x 590 mm - +/- 10%
	
	
	

	
	Prezinta o greutate de maxim 28,5 kg
	
	
	

	
	Voltaj 230 V 
	
	
	

	
	Prezinta cel puțin doua sigurante termale
	
	
	

	
	Frecventa 50 Hz / 60 Hz
	
	
	

	
	Consum max 300 VA
	
	
	

	
	Temperatura de operare: 10° C - 40° C
	
	
	

	
	Prezinta aspiratie si irigare
	
	
	

	
	Temperatura de transport si depozitare –20 °C pana la 50 °C
	
	
	

	
	Timp maxim de procedură în decurs de 80 de minute: depinde de instrument. Nu mai mult de 60 de minute în total
	
	
	

	
	Intervalul de oscilare a frecventei 20-80 kHz
	
	
	

	
	Prezinta disponibil cel puțin 3 frecvente de lucru: 25 kHz, 35 kHz, 55 kHz
	
	
	

	
	Presiunea de suctiune 0 - 0.9 bar
	
	
	

	
	Instilarea lichidului (in functie de instrument) maxim 0-150 l /min
	
	
	

	
	Aspiratia lichidului (in functie de instrument) maxim 0-250l/min
	
	
	

	
	Clasificare: clasa I de protectie
	
	
	

	
	Compatibil cu urmatoarele instrumente: macro instrumente, macro instrumente de inalta frecventa, foarfeci ultrasonice
	
	
	

	
	Proceduri: disectii si aspiratii ultrasonice, taiere si coagulare ultrasonica, debridare ultrasonica
	
	
	

	
	Identifica automat frecventa de lucru pentru fiecare piesa atasata
	
	
	

	2.2
	Accesorii consola:
	
	
	

	
	prezinta buton pornit/oprit
	
	
	

	
	panou de operare pentru aspiratie
	
	
	

	
	panou de operare pentru utilizarea sistemului ultrasonic
	
	
	

	
	panou de operare pentru irigare
	
	
	

	
	panou de operare pentru setari
	
	
	

	
	carlig pentru solutia de irigat
	
	
	

	
	suport pentru recipientul de colectare
	
	
	

	
	mufa de conectare piesa de mana
	
	
	

	
	mufa de conactare pedala
	
	
	

	
	in partea laterala se regaseste pompa de irigat
	
	
	

	2.3
	Stand cu roti pentru generator si accesorii – 1 buc
	
	
	

	
	Prezinta 4 roti cu sistem de blocare pe fiecare roata 
	
	
	

	
	Prezinta cosulet de accesorii 
	
	
	

	
	Greutate de maxim 27 kg 
	
	
	

	
	Dimensiuni maxime 600 x 875 x 620 mm
	
	
	

	2.4
	Pedala – 1 buc
	
	
	

	
	Prezinta un cablu cu lungime de minim 5 m 
	
	
	

	
	Prezinta mufa de conectare cu 3 pini
	
	
	

	2.5
	Canistra aspiratie 2000 ml -1 buc
	
	
	

	
	Este confectionata din Polisulfonă 
	
	
	

	
	Poate fi sterilizata la 134° 
	
	
	

	
	Prezinta o autonomie de minim 2000 ml
	
	
	

	2.6
	Capacul canistrei de aspiratie – 1 buc
	
	
	

	
	Este confectionat din Polisulfonă sau echivalent
	
	
	

	
	Poate fi sterilizat cel puțin la 134° 
	
	
	

	
	Prezinta protectie de prea plin
	
	
	

	2.7
	Cablu pentru piesa de mana – 1 buc
	
	
	

	
	Prezinta o lungime de minim 5 m 
	
	
	

	
	Poate fi sterilizat la 134°
	
	
	

	2.8
	Piesa de mana ultrasonica pentru aspiratie tumori – 1 buc
	
	
	

	
	Este confectionata din aliaj de Titan 
	
	
	

	
	Prezinta o lungime de 170 mm  - +/- 5%
	
	
	

	
	Prezinta o greutate de maxim 67 g
	
	
	

	
	Angulatie spre varf de 15(
	
	
	

	
	Prezinta aspiratie si irigare
	
	
	

	
	Resterilizabila
	
	
	

	2.9
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica de aspiratie tumori – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda; 1 tubulatura; 1 teaca
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de 36 mm  - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta diametru extern 2 mm si intern 1.4 mm  - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda este de unica folosinta
	
	
	

	
	Tubulatura este de unica folosinta
	
	
	

	
	Teaca este de unica folosinta
	
	
	

	2.10
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica de aspiratie tumori – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda; 1 tubulatura; 1 teaca
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de 98 mm - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta diametru extern 2 mm si intern 1.4 mm  - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda este de única folosinta 
	
	
	

	
	Tubulatura este de única folosinta
	
	
	

	
	Teaca este de única folosinta
	
	
	

	2.11
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica de aspiratie tumori – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda; 1 tubulatura; 1 teaca
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de 109 mm - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta diametru extern 2 mm si intern 1.4 mm - +/- 5%
	
	
	

	
	Sonotroda este de unica folosinta
	
	
	

	
	Tubulatura este de unica folosinta
	
	
	

	
	Teaca este de unica folosinta
	
	
	

	2.12
	Cheie dinamometrica – 1 buc
	
	
	

	
	Confectionata din otel inoxidabil si plastic polieter eteron cetonă 
	
	
	

	
	Dimensiuni maxime 49 x 54 x 27 mm 
	
	
	

	
	Greutate maxim 95 g 
	
	
	

	
	Resterilizabila (minim 150 cicluri)
	
	
	

	2.13
	Piesa de mana ultrasonica pentru os – 1 buc
	
	
	

	
	Este confectionata din aliaj de Titan 
	
	
	

	
	Prezinta o lungime de 180 mm  - +/- 5%
	
	
	

	
	Prezinta o greutate de 75-78 g (cu sonotroda)
	
	
	

	
	Angulatie spre varf de 15(
	
	
	

	
	Prezinta irigare
	
	
	

	
	Resterilizabila
	
	
	

	2.14
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica pentru os – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda de tip cutit; 1 capison
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de lucru de 36 mm- +/- 5%
	
	
	

	
	Latimea cutitului este de 0,8 mm - +/-5%
	
	
	

	
	Lungimea cutitului de 10 mm- +/-5%
	
	
	

	2.15
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica pentru os – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda de tip cutit; 1 capison
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de lucru de 101 mm- +/- 5%
	
	
	

	
	Latimea cutitului este de 0,8 mm- +/-5%
	
	
	

	
	Lungimea cutitului de 10 mm- +/-5%
	
	
	

	2.16
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica pentru os – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda de tip raspa; 1 capison
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de lucru de 38 mm- +/- 5%
	
	
	

	
	Raspa prezinta 4 mm2
	
	
	

	2.17
	Kit consumabile pentru piesa de mana ultrasonica pentru os – 1 buc
	
	
	

	
	Kitul contine: 1 sonotroda de tip raspa; 1 capison
	
	
	

	
	Sonotroda prezinta o lungime de lucru de 100 mm- +/- 5%
	
	
	

	
	Raspa prezinta 4 mm2- +/-5%
	
	
	

	2.18
	Cutie de sterilizare
	
	
	

	
	Confectionata din otel inoxidabil 
	
	
	

	
	Prezinta dimensiunile maxime: 482 x 248 x 78 mm 
	
	
	

	
	Prezinta o greutate de maxim 2 kg
	
	
	

	2.19
	Tubulatura de aspiratie/instilatie    
	
	
	

	
	Este de unica folosinta 
	
	
	

	
	Este dublu ambalata 
	
	
	

	
	Este ambalata individual si steril
	
	
	

	
	Prezinta o lungime de minim 5 m
	
	
	

	
	Prezinta 2 furtune (unul de aspiratie si unul de instilatie)
	
	
	

	
	Este confectionata din clorura de polivinil, polietilena si acrilonitril butadien stiren
	
	
	

	
	Cutia contine 12 buc
	
	
	

	
	Produsul prezinta marcaj CE
	
	
	

	2.20
	Tubulatura de irigare    
	
	
	

	
	Este de unica folosinta 
	
	
	

	
	Este ambalata individual si steril
	
	
	

	
	Cutia contine 12 buc
	
	
	

	
	LIVRARE ȘI TRANSPORT
	
	
	

	
	Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea in functiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operatiuni incluse in pret.     Termenul de livrare va fi de maxim 30 de zile.
	
	
	

	
	Documente insotitoare: manuale de utilizare, softuri, licente specifice aplicatiilor
	
	
	

	
	CONDITII DE GARANTIE
	
	
	

	
	Durata garantiei dispozitivului medical este de minim 24 luni.
	
	
	

	
	În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor / componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical.
	
	
	

	
	Timp de intervenție service – max. 24 de ore dupa instiintarea furnizorului pe fax
	
	
	

	
	CONDITII POSTGARANTIE
	
	
	

	
	Durata perioadei de postgarantei este de minim 8 ani
	
	
	

	
	Timp de intervenție maxim de 48 ore de la primirea solicitarii la beneficiar
	
	
	

	
	Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de intretinere tehnica, daca este cazul
	
	
	

	
	INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
	
	
	

	
	Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului.
	
	
	

	
	INSTRUIRE PERSONAL 
	
	
	

	
	Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a echipamentului: minim 4 persoane este operatiune inclusa in pret
	
	
	


ANEXA 2

LOT 2 DISPOZITIV DE NEUROMONITORIZARE
SPECIFICATIE TEHNICA MINIMALA 
DENUMIRE: DISPOZITIV DE NEUROMONITORIZARE

CANTITATE:  1 BUCATI
MODEL / AN FABRICATIE:  
PRODUCATOR / TARA: 
	Nr. Crt.
	Cerinte tehnice minimale 
	Da
	Nu
	Conformitate

(trimitere la pag. din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei)

	1.
	Conditii generale
	
	
	

	
	· Echipamentul trebuie sa fie nou

· Echipamentul sa prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE
	
	
	

	2.
	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	2.1
	Tip sistem: Neuromonitorizare electrofiziologică intraoperatorie all-in-one, cu monitor touch screen de minim 21,5 inch.
	
	
	

	
	Canale: cel puțin 32 de canale.
	
	
	

	
	Modalități de monitorizare (minimale): EMG (electromiografie), SEP (potențiale evocate somatosenoriale), MEP (potențiale evocate motorii), Undele D (D-waves), AEP (potențiale evocate auditive), VEP (potențiale evocate vizuale).
	
	
	

	
	Funcții de stimulare: Stimulare și înregistrare potențiale evocate (senzoriale, acustice, vizuale), EMG, potențiale evocate motorii, stimulare directă nervoasă, pediculară sau corticală; stimulare monopolară și bipolară.
	
	
	

	
	Software inclus
	
	
	

	
	Indicator conectare electrozi: Conectori codati pe culori și formă; indicator pe ecran pentru conexiune corectă/neadecvată; evidențiere canal cu impedanță mare pentru restabilire.
	
	
	

	
	Management interferențe: Sesizează și ascunde interferențele RF de la echipamentele medicale din sala operatorie.
	
	
	

	
	Funcții specifice coloană vertebrală:
	
	
	

	
	Semnal de la surubul pedicular.
	
	
	

	
	Selectare nivel coloane vertebrala cu indicație grupe musculare de monitorizat.
	
	
	

	
	Probe pentru inserție suruburi pediculare (verificare în orificiu înainte de inserție).
	
	
	

	
	Stimulare pe instrumente de găurire sau inserare surub.
	
	
	

	
	Conectori probe pediculare codati pe culoare și formă.
	
	
	

	
	Utilizare: Aborduri clasice și minim invazive, cu sau fără microscop.
	
	
	

	
	Probele: Disponibile single-use și reutilizabile.
	
	
	

	
	Raportare: Generare raport PDF al procedurii încheiate.
	
	
	

	
	Configurație Fizică și Accesorii
	
	
	

	
	Sistem fizic: Stativ pe roți cu suport pentru unitatea all-in-one.
	
	
	

	2.2
	Cart:
	
	
	

	
	Pe roți (minim 2 blocabile).
	
	
	

	
	Minim 2 sertare și minim 2 rafturi.
	
	
	

	
	Transformator izolat de 600 VA +/-5%
	
	
	

	
	Livrare: Împreună cu 4 cutii de electrozi
	
	
	

	
	LIVRARE ȘI TRANSPORT
	
	
	

	
	Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea in functiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operatiuni incluse in pret.     Termenul de livrare va fi de maxim 30 de zile.

Furnizorul are obligatia de a completa fisa tehnica de echipament la livrare.
	
	
	

	
	Documente insotitoare: manuale de utilizare, softuri, licente specifice aplicatiilor
	
	
	

	
	CONDITII DE GARANTIE
	
	
	

	
	Durata garantiei dispozitivului medical este de minim 24 luni.
	
	
	

	
	În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor / componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical.
	
	
	

	
	Timp de intervenție service – max. 24 de ore dupa instiintarea furnizorului pe fax
	
	
	

	
	CONDITII POSTGARANTIE
	
	
	

	
	Durata perioadei de postgarantei este de minim 8 ani
	
	
	

	
	Timp de intervenție maxim de 48 ore de la primirea solicitarii la beneficiar
	
	
	

	
	Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de intretinere tehnica, daca este cazul
	
	
	

	
	INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
	
	
	

	
	Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului.
	
	
	

	
	INSTRUIRE PERSONAL 
	
	
	

	
	Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a echipamentului: minim 4 persoane este operatiune inclusa in pret
	
	
	


ANEXA 3

LOT 3 Craniotom si sistem trepan
SPECIFICATIE TEHNICA MINIMALA 
DENUMIRE: Craniotom si sistem trepan
CANTITATE:  1 BUCATI
MODEL / AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR / TARA: 
	Nr. Crt.
	Cerinte tehnice minimale 
	Da
	Nu
	Conformitate

(trimitere la pag. din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei)

	1.
	Conditii generale
	
	
	

	
	· Echipamentul trebuie sa fie nou

· Echipamentul sa prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE
	
	
	

	2.
	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	
	Configurația minimă trebuie să cuprindă următoarele componente: consolă principală, motor de craniotomie, pedală de control, trepan, adaptor trepan și adaptor craniotomie.
	
	
	

	2.1
	CONSOLĂ PRINCIPALĂ:
	
	
	

	
	Să prezinte trei porturi pentru piese de mână care să permită cuplarea a minim 3 piese de mână simultan
	
	
	

	
	Să prezinte cel puțin două porturi pentru cuplare pedală
	
	
	

	
	Să prezinte cel puțin un port pentru caseta de irigare - pompa de irigație peristaltică să fie integrată
	
	
	

	
	Să prezinte buton alimentare: pornit (iluminat verde)/oprit/stand by (iluminat portocaliu)
	
	
	

	
	Consola să dispună de display color, „sensitive touch” (LCD) cu următoarele caracteristici:
- Diagonala de minim 7 inch;
- Rezoluție orizontală minim 800 linii, rezoluție verticală minim 480 linii;
- Minim 24 culori;

- Unghi de vizualizare larg: minim 170 °
	
	
	

	
	Afișajul meniului pe ecran, să fie intuitiv și împărțit în minim 5 zone de acces:
	
	
	

	
	1. Zona barei de navigație - să ofere butoane de navigare și afișează presetarea active
	
	
	

	
	2. Spațiul pedalei de picior – să ofere o reprezentare grafică a alocării actuale a pedalei
	
	
	

	
	3. Zona de acces rapid - să permită utilizatorului să stabilească caracteristici cum ar fi direcția, irigarea și modulul de functionare a pedalei (variabil, implicit, fix sau o atingere)
	
	
	

	
	4. Zona de setare a valorilor motorului - să afișeze numele și valorile motoarelor conectate
	
	
	

	
	5. Zona de diminuare / mărire - utilizatorul să poată folosi butoanele de creștere / descreștere pentru a regla setarea valorii motorului
	
	
	

	
	Să prezinte difuzor intern care să asigure ieșirea audio în timpul funcționării, cu volum reglabil: 0 dBA la 52 dBA.
	
	
	

	
	Să prezinte indicator luminos care să indice potrivirea dintre piesa de mână și pedala asociată.
	
	
	

	
	Să dispună de port bidirecțional pentru comunicarea cu artropompa.
	
	
	

	
	Să dispună de port de comunicare cu echipamentul de control și monitorizare.
	
	
	

	
	Să dispună de minim un port  USB.
	
	
	

	
	Să prezinte software upgradabil.
	
	
	

	
	Consola să poată stoca intern presetările utilizatorilor și informațiile reprezentative, software-ul să ofere posibilitatea înregistrării parametrilor presetați pentru un număr de minim 5 utilizatori (plus parametri „default”).
	
	
	

	
	Când un dispozitiv este conectat la consolă, aceasta trebuie să detecteaze automat dispozitivul conectat și să afișeze numai opțiunile și setările disponibile pentru respectivul dispozitiv conectat.
	
	
	

	
	Să recunoască automat tipul lamelor cuplate la piesa de mână precum și modul acestora de lucru (de ex: viteza de rotație minimă și maximă, rotație normală / revers / oscilație).
	
	
	

	
	Să rețină ultimele setări ale tipului de lame folosite si să le aplice la urmatoarea utilizare a lamelor de același fel.
	
	
	

	
	Să permită ajustarea procentuală a vitezei pentru fiecare tip de lamă de la 0-100%.
	
	
	

	
	Să aibă posibilitatea de memorare permanentă a vitezelor preferate de operator.
	
	
	

	
	Să aibă opțiunea de a modifica tipul de oscilare în două moduri: oscilare bazată pe un timp sau oscilare bazată pe număr de rotații 
	
	
	

	
	Să dețină funcție de blocare a poziției de oprire/pornire a motorului în timpul intervențiilor.
	
	
	

	
	Să dețină funcție de simulare a funcționării pneumatice pentru motoarele de înaltă turație (cuplu dependent de turație).
	
	
	

	
	Să aibă posibilitate de a seta funcțiile și opțiunile pedalei:
	
	
	

	
	- Opțiuni de acționare a motorului cu ajutorul pedalei: înainte, înapoi, oscilant, implicit, dezactivare
	
	
	

	
	- Opțiuni de funcționare a pedalei în funcție de presiunea aplicată pe aceasta: mod variabil, fix, implicit și o atingere
	
	
	

	
	- Opțiuni ce pot fi atribuite pedalei: crește/reduce viteza setată inițial a motorului, oprește, urcă sau reduce valoarea setată a debitului pompei de irigare, modifică modul si direcția de funcționare a motorului, schimbă destinația pedalei către alt motor atribuit, opțiunea de modificare a atașamentului -  presiunea de pe pedala comutatorului va trece prin lista de accesorii disponibile pentru motor, posibilitatea de a face ca accesoriul de tăiere să se rotească la o viteză foarte mică pentru a poziționa muchia de tăiere în fereastra de tăiere.
	
	
	

	
	Tensiunea de alimentare 220 V +/-5%; 50 - 60Hz +/-5%; tensiune de ieșire a portului motorului: 40 V +/-5%
	
	
	

	
	Dimensiuni (L x Î x A): maxim 331 x 38 x 444 mm
	
	
	

	
	Greutate: maxim 8 kg
	
	
	

	2.2
	MOTOR CRANIOTOMIE:
	
	
	

	
	Motorul este destinat utilizării împreună cu sistemul de echipamente consolidate din sala de operații – consolă/unitate de comandă.
	
	
	

	
	Este utilizabil, de asemenea, pentru plasarea sau tăierea de șuruburi, metale, fire, dibluri și alte dispozitive de fixare.
	
	
	

	
	Design alungit, ergonomic
	
	
	

	
	Cordon electric autoclavabil, cu contacte aurite pentru prevenirea coroziunii și marker roșu pentru a facilita o poziționare ușoară în portul destinat piesei de mână a consolei
	
	
	

	
	Să prezinte marcaj alb pentru alinierea comutatorului manual (în cazul în care se dorește folosirea lui) și marcaj negru  pentru o inserare ușoară a accesoriilor de lucru
	
	
	

	
	Dispozitiv de acționare “la deget”, autoblocant, detașabil, cu contact magnetic (opțional)
	
	
	

	
	Să aibă posibilitatea de a funcționa simulând piesa de mână pneumatică – din setările consolei
	
	
	

	
	Programarea setărilor de funcționare ale motorului să se realizeaze din consolă
	
	
	

	
	Să accepte extensii  dreapte si angulate la 20º, disponibile in 6 dimensiuni.
	
	
	

	
	Să accepte extensii de lucru de putere crescută cu raport 5:1 pentru os foarte dur (4 modele)
	
	
	

	
	Să accepte extensii curbate în 2 dimensiuni cu burghiu flexibil
	
	
	

	
	Să aibă mecanism simplu de inserare, cu resort, a frezelor si burghiurilor, fără chei auxiliare
	
	
	

	
	Să fie compatibil cu o gamă largă de burghiuri si freze
	
	
	

	
	Să fie autoclavabil
	
	
	

	
	Turație maximă 75.000 rotații/minut
	
	
	

	
	Dimensiuni maximale (L x D): 109 x 7 mm
	
	
	

	
	Greutate: maxim 0.4 kg (incluzând cablul)
	
	
	

	
	Lungimea cablului: maxim 4,6 m
	
	
	

	
	Mod de operare: Non-continuu
	
	
	

	
	Alimentare cu energie: Consolă /unitate de comandă: 40 V  (Curent continuu) +/-5%
	
	
	

	
	Cutie de sterilizare
	
	
	

	
	Confectionata din otel inoxidabil 
	
	
	

	
	Prezinta dimensiunile: conform echipament 
	
	
	

	
	Prezinta o greutate de maxim 2 kg
	
	
	

	2.3
	PEDALĂ DE CONTROL:
	
	
	

	
	Să poată fi programabilă de către utilizator cu ajutorul ecranului tactil al consolei: schimbare piesă mână, irigare pornit/oprit/flush, schimbare vârf de lucru, creșterea/scăderea vitezei presetate.
	
	
	

	
	Înveliș impermeabil de cauciuc 
	
	
	

	
	Imersabilă, să poată fi spalată - IPX7
	
	
	

	
	Bază antiderapantă
	
	
	

	
	Să prezinte 5 platforme de comandă programabile pentru: valoarea turației, sensului de rotație, irigării, instrumentului activ
	
	
	

	
	Dimensiuni (L x Î x A): maxim 297 x 48.2 x 231 mm
	
	
	

	
	Greutate: maxim 2.7 kg
	
	
	

	
	Lungime cablu: minim 450 cm
	
	
	

	2.4
	TREPAN, ADAPTOR DE TREPAN SI ADAPTOR DE CRANIOTOMIE:
	
	
	

	
	Trepan de unică folosință:
	
	
	

	
	-        ambalaj steril
	
	
	

	
	-        disponibil în două dimensiuni: 11/7 mm (uz pediatric) și 14/11 mm
	
	
	

	
	-        mecanism de oprire automată după perforarea laminei interne a calotei pentru a evita lezarea meningelor
	
	
	

	
	-        fixare punctiforma, centrată, pentru evitarea derapării pe calota craniană
	
	
	

	
	-        lungime : 61.2 – 67.6 mm - +/- 5%
	
	
	

	
	-        diametru : 13.2 – 16.4 mm - +/- 5%
	
	
	

	
	-        greutate : 28 – 37 g - +/- 5%
	
	
	

	
	-        viteza maximă de rotație : 1200 rotații / minut
	
	
	

	
	Adaptor de trepan:
	
	
	

	
	-        autoclavabil
	
	
	

	
	-        ergonomic
	
	
	

	
	-        reductor de turație a micromotorului de 60 : 1
	
	
	

	
	-        montare/demontare pe micromotor prin culisare axială, fără ajutorul cheilor sau dispozitivelor suplimentare
	
	
	

	
	-        fixare cu resort a trepanului, fără ajutorul cheilor sau dispozitivelor suplimentare
	
	
	

	
	CONFIGURAȚIE DE LIVRARE:
	
	
	

	
	1.      Consola de craniotomie – 1 buc
	
	
	

	
	2.      Motor de craniotomie – 1 buc
	
	
	

	
	3.      Pedala de picior - 1 buc
	
	
	

	
	4.      Adaptor de trepan – 1 buc
	
	
	

	
	5.      Cablu standard – 1 buc
	
	
	

	
	6.      Atașament drept 12cm – 1 buc
	
	
	

	
	7.      Atașament drept 7 cm – 1 buc
	
	
	

	
	8.      Atașament angulat 12 cm – 1 buc
	
	
	

	
	9.      Atașament angulat 14 cm – 1 buc
	
	
	

	
	10.      Atașament angulat 17 cm – 1 buc
	
	
	

	
	11.      Atasament cu carlig: 16 mm fix – 1 buc, 16 mm rotativ – 1 buc si 25 mm fix – 1 buc, 25 mm rotativ – 1 buc
	
	
	

	
	12.      Trepan – 2 buc
	
	
	

	
	13.      Lama 3 mm– 5 buc
	
	
	

	
	14.    Lama 2.3 mm – 5 buc
	
	
	

	
	15.   Bur diamantat 2.5 mm  – 2 buc
	
	
	

	
	16.   Bur diamantat 3 mm – 2 buc
	
	
	

	
	LIVRARE ȘI TRANSPORT
	
	
	

	
	Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea in functiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operatiuni incluse in pret.     Termenul de livrare va fi de maxim 30 de zile.
	
	
	

	
	Documente insotitoare: manuale de utilizare, softuri, licente specifice aplicatiilor
	
	
	

	
	CONDITII DE GARANTIE
	
	
	

	
	Durata garantiei dispozitivului medical este de minim 24 luni.
	
	
	

	
	În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor / componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical.
	
	
	

	
	Timp de intervenție service – max. 24 de ore dupa instiintarea furnizorului pe fax
	
	
	

	
	CONDITII POSTGARANTIE
	
	
	

	
	Durata perioadei de postgarantei este de minim 8 ani
	
	
	

	
	Timp de intervenție maxim de 48 ore de la primirea solicitarii la beneficiar
	
	
	

	
	Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de intretinere tehnica, daca este cazul
	
	
	

	
	INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
	
	
	

	
	Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului.
	
	
	

	
	INSTRUIRE PERSONAL 
	
	
	

	
	Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a echipamentului: minim 4 persoane este operatiune inclusa in pret
	
	
	


ANEXA 4

LOT 4 C-arm 3D

SPECIFICATIE TEHNICA MINIMALA 
DENUMIRE: C-arm 3D
CANTITATE:  1 BUCATI
MODEL / AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR / TARA: 
	Nr. Crt.
	Cerinte tehnice minimale 
	Da
	Nu
	Conformitate

(trimitere la pag. din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei)

	1.
	Conditii generale
	
	
	

	
	· Echipamentul trebuie sa fie nou

· Echipamentul sa prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE
	
	
	

	2.
	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	
	CARACTERISTICI GENERALE ALE SISTEMULUI
	
	
	

	
	Sistem mobil de fluoroscopie cu raze X, cu achiziție digitală de imagini radiologice, generator cu anod rotativ și cărucior mobil de monitoare pentru utilizare în chirurgia spinala, traumatologie, ortopedie, chirurgie pelvină și orice altă disciplină chirurgicală. 
	
	
	

	
	Capabil de reconstrucții 3D asemănătoare CT-ului, oferă perspectiva imagistica de minim 180° ale structurilor anatomice, precum și reconstrucții multi-planare.
	
	
	

	
	Sa dispuna de capacitați totale de răcire ce permit creșterea performanțelor clinice pana la un regim de utilizare continua.
	
	
	

	
	UNITATE MOBILA CU BRAT C
	
	
	

	
	Adâncimea brațului C: minim 75 cm pentru a putea manevra cu usurinta sistemul in spatiul redus din sala de operatii
	
	
	

	
	Greutate brat C: maxim 330 kg
	
	
	

	
	Deplasare verticală motorizată brat C: minim 46 cm
	
	
	

	
	Deplasare orizontală: minim 15 cm
	
	
	

	
	Rotația motorizată a brațului C în jurul axei orizontale minim 360°
	
	
	

	
	Mișcare orbitală motorizată a brațului C: minim 200°
	
	
	

	
	Distanță sursă-detector: minim 108 cm
	
	
	

	
	Brațul C să aibă posibilitatea de memorare a poziției de lucru, minim angulatie si rotatie
	
	
	

	
	Un monitor pentru operator pe standul braț C cu interfață touch-screen pentru controlul instalației
	
	
	

	
	Sa dispună de pedala de picior, programabila, cu diferite funcții de utilizare
	
	
	

	
	Motorizare - obligatoriu
	
	
	

	
	Unitatea sa permită poziționarea motorizata a brațului C
	
	
	

	
	Sistemul sa dispună de posibilitatea de memorizare a poziției brațului C
	
	
	

	
	Sistemul sa aibă posibilitatea de repoziționare motorizata a brațului C într-o poziție memorata anterior prin apăsarea unui singur buton


	
	
	

	
	Generator de înalta frecventa
	
	
	

	
	Generator monobloc/ non-monobloc controlat de microprocesor cu putere de minim 15 kW
	
	
	

	
	Frecventa de minim: 60 kHz
	
	
	

	
	Tub RX cu anod rotativ cu 2 focare 
	
	
	

	
	Dimensiunile focarelor maxim 0,3 și 0,6 mm 
	
	
	

	
	Capabil de fluoroscopie pulsata pentru reducerea dozei 
	
	
	

	
	Setare a ratei de pulsuri 
	
	
	

	
	Tensiunea generatorului in modul de fluoroscopie pulsata si radiografie: minimum intre 40-120 kV +/-5%

Curentul in modul de fluoroscopie continua: minim intre 0.2 -10 mA
	
	
	

	
	Curentul in modul de fluoroscopie pulsata: minim intre 0.2 -25 mA
	
	
	

	
	Curent anodic in modul radiografie: maxim pana minim la 75 mA.
	
	
	

	
	Colimator iris
	
	
	

	
	Dispozitiv de directionare laser
	
	
	

	
	Sistem de racire pentru generator
	
	
	

	
	Sistemul de răcire sa permita utilizarea continua a unității
	
	
	

	
	Sistem automat de monitorizare a temperaturii cu afișare pe panoul de comanda
	
	
	

	
	Capacitatea calorica a sistemului sa fie de minim: 1.5 milioan HU, pentru a putea utiliza sistemul in mod de operare continuu
	
	
	

	
	Detector plat digital cu tehnologie CMOS
	
	
	

	
	Dimensiunile detectorului plat digital sa fie de minim: 30 cm x 30 cm (CMOS) pentru achiziția imagistica de zone anatomice cat mai largi
	
	
	

	
	Numărul de pixeli activi din matricea detectorului sa fie de minim 1500x1500 pentru a culege cat mai mult semnal (raport mare semnal/zgomot) in vederea obținerii de imagini radiologice de înalta calitate si pentru utilizarea modurilor de augmentare 
	
	
	

	
	Valoarea Nyquist a rezoluției detectorului de minim 2.5 lp/mm pentru a obține rezoluții mari a imaginilor radiologice
	
	
	

	
	DQE minim: 70 %
	
	
	

	
	Lățimea scalei de gri de minim 16 biți
	
	
	

	
	Grila antidispersie cu posibilitate de detasare
	
	
	

	
	Dispozitiv de direcționare laser integrat in detectorul plat digital
	
	
	

	
	Sistem anticoliziune integrat in detector pentru oprirea automata a mișcărilor motorizate
	
	
	

	
	Panou de comanda 
	
	
	

	
	Unitatea va dispune de un panou de comanda integrat cu ecran tactil de minim 15ʺ in diagonala

Rezoluție de minim 1360 x 760 pixeli
	
	
	

	
	Panoul se va putea roti minim  (+/- 135˚), pentru a putea fi utilizat din mai multe poziții
	
	
	

	
	De la ecranul tactil al panoului se vor putea accesa toate meniurile necesare pentru operarea unității mobile cu braț C
	
	
	

	
	CARUCIOR MOBIL
	
	
	

	
	Sa dispuna de intrerupator cu cheie on/off pentru raze X
	
	
	

	
	Să dispună de roți cu frâne pentru blocarea direcției
	
	
	

	
	Monitor 4K
	
	
	

	
	Numar de afisaje in cadrul ecranului digital de minim: 2
	
	
	

	
	Dimensiunea ecranului, diagonala de minim: 30 inch
	
	
	

	
	Monitoare cu luminozitate uniforma minim 600 cd/m²
	
	
	

	
	Rezoluție de minim: 3800 x 2100pixeli

Unghi de vizualizare minim: 170° orizontal și vertical
	
	
	

	
	APLICATII SI FUNCTIONALITATI
	
	
	

	
	Calitatea imaginilor radiologice
	
	
	

	
	La examinarea 2D sistemul trebuie sa poată afișa imagini radiologice cu rezoluția mai mare de 2.5 lp/mm
	
	
	

	
	La scanarea 3D sistemul trebuie sa obțină volume de minim 19x19x19 pentru aplicațiile clinice efectuate pe zona centrala a corpului, unde vizualizarea extinsa a elementelor anatomice este in special necesara si pentru reducerea numărului total de scanări
	
	
	

	
	Sistemul sa fie capabil de rezoluție 3D minima de 512x512x512 voxeli
	
	
	

	
	Sistemul sa poată scana 3D 
	
	
	

	
	Funcții de procesare in timp real
	
	
	

	
	Funcție de previzualizare a imaginii pe panourile de comanda
	
	
	

	
	Posibilitatea inversării electronice a imaginii (verticala si orizontala) fără radiații
	
	
	

	
	Posibilitatea de îmbunătățire a marginilor
	
	
	

	
	Sistem de avertizare la selectarea modurilor de lucru cu doza înalta
	
	
	

	
	Afișarea dozei pe unul din cele monitoare ale stației de imagistica 
	
	
	

	
	Raportarea dozei cumulate
	
	
	

	
	Inversiune negru/alb in timp real
	
	
	

	
	Colimatori digitali
	
	
	

	
	Vizualizarea simultana pe același monitor a mai multor imagini, minim 2 imagini
	
	
	

	
	Mărirea imaginii in timp real de minim 4 trepte de mărire
	
	
	

	
	Modificare contrast si luminozitate
	
	
	

	
	Memorarea ultimei imagini
	
	
	

	
	Îmbunătățirea contururilor, reducerea zgomotului, detectarea mișcării cu activarea reducerii de zgomot
	
	
	

	
	Detectarea automata a obiectelor in câmpul de vizualizare pentru ajustarea optima a dozei
	
	
	

	
	Dozarea automata si controlul video trebuie sa acopere întregul câmp de vizualizare, pentru afișarea optima a obiectului, independent de poziție
	
	
	

	
	Corectia automata pentru metale (in functie de program)
	
	
	

	
	Detectarea miscarii in functie de program in imaginea fluoroscopica in timp real

Capacitatea de stocare de minim 40.000 imagini
	
	
	

	
	Cerinte de postprocesare
	
	
	

	
	Posibilitatea de imbunatatire a marginilor
	
	
	

	
	Zoom digital selectabil
	
	
	

	
	Inversiune negru/alb
	
	
	

	
	Posibilitatea de rotire a imaginii
	
	
	

	
	Posibilitatea de decupare a imaginii
	
	
	

	
	Cerinte pentru fluoroscopie
	
	
	

	
	Regimuri de lucru in fluoroscopie: minim 4
	
	
	

	
	Program doza redusa pentru aplicații pediatrice
	
	
	

	
	Reglarea automata a dozei in timpul programelor de fluoroscopie
	
	
	

	
	Memorarea manuala sau automata a tuturor imaginilor in limita spațiului de stocare
	
	
	

	
	Filtrare digitala
	
	
	

	
	Optimizarea scalei de gri
	
	
	

	
	Detectarea miscarii obiectelor, ajustarea automata a contrastului, reducerea artefactelor, detectarea conturilor
	
	
	

	
	Bucla cinematica (pentru derularea automata a imaginilor fluoroscopice)
	
	
	

	
	Soft inclus pentru măsurători de distante si unghiuri
	
	
	

	
	Soft inclus de desen digital pentru a marca elemente anatomice pe imaginile radiologice
	
	
	

	
	Conectivitate
	
	
	

	
	Intefata DICOM
	
	
	

	
	Functii minime DICOM: Store, worklist, send, query/retrive, dose report (trimiterea valorii dozelor in sistemul de arhivare).
	
	
	

	
	Conectivitate USB si retea.
	
	
	

	
	Accesorii
	
	
	

	
	Configuratia de livrare va include o extensie din carbon, compatibila cu masa chirurgicala din dotarea spitalului, ce permite scanarea si reconstructia imaginilor 3D fara prezenta artefactelor generate de sine laterale sau alte accesorii metalice.
	
	
	

	
	ALTE CERINTE obligatorii de indeplinit - Se va anexa o declaratie in acest sens, conform cu cerintele de mai jos:
	
	
	

	
	Echipamentul trebuie sa indeplineasca la livrare toate conditiile legale pentru punerea pe piata. Toate certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate.
	
	
	

	
	Furnizorul va asigura la livrare autorizatia de securitate radiologica pentru produs sau autorizatia de furnizare emisa de CNCAN si manualele de utilizare ale aparatului in limba romana. 
	
	
	

	
	Manuale de utilizare in limba romana si in original la livrarea echipamentului
	
	
	

	
	Echipamentele vor fi etichetate de către furnizor/fabricant, clar şi vizibil, încât acestea să poată fi identificate cu uşurinţă, conform legislaţiei în vigoare. 

- Este necesară precizarea ţării de origine, firmei producătoare, modelului şi anului fabricaţie
	
	
	

	
	LIVRARE ȘI TRANSPORT
	
	
	

	
	Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea in functiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operatiuni incluse in pret.     Termenul de livrare va fi de maxim 60 de zile.
	
	
	

	
	Documente insotitoare: manuale de utilizare, softuri, licente specifice aplicatiilor
	
	
	

	
	GARANTIE - Se va anexa o declaratie in acest sens, conform cu cerintele de mai jos:
	
	
	

	
	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune
	
	
	

	
	Timp maxim de interventie: Furnizorul asigura la locul de functionare al aparatului service prompt, cu timp de interventie de maxim 48 ore de la solicitare, de buna calitate si gratuit in perioada de garantie
	
	
	

	
	Se include eliberarea anuala a buletinelor de verificare, in perioada de garantie. 
	
	
	

	
	CONDITII POSTGARANTIE
	
	
	

	
	Durata perioadei de postgarantei este de minim 8 ani
	
	
	

	
	Timp de intervenție maxim de 48 ore de la primirea solicitarii la beneficiar
	
	
	

	
	Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de intretinere tehnica, daca este cazul
	
	
	

	
	INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
	
	
	

	
	Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului.
	
	
	

	
	INSTRUIRE PERSONAL 
	
	
	

	
	Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a echipamentului: minim 4 persoane este operatiune inclusa in pret
	
	
	


Specificatiile tehnica sunt minimale si obligatorii pentru ofertanti. Caracteristicile tehnice enumerate sunt performantele minimale solicitate, iar neindeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura. 

Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de: „sau echivalent”.


Ofertantul va prezenta obligatoriu materialele de prezentare ale producatorului aparatului (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc., in original, copie conform cu originalul) unde se regasesc cerintele din specificatia tehnica.

In coloana „Conformitate” se vor inscrie obligatoriu pozitiile din materialele de prezentare care fac referire la caracteristica tehnica solicitata, cat si, atunci cand este cazul, explicatiile din care sa rezulte ca procedura/metoda ofertata este echivalenta caracteristicii tehnice solicitate.
Propunerea tehnică va fi redactată în limba română. 

Se va prezenta o informare scrisă, succintă, din care să rezulte modul în care Ofertantul va respecta cerințele Caietului de sarcini şi reglementările în vigoare pentru realizarea prevederilor contractuale.

 Oferta tehnică va cuprinde: 

1. Comentarii, explicaţii, informații relevante în ordinea înscrisă în Caietul de sarcini, asupra cerinţelor şi specificaţiilor solicitate de autoritatea contractantă, prin care ofertantul va trebui să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice pe care o va prezenta cu cerinţele ce sunt materializate sintetic şi într-un Formular de Propunere Tehnică - Matrice de conformitate. În vederea susţinerii/dovedirii îndeplinirii cerinţelor şi specificaţiilor tehnice, ofertantul va prezenta foi de catalog/manuale/broșuri etc. emise de producător, care să permită autorității contractante identificarea cu ușurinţă a corespondenţei dintre propunerea tehnică prezentată cu cerinţele şi specificaţiile solicitate prin Caietul de sarcini sau a documentelor anexă la acesta; 

2. Anexat la Formularul Propunere Tehnică - Matrice de conformitate, ofertantul va prezenta obligatoriu următoarele:

 - În cadrul descrierii tehnice, ofertantul va specifica obligatoriu caracteristicile tehnice
 Ofertantul poate oferta produse cu caracteristici tehnice și performanțe superioare celor solicitate prin Caietul de sarcini, dar nu va putea oferta o soluţie alternativă. 
Oferta tehnică va mai conține: 
-Declarația pe propria răspundere din partea ofertantului, că va realiza pe cheltuiala sa după recepţia calitativă instruirea personalului desemnat pentru exploatarea, întreținerea și efectuarea unor intervenții simple asupra acestora;
-Angajamentul ferm al ofertantului că va asigura în perioada de garanție acordată efectuarea reparaţiilor și reviziilor necesare în ateliere service autorizate ce dispun de personal și dotare tehnică adecvată; 
      -Declarație privind garanția tehnică acordată produselor livrate; 

        Ofertantul va prezenta toate documentele solicitate prin Caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

Formularul nr. 11
OPERATOR ECONOMIC

        ......................…………

   (denumirea/numele)
SANATATE ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să furnizez produsele, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării:

Operator economic

..........................................

(semnătura autorizata)

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                                 (denumire/nume operator economic)

Formularul nr. 12
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAŢIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential Titlul Contractului:..............................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.
, la data de
…………,
CNP
………………….,
in
calitate
 de reprezentant
legal
al
operatorului
economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoareleparti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a.
 


b.
 


c.
 


au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1.
obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2.
Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3.
Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4.
Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5.
Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6.
Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

Data  


Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 
(semnatura si stampila)

Formularul 13
OPERATOR ECONOMIC,
________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele)..........., reprezentant/împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)........, declar că sunt de acord cu toate prevederile Contractului de furnizare, ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia. 

Anexez în acest sens contractul aprobat, semnat pe fiecare pagină. 

Amendamente la clauzele specifice ale contractului de furnizare (dacă este cazul):
	Clauza nr.
	Text inițial
	Text propus

	
	
	

	
	
	


Data completării :
                                      

Operator economic,

……....………………………..

(semnătura autorizata)
OPERATOR ECONOMIC





Formularul 14
     (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA APLICĂRII PRINCIPIULUI DNSH 

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul ....................................................., posesor al CI seria .........., nr. .................., eliberată de .................................., în calitate de reprezentant legal al ofertantului ................................, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

Oferta depusă pentru licitația deschisă în vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ………………………………., respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuție, operare și scoatere din uz a investiției.

1.
Astfel, echipamentele și materialele care vor fi livrate în cadrul contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ………………………………., nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, astefel cum sunt identificate în Anexa la caietulde sarcini, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 202/852.
Observații: 

................................................................................................................................................................... 

2. Ne obligăm să respectăm și să asigurăm în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a  nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în linie cu autoevaluarea care a fost anexată documentației achiziției. 

       Observații: 

................................................................................................................................................................... 

Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Data completării ...........................

Semnez .................. (nume și semnătură), în calitate de ............................., legal autorizat să angajez răspunderea ..................................... (denumirea operatorului economic participant la licitație)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Formularul 15
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]
FORMULAR DE OFERTĂ

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: 
Către, 

                 …………………………………………….                     

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i.       ofertăm  prețul total de
  lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de  
  lei [introduceți suma în cifre și litere] .
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea / Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea / Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de
[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea / Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

iii. noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea/ Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de ……………………….., prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de  ______ _
 [5% din valoarea fără TVA a contractului] din prețul Contractului.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).
x. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
	Nr. Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr
]

	1.
	.... [introduceți informația]

	2.
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea

Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	.... [prezentați motivul]

	2.
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,
	.................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”


	..................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
	...................................................................


  










 Formularul nr. 16
OPERATOR ECONOMIC

____________________________________________



(denumirea/numele firmei)

GRAFIC DE LIVRARE

în cadrul contractului de achiziție publică având ca obiect furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"- ID ROUA00315, LOTUL ……………………………….
	Nr. crt.
	Termenul de livrare calculat de la data transmiterii notei de comandă

(zile calendaristice)
	Locul de livrare
	Observații

	
	
	
	


      Data _____/_____/_____

_____________________________________________, în calitate de ____________________,               

                                                          (Nume, prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________________________.

                                          


                 (denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANTUL
                                                                                                                               Formular nr. 17
(denumirea/numele)

CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul .............................................................. ,   posesor
al....   Seria..............Nr……………..eliberat de ..................... , în calitate de ................................... declar prin prezenta că sunt de acord ca
___________________________________   să fie autorizată prin compartimentul de specialitate responsabil cu evaluarea/selecţia şi contractarea în cadrul procedurii de atribuire a contractului de  achiziţie publică             .................................................................................................................................................................

să proceseze datele mele personale/a entităţii juridice pe care o reprezint în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

Declar că am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentului UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, menţionate în tot cuprinsul documentelor procedurii de achiziţie sunt voluntare.

Inţeleg această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în următoarele

scopuri:

□ Participarea la procedura de achiziţie publică ...........................................................................................

□ Totalitatea demersurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ..........................................

□ Executarea contractului de achiziţie publică ............................................................................................

la care sunt parte în calitate de...........................................................

(Notă: Se bifează opţiunile aplicabile)

Data completării:

Operator economic, (semnătură autorizată)

Nota: Declaratia se completeaza de fiecare ofertant/ofertant asociat/terţul susţinător

                            Formularul nr. 18

LOT.....................

FIȘA DE INFORMAŢII GENERALE

	1
	Denumirea/numele operatorului economic:
	

	2
	Codul fiscal:
	

	3
	Adresa sediului social:
	

	4
	Telefon:
	

	5
	Fax:
	

	6
	E-mail:
	

	7
	Nr. de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului:
	

	8
	Cont: 

Deschis la Trezoreria …
	……………….

…………………

	9
	Reprezentant legal 

(nume, prenume, calitatea/funcţia)
	

	10
	Persoană împuternicită să semneze oferta 

(nume, prenume, împuternicirea)
	


Ofertant,
……..(semnătura autorizată)……..
Formularul nr. 19

DATELE DE IDENTIFICARE

ale operatorului economic participant la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale specializate necesare dotării secției de Neurochirurgie a Spitalului  Clinic Județean de Urgență  ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava " în cadrul proiectului "Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS/ Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală – NEURO KIDS"
Lotul ..................................................... 
cod CPV:........................
	Nr. crt. 
	Denumirea ofertantului și calitatea în cadrul ofertei (ofertant, asociat, subcontractant, terț susținător) 
	CUI / CIF / 

Nr. înregistrare O.N.R.C.
	Adresa

(localitatea, strada, nr., județul, cod poștal)
	Telefon
	Fax
	e-mail

	1
	(.......calitatea........)
	......................

......................

.....................
	
	
	
	

	2.
	(.......calitatea........)
	......................

......................

.....................
	
	
	
	


Formularul nr. 20
OPERATOR ECONOMIC

        ......................…………

   (denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE AL ECHIPAMENTULUI
Subsemnatul …………………….. (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că echipamentul ……………………………………………………………………………….. are următorul consum de energie al echipamentului.

În sprijinul celor declarate, anexez următoarele documente tehnice care probează consumul de energie electrică delarat. 
.
Data completării:

Operator economic

..........................................

(semnătura autorizata)

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                                 (denumire/nume operator economic)

PAGE  

