SECTIUNEA III

APROBAT

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Volf

FORMULARE

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala: „CTE GROZAVESTI: LN 3- Instalatia de demineralizare, liniile 1-2:  A. Refacere vopsitorie exterioara la filtru mecanic nr. 2; B.Revizie rezervor metalic de apa bruta nr. 1” are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoane autorizate.

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri

Roxana Kedei

Resp. Coord. Proceduri de Achizitii

Anca Ordean

Responsabil achizitie

Madalina Ene

FORMULARUL 1

Catre,

ELECTROCENTRALE  BUCURESTI S.A.

Ref.: restituire garantie de participare la procedura – procedura simplificata, din data de ……….., avind ca obiect :……………………….

In conformitate cu prevederile legislatiei de achizitii in vigoare va solicitam restituirea garantiei de participare la termenele prevazute de lege ; in contul nostru nr. ………………. deschis la banca ………………….

Mentionam ca garantia de participare in cuantum de ……………..lei a fost constituita prin OP/chitanta nr……………….(se marcheaza varianta corecta si se completeaza numarul documentului).

Elementele de identificare ale firmei noastre sunt :

Denumire : ……………………..

Adresa : ………………………..

C.U.I. : ………………………...

Director,

………………

FORMULARUL 2

OFERTANTUL

..............................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .....................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............... (denumirea/numele ofertantului), prezentăm următoarea propunere financiară:

....................../(suma în litere şi cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ........../(suma în litere şi cifre) lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam .................... in termenul prevazut in caietul de sarcini.

3.Garantia tehnica ofertata : ......................................

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie sub forma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., in procent de …..... %.

5.  Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ /(durata in litere si cifre)/..... luni, respectiv pana la data de ........../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta si comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Precizam ca :

□ Nu formulam obiectiuni la acordul cadru/contractul subsecvent

□ Formulam obiectiuni la contract conform listei anexate prezentului formular de oferta

□ Nu depunem oferta alternativa.

□ Depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ......../........../.........

.............(semnatura)/...., in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ....................../ (denumirea/numele ofertantului)/.....

ATENTIE prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FORMULARUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FORMULARUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. Crt.; Denumire lucrare; UM; Cant.; PRET UNITAR (lei faca TVA); PRET TOTAL (lei faca TVA); CONTRAC-TANT GENERAL; SUBCON-TRACTANT. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. CTE GROZAVESTI: LN 3 - Instalatia de demineralizare, liniile 1-2. A.; Refacere suprafata vopsitorie exterioara la filtru mecanic cu cuart nr. 2. 1.; Montare, demontare schela metalica tubulara H = 6 m; m2; 116. 2.; Vopsitorie exterioara filtru mecanic cu cuart nr.1 (Ø 2800 mm; h= 5300 mm) :. 2.1; curatare suprafata corodata prin slefuire mecanica, degresare si desprafuire suprafata exterioara filtru; m2; 67. 2.2; verificare integritate suprafata metalica in vederea identificarii eventualelor degradari ale metalului si inlocuire suprafete afectate filtru cu tabla de grosime 6 mm (daca este cazul); m2; 4. 2.3; aplicare un strat grund anticoroziv; m2; 67. 2.4; aplicare doua straturi vopsea perclorvinilica culoare gri deschis; m2; 67. 3.; Inscriptionare cu sablon « F. MECANIC 1 » (10 caractere 150 x 200 mm), vopsea perclorvinilica culoare neagra; m2; 1. 4.; Vopsitorie la exterior a conductelor aferente filtrului mecanic :. 4.1.; curatarea mecanica a suprafetelor, degresare si desprafuire conducte : teava Ø = 60,3 mm – 10 m ; teava Ø = 108 mm – 20 m ; teava Ø = 133 mm, - 20 m ; teava Ø = 219,1 mm – 25 m; m2; 39. 4.2.; aplicarea unui strat de grund antiruginol (sau echivalent) pe conducte : teava Ø = 60,3 mm – 10 m ; teava Ø = 108 mm – 20 m ; teava Ø = 133 mm – 20 m ; teava Ø = 219,1 mm – 25 m; m2; 39. 4.3.; aplicarea in doua straturi de vopsea perclorvinilica culoare verde, pe conducte : teava Ø = 60,3 mm, - 10 m ; teava Ø = 108 mm, -20 m ; teava Ø = 133 mm - 20 m ; teava Ø = 219,1 mm, - 25 m; m2; 39. Total A (lei fara TVA). B.; Revizie rezervor metalic de apa bruta nr. 1- CTE GROZAVESTI. 1.; Montare si demontare schela metalica tubulara ( H = 4 m, 5 mp ) cu recuperare 100% de catre executant; m2; 5. 2.; Spargere plafon din beton (1000 mm x 1000 mm) pentru executie gura de acces in rezervor; m3; 0.2. 3.; Demontare cu recuperare echipamente si piese :. 3.1; teava PVC Ø110 x 5,3 mm cu suport nivelmetru electronic; ml; 3. 3.2; sonde nivelmetru electronic; buc; 1. 3.3; capace de vizitare L x l x h = 1 x 0,5 x 0,006 m; kg; 24. 3.4; robinet RCCF Dn 200 Pn 10 cu flanse -circuit aspiratie; buc; 1. 3.5; robinet RCCF Dn 150 Pn 10 cu flanse -circuit alimentare; buc; 2. 4.; Confectionare, montare blinduri din tabla gr. 4 mm si deblindare , la:. 4.1; circuit aspiratie teava Ø 219,1 x 7,1 mm; flanse Dn 200 Pn 10; buc; 1. 4.2; circuit alimentare teava Ø 168,3 x 6,3mm; flanse Dn 150 Pn 10; buc; 2. 4.3; traseu preaplin teava Ø 168,3 x 6,3 mm Dn 150 Pn 10; buc; 1. 5.; Inlocuire totala suprafete tabla corodata a peretilor metalici ai rezervorului cu tabla ( gr. 6 mm ), rezervor avand dimensiunile: 4,7 x 2,5 x 3,4 m; m2; 80. 6.; Executare cordoane de sudura (imbinari) ale suprafetelor metalice (275 m ) in dublu strat; m; 550. 7; Sablare suprafata pana la luciu metalic; m2; 80. 8; Degresare si desprafuire suprafata curata; m2; 80. 9; Aplicare un strat de grund Silurex SA sau echivalent; m2; 80. 10; Aplicare doua straturi vopsea poliesterica Silurex D sau echivalent cu ranforsare tesatura din fibra de sticla; m2; 80. 11; Montare echipament si piese recuperate, in instalatie:. 11.1; teava PVC Ø110 x 5,3 mm cu suport nivelmetru electronic; m; 3. 11.2; sonde nivelmetru electronic; buc; 1. 11.3; capace de vizitare L x l x h = 1 x 0,5 x 0,006 m; kg; 24. 11.4; robinet RCCF Dn 200 Pn 10 cu flanse - circuit aspiratie; buc; 1. 11.5; robinet RCCF Dn 150 Pn 10 cu flanse - circuit alimentare; buc; 2. 12.; Efectuarea probelor de etanseitate cu apa si de PIF; buc; 2. 13.; Turnare beton, pentru refacerea plafonului din beton; m3; 0.2. 14.; Deseu de fier, rezultat in urma inlocuirilor, transportat la depozitul CTE; kg; 2716. 15.; Utilitati necesare ( en. el, apa, etc ). TOTAL B (lei fara TVA). TOTAL A+B (lei fara TVA). NOTE: - Executantul va efectua toate probele si testele necesare care sa ateste calitatea lucrarilor efecuate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare. - Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura etc ) vor fi inlocuite de executant - Toate sudurile se vor executa in conformitate cu tehnologiile de sudare omologate, conform prevederilor legale in vigoare, iar montarea in flanse a diverselor componente se va efectua cu asigura etanseitatii circuitului (organele de asamblare si elementele de etanseitate vor fi asigurate in totalitate de catre executant) - Toate utilajele necesare efecuarii lucrarii vor fi asigurate de executant (instalatie aer comprimat, trasee aer comprimat, instalatie sablare, schele, etc) - Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea si respectarea conditiilor SSM de lucru la inaltime (lucrarile se vor executa intre cotele +0.00 m ÷+ 12.00 m NOTA : Acest formular se va posta in SEAP, in doua variante : 1) in fisierul 1 - propunerea tehnica, completat partial (col.6 si 7) – varianta accesibila comisiei de evaluare la deschiderea propunerii tehnice 2) in fisierul 2 – propunerea financiara completat integral (col.4-7) – bifand varianta accesibila comisiei de evaluare la decriptarea ofertei financiare 3) dupa finalizarea licitatiei electronice acest formular se va atasa in SEAP completat integral (col.4-7) b) se vor completa valorile pozitiilor/ partilor de pozitii realizate de contractant general c) se vor completa valorile pozitiilor/ partilor de pozitii realizate de subcontractant ATENTIE prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP) OFERTANT ................................................... (semnatura autorizat) FORMULARUL 4 LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT Nr. Crt; Denumire material; UM; Cant; PRET UNITAR (lei fara TVA); PRET TOTAL (lei fara TVA). 0; 1; 2; 3; 4; 5. CTE GROZAVESTI: LN 3 - Instalatia de demineralizare, liniile 1-2. A.; Refacere suprafata vopsitorie exterioara la filtru mecanic cu cuart nr. 2. 1.; grund anticoroziv 1 strat pentru suprafata de:; m2; 106. 2.; vopsea perclorvinilica culoare gri deschis 2 straturi pentru suprafata de:; m2; 67. 3.; vopsea perclorvinilica culoare verde pentru 2 straturi pentru suprafata de:; m2; 39. 4.; vopsea perclorvinilica culoare neagra pentru 2 straturi pentru suprafata de:; m2; 1. 5.; tabla grosime 6 mm material S235JR; m2; 4. TOTAL A (lei fara TVA). B.; Revizie rezervor metalic de apa bruta nr. 1- CTE GROZAVESTI. 1; Tabla otel S 235 JR ( gr. 4 mm ); kg; 6. 2; Tabla otel S 235 JR ( gr. 6 mm ); kg; 3774. 3; Vopsea Silurex D sau echivalent, pentru o suprafata de 160 mp (vopsire in doua straturi); kg; 108. 4; Degresant; kg; 16. 5; Diluant poliesteric; kg; 15. 6; Grund Silurex SA sau echivalent intr-un strat; kg; 30. 7; Fibra de sticla; mp; 84. TOTAL A (lei fara TVA). TOTAL A + B (lei fara TVA). NOTA I : Acest formular se va posta in SEAP, in doua variante : 1) in fisierul 1 - propunerea tehnica, completat partial (col.5) – bifand pozitiile acceptate; varianta accesibila comisiei de evaluare la deschiderea propunerii tehnice 2) in fisierul 2 – propunerea financiara completat integral (col. 6-7) – varianta accesibila comisiei de evaluare la decriptarea ofertei financiare NOTA II: 1. Materialele marunte (inclusiv garniturile de etansare) vor fi asigurate in totalitate de prestator. In preturile unitare din Formularul 3 sunt cuprinse toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor contractate, inclusiv contravaloarea materialelor de baza asigurate de prestator. 2. Adaosurile tehnologice nu sunt prevazute, ele se vor calcula de catre prestator. OFERTANT ................................................... (semnatura autorizata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |