Declaraţia privind modalitatea de aplicare a principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Instrucțiuni pentru completarea coloanei „Modalitate de îndeplinire – Ofertant”

Ofertantul are obligația de a descrie în mod clar, concret și aplicabil procedurii de achiziție în cauză modul de respectare a principiului DNSH pentru fiecare obiectiv de mediu evaluat.
Descrierile trebuie să fie specifice investiției propuse, să reflecte soluțiile tehnice, materialele și metodele efective de implementare, nu simple preluări din documentația de atribuire sau formulări generale.
Lipsa unei justificări detaliate, incomplete sau necorelate cu obiectul contractului va fi considerată neconformitate a ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH și va conduce la respingerea acesteia.

|  | Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH | Justificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant | Modalitate de indeplinire Ofertant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atenuarea efectelor schimbărilor climatice | Proiectul de mobilitate urbană din UAT Orașul Novaci a fost conceput cu scopul de a reduce amprenta de carbon, integrând principii de eficiență energetică și sustenabilitate. Astfel, investiția contribuie direct la neutralitatea climatică, utilizând soluții prietenoase cu mediul pentru a optimiza infrastructura de transport urban.. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta | Se va preciza in mod clar si detaliat de catre ofertant prin completare in prezentul formular. |
| 2. | Adaptarea la efectele schimbărilor climatice | Funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de viață a investiței vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate. Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta | Se va preciza in mod clar si detaliat de catre ofertant prin completare in prezentul formular. |
| 3. | Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea | În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta | Se va preciza in mod clar si detaliat de catre ofertant prin completare in prezentul formular. |
| 4 | Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului | Investiția nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, deoarece: În etapa de construcție, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de poluanți pe parcursul derulării lucrărilor; Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectată de numeroși alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri și lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie. Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate nu vor conține azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. -Deoarece atât fabricarea, cât și transportul materialelor generează emisii de gaze cu efect de seră, se recomandă folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. În etapa de implementare, activitățile previzionate nu vor determina emisii de poluanți. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta | Se va preciza in mod clar si detaliat de catre ofertant prin completare in prezentul formular. |
| 5. | Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă | Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric. | Se va adapta si asuma de catre ofertant prin completare. |
| 6. | Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului | Investiția nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. În etapa de execuţie a lucrărilor, constructorul va realiza un Plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare și măsurile necesare de protectia mediului pe perioada de realizare a investitiilor. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta. | Se va adapta si asuma de catre ofertant prin completare. |
| 7. | Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor | Investiția propusă vizează reabilitarea clădirilor ce adăpostesc servicii publice situate în interiorul localității Baia de Aramă. Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se estimează că investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori. Aceste aspecte vor fi specificate în formularul de oferta. | Se va adapta si asuma de catre ofertant prin completare. |

OFERTANT

…………..