Anexa 05

Lista de anomalii care trebuie sesizate in procesul de colectare, operare și validare date de măsurare contor

| Anomalii de gaz (AG) independente de Prestator | Anomalii de electricitate (AE) independente de Prestator | Cod anomalie | Descriere anomalie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.00 | Contor blocat (electricitate) |
|  |  | A.01 | Contor blocat |
|  |  | A.02 | Contor cu functionare intermitenta |
|  |  | A.03 | Succesiune inversa (contorul se roteste invers) |
|  |  | A.04 | Index sarit |
|  |  | A.05 | Suspect de consum fraudulos |
|  |  | A.06 | Contor/corector deteriorat |
|  |  | A.07 | Grup masura deteriorat |
|  |  | A.08 | Sigilii metrologice lipsa/rupte |
|  |  | A.09 | Sigilii toc borne lipsa/rupte |
|  |  | A.10 | Sigilii BMP/FDCP lipsa/rupte |
|  |  | A.11 | Lipsa IU |
|  | x | A.12 | BMPcu geam opacizat - fara citire |
|  |  | A.13 | Firida desigilata |
|  |  | A.14 | Firida deteriorata |
|  |  | A.15 | Firida de brans/cont.interior constructiei |
|  |  | A.16 | Etichetare Loc consum |
|  |  | A.17 | Contor pozitionat eronat |
| x | x | A.18 | Lipsa contor loc consum |
| x | x | A.19 | Clientul nu permite accesul la grup masura |
|  |  | A.20 | Lipsa acces grup masura |
|  |  | A.21 | Lipsa acces masura-demolat incinta/ars/parasit |
|  |  | A.22 | Lipsa acces masura-c pl/spatiu f activitate/inchis |
|  |  | A.23 | Contor inlocuit in teren si neoperat in IS-U |
| x | x | A.24 | Lipsa afisaj/ contor defect |
|  |  | A.25 | Adresa gresita client |
|  |  | A.26 | Alt client fata de cel din contract |
|  |  | A.27 | Citire oferita de catre client |
|  |  | A.28 | BMPcu geam opacizat - cu citire |
|  |  | A.29 | Necoincidenta comanda citire cu registrii contor |
| x | x | A.30 | Contor la inaltime>2m |
|  | x | A.31 | Contor in PT fara posibilitate de citire |
|  |  | A.32 | Serie/tip contor gresit operat |
|  |  | A.33 | Lipsa eticheta |
|  |  | A.34 | Eticheta deteriorata |
|  |  | A.35 | Lipsa acces - citire de la distanta |
| x |  | A.36 | Contor/corector gaz cu geam opacizat |
| x |  | A.37 | Lipsa corector |
|  |  | A.38 | Contor gaz la inalt>2m |
| x |  | A.39 | Baterie Corector gaz descarcata |
|  |  | A.40 | Bransment gaz inchis/sigilat |
|  |  | A.41 | Sigiliu olandez-lipsa |
|  | x | A.42 | Lipsa afisaj / loc deconectat |
|  |  | A.43 | Operatiuni SAP ISU |
|  |  | A.44 | Diferente registrii mecanic/necoretat |
|  |  | A.45 | Low Batt |
|  |  | A.46 | Lipsa firida |
|  |  | A.47 | Convertor in alarma |
|  |  | A.48 | Index sarit GN |
|  |  | A.49 | Lipsa afisaj/ contor defect GN |
|  |  | A.50 | Low Batt GN |