FORMULARE

Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Formularul 1

IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:	...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Subsemnatul(a) ......................................	 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................	 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................	, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................	 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

- Oferta;

- Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

- Raspunsurile la clarificari;

- Documentele de calificare

- Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.

Data 								Denumirea mandantului

..................						             S.C. ......................................

reprezentata legal prin

........................................................									(Nume, prenume, avand functia de)

......................................................				........................................................

(numele persoanei  imputernicite)

........................................................

(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................

(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE:

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.

2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.

Formularul 2

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1 Partile acordului :

_______________________, reprezentata prin................................, in calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentata prin..............................., in calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Partile au convenit ca in cazul desemnarii ofertei ca fiind caştigatoare la procedura de achizitie publica organizata de _______________________________________________sa desfaşoare urmatoarele activitati ce se vor subcontracta______________________________________________________________.

Art. 3 Procentul activitatii/activitatilor ce vor fi realizate de subcontractantul ………………………. este ...........%.

Art. 4. Durata de realizare a .......................................................... (denumirea activitatilor subcontractate) va fi în conformitate cu durata prevazuta în Acordul-cadru dintre Contractant si Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul işi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris şi va fi transmisa la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleaşi obligatii şi responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor Spitalul Clinic Nicolae Malaxa conform contractului având ca obiect _______________________________(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ 				_________________________

(contractant) 							(subcontractant)

[Note: Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa in functie de cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

In cazul in care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.

Este interzisa subcontractarea totala a contractului, activitatea de furnizare nu poate fi subcontractata, potrivit art. 3 alin. (1)lit yy) din Legea nr. 98/2016 actualizata, pot fi subcontractate doar prestarea de servicii.]

Formularul 3

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:

- (i - lider de asociere) ...............................;

- (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a)participarea la procedura de achizitie publica organizata de Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)

b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)

Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

- (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

- (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific

Anexa la Formularul 3

INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)

in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

1. Denumirea .....................................................................,

2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul Adresa sediului........................................................................... Telefon.......................................................................... Fax.......................................................................... E-mail..........................................................................

3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) a) .......................................................................... b) .......................................................................... c) .......................................................................... Etc. ..........................................................................

4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................

Data completarii ......................................

Operator economic,

......................................

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Formularul 4

ANGAJAMENT FERM

privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Catre: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Adresa: Sos. Vergului, nr. 12, sector 2, Bucuresti

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Intervenit intre .............................. (denumirea tertului sustinator), avand certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul inregistrat la ....................... (adresa tertului sustinator) si  ................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sus-mentionat, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi, ..................... (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ..................... (denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si irevocabil autoritatii contractante, sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ..................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

Noi, ..................... (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ..................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul angajament.

Noi, ..................... (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de ..................... (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ..................... (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ..................... (denumirea tertului sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile contractuale.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin Angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat  ........................ (denumirea ofertantului).

Data ................................

Tert sustinator,

………………………….

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1:

In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta fie modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2:

Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul 5

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:	...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire.

Data ......................................

Operator economic,

......................................

(semnatura autorizata si stampila)

Formularul 6

## declaraTie privind RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Denumire procedura de atribuire:	...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa realizez activitatile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,  prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la  elaborarea ofertei am tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunoştinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................

Operator economic,

......................................

(semnatura autorizata si stampila)

# Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Formularul 7

FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:	...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

# OFERTA DEPUSA de:

| Rolul operatorului economic in procedura | Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta |
| --- | --- |
| Ofertant unic/Lider |  |
| Operator economic* |  |
| Cont trezorerie |  |
| Trezoreria |  |
| Etc. … * |  |

* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

# persoana de contact (pentru aceasta procedura)

| Nume |  |
| --- | --- |
| Telefon /Fax |  |
| E-mail |  |

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara  si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea Contractanta pana la momentul depunerii Ofertei:

- ofertam pretul total de ______ [Autoritatea / Entitatea Contractanta introduce moneda procedurii] [introduceti suma in cifre si litere din Propunerea Financiara], fara TVA, la care se adauga TVA de ______ [introduceti suma in cifre si litere],

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar ca:

  - am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv eratele si clarificarile ulterioare (daca e cazul), comunicate pana la data depunerii Ofertelor pentru [introduceti numarul procedurii de atribuire] si raspunsurile la solicitarile de clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 si HG nr. 395/2016;

  - avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara nicio rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;

  - dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;

  - am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;

  - suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fata de Autoritatea Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum noi am fi pregatit aceste documente;

  - am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de ________ [introduceti numarul] zile de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul/tii, in calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceti denumirea completa] in aceasta procedura declar ca:

- nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia

- noi, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului

- noi, impreuna cu subcontractantii [introduceti, daca este aplicabil, denumirea completa a subcontractantilor pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru indeplinirea criteriilor de calificare] si a caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE.

- noi, impreuna cu tertul/tertii sustinatori [introduceti, daca este aplicabil, numele tertilor sustinatori pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru indeplinirea criteriilor de calificare] intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE, dupa cum am fost instruiti prin documentele achizitiei

- am citit si inteles pe deplin continutul prevederilor contractuale din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar fara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam expres continutul lor si efectele lor juridice.

- pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica de furnizare aceasta Oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta [introduceti denumirea Autoritatii Contractante], prin care Oferta noastra este stabilita caştigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizam ca:

- depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat in mod clar “Oferta Alternativa”;

- nu depunem Oferta Alternativa.

[Se bifeaza optiunea corespunzatoare.]

[Autoritatea Contractanta elimina punctul vii. in cazul in care in Fisa de date a achizitiei nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

- Intelegem ca Autoritatea/Entitatea Contractanta

  - nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula procedura de licitatie deschisa in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate primi.

  - in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o astfel de situatie.

- Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de ___ [introduceti procentul stabilit in Fisa de date a achizitiei] din pretul Contractului.

- Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant).

- Vazand prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuala:

| Nr. Crt. | Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara [introduceti numarul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| 1. | .... [introduceti informatia] |
| 2. | .... [introduceti informatia] |

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

| Nr. Crt. | Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale |
| --- | --- |
| 1. | .... [prezentati motivul] |
| 2. | .... [prezentati motivul] |

Data _______/_______/________

| Semnatura (electronica extinsa, bazata pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, asa cum este acesta identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind reprezentantii operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

Nota:

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei in SEAP va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru

Anexa Formular 7

CENTRALIZATOR DE PRET

Anexa la formularul de oferta

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE FINANCIARA - CENTRALIZATOR DE PRET

Cantitatea contractului, sunt conform tabelelor de mai jos:

| Nr. lot. | Denumire Produs | U.M. | Pret unitar lei, fara TVA | Cantitate | Valoare estimata lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrilator cu Pacemaker extern incorporat | buc |  | 1 |  |
| 2 | Dispozitiv vizualizare vene VF400 cu stand | buc |  | 1 |  |
| 3 | Ecograf | buc |  | 1 |  |
| 4 | Electrocardiograf | buc |  | 6 |  |
| 5 | Analizor corporal profesional | buc |  | 1 |  |
| 6 | Masa ginecologica electrica | buc |  | 4 |  |
| 7 | Pat spital electric de pozitionare | buc |  | 2 |  |

Nota:

Se va completa pretul unitar, valorile aferente pentru cantitatea solicitata, din centralizatorul de pret.

Ofertantul va asigura si serviciile accesorii furnizarii produselor, respectiv, transportul produselor pana la sediul autoritatii contractante, instalarea punerea in functiune si instruirea personalului.

Pretul produselor cuprinde in mod obligatoriu si asigurarea transportului pana la sediul autoritatii contractante, instalarea punerea in functiune si instruirea personalului.

In SEAP se completeaza valoarea rezultata din inmultirea pretului unitar cu cantitatea solicitata care reprezinta valoarea ofertei financiare in lei fara TVA, care se incarca si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) in sectiunea dedicata (prin criptare).

*Ofertantul va completa formularul si va preciza marca si modelul produsului pentru lotul pentru care oferteaza.

Data ......................................

Operator economic,

Numele si prenumele: ......................................	     	     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8

DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)

Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data ..................................

Ofertant

..................................

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................

(reprezentant legal/imputernicit)

..................................

(semnatura si stampila)

FORMULARUL 9

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018.

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti.

Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........

Ofertant

(semnatura autorizata)

Formularul 10

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceti]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunt de participare: [introduceti numarul anuntului de participare]

Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare]

[Informatiile prezentate de catre Ofertanti in acest formular reprezinta fundament pentru:

1.	evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentatia de Atribuire in corelatie cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

2.	aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentatia de Atribuire.]

[Toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza reprezinta elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate si graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertantii trebuie sa prezinte Propunerea Tehnica ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de catre acesta pentru:

i.	demonstrarea indeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

ii.	 obtinerea unui punctaj ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire

iii. evidentierea beneficiilor pe care le ofera Autoritatii Contractante].

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza, reprezinta componente-cheie si obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informatiile solicitate de AC ca raspuns la cerintele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este considerata drept raspuns la cerintele Autoritatii Contractante.

1.	Rezumat

Rezumatul trebuie sa cuprinda:

i.	elementele esentiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare in continutul Propunerii Tehnice prezentate – in special pentru ceea ce inseamna aplicarea criteriului de atribuire;

ii.	sa evidentieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, asa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce intocmeste aceasta Propunere Tehnica si cu luarea in considerare a cerintelor extinse/dorite identificate de AC in Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidentia valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informatii ce nu se regasesc in continutul Propunerii Tehnice si nici pentru a atribui informatiilor din Propunerea Tehnica un alt sens decat cel care reiese din includerea informatiei respective in continutul Propunerii Tehnice.

Descriere produse

Lotul 1 - Defibrilator cu Pacemaker extern incorporat

| Nr. lot | Cantitate | U. M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice / cerinte de performanta /functionale minime | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  |  |  |  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  |  |  |  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

Lotul 3 - Ecograf

| Nr. lot | Cantitate | U. M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice / cerinte de performanta /functionale minime | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  |  |  |  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  |  |  |  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

Lotul 4 - Electrocardiograf

| Nr. lot | Cantitate | U. M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice / cerinte de performanta /functionale minime | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  |  |  |  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  |  |  |  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

| Nr. lot. | Denumire Produs | Cantitate | U. M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice / cerinte de performanta /functionale minime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dispozitiv vizualizare vene VF400 cu stand | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate |
| 5 | Analizor corporal profesional | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate |
| 6 | Masa ginecologica electrica | 4 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate |
| 7 | Pat spital electric de pozitionare | 2 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa | In maxim ...... de zile de la data primirii comenzii ferme | Se vor introduce (completa tabelul de mai jos) specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate |

Specificatii tehnice

Lotul 1 - Defibrilator cu Pacemaker extern incorporat, 1 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCESORII OBLIGATORII: |  |  |  |
| 1 | Defibrilator extern |  |  |  |
| 2 | Defibrilator bifazic intern si extern, manual + AED, sincronizat, maner pentru transport |  |  |  |
| 3 | Pacemaker extern incorporat |  |  |  |
| 4 | Cablu si o pereche electrozi adezivi stimulare cardiaca externa |  |  |  |
| 5 | Posibilitate masurare SpO2, sensor SpO2 reutilizabil ( optional) |  |  |  |
| 6 | Posibilitate masurare CO2, sensor mainstream pacient intubat ( optional) |  |  |  |
| 7 | Posibilitate masurare CO2, pacient neintubat cu masca respiratorie ( optional) |  |  |  |
| 8 | Posibilitate cuplare modul citire tensiune arteriala neinvaziva ( optional) |  |  |  |
| 9 | Slot pentru card memorie amovibil, card memorie neinclus |  |  |  |
| 10 | Sa aiba imprimanta incorporata 2 canale |  |  |  |
| 11 | Forma de energie: bifazica cu software de adaptare a undei pentru un randament maxim. |  |  |  |
| 12 | Mod de operare: manual asincron si sincron si defibrilare automata externa. |  |  |  |
| 13 | Forma de energie : bifazica min 250J pentru padele externe |  |  |  |
| 14 | Limitare a nivelului de energie cand se folosesc padele interne la 50J |  |  |  |
| 15 | Timp de incarcare a energiei de la 0 la 250J maximum 5 sec, sau max 4 secunde pana la 200J |  |  |  |
| 16 | Timp de la pornire pana la incarcarea la 250J mai mic de 10s |  |  |  |
| 17 | Sa aiba trepte de energie reglabile: |  |  |  |
| 18 | Nivel maxim pentru energia minima de defibrilare 2,5J (inclusiv abaterea) |  |  |  |
| 19 | Minim 10 trepte pentru energii 0-100J |  |  |  |
| 20 | Buton special pentru defibrilarea AED a copiilor |  |  |  |
| 21 | Autonomia la functionarea cu acumulator sa fie de minim 100 descarcari la energie maxima la temperatura normala |  |  |  |
| 22 | Autonomia la functionarea cu acumulator sa fie minim 50 descărcări la energie maximă la temperatura de 0°C |  |  |  |
| 23 | Autonomia la functionarea cu acumulator sa fie minim de 3 ore de monitorizare |  |  |  |
| 24 | Sa aiba indicator vizual de stare, care sa fie activ indiferent daca defibrilatorul este pornit sau oprit. |  |  |  |
| 25 | Teste periodice automate pentru capacitate acumulator, tensiune acumulator, data expirarii acumulatorului, verificare padele, verificare sistem |  |  |  |
| 26 | Teste periodice automate pentru circuitul de inalta tensiune, difuzor, indicator vizual,. |  |  |  |
| 26 | Cand aparatul este conectat la retea, sa efectueze automat cel putin un test de incarcare descarcare. |  |  |  |
| 28 | Sa permita semnalizarea acustica cu schimbarea tonalitatii semnalului sonor in functie de incarcare si vizual prin mesaj pe monitor si prin afisaj luminos inclus in padele |  |  |  |
| 29 | Sa masoare automat impedanta de contact padele pacient si sa o indice vizual prin afisaj luminos inclus in padele. |  |  |  |
| 30 | Sa aibe protectie la defibrilare pentru cablul ECG, senzorul SpO2 si CO2 |  |  |  |
| 31 | Memorie de evenimente, raport complet: EKG, defibrilare, energie, data, ora, etc. |  |  |  |
| 32 | Derivatii monitorizate si inregistrate: I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1-V6 (in functie de cablu) |  |  |  |
| 33 | Mesaj de avertizare la desprinderea electrozilor. |  |  |  |

Lotul 2 - Dispozitiv vizualizare vene VF400 cu stand, 1 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de detectare si vizualizare vene, fara contact, prin unde infrarosii, cu stand. |  |  |  |
| 2 | – 5 culori ajustabile, in functie de preferinte |  |  |  |
| 3 | – permite utilizatorului sa sublinieze venele sau tesutul inconjurator, |  |  |  |
| 4 | – 3 niveluri de lumina, ajustabile, pentru a permite ajustarea luminozitatii imaginii la lumina ambientala. |  |  |  |
| 5 | – 3 tipuri de marime a imaginii, |  |  |  |
| 6 | – Adancime de vizualizare: ≤12mm |  |  |  |
| 7 | – Tip lumina: varf infrarosu 850 nm |  |  |  |
| 8 | – Rezolutia imaginii: 720*480 |  |  |  |
| 9 | – Marime vene vizibile: ≥ 1mm |  |  |  |
| 10 | – Precizie: 0,25mm |  |  |  |
| 11 | – Distanta optima: 200 ± 20 mm |  |  |  |
| 12 | – Viteza cadre filmare: 20 cadre/sec |  |  |  |
| 13 | – Durata de viata LED-uri: 20.000 ore |  |  |  |
| 14 | – Baterie Li-Ion 4400 mAh, autonomie 5 ore |  |  |  |
| 15 | – Mod operare: portabil sau pe stand |  |  |  |
| 16 | – Greutate: 480 grame |  |  |  |
| 17 | – Dimensiuni: 240x60x60mm (LxWxH) |  |  |  |
| 18 | Pachetul sa contina: – Dispozitivul VF 400 – Bateria Li-Ion – Cablu curent – Incarcator – Stand mobil |  |  |  |

Lotul 3 - Ecograf, 1 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE: |  |  |  |
| 1 | SONOELASTOGRAFIE STRAIN Inclus HI-RTE Real Time Tissue Elastography -Software de elastografie in timp real “strain elasto” pentru |  |  |  |
| 2 | sondele din configuratie: - intraoperatorie microconvexa ‘T’, - laparoscopica ‘drop-in’, - convexa superficiala |  |  |  |
| 3 | MODUL SUBSTANTA DE CONTRAST Inclus Compatibil cu toate sondele din configuratie |  |  |  |
| 4 | TRANSDUCERI SONDA CONVEX ABDOMINALA Inclus Abdomen genereal, Abdomen supraponderali sau pacienti dificili, Ob./Gyn., Harmonic Echo, e-Flow Sonda Convex “ Cristale Multilayer” Single Crystal DESCRIERE 70 grade camp de vizualizare Gama de frecvente: 1 – 6 MHz Frecvente de mod B: 5 frecvente de lucru in modul B Frecvente Flow (Color Doppler) mode 3 frecvente de lucru in Doppler Color ArmonicaSuperioara: 6 frecvente de lucru in modul armonic Penetrare / Standard / Rezolutie / Rezolutie Inalta Frecvente Doppler PW: 3 frecvente de lucru in mod PW Compatibila cu Sonoelastografie in Timp Real Compatibila cu Modulul cu Agenti de Contrast Compatibila cu Modulul de Fuziune/NavigareVirtuala Ghid punctie metallic reutilizabil (2 bucati) Sterilizare: Etilen Oxid, Plasma |  |  |  |
| 5 | SONDA LINIARA Inclus Vascular periferic, Senologie, Punctie ghidata, Musculoscheletal, Superficial, Parti Moi Harmonic Echo, Coded Imaging, e-Flow 38 mm camp de vizualizare Gama de frecvente: 5 – 18 MHz Frecvente de mod B: 5 frecvente de lucru in modul B Frecvente Flow (Color Doppler) mode 3 frecvente de lucru in Doppler Color Armonica Superioara: 6 frecvente de lucru in modul armonic Penetrare / Standard / Rezolutie / Rezolutie Inalta Frecvente Doppler PW: 3 frecvente de lucru in mod PW Compatibila cu Sonoelastografie in Timp Real Compatibila cu Modulul de Fuziune/NavigareVirtuala Ghid punctie metallic reutilizabil (1 bucata) Sterilizare: Etilen Oxid, Plasma |  |  |  |
| 6 | PRINTER TERMIC Inclus SONY UP-X898MD printer termal alb/negru |  |  |  |

Lotul 4 - Electrocardiograf 6 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI : |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv medical cu 12 canale si 12 derivatii |  |  |  |
| 2 | Ecran color LCD de maxim 8 inch cu rezolutie de 800 x 600 pixeli |  |  |  |
| 3 | Lumina de fundal LCD aparatul se poate opri conform setarilor |  |  |  |
| 4 | Se afiseaza: informare cu privire la detasarea derivatiilor, lipsa hartiei sau capacitatea redusa a bateriei |  |  |  |
| 5 | Semnale ECG pentru 12 derivatii sa fie obtinute si amplificate simultan, iar undele se afiseaza pe ecran in timp real si se inregistreaza simultan. |  |  |  |
| 6 | Formele de unda ECG sa fie obtinute in timp real timp de 120 secunde, pot fi inghetate si revizuite pentru a ajuta in diagnosticare |  |  |  |
| 7 | Sa aiba tastatura alfanumerica pentru introducerea datelor |  |  |  |
| 8 | Sa permita operare cu o singura atingere cu comenzi rapide |  |  |  |
| 9 | Sa permita analiza si interpretare automata |  |  |  |
| 10 | Mod de operare : auto, manual, rhythm, analiza R-R si Off |  |  |  |
| 11 | Detectarea semnalului slab cu cea mai avansata tehnologie convertoare A / D de 24 biti |  |  |  |
| 12 | Tehnologie anti-zgomot cu filtre complete (AC, EMG, DFT) si CMRR ridicat de peste 115dB |  |  |  |
| 13 | Recunoastere Pacemaker |  |  |  |
| 14 | Obtinerea de unde se poate face: in timp real, pre-unda, unda pe o perioada de timp si declansare aritmie |  |  |  |
| 15 | Extindeti imprimarea odata detectata aritmia pentru a analiza mai departe ritmul |  |  |  |
| 16 | Analiza avansata ECG integrata: ECG vectorial |  |  |  |
| 17 | Sa aiba memorie interna pentru aproximativ 350 rapoate ECG in format 3×4+1R in modul auto, care poate fi marita cu disc flash USB |  |  |  |
| 18 | Datele ECG obtinute se pot salva, transmite si exporta. |  |  |  |
| 19 | Formate standard ECG : export de date PDF, SCP, FDA-XML si DICOM |  |  |  |
| 20 | Comunicarea bidirectionala a datelor cu DMS |  |  |  |
| 21 | Comunicare : LAN sau port serial |  |  |  |
| 22 | Imprimanta termica de inalta rezolutie incorporata pentru a imprima pe hartie termica ECG si pe hartie fax format A4, frecventa de inregistrare < 150 Hz |  |  |  |
| 23 | Imprimare pe hartie 210 mm, simultan 12 derivatii |  |  |  |
| 24 | Viteza de rulare a hartiei : 5-6,25-10-12,5-25-50 mm |  |  |  |
| 25 | Sa fie cu Software inteligent SMART ECG Viewer pentru gestionarea datelor pe computer (OPTIONAL – contracost) |  |  |  |
| 26 | Alimentare electrica : AC de la reteaua electrica sau DC de la acumulator Li-ion reincarcabil integrat 14,8V, Capacitate 4400 mAh, aproximativ 5 ore functionare continua |  |  |  |
| 27 | Protectie la defibrilare |  |  |  |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE: |  |  |  |
| 28 | Circuitul de intrare : Protectie la defibrilare |  |  |  |
| 29 | Canale : standard 12 canale |  |  |  |
| 30 | Rezolutie A / D : 24 biti |  |  |  |
| 31 | Constanta de timp : > 3.2s |  |  |  |
| 32 | Raspuns la frecventa : 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB) |  |  |  |
| 33 | Sensibilitate : 2,5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm / mV) |  |  |  |
| 34 | Impedanta de intrare : > 50MΩ (10Hz) |  |  |  |
| 35 | Curentul circuitului de intrare : <1.01μA |  |  |  |
| 36 | Interval de tensiune de intrare : + 5mVpp |  |  |  |
| 37 | Tensiune de calibrare : 1mV + 2% |  |  |  |
| 38 | Tensiune de offset de curent continuu : + 600mV |  |  |  |
| 39 | Zgomot: <12.5μVp-p |  |  |  |
| 40 | Filtru: Filtru AC: pornit / oprit ; Filtru DFT: 0.5Hz / 0.15Hz / 0.25Hz / 0.32Hz / 0.5Hz / 0.67Hz ; |  |  |  |
| 41 | Filtru EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz / OFF ; Filtru Trece Jos: 150Hz / 100Hz / 75Hz |  |  |  |
| 42 | CMRR: > 115dB |  |  |  |
| 43 | Mod de lucru: Auto / Manual / Ritm / R-R / OFF |  |  |  |
| 44 | Ritm: Un singur canal sau trei canale selectabile |  |  |  |
| 45 | Alimentare electrica: AC: 100V-240V, 50 / 60Hz |  |  |  |
| 46 | Baterie: Baterie Li-ion incarcata incorporata. Cu acumulator complet incarcat se pot imprima aproximativ 350 de rapoarte ECG |  |  |  |
| 47 | Imprimanta : Imprimanta termica integrata |  |  |  |
| 48 | Hartie E.K.G. : Role 210mm / 30m , top in „Z” |  |  |  |
| 49 | Viteza de inregistrare : 5mm / s, 6.25mm / s, 10mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s (+ 3%) |  |  |  |
| 50 | Afisaj: ecran color LCD de 8 inch cu rezolutie de 800x600 pixeli |  |  |  |
| 51 | Interfata de comunicare : Ethernet, RS232, USB |  |  |  |
| 52 | Dimensiuni : 420mmx330mmx105mm |  |  |  |
| 53 | Greutate maxima: 5.0 kg |  |  |  |
| 54 | Accesorii : |  |  |  |
|  | - Cablu pacient 10 fire - 1 buc - Cablu retea - 1 buc - Electrozi toracici tip ventuza - 6 buc - Electrozi tip cleste pentru membre - 4 buc - Hartie 1 buc - blat A4, in „Z” sau rola termica - Manual de utilizare Carucior (OPTIONAL): - Realizat din metal inoxidabil rezistent - Sistem central de reglare pe plan vertical (pe inaltime) de la aproximativ 59 cm la 109 cm - Sistemul de suport a EKG-ului este cu reglaj in plan orizontal cu inclinatie de aproximativ 15° - Baza cu 5 brate dotate cu rotile cauciucate si sistem de blocare individual al acestora Cos metalic pentru accesorii vopsit in camp electrostatic |  |  |  |

Lotul 5 – Analizor corporal profesional, 1 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE: |  |  |  |
| 1 | Aparat cu validari medicale ce ofera o analiza in mai putin de 20 de secunde a starii de sanatate si analizei corporale pe segmente de corp a pacientilor, precum si monitorizarea in timp a acestora prin intermediului soft-ului de gestiune corporala. |  |  |  |
| 2 | Ecranul mare, dual iluminat LED care sa faciliteze citirea clara a rezultatelor. |  |  |  |
| 3 | Datele sa fie stocate pe un card SD sa permita transmise automat catre o imprimanta conectata la acest cantar. |  |  |  |
| 4 | Sa permita inregistrari personalizate sa utilizeze soft-ul de analiza corporala iar legatura dintre computer (sa functioneze pe sisteme WINDOWS) care sa se realizeze cu un cablu de date de diferite lungimi tip USB/imprimanta sau chiar prin intermediul unui adaptor bluetoth. |  |  |  |
|  | MASURATORI: |  |  |  |
| 5 | - Grasime corporala (%) |  |  |  |
| 6 | - Masa de grasime corporala |  |  |  |
| 7 | - Masa de grasime |  |  |  |
| 8 | - Masa musculara |  |  |  |
| 9 | - Indicator de grasime viscerala |  |  |  |
| 10 | - Apa din organism |  |  |  |
| 11 | - Apa extra-celulara |  |  |  |
| 12 | - Apa intra-celulara |  |  |  |
| 13 | - Raportul ECW / TBW |  |  |  |
| 14 | - Indicele de masa corporala (BMI) |  |  |  |
| 15 | - Masa osoasa |  |  |  |
| 16 | - Indicele formei fizice |  |  |  |
| 17 | - Rata metabolica bazala kcal |  |  |  |
| 18 | - Indicatorul ratei metabolice bazale |  |  |  |
| 19 | - Varsta metabolica |  |  |  |
| 20 | - Distributia grasimii corporale |  |  |  |
| 21 | - Echilibrul masei musculare |  |  |  |
| 22 | - Rata masei musculare a piciorului |  |  |  |
| 23 | - Citire picior, brat si trunchi (zona abdominala): grasime corporala (%), indicator masa de grasime corporala, masa musculara, indicator masa musculara |  |  |  |
| 24 | - Rezistenta |  |  |  |
| 25 | - Unghi de faza |  |  |  |
|  | DETALII PRODUS: |  |  |  |
| 26 | - Sa fie cu minim 8 electrozi inoxidabili care sa permit o analiza corporala precisa si un contact facil |  |  |  |
| 27 | - Sa aiba consola mare cu ecran dublu, cu grafica usor de citit |  |  |  |
| 28 | - Sa permita trimiterea datele direct la orice imprimanta PictBridge |  |  |  |
| 29 | - Sa permita transfer de date wireless cu ajutorul unui adaptor Bluetooth |  |  |  |
| 30 | - Sa aiba Card SD Incorporat |  |  |  |
| 31 | - Sa aiba conectivitate USB |  |  |  |
| 32 | - MDD Aprobat cu Nawi clasa III-a si NAWI clasa IIa precizie |  |  |  |
| 33 | - Capacitatea de greutate 270 kg x increment de 0.1 kg |  |  |  |
| 34 | - Frecvente masurare: 5, 50, 250 KHZ intensitatea pena la 90 mA |  |  |  |
| 35 | - Alimentare retea: adaptor AC 100 la 240 V (50/60 Hz) |  |  |  |
| 36 | - Impedanta masurata de la 150-1200 ohmi |  |  |  |
| 37 | Greutate produs maxim: 15 kg. |  |  |  |

Lotul 6 - Masa ginecologica electrica, 4 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE: |  |  |  |
| 1 | Sa permita reglarea cu actionare electrica a spatarului, inaltimii, a pozitiilor Trendelenburg si Anti-Trendelenburg, cu ajutorul telecomenzii |  |  |  |
| 2 | Saltea anti-microbiana, impermeabila, ignifuga, permeabila la aer si usor de curatat |  |  |  |
| 3 | Sa fie cu manere cromate |  |  |  |
| 4 | Sa fie cu Tava de deseuri din otel inoxidabil |  |  |  |
| 5 | Sa fie cu suporturi pentru picioare, poliuretanice, blocabile, demontabile si reglabil |  |  |  |
| 6 | Sine pentru accesorii din otel inoxidabil |  |  |  |
| 7 | Cadru metalic vopsit electrostatic |  |  |  |
| 8 | Capacitate maxima de incarcare sigura: 200 kg |  |  |  |
| 9 | Greutate: 70-90 kg |  |  |  |
| 10 | Reglate inaltime (fara saltea): intre 61-81cm |  |  |  |
| 11 | Grosimea saltelei (spatar si sectiuni pelvine): maxim 8cm |  |  |  |
| 12 | Alimentarea electrica: 100V - 240V ~ 50/60 Hz; max. 3,15A |  |  |  |
| 13 | Sa aiba protectie impotriva socurilor electrice |  |  |  |
| 14 | Sa fie cu protectie la patrunderea lichidului |  |  |  |

Lotul 7 - Pat spital electric  de pozitionare, 2 buc;

| Nr. crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | da | nu | Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Evaluarea informatiilor prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE: |  |  |  |
| 1 | • Cap rabatabil electric la 0-70° |  |  |  |
| 2 | • Suport picioare rabatabil electric la 0-35° |  |  |  |
| 3 | • Pozitii executate din telecomanda: examinare, vasculara, cardiaca si Fowler |  |  |  |
| 4 | • Platforma saltelei din plastic ABS |  |  |  |
| 5 | • Tabliile din plastic ABS si pot fi indepartate usor |  |  |  |
| 6 | • 4 laterale din plastic ABS pot fi inchise si deschise usor |  |  |  |
| 7 | • suport perfuzie inclus |  |  |  |
| 8 | • 4 roti din care doua cu frane |  |  |  |
| 9 | Dimensiuni: - Lungime maxima: 214 cm - Latime maxima: 105 cm - Inaltime maxima: 50 cm - Inaltime reglabila intre 40 – 70 cm |  |  |  |
| 10 | Intrare 100 – 240 V, 50/60 Hz Iesire 29 V, 2 A |  |  |  |
| 11 | Capacitate de suport maxim: 250 kg |  |  |  |
| 12 | Greutate maxima brut 120 kg/ net 110 kg |  |  |  |
| 13 | Accesorii: • Saltea antiescara cu husa impermeabila (fermoar acoperit) lavabila,ortopedica, duritate medie |  |  |  |

Ofertantii vor asigura si serviciile accesorii furnizarii produselor, respectiv transportul produselor pana la sediile autoritatii contractante, instalarea punerea in functiune si instruirea personalului.

Propunerea Tehnica se va elabora in sensul asumarii si detalierii cerintelor din Caietul de Sarcini si Specificatiile Tehnice, incluzand asumarea explicita a obligatiilor Furnizor privind limitarile de origine a bunurilor, conform prevederilor descrise la punctul 4. Atributiile si responsabilitatile partilor - Obligatii privind executarea Contractului.

- In scopul facilitarii verificarii caracteristicilor tehnice ofertantii au obligativitatea de completa pentru fiecare produs ofertat in parte formularul specific propunerea tehnica cu cerintele solicitate din prezentul caiet de sarcini si de a indica in brosurile/cataloagele si/sau ghidurile/manualele de utilizare ale produsului respectiv pagina/paginile si paragraful/paragrafele la care se gasesc caracteristicile/specificatiile inscrise in tabel.

In rubrica “Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful]” se va mentiona documentul si pagina la care se regaseste caracteristica respectiva, caracteristica va fi marcata pe fiecare pagina mentionata (documente doveditoare, cu trimitere la pag.; la document [document original] care justifica indeplinirea cerintei beneficiarului).

- Brosuri/cataloage si/sau ghiduri/manuale de utilizare ale produselor ofertate, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea produsului ofertat si indicatorii de performanta ai acestuia in conformitate cu specificatiile inscrise in caietul de sarcini.

Brosurile/cataloagele si/sau ghidurile/manualele de utilizare ale produselor ofertate trebuie sa fie prezentate tiparite in original, sa aiba atasata traducerea in limba romana cu incheierea traducatorului sa fie semnate de traducator si stampilate.

Brosurile/cataloagele si/sau ghidurile/manualele de utilizare ale produselor ofertate trebuie sa permita verificarea conformitatii echipamentelor ofertate cu specificatiile inscrise in caietul de sarcini.

Lipsa documentelor de sutinere duce la respingerea ofertei, facand imposibila evaluarea.

- Certificat de marcaj CE (produsele ofertate trebuie sa aiba marcaj European de conformitate – CE Mark) – copie conform cu originalul, semnata si stampilata + traducere autorizata in limba romana.

- Declaratie de conformitate CE a producatorului privind respectarea prevederilor MDD93/42/EEC sau echivalent - copie conform cu originalul, semnata si stampilata + traducere autorizata in limba romana.

Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii.

Ofertantii au obligativitatea sa depuna odata cu propunerea tehnica urmatoarele declaratii pe propria raspundere si anume:

Declaratie pe propria raspundere

GARANTIA PRODUSELOR. Declaratie privind - Perioada de garantie acordata de catre furnizor, este cea declarata in propunerea tehnica, minim ……… de luni de la data punerii in functiune. (factor de evaluare)

Declaratie cu privire la obligativitatea ca in perioada de garantie repararea/inlocuirea oricarui echipament sau componenta al echipamentului care sa defectat, nu se solicita contravaloarea acestore.

Declaratie privind garantarea ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de calitate corespunzatoare solicitarilor din caietul de sarcini.

CONDITII DE LIVRARE Declaratie privind Termenul de livrare – de maxim ……… de zile de la primirii comenzii, semnate de catre managerul Institutului.

CONDITII DE TRANSPORT Declaratie privind obligativitatea de a asigura transportul pana la sediul beneficiarului – Transportul si manipularea produselor se va realiza de catre furnizor cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, (costuri incluse in oferta) la sediul autoritatii contractante si personal propriu.

AMBALAREA PRODUSELOR Declaratie privind ambalarea produselor ofertate care trebuie sa contina urmatoarele informatii – numele produslui, descriere, cod, lot, dimensiuni, adresa producatorului etc

RECEPTIA SI VERIFICAREA PRODUSELOR Declaratie privind receptia, se va face la livrarea produselor, in prezenta furnizorului, la sediul beneficiarului, prin incheierea unui proces – verbal de receptie semnat, fara obiectiuni de catre ambele parti.

Instalare, punere in functiune, testare Declaratie privind obligativitatea sa instaleze toate echipamentele in mod corespunzator, asiguranduse in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate.

Instruirea personalului pentru utilizare Declaratie privind obligativitatea de a asigura instruirea personalului medical care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, cu personal calificat si instruit de catre producator, costul instruirii fiind inclus in pret.

Declaratie privind obligativitatea de a pune la dispozitie autoritatii contractante manualul de utilizare si fisa tehnica a aparatelor/echipamentelor/produselor, in limba romana.

„Declaratie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca/sociale si de protectia muncii

Modalitatea de asigurare a indeplinirii cerintelor conform factorilor de evaluare

Ofertantul va introduce, dupa caz, caracteristicile ofertate pentru factorii de evaluare si va mentiona documentele justificative in tabelul urmator, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini.

Lotul 1 - Defibrilator cu Pacemaker extern incorporat

| Nr. crt | Denumire produs | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat terapie prin radiofrecventa TECAR | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

Lotul 3 - Ecograf

| Nr. crt | Denumire produs | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de terapie cu ultrasunete cu doua canale | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

Lotul 4 - Electrocardiograf

| Nr. crt | Denumire produs | Cerinte de performanta (CRITERII) | Durata minima ofertata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baie galvanica 4 celulara | 1. Perioadele de garantie extinse (PGE) | ......... luni |
|  |  | 2. Performanta energetica a echipamentului E (kWh/zi, 24h) | ........... ore |
|  |  | 3. Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice | ............ ore |

Nota: Toate documentele justificative mentionate vor fi anexate la prezenta Propunere Tehnica

Criteriu de atribuire - conf art.187 alin. 3 lit. d) pretul cel mai scazut

| Nr. lot. | Denumire Produs | Cantitate | U. M. | Loc de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dispozitiv vizualizare vene VF400 cu stand | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa |
| 5 | Analizor corporal profesional | 1 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa |
| 6 | Masa ginecologica electrica | 4 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa |
| 7 | Pat spital electric de pozitionare | 2 | Buc. | La sediul - Spitalulului Clinic Nicolae Malaxa |

Nota: propunerea tehnica va fi depusa si in format editabil

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                                 .................................................

Capacitate de semnatura						                 ....................................................

Data

....................................................

Precizari privind completarea Formularului de propunere tehnica

Pentru fiecare cerinta este obligatorie completarea in anexa la propunerea tehnica, ANEXA SPECIFICATII TEHNICE, cu trimiteri precise la mijloacele probante (document, pagina, alineat) care sunt parte a propunerii tehnice.

Toate documentele solicitate in propunerea tehnica vor fi prezentate in limba romana semnate si stampilate de un traducator si interpret autorizat.

Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducere autorizata.

Ofertantii care nu vor introduce propunerea tehnica impreuna cu documentele probante in SEAP, nu pot fi analizati din punct de vedere tehnic, iar ofertele vor fi DECLARATE INACCEPTABILE.

Ofertele care nu satisfac corespunzator cerintele din Caietul de Sarcini vor fi considerate NECONFORME.

Dupa elaborare, propunerea tehnica se scaneaza (impreuna cu anexele) constituindu-se intr-un fisier pdf, se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor acreditat si se va incarca in SEAP la sectiunea dedicata.

Propunerea tehnica se introduce in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, mentionate in cuprinsul anuntului de participare.