## ANEXA 1 Propunere financiara
Anexa 1 la PROPUNEREA FINANCIARĂ
LISTA ELEMENTELOR DECORATIVE - CANTITĂȚI ESTIMATE - VALOARE ESTIMATĂ - ACORD-CADRU
Nr. Crt. | Tip element | Caracteristici tehnice |  |  | U.M. | Preț unitar estimat | Cantitate minimă estimată pe 4 ani | Cantitate maximă estimată pe 4 ani | Valoarea totală estimată pt. cantitatea minimă la acordul cadru | Valoarea totală estimată pentru cantitatea maximă la acordul cadru
|  | Dimensiuni minime | Tehnologie | Putere instalată minimă -W-
1 | Şir luminos 1 intermitent | 10led/ml | LED | 1.6 | ml | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0
2 | Şir luminos 2 static | 10led/ml | LED | 1.6 | ml | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0
3 | Ghirlandă luminoasă - 18led/bulb | 5bulbi E14/ml | bulb | 4 | ml | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0
4 | Ghirlandă luminoasă cu lămpi 5 lămpi/ml | 5 lampi E14/ml | lampa | 9 | ml | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0
5 | Perdea inegală cu hmax.=0,5 m | 1ml | LED | 2.5 | ml | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0
6 | Perdea inegală cu hmax.= 0,9 m | 1ml | LED | 4 | ml | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0
7 | Elemente din şiruri luminoase (țurturi luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțime 0,51 - 1 m | (0,51 - 1m) /1ml | LED | 20 | buc | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
8 | Elemente din şiruri luminoase (ţurturi luminoşi, perdele luminoase, etc.) cu înălţime 1,1 - 2 m | (1,1 - 2m) /1ml | LED | 40 | buc | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
9 | Elemente din şiruri luminoase (ţurţuri luminoşi, perdele luminoase, etc.) cu inaltime 2,1 - 3 m | (2,1 - 3m) /1ml | LED | 60 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
10 | Perdele luminoase 1 (L =3 m, h = 1,5 m) intermitente | 3mx1,5m | LED | 80 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
11 | Perdele luminoase 2 (L =3 m, h = 3 m) intermitente | 3m x 3m | LED | 100 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
12 | Perdele luminoase 1 (L =3 m, h = 5 m) intermitente | 3 m x 5 m | LED | 150 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
13 | Plasă luminoasă (L=1 m, h = 1 m) | 1 m x 1 m | LED | 34 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
14 | Plasă luminoasă 1 intermitentă (L=2 m , h = 1 m) | 2 m x 1 m | LED | 60 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
15 | Plasa luminoasă 1 intermitentă (L=4 m , h = 2 m) | 4 m x 2 m | LED | 100 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
16 | Iluminat ornamental cu șir luminos - copac (înălțime 2 între și 6m) | 2 - 6 m | LED | 350 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
17 | Iluminat ornamental cu șir luminos - copac (înălțime între 6,01 și 10 m) | 6,01 - 10 m | LED | 280 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
18 | Iluminat ornamental cu șir luminos - copac (înălțime între 10,01 și 15 m) | 10,01 - 15 m | LED | 360 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
19 | Iluminat ornamental copac bobinat pe trunchi și crengi cu șir luminos (înălțime între 2 și 6 m) | 2,01 - 6 m | LED | 240 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
20 | Iluminat ornamental copac bobinat pe trunchi și crengi cu șir luminos (înălțime între 6,1 și 15 m) | 6,01 - 15 m | LED | 500 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
21 | Brad de Crăciun împodobit cu înălțime între 5 și 10 m | 5 - 10 m | LED | 350 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
22 | Brad de Crăciun împodobit cu înălțime între 10,1 și 20 m | 10,01 - 20 m | LED | 700 | buc | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
23 | Brad de Crăciun împodobit cu înălțime între 20,1 și 30 m | 20,01 - 30 m | LED | 875 | buc | 0 | 1 | 12 | 0 | 0
24 | Brad de Crăciun împodobit cu înălțime peste 30 m | peste 30 m | LED | 1200 | buc | 0 | 1 | 12 | 0 | 0
25 | Iluminat ornamental copac/brad bobinat pe trunchi cu șir luminos și pe crengi cu sfere ( înălțime între 2 și 6,00 m) | 2 - 6 m | LED | 240 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
26 | Iluminat ornamental copac/brad bobinat pe trunchi cu șir luminos și pe crengi cu sfere ( înălțime între 6,10 și 15,00 m) | 6,10 - 15 m | LED | 500 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
27 | Iluminat ornamental copac/brad bobinat pe trunchi cu șir luminos și pe crengi cu sfere ( înălțime între 15,10 și 25,00 m) | 15,1 - 25 m | LED | 700 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
28 | Bec Led 2 W, din plastic cu soclu E27, model G95, lumină caldă/rece | 1 bec led/ml | LED | 2 | ml | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0
29 | Figurine diverse specifice sărbătorilor de Iarnă (urs/om de zăpadă / ren / moș / sanie / înger, etc...) - colorate, cu carpeta - amplasare pe sol | 2,1 - 3 mc | LED | 160 | buc | 0 | 1 | 600 | 0 | 0
30 |  | 3,01 - 4 mc | LED | 275 | buc | 0 | 1 | 600 | 0 | 0
31 |  | 4,01 - 5 mc | LED | 450 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
32 |  | 5,01 - 7 mc | LED | 685 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
33 |  | 7,01 - 9 mc | LED | 875 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
34 |  | 9,01 - 12 mc | LED | 915 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
35 |  | 12,01 - 15 mc | LED | 1055 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
36 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 0,51 - 1 mc | 0,51 - 1 mc | LED | 60 | buc | 0 | 1 | 500 | 0 | 0
37 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 1,1 - 1,5 mc | 1,1 - 1,5 mc | LED | 120 | buc | 0 | 1 | 500 | 0 | 0
38 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 1,51 - 2 mc | 1,51 - 2 mc | LED | 180 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
39 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 2,1 - 4mc | 2,1 - 4 mc | LED | 240 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
40 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 4,1 - 8 mc | 4,1 - 8 mc | LED | 480 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
41 | Elemente decorative 3D, destinate montării pe sol cu volum 8,1 - 12 mc | 8,1 - 12 mc | LED | 800 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
42 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 12,1 - 16 mc | 12,1 - 16 mc | LED | 1040 | buc | 0 | 1 | 20 | 0 | 0
43 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 16,1 - 20 mc | 16,1 - 20 mc | LED | 1210 | buc | 0 | 1 | 20 | 0 | 0
44 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 20,1 - 30 mc | 20,1 - 30 mc | LED | 1620 | buc | 0 | 1 | 20 | 0 | 0
45 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 30,1 - 60 mc | 30,1 - 60 mc | LED | 1980 | buc | 0 | 1 | 10 | 0 | 0
46 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 60,1 - 100 mc | 60,1 - 100 mc | LED | 2700 | buc | 0 | 1 | 10 | 0 | 0
47 | Elemente decorative 3D, destinate montarii pe sol cu volum 100,1 - 150 mc | 100,1 - 150 mc | LED | 3900 | buc | 0 | 1 | 10 | 0 | 0
48 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 3D cu volum 0,1 - 0,2 mc | 0,1 - 0,2 mc | LED | 8 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
49 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 3D cu volum 0,21 - 0,4 mc | 0,21 - 0,4 mc | LED | 16 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
50 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 3D cu volum 0,41 - 0,8 mc | 0,41 - 0,8 mc | LED | 32 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
51 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 3D cu volum 0,81 - 2 mc | 0,81 - 2 mc | LED | 64 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
52 | Figurine diverse specifice sărbătorilor Pascale (iepure, ou, lumânare, etc...) - colorate, cu carpetă - amplasare pe sol | 0,81 - 1,5 mc | LED | 50 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
53 |  | 1,51 - 3 mc | LED | 60 | buc | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
54 |  | 3,1 - 4 mc | LED | 110 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
55 |  | 4,1 - 5 mc | LED | 125 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
56 |  | 5,1 - 7 mc | LED | 145 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
57 |  | 7,1 - 12 mc | LED | 165 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
58 |  | 12,1 - 14 mc | LED | 220 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
59 |  | 14 - 16 mc | LED | 260 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
60 | Baghetă luminoasă - alb rece | Φ ≤ 0,10m L ≤ 1 m | LED | 3.5 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
61 | Baghetă luminoasă - alb rece - mare | Φ ≤ 0,15m L≤ 1,5 m | LED | 3.5 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
62 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 2D cu suprafaţă 0,51 - 1 mp | 0,51 - 1 mp | LED | 40 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
63 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 2D cu suprafaţă 1,1 - 2 mp | 1,1 - 2 mp | LED | 80 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
64 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 2D cu suprafaţă 2,1 - 3 mp | 2,1 - 3 mp | LED | 160 | buc | 0 | 1 | 600 | 0 | 0
65 | Elemente decorative destinate montării pe stâlp 2D cu suprafaţă 3,1 - 4 mp | 3,1 - 4 mp | LED | 80 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
66 | Elemente decorative destinate montării pe stalp 2D cu suprafaţă 4,1 - 6 mp | 4,1 - 6 mp | LED | 95 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
67 | Elemente decorative în 2 D (Figurine: steluțe, clopoței, fulgi…..etc.) destinate montării simplu sau interconectate cu alte elemente decorative cu diametrul Φ 0,51 - 1 m | Φ 0,51 - 1 m | LED | 38 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
68 | Elemente decorative 2D (Figurine: stelute, clopoței, fulgi…..etc.) destinate montării simplu sau interconectate cu alte elemente decorative cu diametrul Φ 1,1 - 3 m | Φ 1,1 - 3 m | LED | 76 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
69 | Panouri inscripționale - "La multi ani 201x", "Paște Fericit", "Hristos a inviat" - suprafața 10 - 14 mp | 10 - 14 mp | LED | 300 | buc | 0 | 1 | 80 | 0 | 0
70 | Elemente decorative destinate montarii transversale cu suprafața minim de 3mp | 3,1 - 4 mp | LED | 240 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
71 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața minim de 4 mp | 4,1 - 5 mp | LED | 320 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
72 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața 5,1 - 6 mp | 5,1 - 6 mp | LED | 400 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
73 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața 6,1 - 7 mp | 6,1 - 7 mp | LED | 480 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
74 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața 7,1 - 8 mp | 7,1 - 8 mp | LED | 560 | buc | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
75 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața 8,1 - 9 mp | 8,1 - 9 mp | LED | 640 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
76 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața 9,1 - 10 mp | 9,1 - 10 mp | LED | 720 | buc | 0 | 1 | 300 | 0 | 0
77 | Elemente decorative destinate montării transversale cu suprafața >10 mp | 10,1 - 12 mp | LED | 800 | buc | 0 | 1 | 400 | 0 | 0
78 | Panouri luminoase tip ,,Poartă 2 D Led, destinate montării pe sol cu lățime 6 - 10 m (lățime între stâlpi și înălțime 10 m | l = 6 - 10 m h = 10 m | LED | 270 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
79 | Panouri luminoase tip ,,Poartă 2 D Led, destinate montării pe sol cu lățime 8 - 12 m (lățime între stâlpi și înălțime 12 m | l = 8 - 12 m h = 12 m | LED | 300 | buc | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
| Data _____________________ |  |  | Operator economic |  |  |  | _________________________
(semnătura și ștampila)