Nr. 11989 / 02.06.2026

Aprobat,

MANAGER,

Dr. Nastasescu Tudor–Ion

# CAIET DE SARCINI

privind achizitia de

„Reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotare: Linia Diamed si GEM PREMIER 3500”

PROCEDURĂ:  LICITATIE DESCHISA – ACORD CADRU

Pentru 48 luni

Cod CPV: 33696500-0- Reactivi de laborator Cod CPV: 33140000-3 – Consumabile medicale

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Documentele se vor depune in SEAP stampilate si semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Acordului cadru.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

  - Informații despre Autoritatea contractantă

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este o unitate sanitară strategică, în directa coordonare a Ministerului Sănătăţii, aplicând la nivel regional strategia şi politica Ministerului Sănătăţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei. Spitalul este o unitate sanitară de urgenţă cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale cu prioritate de urgenţă, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale. In acelaşi timp, spitalul răspunde, în condiţiile legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea intenționează să achiziționeze „Reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotare: Linia Diamed si GEM PREMIER 3500”, pentru realizarea actelor medicale la standardele de calitate impuse de legislația în domeniul serviciilor medicale. Obiectivul fundamental al spitalului îl constituie ocrotirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea celor mai bune condiții de tratament pacienților, oferind servicii medicale de calitate. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Autoritatea Contractanta a organizat prezenta procedura de atribuire, cu scopul asigurarii continuitatii aprovizionarii de Reactivi si de consumabile compatibile cu aparatele aflate in dotare, pentru a nu permite punerea in pericol a sanatatii si vietii pacientilor, prin expunerea la riscurile asociate lipsei acestor categorii de produse.

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Produsele care fac obiectul prezentei proceduri fac parte din categoria produselor fara de care Autoritatea Contractanta nu isi poate desfasura activitatea, motiv pentru care prin achizitionarea acestora nu se urmareste obtinerea unor beneficii ci doar desfasurarea activitatii in conditii optime si de siguranta, atat pentru personal cat si pentru pacient, cu respectarea unui nivel calitativ ridicat al serviciilor.

2.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse

Nu este cazul.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îşi desfăşoară activitatea

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Este unitate finanţată prin fonduri bugetare precum şi venituri proprii, iar în acelaşi timp este furnizor de servicii medicale încheind anual contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

2.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Pe parcursul desfășurării acordului cadru/ contractelor subsecvente, vor fi implicaţi următorii factori:

- Autoritatea contractantă având atât rolul de beneficiar al produselor.

- Consiliul Judeţean Tulcea având rolul de ordonator principal de credite și finanţator.

Așteptările tuturor factorilor interesaţi sunt, dar fără a se limita la, respectarea nivelului calitativ si cantitativ solicitat prin Caietul de Sarcini, cat si respectarea termenului de livrare solicitat.

Pe parcursul desfașurării acordului cadru, Contactantul intră în relaţii directe cu următorii factori interesaţi:

- Serviciul  Achiziţii Publice, Contractare, Transporturi ce răspunde de managementul acordului cadru si a contractelor subsecvente şi de sarcinile specifice;

- Comisia de recepţie ce răspunde de recepţia produsului/produselor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire întocmind în acest sens documentele specifice;

- Serviciul Financiar-Contabil ce va răspunde atât de plata la timp a facturilor emise și primite, cât și de reţinerea/restituirea garanţiei de participare sau de reţinerea eventualelor penalităţi.

- Obiectul achizitiei

Produsele ce fac obiectul prezentei proceduri, fac parte din categoria produselor ce stau la baza asigurarii investigatiilor necesare stabilirii diagnosticelor / desfasurarii in bune conditii a actului medical, iar in lipsa acestora crescand riscul vital, incalcarea normelor si protocoalelor medicale sau imposibilitatea acordarii asistentei medicale.

3.1.  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Cerintele din prezentul document reprezinta conditiile minime obligatorii pe baza carora operatorii economici specializati vor prezenta oferta tehnica si financiara in vederea atribuirii acordului cadru.

In derularea acordului cadru, activitatea Autoritatii contractante va fi condusa de urmatoarele principii:

a) Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

b) Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.2	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor sunt urmatoarele:

- efectuarea investigatiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului;

- asigurarea tratamentului necesar;

- realizarea interventiilor chirurgicale;

- asigurarea asistentei functionale a spitalului.

3.3	Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele solicitate sunt prezentate pentru fiecare produs in parte la pct 3.3.1.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Termenul de livrare este de maxim 3 zile de la transmiterea comenzii, iar cheltuielile cu transportul si altele, va fi suportat de furnizor.

3.3.1 	Produse solicitate:

| LOT 1 - „Reactivi pentru diagnostic imuno-hematologic, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel (micrometoda) compatibili cu linia Diamed” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire Produs | Cantitate |  |  |  | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Durata minima garanție / termen de valabilitate |
|  |  | Cant. Min. Estimata CS | Cant. Max. Estimata CS | Cant. Min. Estimata AC | Cant. Max. Estimata AC |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Cartela compatibila cu linia Diamed - grupaj sanguin pacient ABO/Rh | 5 | 15 | 5 | 240 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.2 | Cartela grupaj sanguin la nou nascut ABO/Rh (DVI+) si DAT - DiaClon ABO/Rh nou-nascut | 1 | 3 | 1 | 48 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.3 | Cartela compatibila cu linia Diamed profil fenotip Rhesus si antigen Kell | 5 | 15 | 5 | 240 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.4 | Cartela test salin/enzimatic/anticorpi la rece - NaCl/Test Enzimatic | 6 | 18 | 6 | 288 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.5 | Cartela reactiv AHG polispecific - LISS/Coombs | 5 | 15 | 5 | 240 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.6 | Solutie Liss modificata pentru micrometoda - compatibila cu linia Diamed - Diluent 2 | 6 | 18 | 6 | 288 | FL | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.7 | Solutie bromelina modificata pentru micrometoda - compatibila cu linia Diamed - ID Diluent 1 | 1 | 3 | 1 | 48 | FL | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.9 | Cartela TCD multispecific - DC Screening I | 1 | 3 | 1 | 48 | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.10 | Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii native - ID DiaCell I II III – 4310 | 2 | 6 | 2 | 96 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.11 | Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii papainate - ID DiaCell I II III – 5310 | 2 | 6 | 2 | 96 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.12 | Sistem modular pentru control intern in imunohematologie | 1 | 3 | 1 | 48 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.13 | Control Extern de Calitate Imunohematologie | 1 | 3 | 1 | 48 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.14 | Set suspensie hematii test micrometoda (A1, B, O) | 1 | 3 | 1 | 48 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| 1.15 | Solutie papaina standardizata | 1 | 3 | 1 | 48 | FL | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| LOT 2 - „Consumabile compatibile cu linia Diamed” Cod CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Eprubete dilutie | 3 | 9 | 3 | 144 | PUNGA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |
| LOT 3 - „Reactivi compatibili cu analizatorul GEM PREMIER 3500” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reactivi compatibili cu analizatorul GEM PREMIER 3500 | 3 | 9 | 3 | 144 | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 2 luni de la data de livrare |

Cantitatea minima reprezinta, minimul de produse necesar pentru 1 luna de zile.

Cantitatea maxima reprezinta, maximul de produse pentru toata perioada acordului cadru, respectiv 48 luni.

Cantitatea minima reprezinta, minimul de produse ce va fi comandat catre furnizor, in urma incheierii unui contract subsecvent, pentru 1 luna de zile.

Cantitatea maxima reprezinta maximul de produse pentru toata perioada contractului subsecvent, pentru 3 luni de zile.

SPECIFICATII TEHNICE OBLIGATORII:

- LOT 1 -  „ Reactivi compatibili cu analizorul automat Hemochron Signature Elite”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cartela compatibila cu linia Diamed - grupaj sanguin pacient ABO/Rh | 1. Forma de prezentare si caracteristici : - Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, sa fie compatibila cu linia Diamed - Cartela sa fie din plastic, sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel cu anticorpi monoclonali Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D (ser cu reactie negativa pentru fenotipul DVI), Anti – CDE; in urmatoarea configuratie, de la coloana 1 - 6 (o testare): - coloana1: Anti-A (linia celulara: A5) - coloana 2: Anti-B (linia celulara: G1/2) - coloana 3: Anti-AB (linia celulara: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4) - coloana 4: Anti-(DVI-) (linia celulara: LHM59/20 (LDM3), 175-2) - coloana 5: Anti - CDE (linia celulara: MS-24, MS-26, MS-201, MS-80) - coloana 6: Ctl (control negativ). 2. Utilizare : Cartela sa fie utilizata pentru determinarea antigenelor din sistemul eritrocitar ABO si Rhesus D (fara a detecta fenotipul DVI, permitand clasificarea acestor pacienti ca Rh(D) negativ in vederea evitarii imunizarii lor prin transfuzia cu Rh(D) pozitiv). 3. Principiul tehnicii de lucru: Aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si cretificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5.Ambalare: Unitatea de masura / Ambalare: 1 cutie x minim 48 cartele. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.2 | Cartela grupaj sanguin la nou nascut ABO/Rh(DVI+) si DAT - DiaClon ABO/Rh nou-nascut | 1. Forma de prezentare si caracteristici : - Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, sa fie compatibila cu echipamentul aflat in dotare. - Cartela sa fie din plastic, sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel cu anticorpi monoclonali Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D (ser cu reactie pozitiva pentru fenotipul DVI), control, AHG; in urmatoarea configuratie, de la coloana 1 - 6 (o testare): - coloana1: Anti-A {linia celulara: LM297/628(LA-2)} - coloana 2: Anti-B {linia celulara: LM306/686(LB-2)} - coloana 3: Anti-AB (linia celulara: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4) - coloana 4: Anti-(DVI+) (linia celulara: ESD-1M, 175-2) - coloana 5: Control negativ. - coloana 6: ser antiglobulinic polispecific AHG (antiIgG policlonal de iepure si anti-C3d monoclonal - linia celulara: C139-9) 2. Utilizare : Cartela sa fie utilizata pentru determinarea antigenelor din sistemul eritrocitar ABO si Rhesus D (cu detectia fenotipului DVI) si pentru efectuarea Testului Coombs Direct in vederea depistarii daca globulele rosii ale nou nascutului sunt sensibilizate cu aloanticorpi materni. 3. Principiul tehnicii de lucru: Aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5.Ambalare: Unitatea de masura / Ambalare: 1 cutie x minim 48 cartele. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.3 | Cartela compatibila cu linia Diamed profil fenotip Rhesus si antigen Kell | 1. Forma de prezentare si caracteristici : Cartela sa fie din plastic sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel cu anticorpi monoclonali in urmatoarea configuratie de la coloana 1 - 6 (o testare): - coloana1: Anti-C (linia celulara: MS-24) - coloana 2: Anti-c (linia celulara: MS-33) - coloana 3: Anti-E (linia celulara: MS-260) - coloana 4: Anti-e (linia celulara: MS-16, MS-21, MS-63) - coloana 5: Anti-Kell (linia celulara: MS 56) - coloana 6: Ctl (control negativ). 2. Utilizare: Cartela sa fie utilizata pentru pentru fenotipare completa Rhesus si grupaj antigen Kell prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, compatibila cu echipamentul aflat in dotare. 3. Principiul tehnicii de lucru: aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si cretificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5.Ambalare: Unitatea de masura / Ambalare: 1 cutie x minim 48 cartele. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.4 | Cartela test salin/enzimatic/anticorpi la rece - NaCl/Test Enzimatic | Forma de prezentare si caracteristici : Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, sa fie compatibila cu echipamentul aflat in dotare. Cartela sa fie din plastic, sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel neutru, in configuratia (sase teste): 6 x suspensii de gel neutru. 2. Utilizare: Cartela sa fie utilizata pentru testarea compatibilitatii transfuzionale prin Test Enzimatic la 37°C si Test Salin la 22°C, pentru depistarea si identificarea anticorpilor iregulari in Test Enzimatic la 37°C si Test Salin la 22°C, pentru efectuarea grupajului sanguin prin metoda Simonin, pentru depistarea diferitelor antigene eritrocitare din alte sisteme eritrocitare cu seruri monoclonale validate pe cartele de aglutinare in coloana de gel, compatibile cu aparatura aflata in dotare. 3. Principiul tehnicii de lucru: - aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5.Ambalare: Unitatea de masura / Ambalare: 1 cutie x minim 48 cartele. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.5 | Cartela reactiv AHG polispecific - LISS/Coombs | 1. Forma de prezentare si caracteristici : Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, sa fie compatibila cu echipamentul aflat in dotare. Cartela sa fie din plastic, sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel cu ser antiglobulinic polispecific AHG (antiIgG policlonal de iepure si anti-C3d monoclonal - linia celulara: C139-9) pentru Teste Coombs, in configuratia (sase teste): 6 x AHG 2. Utilizare: Cartela sa fie utilizata pentru realizarea Testului Coombs Direct, a Testului Coombs Indirect pentru depistarea, identificarea anticorpilor iregulari sau confirmarea prezentei Antigenului Rh(D), pentru testele de compatibilitate transfuzionala, precum si pentru depistarea diferitelor antigene eritrocitare din alte sisteme eritrocitare cu seruri policlonale validate pe cartelele de aglutinare in coloana de gel, compatibile cu aparatura aflata in dotare. 3. Principiul tehnicii de lucru: - aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5.Ambalare: Unitatea de masura / Ambalare: 1 cutie x minim 48 cartele. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.6 | Solutie Liss modificata pentru micrometoda - compatibila cu linia Diamed - Diluent 2 | 1. Forma de prezentare si caracteristici : Solutie LISS modificata, cu putere ionica scazuta, pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel cu reactivi tip cartele, sa fie compatibile cu echipamentul aflat in dotare (sau echivalent). 2. Utilizare: Sa fie utilizata pentru dilutia standardizata a hematiilor de testat, folosite pentru determinarea grupului sanguin, a fenotipului Rhesus, a Testului Coombs Direct si a compatibilitatii transfuzionale prin Test Coombs Indirect. 3. Principiul tehnicii de lucru: Solutie cu tarie ionica joasa, trebuie sa cresca rata asocierii anticorpilor astfel potentand reactiile intre antigen si anticorp, aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului fiind evidentiata in urma unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si cretificatul de calitate al unui lot de productie. Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura : 1 flacon x minim 100 ml, Ambalare: 1 cutie x minim 2 flacoane. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.7 | Solutie bromelina modificata pentru micrometoda - compatibila cu linia Diamed - ID Diluent 1 | Forma de prezentare si caracteristici: Solutie de Bromelina modificata pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel, cu reactivi tip cartele, sa fie compatibila cu sistemul aflat in dotare. 2. Utilizare: Sa fie utilizata pentru dilutia standardizata a hematiilor de testat pentru grupaj sanguin sau ca reactiv aditiv in efectuarea compatibilitatii transfuzionale intr-un singur pas prin Testul Enzimatic in coloana de gel, pe cartela compatibila cu echipamentul aflat in dotare (sau echivalent). 3. Principiul tehnicii de lucru: enzima proteolitica ce modifica antigenele eritrocitare potentand astfel reactivitatea unora din anumite sisteme, in special Rhesus si Kell, supresand insa altele, precum cele din sistemele MNS si Duffy. Aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului care va fi evidentiata in urma unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta: Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si cretificatul de calitate al unui lot de productie. . Sa prezinte certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 5. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura : 1 flacon x minim 100 ml, Ambalare: 1 cutie x minim 2 flacoane. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.9 | Cartela TCD multispecific - DC Screening I | Cartela TCD multispecific - DC Screening I 1. Forma de prezentare: Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, sa fie compatibila cu echipamentul aflat in dotare, cu cinci seruri antiglobulinice monovalente. 2. Configuratia cartelei si utilizare: - cartela sa fie din plastic sigilata, sa aibe sase coloane ce contin suspensii de gel cu cinci seruri antiglobulinice monospecifice in urmatoarea configuratie de la coloana 1 la coloana 6 (un test): - coloana1: ser antiglobulinic policlonal de iepure anti-IgG, - coloana2: ser antiglobulinic policlonal de iepure anti-IgA, - coloana3: ser antiglobulinic policlonal de iepure anti-IgM, - coloana4: ser antiglobulinic policlonal de iepure anti componenta C3c, - coloana5: ser monoclonal anti componenta C3d (linia celulara C139-9), - coloana6: Ctl (control negativ). - pentru Testul Coombs Direct cu seruri antiglobulinice monospecifice; - Sa fie utilizata in Testul Coombs Direct, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, pentru punerea in evidenta a specificitatii anticorpilor si/sau a complementului, ce sunt atasati de membrana hematiilor, in vederea evaluarii semnificatiei clinice. 3. Principiul tehnicii de lucru: aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate 4. Ambalare: 1cutie x minim 12 cartele 5. Se prezinta : -instructiunile originale de utilizare ale producatorului insotite de traducerea in limba romana -certificatul de calitate al unui lot de productie - Certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.10 | Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii native - ID DiaCell I II III – 4310 | 1. Forma de prezentare si caracteristici : sa fie un set de trei hematii test native pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel, prin Test Coombs Indirect sau Test salin, fenotipate pentru sistemele antigenice majore, Rhesus, Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Lutheran, Lewis, P1 si Xga. Fenotipul Rhesus sa fie diferit pentru fiecare hematie dar obligatoriu incadrandu-se in una din formulele urmatoare: R1R1, R2R, rr. Toate hematiile sa fie de grup sanguin O, in suspensie de 0,8 %, cu LISS si solutie stabilizatoare. Fenotipul eritrocitar sa fie marcat in harta de antigene a lotului livrat (identic cu setul de depistare papainat). Setul de hematii test va avea o conditionare de maxim 200 teste. Stabilitate de 7 saptamani de la data fabricatiei; la livrare setul trebuie sa aiba cel putin 6 saptamani valabilitate. 2. Utilizare: Utilizat pentru depistarea anticorpilor iregulari in Testul Coombs Indirect sau Salin, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, in cartele compatibile cu echipamentul aflat in dotare. 3. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 4. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura: 1 set, Ambalare: 1 cutie x 3 flacoane x minim 10 ml. 5. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.11 | Set depistaj anticorpi iregulari cu 3 hematii papainate - ID DiaCell I II III – 5310 | 1. Forma de prezentare si caracteristici : Sa fie un set de trei hematii test papainate pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel prin Test Enzimatic, fenotipate pentru sistemele antigenice majore, Rhesus, Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Lutheran, Lewis, P1 si Xga. Fenotipul Rhesus sa fie diferit pentru fiecare hematie dar obligatoriu incadrandu-se in una din formulele urmatoare: R1R1, R2R, rr. Toate hematiile sa fie de grup sanguin O, papainate, in suspensie de 0,8 %, in solutie stabilizatoare. Fenotipul eritrocitar sa fie marcat in harta de antigene a lotului livrat (identic cu setul de hematii native pentru depistare in LISS). Setul de hematii test va avea o conditionare de maxim 200 teste. Stabilitate de 7 saptamani de la data fabricatiei; la livrare setul trebuie sa aiba cel putin 6 saptamani valabilitate. 2. Utilizare: Sa fie utilizat pentru depistarea anticorpilor iregulari in Testul Enzimatic, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, in cartele compatibile cu echipamentul aflat in dotare. 3. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Certificat de compatibilitate a reactivului cu sistemul din dotarea unitatii. 4. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura: 1 set, Ambalare: 1 cutie x 3 flacoane x minim 10 ml. 5. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.12 | Sistem modular pentru control intern in imunohematologie | 1. Forma de prezentare: Sistemul sa ofere o solutie compacta si flexibila pentru controlul intern de calitate al reactivilor si tehnicilor de lucru in coloana de gel efectuate pe sistemul ID-System manual, semiautomat sau automat de detectie, compus din urmatoarele: - IH QC 1: Set 4 flacoane x minim 6 ml suspensie de hematii, de origine umana, hematocrit minim 15% ; grup sanguin A1, Rh(D) negativ ddccee (rr), Cw negativ, Kell pozitiv, prezenta anti D 0.05 UI/ml, test Coombs direct negativ. După deschidere, dacă este manipulată conform principiilor bunelor practici de laborator și dacă este depozitată corect, fiecare eprubetă H-QC1 poate fi utilizată timp de maxim 7 zile. Toti reactivii sa contina albumina bovina. Reactiile si rezultatele sa fie inscrise in lista anexa ce insoteste fiecare lot de reactivi livrat. Pentru utilizarea cu alți reactivi și/sau alte instrumente, laboratoarele trebuie să respecte propriile proceduri de validare aprobate. Utilizare : 1. Sa fie utilizat pentru controlul intern de calitate al procedurilor de lucru pe micrometoda : Determinare grup sanguin in sistem ABO prin metoda directă si indirecta, Tipizarea RhD, Fenotiparea Rh/K, Screening-ul/Identificarea anticorpilor antieritrocitari – Testul Coombs Indirect (TCI), Screening anticorpi/Identificare-tehnica papaină 2 etape, Compatibilitate – Testul Coombs Indirect (TCI), Testul Coombs Direct (TCD). 2. Sa fie pentru controlul reactivilor aflati in folosinta (pentru tehnici de aglutinare in coloana de gel, compatibili cu echipamentul aflat in dotare) 3. Sa fie pentru controlul performantei personalului de laborator, in vederea asigurarii acuratetii si securitatii rezultatelor testarilor imunohematologice. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura: set (4 tuburi a minim 6 ml). Ambalare: 1 cutie cu 4 flacoane x minim 6 ml) Sa prezinte marcaj CE IH QC 2: set 4 flacoane x minim 6 ml suspensie de hematii, de origine umana, hematocrit minim 15% ; grup sanguin B, Rh(D) pozitiv DCcEe (R1R2), Cw negativ, Kell negativ, Fy(a) negativ, prezenta anti Fy(a) ce determina reactii pozitive la un titru mai mic sau egal cu ¼ cu celule Fy(a +, b +) in Coombs Indirect, test Coombs direct negativ. După deschidere, dacă este manipulată conform principiilor bunelor practici de laborator și dacă este depozitată corect, fiecare eprubetă H-QC1 poate fi utilizată timp de maxim 7 zile. Toti reactivii sa contina albumina bovina. Reactiile si rezultatele sa fie inscrise in lista anexa ce insoteste fiecare lot de reactivi livrat. Pentru utilizarea cu alți reactivi și/sau alte instrumente, laboratoarele trebuie să respecte propriile proceduri de validare aprobate. Utilizare : 1. Sa fie utilizat pentru controlul intern de calitate al procedurilor de lucru pe micrometoda : Determinare grup sanguin in sistem ABO prin metoda directă si indirecta, Tipizarea RhD, Fenotiparea Rh/K, Screening-ul/Identificarea anticorpilor antieritrocitari – Testul Coombs Indirect (TCI), Screening anticorpi/Identificare-tehnica papaină 2 etape, Compatibilitate – Testul Coombs Indirect (TCI), Testul Coombs Direct (TCD). 2. Sa fie utilizat pentru controlul reactivilor aflati in folosinta (pentru tehnici de aglutinare in coloana de gel, compatibili cu echipamentul aflat in dotare) 3. Sa fie utilizat pentru controlul performantei personalului de laborator, in vederea asigurarii acuratetii si securitatii rezultatelor testarilor imunohematologice. Se prezinta :Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura: set (4 tuburi a minim 6 ml). Ambalare: 1 cutie cu 4 flacoane x minim 6 ml) Sa prezinte marcaj CE. - IH QC 5: Set 4 flacoane x 6 ml suspensie de hematii, de origine umana, hematocrit 10% ; grup sanguin A2, Rh(D) pozitiv DCcee (R1r), Cw negativ, Kell negativ, ser negativ pentru anticorpi antieritrocitari, test Coombs direct negativ. După deschidere, dacă este manipulată conform principiilor bunelor practici de laborator și dacă este depozitată corect, fiecare eprubetă H-QC1 poate fi utilizată timp de maxim 7 zile. Toti reactivii sa contina albumina bovina. Reactiile si rezultatele sa fie inscrise in lista anexa ce insoteste fiecare lot de reactivi livrat. Pentru utilizarea cu alți reactivi și/sau alte instrumente, laboratoarele trebuie să respecte propriile proceduri de validare aprobate. Utilizare : 1. Sa fie utilizat pentru controlul intern de calitate al procedurilor de lucru pe micrometoda : Determinare grup sanguin in sistem ABO prin metoda directă si indirecta, Tipizarea RhD, Fenotiparea Rh/K, Screening-ul/Identificarea anticorpilor antieritrocitari – Testul Coombs Indirect (TCI), Screening anticorpi/Identificare-tehnica papaină 2 etape, Compatibilitate – Testul Coombs Indirect (TCI), Testul Coombs Direct (TCD). 2. Sa fie utilizat pentru controlul reactivilor aflati in folosinta (pentru tehnici de aglutinare in coloana de gel, compatibili cu echipamentul aflat in dotare) 3. Sa fie utilizat pentru controlul performantei personalului de laborator, in vederea asigurarii acuratetii si securitatii rezultatelor testarilor imunohematologice. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Unitate de masura/ Ambalare: Unitate de masura: set (4 tuburi a minim 6 ml). Ambalare: 1 cutie cu 4 flacoane x minim 6 ml) Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.13 | Control Extern de Calitate Imunohematologie | Programul control extern sa fie pentru determinarea grupelor de sange Sa contina hematii resuspendate în diluent și conservanți, probele sa aiba profiluri sanguine necunoscute. Sa se livreze in 3 tranșe/ transporturi, pe parcursul anului. Programul de testare sa fie unul cu participare internationala. Rezultatele sa fie comparate cu pestes 5500 de laboratoare, din 95 de tari. Sa permita crearea unui cont online, cu user si parola, pentru inregistrarea online a rezultatelor si primirea rapoartelor in 48 de ore de la inchiderea transmiterii rezultatelor. Sa se poata obtine urmatoarele tipuri de rapoarte: 1. Rapoartele individuale de laborator împreună cu rezumatul datelor și a interpretărilor, de trei ori pe an pentru fiecare transport de probe. 2. Rapoartele pentru „Subgrup” sunt disponibile la cerere Programul sa fie utilizat pentru testarea urmatorilor parametrii: 1. Determinare grup sanguin ABO; 2. Determinare grup sanguin RH(D); 3. Test Coombs Direct = TCD; 4. Determinare Anticorpi Iregulari; 5. Identificare Atincorpi Iregulari; 6. Teste de Compatibilitate prin cele trei metode: Test Coombs Indirect, Test Salin si Test Enzimatic. Sa se prezinte: Acreditare A2LA ISO/IEC/17043/2010; Notificare de Ministerul Sanatatii pentru testarea competentei laboratoarelor de analize medicale. Ambalare: In cele trei runde de testare anuala se livreaza in total 3 seturi x 3 flacoane x minim 4 ml (flacoane ce cuprind 3 probe diferite), 3 flacoane x minim 1 ml (ce cuprinde proba donatorului). Per runda de testare sa se livreaze 1 set x 3 flacoane x minim 4 ml probe pacienti si 1 flacoan x minim 1 ml proba donator. |
| 1.14 | Set suspensie hematii test micrometoda (A1, B, O) | 1. Forma de prezentare si caracteristici: Sa fie un set de 3 flacoane ce contin celule test de origine umana, in suspensie de 0.8% (± 0.1%), cunoscute de grup A1, B, O. Setul de hematii test sa aibe o conditionare de maxim 200 teste. Stabilitate sa fie de 7 saptamani de la data fabricatiei; la livrare setul trebuie sa aiba cel putin 6 saptamani valabilitate. 2. Utilizare: Sa fie utilizat pentru determinare prezentei sau absentei anticorpilor naturali antiA si/sau antiB, prin metoda Simonin sau serica, in cartele, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, cartele compatibile cu echipamentul aflat in dotare. 3. Principiul tehnicii de lucru: aglutinarea hematiilor in coloana de gel sa contina reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta: Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. Certificat de compatibilitate cu aparatura din dotare. 5. Unitate de masura/ Ambalare Unitate de masura/ Ambalare: 1 set (3 cutii respectiv 3 flacoane x minim 10 ml) 6. Sa prezinte marcaj CE. |
| 1.15 | Solutie papaina standardizata | 1. Forma de prezentare: Solutia lichida de Papaina standardizata, sa fie gata de utilizare. 2. Utilizat: Produsul sa fie o soluție lichidă de papaină standardizată și sa fie utilizată pentru tratarea prealabilă a hematiilor de către laboratoarele ce își prepară proprii reactivi din globule roșii sau sa poata fi utilizată ca reactiv enzimatic aditiv in efectuarea compatibilitatii transfuzionale intr-un singur pas, prin Testul Enzimatic in coloana de gel, pe cartela compatibila cu echipamentul aflat in dotare. 3. Principiul tehnicii de lucru: enzima proteolitica ce modifica antigenele eritrocitare potentand astfel reactivitatea unora din anumite sisteme, in special Rhesus si Kell, supresand insa altele, precum cele din sistemele MNS si Duffy. Aglutinarea hematiilor in coloana de gel va fi evidentiata in urma unei centrifugari standardizate. 4. Unitatea de masura/ Ambalarea: 1 flacon x minim 10 ml cu dop picurator, Ambalare: sa fie ambalat individual în cutia de carton. 5. Sa se prezinte:- instructiunile originale de utilizare ale producatorului insotite de traducerea in limba romana. - certificatul de calitate al unui lot de productie. - Certificat de compatibilitate cu aparatura din dotare. 6. Sa prezinte marcaj CE |

- LOT 2 -  „ Consumabile compatibile cu linia Diamed”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Eprubete dilutie | Eprubete sa fie din material plastic, cu lungimea de ±54 mm, diametru exterior de ±11,8 mm si diametru interior de ±9,8 mm. Sa fie destinate prepararii dilutiilor eritrocitare standardizate pentru testarile imuno-hematologice prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, pe cartele compatibile cu echipamentul aflat in dotare (sau echivalent). Unitate de masura/ Ambalare: punga x minim 1000 eprubete. |

- LOT 3 -  „Reactivi compatibili cu  analizatorul GEM PREMIER 3500”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Reactivi compatibili cu analizatorul GEM PREMIER 3500 | Reactivii sa fie utilizati pentru determinarea urmatorilor parametri in regim de urgenta: Parametri masurati: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glucoza, Lactat, Hematocrit Parametri calculati: HCO3, HCO3-st, TCO2, BE(B)/BE ecf –Exces de baze, SO2c, THbc, Ca++(7.4) U.M. : cartus unic pentru minim 300 determinari Stabilitate cartus : minim 21 zile de la incarcarea in analizor. Descriere: Sa fie un cartus unic, compact, cu multiple optiuni de utilizare, care sa includa toate componentele necesare pentru functionarea sistemului si determinarea simultana a tuturor parametrilor, inclusiv reactivi, senzori, prelevator și pungă pentru deșeuri. Sa nu necesite rezervoare pentru gaz, membrane pentru electrozi sau soluții din surse externe. Toate componentele analitice sa se afle in interiorul cartusului. Volum proba sange: ±150 µl. Timp de obtinere a rezultatului: ±85 secunde. Control de calitate sa fie incorporat, functionabil permanent, in mod automat, pentru fiecare proba de sange. Sa asigure calitatea rezultatelor, sa scada posibilitatea aparitiei erorilor si sa contribuie la siguranta diagnosticului. Sistem de diagnostic automat, sa fie incorporat, sa detecteaza si sa corectezea erorile, sa initieze masuri de preventie si sa blocheaze transmiterea rezultatelor care se afla in afara limitelor tolerate de masurare. Sistem analitic sa fie prevazut cu un program de control al calitatii continuu si complet. Eventualele erori sa fie depistate in timp real si corectate imediat de catre aparat, fara interventia operatorului. Sistemul calitatii sa identifice microcheaguri si interferente si sa integreze actiuni corective imediate, automat. Cartus sa fie gata de folosire, fara etape intermediare de pregatire; in ambalaj individual, sigilat, inviolabil. Pe eticheta cartusului sa fie mentionate: numele si adresa producatorului, tipul cartusului, valabilitatea, conditii de stocare, cod de bare pt. identificarea automata a urmatoarelor informatii: nr. lot, data expirare, numar de determinari. Conditii de stocare : la temperatura camerei. Valabilitatea cartusului sa fie de min. 3 luni de la data livrarii. Kitul sa contina solutiile de validare a calibrarii, rolele de hartie termosensibila precum si sistemul de recolta (seringi Li heparinate) in conformitate cu numarul de cartuse (teste) solicitat. |

„Autoritatea contractanta nu restrictioneaza accesul operatorilor economici si a dispozitivelor medicale originale din Republica Populara Chineza, intrucat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, valoarea totala estimata pentru toate loturile din prezenta procedura nu depaseste 5.000.000 euro fara TVA, astfel:

LOT 2 - „Consumabile compatibile cu linia Diamed” cu cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2) are valoarea de 72,000.00 lei fara TVA

Suma totala a lotului mai sus mentionat este in cuatum de 72,000.00 lei fara TVA, respectiv 14,400.00 euro fara TVA.

Specificatiile tehnice regasite in caietul de sarcini vor fi sintetizate si completate in Formularul nr 4 pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire, Sectiunea Modele si Formulare.

Propunerea tehnica se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Precizare: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet, o inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar  pentru

identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produs, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea: “SAU ECHIVALENT”.

3.4 Conditii si termene de livrare

Termen de livrare: maxim 3 zile de la data primirii comenzii.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte, respectiv la Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, cod postal 820195 si vor fi insotite de: factura fiscală. Acestea vor fi livrate in baza contractelor subsecvente ce se vor incheia in baza acordului cadru si numai in baza comenzii emise de autoritatea contractanta.

3.5 Garantie/ Termen de valabilitate

Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt originale, ambalate direct de producător. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect de producție sau de ambalare.

Perioada de valabilitate a produselor va fi cea declarată de producător pe ambalajele originale.

Termenul de valabilitate al produselor va fi respectat conform indicatiilor mentionate in tabelul 3.3.1 Produse solicitate.

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorului orice defect de fabricatie, in scris, la primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a înlocui produsul, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

3.6 Ambalare, etichetare, transport

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incât identifcarea produselor sa se faca cu usurinta, sa prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţie.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale. Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Cantităţile in limitele cărora se vor emite comenzi pot fi modificate în funcţie de necesităţile autorităţii contractante, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

4.   Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

5.	Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante:

- factura fiscala semnata si stampilata; aviz de insotire a marfii;

- certificate de calitate si garantie;

- declaratii de conformitate

Produsele vor fi livrate la parametrii tehnici minimi prevazuti in caietul de sarcini.

6.     Recepția produselor

Recepţia produselor se va efectua in maximum de o zi lucratoare, pe baza de proces verbal semnat de

Contractant si Autoritatea Contractanta.

Recepţia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locaţia indicata de Autoritatea Contractanta.

Procesul verbal de recepţie calitativa va include unul din următoarele rezultate:

- Acceptat - produsul corespunde cu cerinţele din caietul de sarcini, fără identificarea vreunui defect;

- Acceptat cu observaţii minore - presupune identificarea numai a unor defecte/deficienţe minore care pot fi remediate într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare;

- Acceptat cu rezerve - presupune remedierea defectelor observate în termenul precizat în cadrul procesului verbal de recepţie (termenul de rezolvare va fi de maxim 10 zile lucrătoare);

- Refuzat - produsele livrate nu corespund cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor livrate in cadrul contractului se va efectua la MAGAZIA Spitalului Judeţean de Urgenţa Tulcea pe baza facturii fiscale in original emise de către furnizor si a NIR (nota de intrare recepţie) in termen de 24 ore de la primirea acestora, conform reglementarilor legale in vigoare, privind recepţia produselor. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, numărul comenzii, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face dupa recepţie, prin semnarea de primire a produselor de reprezentantul / reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Nerespectarea de către furnizor a condiţiilor de calitate menţionate in caietul de sarcini si in propunerea tehnica si nelivrarea produsele conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat sau nelivrarea produselor la termenele de livrare asumate prin acordul-cadru, va da dreptul achizitorului sa solicite înlocuirea produselor necorespunzatoare si plata de daune -interese, legal dovedite. Autoritatea contractanta va notifica furnizorul cu privire la motivele neconformitatii produselor, respectiv a întârzierii livrării produselor, urmând ca in termen de 1 zi furnizorul sa comunice o soluţie pentru remedierea problemei (ex. inlocuirea produselor neconforme si oferirea de garanţii, in scris, ca următoarele livrări vor respecta calitatea prevăzuta in propunerea tehnica si termenul de livrare). Daca problema constatata nu se remediază in termen de maxim 3 zile de la semnalarea problemei, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la următorul clasat in acordul cadru pentru încheierea de contracte subsecvente.

7.   Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de către Autoritatea Contractanta a procesului verbal de recepţie calitativa dupa livrare. Procesul verbal de recepţie calitativa si cantitativa va insoti factura si reprezintă elementul necesar realizării plaţii, împreuna cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- declaraţia de conformitate si calitate;

- avizul de expediţie a produsului;

- procesul verbal de recepţie cantitativa;

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 60 de zile de la momentul receptionarii facturii si a tuturor documentelor justificative, conform prevederilor Legii nr. 72/2013

8.  Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitaore la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nationala de Solutionare a Contestatiilor;

- Ordinul nr. 1554/ 2023 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

- Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

NOTA:

In cazul organizării unei licitaţii naţionale de către Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achiziţii, având ca obiect produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral prezentul acord cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensaţie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor cadru de către Ministerul Sanatatii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din acordul cadru / contract subsecvent îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a prezentului acord cadru.

Serviciul de Achizitii Publice, Contractare, Transporturi

Ref. Saveli Adriana

Medic primar Anestezie si Terapie Intensiva,

Dr. Zacheu Ioana

Asistenta Sefa Sectia Hemodializa,

As. Baleanu Dumitra