CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. 

In conformitate cu prevederile art. 156, alin. (2) si (3) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, elementele caietului de sarcini care indica o anumita origine / marca / procedeu se vor citi ca fiind insotite de cuvintele “sau echivalent”. 

1. Obiectul acordului cadru 
                       Obiectul acordului cadru de furnizare consta in achizitia de Reactivi de imunodiagnostic-pentru sistemul automat vitros XT7600,necesare ingrijirii pacientilor .
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate min. contr. Subsecvent
	Cantitate max. contr. Subsecvent
	Cantitate min. acord-cadru (48luni)
	Cantitate max. acord-cadru (48luni)
	Preţ unitar
	Valoare lei fara TVA (min) contr. Subsecvent
	Valoare lei fara TVA (max) contr. Subsecvent
	Valoare lei fără TVA(min) acord-cadru (48luni)
	Valoare lei fara TVA (max) acord-cadru (48luni)

	1
	TSH  Reagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	2,300.00
	9,200.00
	18,400.00
	441,600.00
	883,200.00

	2
	FT4 reagent
	Kit (100 teste)
	1
	3
	48
	144
	2,300.00
	2,300.00
	6,900.00
	110,400.00
	331,200.00

	3
	Total beta-hCG Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	2,300.00
	2,300.00
	4,600.00
	110,400.00
	220,800.00

	4
	AFP Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	5
	96
	240
	2,500.00
	5,000.00
	12,500.00
	240,000.00
	600,000.00

	5
	CA 15-3 Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	2,500.00
	2,500.00
	5,000.00
	120,000.00
	240,000.00

	6
	CA 125 Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	5
	96
	240
	2,500.00
	5,000.00
	12,500.00
	240,000.00
	600,000.00

	7
	CA 19-9Reagent
	Kit (100 teste)
	3
	6
	144
	288
	2,500.00
	7,500.00
	15,000.00
	360,000.00
	720,000.00

	8
	PSAReagent
	Kit (100 teste)
	2
	6
	96
	288
	2,500.00
	5,000.00
	15,000.00
	240,000.00
	720,000.00

	9
	Free PSA Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	3
	48
	144
	3,000.00
	3,000.00
	9,000.00
	144,000.00
	432,000.00

	10
	CEAReagent
	Kit (100 teste)
	3
	6
	144
	288
	2,500.00
	7,500.00
	15,000.00
	360,000.00
	720,000.00

	11
	Anti HCV Reagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	2,500.00
	10,000.00
	20,000.00
	480,000.00
	960,000.00

	12
	HBsAgReagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	2,500.00
	10,000.00
	20,000.00
	480,000.00
	960,000.00

	13
	Anti HBs Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	4
	96
	192
	2,500.00
	5,000.00
	10,000.00
	240,000.00
	480,000.00

	14
	HIV combo Reagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	2,500.00
	10,000.00
	20,000.00
	480,000.00
	960,000.00

	15
	Feritina Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	5
	96
	240
	2,500.00
	5,000.00
	12,500.00
	240,000.00
	600,000.00

	16
	CortizolReagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	2,500.00
	2,500.00
	5,000.00
	120,000.00
	240,000.00

	17
	TroponinaReagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	3,700.00
	14,800.00
	29,600.00
	710,400.00
	1,420,800.00

	18
	NT pro-BNP Reagent
	Kit (100 teste)
	4
	8
	192
	384
	8,500.00
	34,000.00
	68,000.00
	1,632,000.00
	3,264,000.00

	19
	Folat Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	4
	96
	192
	2,700.00
	5,400.00
	10,800.00
	259,200.00
	518,400.00

	20
	Vitamina B12 Reagent
	Kit (100 teste)
	2
	4
	96
	192
	2,700.00
	5,400.00
	10,800.00
	259,200.00
	518,400.00

	21
	B12/Folat Reagent
	Kit (200 teste)
	1
	2
	48
	96
	2,200.00
	2,200.00
	4,400.00
	105,600.00
	211,200.00

	22
	Vitamina Dreagent
	Kit (100 teste)
	1
	3
	48
	144
	8,300.00
	8,300.00
	24,900.00
	398,400.00
	1,195,200.00

	23
	ProcalcitoninaReagent
	Kit (100 teste)
	5
	20
	240
	960
	4,500.00
	22,500.00
	90,000.00
	1,080,000.00
	4,320,000.00

	24
	IL-6 Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	3,700.00
	3,700.00
	7,400.00
	177,600.00
	355,200.00

	25
	Insulina Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	3,000.00
	3,000.00
	6,000.00
	144,000.00
	288,000.00

	26
	Peptid-C Reagent
	Kit (100 teste)
	1
	2
	48
	96
	3,000.00
	3,000.00
	6,000.00
	144,000.00
	288,000.00

	27
	TSH  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	28
	FT4  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	29
	Total beta hCG  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	30
	AFP  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	31
	CA 15-3  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	32
	CA 125  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	33
	CA 19-9  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	34
	PSA  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	35
	Free PSA  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	850.00
	850.00
	850.00
	40,800.00
	40,800.00

	36
	CEA  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	37
	Anti HCV Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	38
	HBsAg Calibrator
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	39
	Anti HBs Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	40
	HIV combo Calibrator
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	41
	Feritina  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	42
	Cortizol  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	43
	Troponina Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	44
	NT pro-BNP Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	995.00
	995.00
	995.00
	47,760.00
	47,760.00

	45
	Folat  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	800.00
	800.00
	800.00
	38,400.00
	38,400.00

	46
	Vit B12 Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	800.00
	800.00
	800.00
	38,400.00
	38,400.00

	47
	Vitamina D  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	950.00
	950.00
	950.00
	45,600.00
	45,600.00

	48
	Procalcitonina Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	49
	IL-6  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	750.00
	750.00
	750.00
	36,000.00
	36,000.00

	50
	Insulina  Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	1,200.00
	1,200.00
	1,200.00
	57,600.00
	57,600.00

	51
	Peptid-C Calibrator 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	1,500.00
	1,500.00
	1,500.00
	72,000.00
	72,000.00

	52
	Control IL-6 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	1,200.00
	1,200.00
	1,200.00
	57,600.00
	57,600.00

	53
	Control Vitamina D/Peptid Control 
	Kit
	1
	1
	48
	48
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	96,000.00
	96,000.00

	 
	TOTAL AC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,895.00
	483,095.00
	10,458,960.00
	23,188,560.00


2. Informatii cu privire la atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante

· de a emite comanda/contractul subsecvent in baza careia furnizorul va livra produsele in termele asumate;

· de a receptiona produsele in termenele impuse si asumate de catre furnizor;

· de a refuza produsele care nu corespund cu propunerea tehnica a ofertantului; 

· de a plati valoarea aferenta facturilor emise pentru produsele furnizate, in termenul asumat;

3. Riscurile aferente implementarii contractului de furnizare


Riscuri ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic ce nu detine autorizatiile necesare pentru activitatea de furnizare;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu detine capacitatea tehnica si / sau profesionala, 
                     fapt ce ar putea genera intarzieri sau chiar neindeplinirea obligatiilor asumate;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu are capacitatea financiara necesara implementarii contractului;

· riscul de a nu se efectua receptia in termenele asumate, risc pentru combaterea caruia se va emite o decizie cu persoanele 
             responsabile cu receptia produselor;

Pentru combaterea acestor riscuri au fost emise cerinte si criterii de calificare in acest sens. 

Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele in termenele asumate;

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele la standardele calitative solicitate in caietul de sarcini  si asumate prin propunerea sa tehnica;
Pentru combaterea acestor riscuri, operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice metodele propuse.
4. Cerinte generale:
Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, sector 1,
 Calea Floreasca nr. 8.

Transportul va fi asigurat de catre furnizor pana la magazia autoritatii contractante. 
Toate cheltuielile asociate obiectului contractului vor fi cuprinse in valoarea ofertata.

Termenul de livrare al produselor: in maxim 48 de ore de la primirea 
 contractului subsecvent semnat si inregistrat de catre autoritatea contractanta sau in baza comenzii.

Receptia se va efectua in cadrul termenului de livrare, in maxim 2 ore de la prezentarea produselor la magazia
  autoritatii contractante.

Termen de plata: in maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta. 
Pentru dovedirea modului de indeplinire a cerintelor generale, operatorii economici vor prezenta pe langa 
documentele solicitate si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma conditiile de livrare si 
receptie precum si termenul de plata.
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI DE IMUNODIAGNOSTIC- PENTRU SISTEMUL AUTOMAT VITROS XT7600

TSH reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a TSH in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare:100 de godeuri captusite cu anti-TSH si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
FT4 reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a FT4 in ser.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu anti-FT4 si 1 flacon cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Total beta-hCG reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a Total beta-hCG in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu anti-beta-hCG si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

AFP reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a AFP in ser, plasma si lichid amniotic.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu anti-AFP si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
CA 15-3 reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a CA 15-3 in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare : 100 de godeuri captusite cu anti Ag DF3 si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CA 125 reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a CA 125 in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare : reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anti-Ag OC 125 si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CA 19-9 reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a CA 19-9 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite,  anti-antigen 1116-NS-19-9 si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
PSA reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a abtigenului specific prostatic total (conjugat si liber) in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anti-PSA si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Free PSA reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a antigenului prostatic liber (Free PSA) in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite,  anti-PSA si 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CEA reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a CEA in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anti-CEA , 2 flacoane cu reactivi,  ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Anti HCV reactiv-kit de 100 teste

Reactiv pentru detectia anticorpilor virusului hepatitei C in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu antigene recombinate ale virusului hepatitei C derivate din drojdie si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

HBsAg reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru detectia antigenului de suprafata a virusului hepatitei B in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu anti-HBs si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian 

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Anti HBs reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a anticorpilor virusului hepatitei B in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu streptavidina si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul biotinilat ce contine anticorpi in tampon cu agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

HIV combo reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru detectia anticorpilor (HIV-1si HIV-2) si antigenului p24 al virusului HIV

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite cu streptavidina si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul biotinilat ce contine anticorpi in tampon cu agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Feritina reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a feritinei in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anti-feritina si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Cortizol reactiv-kit 100 teste 

Reactiv pentru determinarea cantitativa a cortizolului in ser, plasma si urina.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Troponina reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a troponinei in ser, plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

NT pro-BNP reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a NT-proBNP in ser, plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Folat reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a acidului folic in ser, plasma si sange integral.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian, reactiv denaturant

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Vitamina B12 reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a Vitaminei B12 in ser, plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

B12/Folat reactiv-kit 200 teste

Reactiv pentru denaturarea probei in determinarile Vitaminei B12 si Acid Folic in ser, plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 200 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi: de denaturare si de neutralizare

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Vitamina D reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a 25-OH Vitaminei D totala in ser.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, HRP-25 OH Vit D si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian  si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Procalcitonina -kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a Procalcitoninei in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 56 zile la acelasi lot

IL-6 -kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a IL-6 in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Insulina reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a Insulinei in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anticorpi anti-insulina si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Peptid-C reactiv-kit 100 teste

Reactiv pentru determinarea cantitativa a peptidului C in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: reactivul sa fie gata de folosire si gata de incarcare, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-reactivul sa poata fi incarcat pe sisteme automate, performante de capacitate mare

Impachetare: 100 de godeuri captusite, anticorpi anti-peptid C si 2 flacoane cu reactivi, ce contin: reactivul conjugat, in tampon cu agent antimicrobian si reactivul testului cu ser uman si agent antimicrobian

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

TSH  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa  a TSH in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida .

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 flacoane calibrator TSH 1, 2, 3 (cate 2,3 ml de TSH recombinat in ser bovin cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

FT4  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a FT4 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi a cate 3 flacoane calibrator FT4 1, 2, 3 (liofilizat de T4 in ser uman cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Total beta hCG  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Total beta-hCG in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi a cate 3 flacoane calibrator Total beta-hCG 1, 2, 3 cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactive

- cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

AFP  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a AFP in ser si plasma, lichid amniotic.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida 

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 flacoane calibrator AFP 1, 2, 3 (cate 2 ml de AFP in plasma umana cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CA 15-3  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a CA 15-3 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: 3 flacoane calibrator CA 15-3 1, 2, 3 (cate 1.75 ml de antigen DF3 in tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CA 125  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a CA 125 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: 3 flacoane calibrator CA 125 1, 2, 3 (cate 1.75 ml de antigen definit OC 125 in tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CA 19-9  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a CA 19-9 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 flacoane calibrator CA 19-9 1, 2, 3 (cate 1.75 ml de antigen definit 1116-NS-19-9 in tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

PSA  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a PSA total in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 2 flacoane calibrator PSA  1, 2 (cate 2 ml de tPSA, tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Free PSA  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Free PSA in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 2 flacoane calibrator Free PSA 1, 2 (cate 2 ml de fPSA, tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

CEA  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a CEA in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 2 flacoane calibrator CEA  1, 2 (cate 2 ml de CEA uman in ser bovin, tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Anti HCV Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de detectie a anticorpilor virusului hepatitei C in ser si plasma

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: 1 flacon de calibrator HCV (2 ml de plasma umana anti HCV pozitiva inactivata si plasma umana anti HCV negativa cu agent antimicrobian)

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

HBsAg Calibrator- kit

Calibrator pentru calibrarea testului de detectie a antigenului hepatitei B ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 1 flacon de calibrator HBsAg (2 ml de HBsAg uman inactivat, in tampon cu agent antimicrobian) 

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Anti HBs Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a anticorpilor virusului hepatitei B (anti HBs) in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 flacoane calibrator AntiHBs 1, 2, 3 (cate 2 ml de plasma umana cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

HIV combo Calibrator- kit

Calibrator pentru calibrarea testului de detectie a anticorpilor si antigen p24 a HIV.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 1 flacon de calibrator HIVc (plasma umana cu AcHIV, in tampon cu agent antimicrobian) 

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii:28 zile la acelasi lot

Feritina  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Feritinei in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 flacoane calibrator Feritina  1, 2, 3 (liofilizat, feritina din splina umana, tampon cu agent antimicrobian-volum reconstituire 1 ml) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Cortizol  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Cortizolului in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi flacoane calibrator Cortizol  1, 2, 3 (liofilizat, cortizol, tampon cu agent antimicrobian-volum reconstituire 1 ml) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactive

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Troponina Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Troponinei in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 2 seturi flacoane calibrator Cortizol  1, 2 (liofilizat, Trop tampon cu agent antimicrobian) cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

NT pro-BNP Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa  a NT pro-BNP  in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 1 set calibrator NT pro-BNP  1, 2, 3 (cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Folat  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a acidului folic  in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 1 set calibrator folat 1, 2,3  (cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Vit B12 Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Vitaminei B12  in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 1 set calibrator Vit B12  1, 2 (cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Vitamina D  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa a Vitaminei D in ser.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi de calibrator VitD 1, 2 (25-OH Vitamina D in ser uman -volum reconstituire 1 ml) cu concentratii cunoscute , valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Procalcitonina Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de determinare cantitativa  a Procalcitoninei  in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi de  calibrator PCT 1, 2 cu concentratii cunoscute, valorile fiind codificate in cartela de calibrare

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

IL-6  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de IL-6 in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 2 set de  calibrator IL-6 1, 2, 3 (1 ml IL-6 umana recombinata in tampon cu albumina serica bovina si agent antimicrobian) cu valori nominale definite

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Insulina  Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de Insulina in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: 1 set de  calibrator Insulina 1, 2, 3 (1 ml Insulina in solutie tampon cu agent antimicrobian) cu valori nominale definite

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot
Peptid-C Calibrator - kit

Calibrator pentru calibrarea testului de Peptid-C in ser si plasma.

Principiul de determinare sa fie chemiluminiscenta amplificata care foloseste pentru generarea semnalului luminos un reactiv ce contine o sare substituita de acetanilida, un derivat al luminolului si o sare peracida.

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 3 seturi de  calibrator Peptid-C 1, 2, 3 (liofilizate, peptid C in solutie tampon cu agent antimicrobian, reconstituire cu 1 ml) cu valori nominale definite

-cartela de calibrare specific lotului de reactiv

-cartela de protocol

Stabilitatea calibrarii: 28 zile la acelasi lot

Control IL-6 - kit

Control pentru testul de determinare IL-6.

Controlul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600

Prezentare: 2 seturi/3 fl.

Control Vitamina D/Peptid Control - kit

Control pentru testul de Vitamina D si Peptid C.

Controlul sa fie compatibil cu sistemul automat VITROS XT7600.

Prezentare: 4 flacoane de 5 ml.

Conditii speciale:

Furnizorul sa asigure gratuit suport tehnic si profesional,7 zile din 7, 24h din 24h. 

Furnizorul sa asigure gratuit piesele de schimb necesare pentru buna functionare a analizorului.

Sef. Laborator analize medicale
Dr.Oana – Iulia Talpos

