FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE
Instrucțiuni de completare a documentelor/declarațiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție de către ofertanți și a conformității ofertei cu cerințele din documentația de atribuire


Orice document/ declarație/ formular solicitat/ solicitată va fi completat/ completată și încarcat/ încarcată în SEAP, în format electronic.


Documentelor incarcate în SEAP (transmise prin mijloace electronice) le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, se transmit conform solicitării Autorității Contractante, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. 


Documentele emise de instituții/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparținând operatorului economic să fie aplicată de acesta asupra copiei electronice a respectivului document. 


Persoana care va semna electronic documentele transmise prin SEAP va fi reprezentantul legal al operatorului economic emitent al documentului sau, după caz, o altă persoană autorizată să reprezinte operatorul economic în cadrul procedurii de achiziție. În acest din urmă caz, în care persoana semnatară a unui document transmis prin SEAP nu are și calitatea de reprezentant legal al operatorului economic care l-a emis/completat în calitate de ofertant cu ofertă individuală/ofertant asociat/ subcontractant/terț susținător, se va încarca în SEAP și împuternicirea pentru persoana semnatară, semnată olograf de către reprezentantul legal al operatorului economic în cauză, respectiv semnată cu semnatură electronică de către împuternicit (modelul de împuternicire este prezentat în Formularul nr. 3). 


În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori economici, orice document/ declarație/formular solicitat/solicitată va fi completat/completată și prezentat/prezentată de către fiecare membru al grupului de operatori, cu excepția cazurilor în care se specifică în mod expres altfel.


În cazul documentelor/declarațiilor/ certificatelor emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi insoțite în mod obligatoriu de traduceri autorizate în limba română.

Lista formularelor:
Formularul nr. 1 – Formular de ofertă financiară;
Formularul nr. 1A – Centralizator financiar de preţuri;

Formularul nr. 2 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
Formularul nr. 3 – Împuternicire
Formularul nr. 4 – Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016
Formularul nr. 5 – Acord de asociere

Formularul nr. 7 – Formular Propunere tehnică
Formular nr. 8 - Declarație privind acceptarea modelului de contract
Formularul nr. 9 – Scrisoare de garanție bancară de bună execuție
Formularul nr. 10 – Declarație privind respectarea măsurilor restrictive aplicate conform Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014

Formular nr. 11 – Declarație privind partea/parțile din propunerea tehnică, financiară și documente conexe care au caracter confidential
Formular  nr. 1

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă

Lot.......

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul de furnizare ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], 

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
iii. noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare produse, această Ofertă împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Precizăm că:

· depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

· nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

xi. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 / art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 /și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	......................................................................


Formular nr. 1A
	OPERATORUL ECONOMIC
.................................
(denumirea/numele)
	


CENTRALIZATOR FINANCIAR DE PREŢURI – LOT .......

	Nr. crt.
	Denumire produs 
	Producator
	U.M.
	Cant. 
	Preț unitar 
	Valoare, lei fără TVA
	TVA
21%
	Valoare totală, lei cu TVA

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7
	8=6+7

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…………..
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	


Notă: Pentru Lotul 1, la ofertare, prețurile vor include si servicii de inginerie și proiectare

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................. (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 2
Declaratie privind respectarea cerintelor de calitate, protecția mediului, 

securitate și sănătatea muncii

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ..........., declar pe propria răspundere că mă angajez să îndeplinesc obligaţiile contractuale, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

De asemenea, declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că pe toată durata de furnizare a produselor, voi respecta: 

-
obligațiile în domeniul legislației mediului, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

-
obligațiile în domeniul legislației sociale, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

-
obligațiile în domeniul legislației muncii, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Prezenta declarație este valabilă pentru întreaga durata a contractului.

 
Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”. 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Reprezentant legal/ împuternicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea;

și denumirea reprezentantului împuternicit)

_________________ (semnătura și stampila)

Formular nr. 3
	
	
	


Împuternicire

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., având funcția de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului având ca obiect achizitia de „Sistem de monitorizare a parametrilor tehnologici si Tablouri electrice TDM”, LOT...., organizată de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. și să semneze cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente: 
1. oferta (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară);

2. DUAE;

3.  eventualele solicitări de clarificări şi răspunsurile la solicitările CMESB S.A., după caz;

4.  orice altă corespondență cu CMESB S.A.pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a CMESB S.A. referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul, _______________________________________________________, având datele de identificare: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul depunerii ofertei la procedura de licitaţie deschisă organizată de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., iar aceste date corespund realităţii.

În acest sens, sunt de acord cu depunerea unei copii după actul de identitate al persoanei împuternicite, ele fiind necesare în scopul anterior menționat.

	Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
	Denumirea mandantului

	
	......................................

	
	reprezentată legal prin

	
	.......................................

(Nume, prenume)

	
	.......................................

(funcţie)

	
	.......................................
(semnătura autorizată)

	
	Mandatar

	
	.......................................

(Nume, prenume)

	
	.......................................

(semnătură)


	OPERATORUL ECONOMIC
…………........................
(denumirea/numele)
	
	Formular nr. 4


DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit/reprezentant legal al _________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de __________________________________________ (ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului__________________)  la licitația deschisă având ca obiect  achiziția de „ Sistem de monitorizare a parametrilor tehnologici si Tablouri electrice TDM”, LOT ...., declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi componență listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire centralizată, declar că societatea noastră nu se află într-o situaţie de conflict de interese.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate în Fișa de date a achiziției – Secțiunea III.1.1.a):
	Nr. 

crt.
	Numele şi prenumele
	Funcţia pe care o deţine în cadrul autorității contractante

	1. 
	ANTON Cristian 
	Director General

	2. 
	BOLOGAN Alexandru 
	Director General Adjunct Dezvoltare Comercial

	3. 
	MIHĂILĂ Adrian
	Director General Adjunct Tehnic Operațional

	4. 
	LEOTESCU Petruța - Roxana
	Șef Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Formare Profesională

	5. 
	TOPORÎȘTE Constantin
	Șef Departament Comercial și Energetic

	6. 
	STANCU Ioana
	Șef Serviciul Economic, Salarizare, Proiecte

	7. 
	NEAGU Nelu
	Şef Serviciul Investiții, Proiectare și Consultanță Tehnică

	8. 
	CONSTANTIN Carmen
	Economist, Serviciul Economic, Salarizare, Proiecte

	9. 
	MAREȘ Bogdan
	Asistent Analist Servicii Client, Departament Comercial și Energetic

	10. 
	NICOLIN Tiberiu-Ionel
	Inginer- Departament Comercial și Energetic

	11. 
	BERCEANU Cristina
	Expert achiziții publice, Compartiment Achiziții 

	12. 
	VÎLCEANU Elena
	Expert achiziții publice, Compartiment Achiziții

	13. 
	FALCESCU George
	Electrician, Divizia Executie Lucrări

	14. 
	CÂRSTEA Oana
	Asistent Analist, Serviciul Registratură, Administrativ, Arhivă, Logistică și Comunicare

	15. 
	CIMPOCA-BULAC Cornel 
	Inginer, Divizia Execuție Lucrări

	16. 
	TUTILĂ Bogdan
	Tehnician, Divizia Execuție Lucrări


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

    
Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. »
Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________,

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 5
MODEL ACORD DE ASOCIERE (dacă este cazul)

Nr. ........  din .....................
1. Părţi contractante (nume/denumire, domiciliu/sediu, dovada de înregistrare, număr şi emitent, telefon / fax, 
e-mail, reprezentant:
· …….
· …….
2. Locul şi data constituirii asocierii de ofertanţi: ________________________________________

3. Activităţile ce se vor realiza de către asociaţi:_________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Liderul asocierii: _______________________________________________________________

5. Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii:

_________________________________________________________________________________

6. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor comune convenite. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a produselor/serviciilor asociate, preluate de fiecare asociat, pentru realizarea contractului de furnizare produse
7.  ce formează obiectul procedurii:

_________________________________________________________________________________

8. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii comune desfăşurate:

Cauzele încetării asocierii şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

______________________________________________________________________

9. Alte clauze: 

______________________________________________________________________

Liderul asocierii,

........................

(Semnătura autorizată)

Asociat A,                      Asociat B,                        Asociat C,                        Asociat D,

  ..................... (Semnătura autorizată)

Notă: În cazul în care oferta asocierii este declarată câştigătoare, acordul de asociere va putea fi solicitat a fi autentificat la notariat cu privire la data, identitatea părţilor şi conţinutul înscrisului şi va constitui parte integrantă a contrcatului de furnizare produse.

Formularul nr. 7

PROPUNERE TEHNICĂ
Întocmită pentru achiziția de “Sistem de monitorizare a parametrilor tehnologici si Tablouri electrice TDM ”
conform Caietului de sarcini 
Către
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligatia de a face dovada conformității produselor care urmează a fi furnizate, cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 4783/24.04.2026.
Propunerea tehnică trebuie să satisfacă întocmai cerințele documentației de atribuire și va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice din Documentație/ Caiet de sarcini. Documentațiile tehnice supuse achiziției vor fi elaborate cu respectarea cerințelor legislaţiei în vigoare, atât în ceea ce privește structura cât și conținutul. 

 [Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru: 
1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini, 
2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire] 
[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.] 
Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i. demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, 
ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire 
iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante]. 
Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător. 
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante. 
Se recomandă ca Propunerea Tehnică să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

1. Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie: 
i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire; 
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini; 
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Te

	OPERATORUL ECONOMIC
..................................
(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
	
	


OFERTĂ TEHNICĂ – LOT 1

	Specificaţii tehnice solicitate pentru 

Sistem de monitorizare parametri tehnologici – lot 1
	             Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile, unde este cazul)
	Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul

(pentru fiecare cerință din coloana 1 este obligatorie completarea coloanei 3 cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice)

	Coloana 1
	Coloana 2
	Coloana 3

	Achiziția de “Sistem de monitorizare parametri tehnologici  – lot 1” se va realiza prin încheierea unui Contract de achizitie publica de produse. Durata contractului va fi pana la 31.12.2026.
Sistemele de monitorizare parametri tehnologici cuprinse în Lot I sunt necesare necesare pentru execuția lucărilor pe care C.M.E.S.B. SA le are la această dată în derulare, lucrări aferente pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București - OBIECTIVULUI 4 – Magistrala II-III Grozăvești – Camin electric CM15/20 - 2 vane Dn400 și 2 vane Dn600, OBIECTIVULUI 6 – Magistrala Progresu Ferentari – Camin electric CRF2 - 2 vane Dn600 - Camin electric CF6 - 2 vane Dn600 și 2 vane Dn500, și OBIECTIVULUI 1 – Magistrala I VEST Camin electric CL5 - 2 vane Dn500 și OBIECTIVULUI 3 – Magistrala II SUD Colentina – Camin electric CO - 2 vane Dn600.
Produsele furnizate trebuie să respecte cerințele impuse prin Caietul de sarcini.
LOT I - Sistem de monitorizare parametri tehnologici
Denumire produs

U.M.

Cantitate

Loc de livrare

Termen de livrare solicitat

Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime/extinse

Durata minimă de garanţie 

Sistem de monitorizare parametri tehnologici (TA-SCADA)
pentru comanda a 2 vane
buc
3
Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data avizării proiectului, conform cap. 3.6
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Sistem de monitorizare parametri tehnologici (TA-SCADA)
pentru comanda a 4 vane
buc

2

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data avizării proiectului, conform cap. 3.6 
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5

	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 3.4.1 Descrierea Produselor Solicitate  

Lot I - Sistem de monitorizare parametri tehnologici 
Sistemul de monitorizare parametri și comandă vane cu acționare electrică îndeplinește funcția de telegestiune -monitorizare parametri tehnologici aferenți rețelei primare și comandă la distanță a vanelor cu acționare electrică din căminele de pe rețea. Implementarea acestor echipamente conduce la realizarea unui sistem complet de monitorizare de la distanță (dispecer) a parametrilor agentului termic primar, la o mai bună urmărire a funcționării rețelelor de termoficare și la o prevenire timpurie a unor avarii care se pot ivi în sistemul de termoficare.

Sistemul de monitorizare, este compus din :

 
-echipament de achiziție -transmitere date (EAD);

 
-traductori de presiune P care măsoară presiunea din rețeaua primară;

 
-traductori de temperatură T care măsoară temperatura agentului termic primar;

 
-senzori de nivel SN;

 
-limitatori electrici antiefracție L, care se montează la fiecare capac al canalului de termoficare;

 
-detector de gaz de combustibil -DG;

 
-centrală detecție gaze CDG;

 
-sistem alimentare de rezervă;

 
-senzor de umiditate Su.

Descriere echipamente

1.Echipamente achiziție date (EAD)

Echipamentul de achiziție /transmisie date și de comandă la distanță a vanelor cu acționare electrică (EAD) este un echipament modular flexibil care va avea o capacitate suficient de mare pentru a satisface cerințele de performanță ale configurației extinse și se va monta în TDM (tablou electric pentru distribuția energiei electrice și monitorizare), în compartimentul monitorizare.

Acest echipament asigură conducerea operativă a procesului tehnologic din nodul termic, realizează funcția de achiziție dată de la aparatura de măsură din nodul termic și de comandă de la distanță a vanelor cu acționare electrică din cămin. Montarea acestui sistem duce la o mai bună urmărire a funcționării rețelelor de termoficare și la o prevenire timpurie a unor avarii care se pot ivi în sistemul de termoficare. Va fi conceput ca un sistem deschis hardware şi software, de tip PC industrial, modular şi extensibil - hardware şi software – liber configurabil și liber programabil, capabil să poată fi integrat într-o topologie de reţea tip SCADA - Ethernet transmisia de date realizându-se prin protocol TCP/IP conform standardului SR EN 60870-5-104:2007(echipamente și sisteme de teleconducere). Echipamentul de achiziție date (EAD) va asigura achiziția parametrilor din fiecare cămin cât și transmiterea parametrilor către dispecer, toate schimburile de date efectuate fiind bidirecționale și realizându- se prin profilul de interoperabilitate SR EN 60870-5-104:2007 specific al aplicatiei SCADA IDS HighLEIT instalată și aflată în exploatare în cadrul tuturor dispeceratelor.

        1.1  Funcții de bază:

          Funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească, la nivel de nod termic, echipamentul EAD sunt: de supraveghere în timp real şi conducere directă a procesului.

 Supraveghere : 

 
măsurarea parametrilor agentului termic (presiune şi temperatură);

 
semnalizarea detecţie de gaze în cămin;

 
detectarea inundării căminului;

 
semnalizarea deschiderii capacului căminului.

 
supravegherea stării vanelor cu acţionare electrică.

 
semnalizarea eventualelor avarii apărute la echipamentele de măsură din nodul termic.

             Achiziţie automată a datelor : 

 
valorile parametrilor agentului termic;

 
starea vanelor cu acţionare electrică;

 
accesul în cămin;

 
nivelul apei din cămin;

 
existenţa gazelor în cămin.

            Datele achiziţionate se vor transmite la Dispeceratul Central printr-o comunicare bidirecţională printr-o rețea hibridă optică dintre EAD şi echipamentul de la dispecerat, prin interfaţa Ethernet şi protocolul TCP/IP.

            Comandă : va realiza comanda vanelor electrice din nodul termic de la distanță.

            Obținerea avizelor ATR și costurile realizării racordurilor și branșamentelor electrice pentru căminele cu vane acționate electric cât și pentru sistemul de alimentare al dispozitivelor de transmitere date la distanță se va realiza de către CMESB SA.

      Stocare date şi evenimente :   

            -această funcţie permite păstrarea pentru un interval de timp limitat, a datelor şi evenimentelor importante însoțite de eticheta de timp cu interval de discretizare de min. 1 ms în echipamentul local. În  cazul existenţei defecţiunilor în sistemul de comunicaţie sau în cazul unei căderi de tensiune de minim 24 de ore, echipamentul va reporni automat la revenirea tensiunii de alimentare.

            Funcţia va permite refacerea bazei de date a echipamentului de la dispecerat după restabilirea comunicaţiei cu EAD.

            La dimensionarea echipamentului de achiziție și transmisie date (EAD) se va avea în vedere că pe lângă funcțiile menționate va avea și posibilitatea de a comunica cu tablourile de alimentare vane electrice prin interfața serială PROFIBUS și va prelua inclusiv stări ale echipamentelor din TDM (poziție chei selecție, protecții termice, contactoare, etc).

            Echipamentul de achiziție date (EAD) va asigura achiziția parametrilor din fiecare cămin cât și transmiterea parametrilor către dispecer.

           1.2 Condiții tehnice constructive, de alimentare şi de mediu: 

              Din punct de vedere hardware, EAD-ul trebuie să se alinieze la cerinţele sistemelor de tip SCADA care cer la nivelul nodului termic un echipament construit modular, flexibil și extensibil, de tip industrial, conform ISO 9001/EN 29001.

              EAD-ul se va monta în Rack sau carcasă industrial, care va avea o construcţie compactă, robustă, stabilă la vibraţii sau şocuri şi proiectată să funcţioneze în medii ostile. Pe panoul frontal vor fi LED-uri de semnalizare alimentare şi stare, buton de reset , comutator de alimentare, semnalizarea stării I/O, semnalizare stare comunicaţie.

              Echipamentul EAD se va alimenta la 230 V c.a, 50 Hz din tabloul TDM;

              Unitate centrală cu procesor, dimensionat pentru volumul informaţional    menţionat, min. 200 MHz care trebuie să conţină:

             - interfața programare 1*RS232;

            -  interfețe comunicație: 


min 2*RS 232;


min 1* Ethernet 10/100 Base.

            -  protocolate de comunicație :SR EN 60870-5-104:2007, Modbus RTU/TCP, Profibus;

             - memorie flash –min. 64 MB, posibilitatea extensie via card microSD, pentru stocare informații în timp real și a evenimentelor, pentru un interval de timp limitat de 72 ore, iar cea de stocare a informațiilor mediate 

pentru o perioadă de 3 luni;

           -  înregistrarea cronologică a evenimentelor;

            - porturi standard: modul de comunicație Ethernet/TCP/IP, 16 biţi, viteza10/200MB/sec, modul interfață M-BUS, ProfiBUS (sau MODBUS) și porturi seriale RS 232/RS 485, ieşiri RJ45 și UTP;

            -  display alfanumeric cu tastatură; 

            - module de intrări analogice (AI): rezoluție 16 biți, durata maximă a măsurării 20 ms, semnale specializate de la senzori Pt 100/1000, precizie 0,1% pentru conversia semnal curent/tensiune, semnalizare cu LED-uri pentru fiecare canal, asigurarea cerințelor de izolare galvanică la o tensiune de minim 1kV;

          - module intrări binare(IO): intrări în tensiune de 24 VDC și contacte libere, filtre 3 ms, rezistenţa mare la intrare; semnalizare cu LED-uri pentru fiecare canal, asigurarea cerințelor de izolare galvanică la o tensiune de minim 500V;

           - modul de ieșiri binare (DO): ieșiri în tensiune 24 V cc, pe releu sau open collector, curent ieșire maxim 0,5 A, timp de comutare minim 20 s, semnalizare cu LED-uri pentru fiecare canal, asigurarea cerințelor de izolare galvanică la o tensiune de minim 500V.

           - sursa de alimentare pentru module interne de 24 V cc / 5 V cc.

           - sursa de alimentare neîntreruptibilă (smart UPS) de min 600 VA cu livrare separată, care

poate asigura funcționarea EAD-ului min 30 min;

           - interfața pentru cuplare la Laptop sau la o unitate mobilă de testare/parametrizare pentru verificările de la punerea în funcțiune și pe parcursul funcționării echipamentului.

           - echipamentul EAD va fi echipat cu interfața Ethernet cu protocol de comunicatie TCP/IP având inclus conector RJ 45 UTP pentru a se putea cupla la rețeaua de comunicație fibră optică sau cablu coaxial aferentă Dispecerului de transport și Dispecerului de producție cât și cu port de conectare locală la  notebook.

            Programul principal al EAD-ului va include ca minim următoarele:

-
prezentarea grafică a configurației;

-
identificarea echipamentelor;

-
configurarea echipamentelor;

-
prezentare ușor de utilizat a înregistrărilor și comanda de la distanță a vanelor;

-
afișarea și poziționarea alarmelor când vanele se află pe poziții intermediare;

-
înmagazinarea și editarea grafică a comunicatelor și valorilor măsurate.

      Condiţii de mediu :

                      -temperatura de operare: -20...70 gr. C;

                      -temperatura de stocare: -20...55 gr. C;

                      -umiditate: <95% (fără condens);

                      -rezistența la șocuri de tensiune până la 2,5kV @50Hz timp de 1 min, conform standard

SR EN IEC 60664-1:2020/AC:2021(coordonarea izolației echipamentelor din rețelele de alimentare de joasă tensiune.Partea 1:principii, prescripții și încercări).

    1.3  Software-ul implementat la nivelul EAD-ului:

        Pachetul software va fi compus din:

o
sistemul de operare în timp real;

o
software-ul de bază;

o
software-ul de aplicație;

         Sistem de operare în timp real (Microsoft Windows) va asigura monitorizarea tuturor informațiilor din proces, controlul și gestionarea unor parametri de sistem.  Sistemul de operare va procesa întreruperile, va controla perifericele, va gestiona task-urile aplicației realizând planificarea execuției lor în timp real și va retransmite datele la nivelul superior; 

         El va fi construit modular și va conține cel putin nucleul (executivul), driverele de  comunicație și periferice, modul de tratare a întreruperilor și driverele de achiziție de date.

         Software-ul de bază va creea propria bază de date locală, va realiza în cooperare cu monitorul de timp real funcțiile de achiziție de date (I/O) și interfața cu sistemul de comunicație. El trebuie să respecte standardul SR EN 60870-5-104:2007 privind structura proiectului, a bazei de date, limbajele de programare, configuratoarele, comunicația cu alte aplicații.

              Software-ul va îndeplini următoarele funcții:

         Achiziția, emiterea comenzilor și transferul datelor la fiecare interval de eșantionare. Datele sunt citite ciclic de la dispozitivele conectate prin interfețe specifice (intervalele de citire pot fi selectabile). Recepția comenzilor este o operațiune prioritară și ca atare va fi prelucrată înaintea altor operațiuni.

         Transmiterea datelor către dispecerul de secție. La cererea acestuia din urmă, datele disponibile vor fi furnizate prin intermediul unei interfețe Fast Ethernet și a unui sistem de 

comunicație bazat pe fibră optică. Protocolul de comunicație utilizat este TCP/IP.

           Întreținerea și actualizarea permanentă a bazei de date. Această bază de date conține atât valori momentane cât și valori calculate (mediate, integrate, valori de index, date de evoluție). Datele culese din proces sunt înregistrate într-o arhivă, fiind astfel disponibile pentru analize ulterioare (de exemplu pentru grafice, verificarea facturării consumatorilor, etc). În momentul depunerii în baza de date locală, datele pot fi procesate primar (mediate, filtrate) pentru a fi disponibile pe viitor într- o formă convenabilă.

          Înregistrarea cronologică a evenimentelor. Aceste evenimente pot fi depășiri/reveniri în limite ale mărimilor analogice, schimbări de stare ale mărimilor binare, defectări echipamente, programări de variabile, etc.), ele au timpul producerii atașat cu rezoluția de 1 ms.

o
Realizarea automată de calcule algoritmi – specifice proceselor termice descrise în prezenta documentație;

o
Realizarea de medieri și contorizări;

o
Arhivarea parametrilor selectați;

o
Autodiagnoza stării de funcționare a echipamentelor sistemului și a liniilor de comunicație.

           Software-ul de aplicație va îngloba următoarele funcțiuni minimale:

              Configurări şi vizualizări:

- schema de funcționare a nodului termic ;

             -  alegerea modului de operare (Manual/Automat);

             -  configurarea echipamentelor de calcul, inclusiv a elementelor de comunicație (configurarea

modulelor hardware și software și a driverelor de comunicație utilizate);

-
configurarea bazei de date (pentru mărimi analogice de intrare – denumiri, domenii de măsură, unități de măsură, limite tehnologice;  pentru mărimi binare de intrare – denumiri, stări, moduri de generare evenimente, etc; pentru mărimi binare de ieșire – denumiri, comandă dată, tip comandă, etc.

-
configurare scheme logice de comandă vane;

-
configurarea evenimentelor (tipuri de evenimente, criterii de sortare);

-
configurarea arhivei de date (interval de stocare date, frecvența citirii valorilor);

-
configurarea interfeței pentru vizualizări pe Laptop;

-
configurare şi afişare alarme cu data şi ora ;

              Furnizorul EAD-ului are obligația de a transmite specificațiile de programe și driverele pentru comunicația cu nivelul ierarhic superior (modul dispecer), spre a servi la compatibilizarea celor două sisteme la momentul integrării. În plus, acesta va prezenta CD-uri cu toate programele implementate la nivelul EAD-ului, precum și descrierea acestora, în limba română.

             Pachetul de programe se va livra cu licenţa pentru numărul de mărimi de intrare/ieșire specific aplicației, cu facilități de cuplare în rețea, de gestionare evenimente și istorie, cu toate posibilitățile de transmitere date local și la distanță, cu toate driverele necesare cuplării sale cu procesul, cu nivelul superior și cu echipamente livrate de alt furnizor.

1.4 Condiţii tehnice pentru transmiterea de date la Dispeceratul Central

             Între echipamentul de achiziţie date şi dispeceratul central va exista o comunicaţie bidirecţională, printr-o reţea de fibră optică VPN. În acest scop se va monta în incinta fiecărui nod termic un modem (care va aparţine operatorului de comunicaţii al Beneficiarului) ce se va conecta cu EAD-ul echipat cu placă Ethernet, transmisia de date realizându-se prin protocol TCP/IP conform standardului SR EN 60870-5-104:2007.

            La nivelul dispeceratului există un echipament Front End Computer care face legătura cu

echipamentele EAD, folosind protocolul SR EN 60870-5-104:2007/A1:2017.

           Echipamentul său software-ul EAD va trebui să aibă implementat protocolul SR EN 60870-5-104:2007/A1:2017, certificat de instituţie independentă şi internaţională.

Certificatul de conformitate trebuie să conțină lista de interoperabilitate care specifică ce funcționalități ale protocolului sunt implementate.Echipamentul EAD  va trebui să ofere  o listă de interoperabilitate similar cu cea a echipamentelor Front End Computer.

Este necesar ca cel puţin tipurile de informaţii de mai jos sa fie implementate: 

M_SP_NA_1 Single-point information without time tag 

M_SP_NA_1 Sequence of single-point information without time tag  

M_DP_NA_1 Sequence of double-point information without time tag  

M_ME_NA_1 Measured value, normalized value  

M_ME_NA_1 Sequence of measured values, normalized values

M_ME_NB_1 Measured value, scaled value  

M_ME_NB_1 Sequence of measured values, scaled values  

M_ME_NC_1 Measured value, short floating point number  

M_ME_NC_1 Sequence of measured values, short floating point number 

M_IT_NA_1   Integrated totals 

M_IT_NA_1  Sequence of integrated totals 

M_SP_TB_1  Single-point information with time tag CP56Time2a 

M_ME_TD_1 Measured value, normalized value with time tag CP56Time2a  

M_ME_TE_1 Measured value, scaled value with time tag CP56Time2a  

M_ME_TF_1 Measured value, short floating point number with time tag CP56Time2a  

M_IT_TB_1  Integrated totals with time tag CP56Time2a 

C_SC_NA_1  Single command 

C_SE_NA_1  Set-point command, normalized value 

C_SE_NB_1  Set-point command, scaled value 

C_SE_NC_1  Set-point command, short floating point number  

M_EI_NA_1 End of initialization  

C_IC_NA_1 Interrogation command  

C_CI_NA_1  Counter interrogation command   

C_CS_NA_1 Clock synchronization command 

C_RP_NA_1 Reset process command  

         Contractantul va trebui să ofere o hartă de protocol care să conţină adresele IOA, tipurile de informaţii şi celelalte detalii necesare pe baza căreia se va face testarea conformităţii. 

         La stabilirea legăturii cu echipamentul EAD, FEC-ul va activa legatura şi va trimite întâi comanda C_CS_NA_1 apoi comanda C_IC_NA_1. După finalizarea interogării, echipamentul DCS va trebui să trimită informaţiile  spontan.’’ 

         EAD – ul trebuie să poată achiziţiona şi transmite la dispecerul principal mărimile tehnologice şi informaţiile funcţionale de la traductoare şi de la echipamentele „inteligente” din nodul termic (poziție vane, valori temperaturi și presiuni) precum şi să permită intervenţia directă de la nivelul dispecerului asupra instalaţiei tehnologice aferente. 

         Toate conexiunile cablurilor trebuie să fie prevăzute cu presetupe datorită condițiilor de umiditate 

crescută din cămine cât și protejarea acestora în tub de protecție.Toți senzorii vor fi etichetați.La finalizarea 

lucrărilor executantul are obligația să pună în funcțiune sistemul, astfel încât beneficiarul să primească o instalație bine executată și funcțională.

         Prestatorul va  include în ofertă următoarele:

           -  detalii de execuție  și asistență tehnică la punerea în funcțiune,

-  serviciile de integrare a EAD in sistemul SCADA de la nivelul dispeceratului central. Aplicatia SCADA aflata in exploatare este de tip IDS HIGHLeit.

  Semnalizator de nivel SN:

           - senzor cu furca vibrantă (traductor piezoceramic);

           - ieșire contact releu 230 Vca/10 A;

           - grad de protecție IP 67;

           - unitate de control montată la distanță.

 Detector de gaz combustibil-DG; Centrală detecție gaze CDG:

         Detectorul de gaze explozive (metan și biogaz) - 4 canale în construcție antiexplozivă  EExdIICT6 conectat la centrala de detecție gaze;

        - domeniul de măsură: 0..100%;

        - semnal ieşire: 4 - 20 mA;

        - grad de protecție IP 65 ;

        - temperatura de lucru: 0 ...66 0C

        - certificat BASEEFA Exds IIT6.

    Senzor de umiditate:

          - ieșire contact releu 230 V ca/10A;

          - grad de protecție IP 67;

          - unitate de control montată la distanță.

     Sistem alimentare rezervă:

          Format dintr-o sursă de alimentare și un accumulator staționar 

           Sursa de alimentare închisă cu funcție UPS -specificații tehnice:

         -putere de ieșire -48W;

        - tensiune de ieșire -canal 1:13,8 VDC la 4A;

        - tensiune de ieșire – canal 2 :13,4 VDC la 0,23 A;

        - tensiune de intrare  -88VAC la 264 VAC, 124 VDC la 370VDC;

        - dimensiuni :159x97x38 mm;

          Acumulator staționar -specificații tehnice :

-
tensiune nominală :12V;

-
capacitate nominală: 7Ah;

-
descărcare de până la 20h la 1,75 V/celula:7Ah;

-
descărcare de până la 10h la 1,75 V/celula :6,4Ah.

-
Dimensiuni:151x65x97,5 mm borna lată F2  6.3mm

           Traductoarele și celelalte aparate ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi supuse în   fabrică, înainte de livrare, testelor specifice, care vor fi atestate prin certificate de calitate și rapoarte 

de verificare: verificarea vizuală a calității componentelor și completitudinii ansamblului, verificări dimensionale, verificarea codurilor/ simbolurilor de identificare, test de simulare a funcționării, programarea și configurarea, verificarea și simularea conexiunilor electrice, teste de măsurare.

          Furnizorul de sistem de monitorizare va asigura detectarea defecțiunilor de montaj, asistența tehnică la montaj și punerea în funcțiune.
	
	

	Capitolul 3.5. Garanție
Produsele furnizate în Lot I  - Sistem de monitorizare parametri tehnologici , vor avea asigurată o garanție de minim 5 ani. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Perioada de garanţie începe de la data recepţiei finale a produsului de către Autoritatea contractantă.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

-
demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;

-
ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, etc.);

-
transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;

-
diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

-
repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

-
înlocuirea părților defecte;

-
despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

-
instalarea în starea inițială;

-
testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

-
repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice şi cerințe funcționale din caietul de sarcini.

În perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum şi de remedierea defecțiunilor cad în sarcina Ofertantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manopera pentru reparare etc.).

	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va preciza obligatoriu termenul de garantie al produselor.
	

	Capitolul 3.6. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare reprezintă termenul asumat de fiecare ofertant, livrarea produselor aferente Lotului I se va efectua în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data avizării proiectului, termen asumat de către ofertantul câştigător prin propunerea tehnică.

Contractantul va trebui să asigure pe cheltuiala proprie furnizarea produselor la locaţia unde se va face livrarea (Depozit str. Soldat Gheţu Anghel nr. 1, sector 3, Bucureşti, incintă COMAT ELECTRO)  cu respectarea şi în condiţiile INCOTERMS 2020 (Internaţional Commercial Terms), precum și în conformitate cu oferta depusă.

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către contractant cu mijloace de transport și personal propriu și sunt incluse în prețul produselor. Toate avizele necesare transportului intră în sarcina exclusivă a contractantului.

Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC), clauza de livrare ce se aplică prezentului contract este DDP – Delivery Duty Paid: prin care vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul  indicat. De asemenea, vânzătorul îşi asumă responsabilitatea totală şi toate costurile (inclusiv taxele vamale şi asigurarea bunurilor) pentru livrarea mărfii pâna la destinaţia indicată de cumpărator. 

Toate produsele livrate vor fi noi, fără a fi utilizate anterior și vor fi ambalate și etichetate în mod corespunzător de către producător. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens si nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Contractantul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerinţelor cantitative  şi calitative la locul  de livrare indicat de autoritatea contractantă şi vor fi însoţite de toate subansamblele/părţile componenete necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Livrarea produselor nu va fi considerată încheiată până când nu este furnizată integral şi documentaţia de însoţire. Livrarea va cuprinde pentru toate produsele, documentele de însoţire.

Ambalarea și marcarea se fac conform prevederilor specificate în standardele pentru fiecare produs, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie atinse.

Sarcina Contractantului este de a asigura produsele pe perioada transportului până la predarea acestora către beneficiar, astfel încât să nu fie afectată calitatea acestora.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 3.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Capitolul 3.7.1 Cerințe/obligații pentru ofertant

În raport cu produsele solicitate şi cu cerinţele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilităţile şi atribuţiile părţilor sunt:

             Obligațiile principale ale Ofertantului:

a)
mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

b)
îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

c)
asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

d)
transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

e)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

f)
reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;

g)
asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

h)
prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;

i)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

j)
Sӑ viziteze amplasamentul obiectivului de investiții (căminele de termoficare), pentru a putea evalua pe propria răspundere, cheltuiala ṣi risc, datele necesare elaborării ofertei.

Obligaţiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligaţiile prevăzute în condiţiile contractuale.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul 

Propunerea Tehnică
La ofertare pentru Lot I se vor depune obligatoriu, următoarele documente:

1. Formular privind identificarea provenienței produselor (Tabel detalii producător, conform ANEXA 1 din caietul de sarcini);

2. Fișa tehnică a produsului/catalog sau orice alt document din care să reiasă numele producătorului și faptul ca produsul respectă caracteristicile minimale solicitate;
3. Model Certificat garantie;
4. Model document de conformitate, conform HG 668 din 13.09.2017: 

a. Model declaraţie de performanţă, întocmită de producător, atunci când un produs pentru construcţii face obiectul unui standard armonizat (specificaţie tehnică armonizată); 

b. Model declaraţie de conformitate întocmită de producător, pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător în fucţie de schema de certificare aplicabilă, atunci când produsul face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate. Specificaţiile tehnice nearmonizate cuprind standardele şi documentele de standardizare internaţionale, standardele şi documentele de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale; 

c. Model declaraţie de conformitate întocmită de producător, pe baza unui agrement tehnic în construcţii elaborat de către un organism abilitat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administraţiei, însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, atunci când pentru un produs nu există standarde naţionale aplicabile, sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente. Declaraţia de conformitate se elaborează potrivit prevederilor serie de standarde „SR EN ISO/CEI 17050 - evaluarea conformităţii. Oricine declară conformitatea cu un agrement tehnic naţional printr-o Declaraţie de conformitate, trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a agrementului respectiv.

· Agrement tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate;

Declaraţia de performanţă se elaborează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21.02.2014 de modificare a Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/20111 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanța pentru produsele pentru construcții; 

Declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, se elaborează potrivit prevederilor serie de standarde „SR EN ISO/CEI 17050 - evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformite este dată de furnizor. Declaraţia de conformite va conţine performanţele determinate şi verificate pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabilă. 

Certificatului de conformitate reprezintă documentul care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care este eleborat de un organism de evaluarea a conformităţii produselor pentru construcţii, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standarului „SR EN ISO/CEI 17067 : 2014 - evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale cerificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor”. 

5. Ofertanţii care nu sunt producători, vor prezenta acordul scris al producătorului pentru calitatea de distribuitor al produselor;
6. La ofertare furnizorul/producătorul va prezenta o listă cu testele de fabrică (FAT) pentru tablourile electrice generale și pentru tablourile electrice de automatizare (SCADA);
7. La ofertare furnizorul/producătorul va prezenta o listă cu testele de șantier (SAT) pentru tablourile electrice generale și pentru tablourile electrice de automatizare (SCADA);
8. Declarație din partea furnizorului/producătorului că se va obliga prin contract să asigure asistență tehnică la instalare cât și pe parcursul testelor SAT și PIF.
NOTA: Toate certificatele de garanție, calitate, declarații de conformitate și/sau de performanță, agrementul tehnic în construcţii, etc., documente care se vor depune obligatoriu la ofertare, vor fi dedicate produsului, produselor/materialului, materialelor solicitate de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere calitativ, cu cerinţele solicitate, în prezentul caiet de sarcini.


	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va face trimitere la documentele anexa denumire document, pagina anexă.
	

	Capitolul 5. Recepția produselor

Recepția tablourile electrice generale și a tablourilor electrice de automatizare (SCADA) se va face, în primă fază, la sediul furnizorului/producătorului după efectuarea testelor de fabrică (FAT) în prezența autorității contractante și după încheierea cu succes a testelor și semnarea procesului verbal fără obiecțiuni.

După semnarea procesului verbal fără obiecțiuni, la sediul furnizorului/producătorului, tablourile electrice generale și tablourile electrice de automatizare (SCADA), se vor livra la sediul beneficiarului sau la o adresă, pe raza municipiului București ce va fi comunicată furnizorului odată cu comanda, prin încheierea unui proces - verbal de recepție cantitativ - calitativă semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Furnizorului/producătorul tablourilor electrice generale și a tablourilor electrice de automatizare (SCADA), va asigura asistență tehnică la instalare cât și pe parcursul testelor SAT și PIF. Execuția testelor SAT de către ofertant are loc:

-
După încheierea cu succes a testelor FAT;

-
După eventualele erori/defecțiuni care au apărut în timpul transportului (dacă este cazul)

-
După instalarea la fața locului a întregului sistem

Recepția cantitativă și recepţia calitativă se va face la livrarea produselor, în prezenta furnizorului, la sediul beneficiarului sau la o adresă ce va fi comunicată furnizorului odata cu comanda, prin încheierea unui proces verbal de recepție cantitativă şi a unui proces verbal de recepţie calitativă semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți. 

Verificarea cantitativă se face prin cântărire, măsurare sau numărare.

Verificarea calitativă constă în analiza documentelor de livrare însoțitoare, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute în contract și în caietul de sarcini, și corespondența acestora cu produsul livrat și verificarea calitativă a produsului în sine. 

In cazul existenţei unor dubii asupra calităţii produselor livrate de către contractant, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să efectueze parţial sau total propriile verificări de lot şi/sau de tip, cu laboratoare neutre, autorizate/acreditate. 

În cazul confirmării calităţii necorespunzătoare a produselor, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente examinărilor suplimentare, înlocuirii produselor aflate în stoc la autoritatea contractantă şi a pagubelor produse autorităţii contractante ca urmare a utilizării în exploatare a produselor necorespunzătoare.

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Inspecțiile și testările la care sunt supuse produsele vor fi consemnate în procese-verbale. 

Procesul verbal de recepție calitativă și recepţie cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)
admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b)
suspendarea recepției;

c)
respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

a.
se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;

b.
se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

c.
se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

d.
contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini. 

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. Produsele neconforme cu specificațiile tehnice ofertate sau deteriorate, vor fi înlocuite pe cheltuiala funizorului, în maxim 5 zile lucrătoare.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 6. Modalități și condiții de plată
Factura va fi emisă de către contractant, numai după semnarea fără obiecțiuni, de către ambele părți, a procesului verbal de recepție cantitativă şi a procesului verbal de recepţie calitativă. 

Plata se va efectua cu OP în termen de 30 zile, de la emiterea facturii de către contractant.

Mecanismele de plată, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale sunt prezentate şi detaliate în modelul de contract pentru procedura în cauză.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. 

De asemenea, în conformitate cu legea nr. 296/27.10.2023, operatorii economici care emit facturi de vânzare de bunuri de orice fel sau de prestare de servicii şi lucrări către o autoritate publică în baza Legii 98/2016, au obligaţia transmiterii facturii în sistemul naţional privind factura electronică Ro e-Factura.

Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului (fara TVA) si se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (3) și (4) din Legea nr. 98/2016, precum și cu prevederile art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de garanție cheltuielile suplimentare (transport, verificări, înlocuire, analize, etc) generate de neconformități, vor fi suportate de contractant.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	


Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(nume, prenume şi semnătură)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
	OPERATORUL ECONOMIC
..................................
(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

	
	


OFERTĂ TEHNICĂ – LOT 2
	Specificaţii tehnice solicitate pentru 

Tablou electric general de distributie si monitorizare(TDM)– lot 2
	             Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile, unde este cazul)
	Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul

(pentru fiecare cerință din coloana 1 este obligatorie completarea coloanei 3 cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice)

	Coloana 1
	Coloana 2
	Coloana 3

	Achiziția de “Tablouri electrice generale de distributie si monitorizare (TDM)– lot 2” se va realiza prin încheierea unui Contract de achizitie publica de produse. Durata contractului va fi pana la 31.12.2026.

Tablourile electrice generale de distributie si monitorizare (TDM) cuprinse în Lot II sunt necesare necesare pentru execuția lucărilor pe care C.M.E.S.B. SA le are la această dată în derulare, lucrări aferente pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București - OBIECTIVULUI 4 – Magistrala II-III Grozăvești – Camin electric CM15/20 - 2 vane Dn400 și 2 vane Dn600, OBIECTIVULUI 6 – Magistrala Progresu Ferentari – Camin electric CRF2 - 2 vane Dn600 - Camin electric CF6 - 2 vane Dn600 și 2 vane Dn500, și OBIECTIVULUI 1 – Magistrala I VEST Camin electric CL5 - 2 vane Dn500 și OBIECTIVULUI 3 – Magistrala II SUD Colentina – Camin electric CO - 2 vane Dn600.
Produsele furnizate trebuie să respecte cerințele impuse prin Caietul de sarcini.

LOT II - Tablou electric general de distributie si monitorizare (TDM)

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Loc de livrare

Termen de livrare solicitat

Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime/extinse

Durata minimă de garanţie 

Tablou electric general de distributie si monitorizare(TDM) pentru alimentare 2 vane

buc

3

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Tablou electric general de distributie si monitorizare(TDM) pentru alimentare 4 vane 
buc

2

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Capitolul 3.4.1 Descrierea Produselor Solicitate  

LOT II - Tablou electric general de distributie si monitorizare (TDM) 

1.Tablou electric general de distributie si monitorizare (TDM) - va fi prevăzut cu ușă interioară, având dimensiuni minime HxLxA = 1000x800x300mm, echipat conform schemelor electrice monofilare, anexate, (Anexa 5). 

Tabloul electric general va fi prevăzut cu: spațiu pentru UPS, soclu cu înălțimea de 200mm și va avea un grad de protecție IP66.

UPS și Centrala Detecție Gaze (CDG) vor fi puse la dispoziție de către CMESB SA, prin încheierea unui proces verbal de custodie, pentru a fi montate de către furnizor/producător în tabloul electric general.

Tablourile electrice generale vor fi executate din:

 - Profile laminate pentru structura de rezistență;

 -Profile mecano pentru montajul aparent al aparatelor;

-Finisarea exterioară a tablourilor trebuie să fie prin vopsire, în câmp electrostatic culoarea va fi RAL_7035. Toate părțile vor fi galvanizate la cald.

Ușile vor fi prinse în balamale astfel încât să poată fi deschise la 150 de grade și vor fi prevăzute cu închidere etanșă și încuietori cu cheie; sistemul de închidere a ușilor trebuie să fie cu blocare în minim 2 puncte. Ușile vor fi legate la pământ (la tablou) prin conductor flexibil de cupru cu izolație PVC în două culori, galben/verde.

Secțiunea minimă a conductoarelor interioare:

-pentru circuite de semnalizare secțiunea minimă va fi de 1,5mmp;

-pentru alimentarea în c.a și c.a secțiunea minimă va fi de 2,5mmp;

-Jgheaburile de circuite electrice prevăzute în interiorul tablourilor electrice vor avea un grad de umplere de maxim 80%.

Echipamentele și clemele trebuie să fie ușor accesibile și trebuie să permită accesul comod, fără afectarea echipamentului interior și/sau vecin.

Fiecare echipament montat în tablou electric general trebuie să fie etichetat de fabricant în conformitate cu schema electrică pentru a putea fi identificat din fața dulapului; etichetele din interiorul tabloului general vor fi inscripționate cu tușuri speciale, conform din schemele electrice monofilare, anexate.

Toate conexiunile interioare vor fi etichetate în fabrică, la ambele capete, indicându-se atât nr. bornei (clemei), cât și destinația sau simbolul circuitului (reprezentat în schema monofilară); conductoarele flexibile multifilare vor avea la capete pini sertizați, iar în cazul conductoarelor duble vor avea un pin comun și etichetată pe fiecare conductor.

Se vor utiliza pentru etichetarea conductoarelor doar ferule plastifiate scrise la imprimantă și introduse în protecții de plastic transparent. Nu se acceptă pentru etichetare benzi lipite.

Se vor prevede suporți sau sisteme de prindere pentru fixarea mecanică a cablurilor dar care să permită în același timp și legarea cablurilor la priza de pământ aferentă căminului electric.

În scopul conectării la priza de pământ, aferentă căminului electric, în fiecare tablou general va fi prevăzut cu o bară de cupru, cu secțiunea de cel puțin 150mmp și cu un nr. corespunzător (recomandat) de funii (trasee) de legare la pământ din cupru cu secțiunea dreptunghiulară de cel puțin 80mmp și lungimea de cca. 2m.

Fiecare tablou general va fi etichetat corespunzător cu text în limba română, pentru a permite o identificare ușoară, atât cu ușa de acces deschisă cât și închisă; etichetele pentru tablourile electrice generale vor fi plastifiate sau metalice inscripționarea făcându-se prin pirografiere.

Deoarece tablourile electrice generale se vor monta în cămine electrice subterane acestea vor avea gradul de protecție IP 66, în conformitate cu CEI 60529. Placa de fund a acestora va fi prevăzută cu presetupe (care se vor monta pe șantier) pentru

racordarea cablurilor de intrare și ieșire.

NOTA: 

- 3 TABLOURI VOR FI ECHIPATE PRNTRU COMANDA A 2 VANE

              -2 TABLOURI VOR FI ECHIPATE PRNTRU COMANDA A 4 VANE
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante

	

	Capitolul 3.5. Garanție
Produsele furnizate în Lot II  - Tablou electric general de distributie si monitorizare(TDM), vor avea asigurată o garanție de minim 5 ani. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Perioada de garanţie începe de la data recepţiei finale a produsului de către Autoritatea contractantă.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

-
demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;

-
ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, etc.);

-
transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;

-
diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

-
repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

-
înlocuirea părților defecte;

-
despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

-
instalarea în starea inițială;

-
testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

-
repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice şi cerințe funcționale din caietul de sarcini.

În perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum şi de remedierea defecțiunilor cad în sarcina Ofertantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manopera pentru reparare etc.).

	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va preciza obligatoriu termenul de garantie al produselor.
	

	Capitolul 3.6. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare reprezintă termenul asumat de fiecare ofertant, livrarea produselor aferente Lotului II se va efectua în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii.

Contractantul va trebui să asigure pe cheltuiala proprie furnizarea produselor la locaţia unde se va face livrarea (Depozit str. Soldat Gheţu Anghel nr. 1, sector 3, Bucureşti, incintă COMAT ELECTRO)  cu respectarea şi în condiţiile INCOTERMS 2020 (Internaţional Commercial Terms), precum și în conformitate cu oferta depusă.

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către contractant cu mijloace de transport și personal propriu și sunt incluse în prețul produselor. Toate avizele necesare transportului intră în sarcina exclusivă a contractantului.

Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC), clauza de livrare ce se aplică prezentului contract este DDP – Delivery Duty Paid: prin care vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul  indicat. De asemenea, vânzătorul îşi asumă responsabilitatea totală şi toate costurile (inclusiv taxele vamale şi asigurarea bunurilor) pentru livrarea mărfii pâna la destinaţia indicată de cumpărator. 

Toate produsele livrate vor fi noi, fără a fi utilizate anterior și vor fi ambalate și etichetate în mod corespunzător de către producător. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens si nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Contractantul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerinţelor cantitative  şi calitative la locul  de livrare indicat de autoritatea contractantă şi vor fi însoţite de toate subansamblele/părţile componenete necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Livrarea produselor nu va fi considerată încheiată până când nu este furnizată integral şi documentaţia de însoţire. Livrarea va cuprinde pentru toate produsele, documentele de însoţire.

Ambalarea și marcarea se fac conform prevederilor specificate în standardele pentru fiecare produs, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie atinse.

Sarcina Contractantului este de a asigura produsele pe perioada transportului până la predarea acestora către beneficiar, astfel încât să nu fie afectată calitatea acestora.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va mentiona obligatoriu termenul de livrare al produselor
	

	Capitolul 3.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Capitolul 3.7.1 Cerințe/obligații pentru ofertant

În raport cu produsele solicitate şi cu cerinţele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilităţile şi atribuţiile părţilor sunt:

             Obligațiile principale ale Ofertantului:

a)
mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

b)
îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

c)
asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

d)
transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

e)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

f)
reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;

g)
asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

h)
prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;

i)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

j)
Sӑ viziteze amplasamentul obiectivului de investiții (căminele de termoficare), pentru a putea evalua pe propria răspundere, cheltuiala ṣi risc, datele necesare elaborării ofertei.

Obligaţiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligaţiile prevăzute în condiţiile contractuale.
	
	

	Capitolul 4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul 

Propunerea Tehnică
La ofertare pentru Lot II se vor depune obligatoriu, următoarele documente:

1. Formular privind identificarea provenienței produselor (Tabel detalii producător, conform ANEXA 1 din caietul de sarcini);

2. Fișa tehnică a produsului/catalog sau orice alt document din care să reiasă numele producătorului și faptul ca produsul respectă caracteristicile minimale solicitate;
3. Model Certificat garantie;
4. Model document de conformitate, conform HG 668 din 13.09.2017: 
a. Model declaraţie de performanţă, întocmită de producător, atunci când un produs pentru construcţii face obiectul unui standard armonizat (specificaţie tehnică armonizată); 

b. Model declaraţie de conformitate întocmită de producător, pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător în fucţie de schema de certificare aplicabilă, atunci când produsul face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate. Specificaţiile tehnice nearmonizate cuprind standardele şi documentele de standardizare internaţionale, standardele şi documentele de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale; 

c. Model declaraţie de conformitate întocmită de producător, pe baza unui agrement tehnic în construcţii elaborat de către un organism abilitat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administraţiei, însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, atunci când pentru un produs nu există standarde naţionale aplicabile, sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente. Declaraţia de conformitate se elaborează potrivit prevederilor serie de standarde „SR EN ISO/CEI 17050 - evaluarea conformităţii. Oricine declară conformitatea cu un agrement tehnic naţional printr-o Declaraţie de conformitate, trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a agrementului respectiv:
· Agrement tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate

Declaraţia de performanţă se elaborează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21.02.2014 de modificare a Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/20111 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanța pentru produsele pentru construcții; 

Declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, se elaborează potrivit prevederilor serie de standarde „SR EN ISO/CEI 17050 - evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformite este dată de furnizor. Declaraţia de conformite va conţine performanţele determinate şi verificate pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabilă. 

Certificatului de conformitate reprezintă documentul care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care este eleborat de un organism de evaluarea a conformităţii produselor pentru construcţii, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standarului „SR EN ISO/CEI 17067 : 2014 - evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale cerificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor”. 

5. Ofertanţii care nu sunt producători, vor prezenta acordul scris al producătorului pentru calitatea de distribuitor al produselor;

6. La ofertare furnizorul/producătorul va prezenta o listă cu testele de fabrică (FAT) pentru tablourile electrice generale și pentru tablourile electrice de automatizare (SCADA;
7. La ofertare furnizorul/producătorul va prezenta o listă cu testele de șantier (SAT) pentru tablourile electrice generale și pentru tablourile electrice de automatizare (SCADA), 
8. Declarație din partea furnizorului/producătorului că se va obliga prin contract să asigure asistență tehnică a la instalare cât și pe parcursul testelor SAT și PIF.
NOTA: Toate certificatele de garanție, calitate, declarații de conformitate și/sau de performanță, agrementul tehnic în construcţii, etc., documente care se vor depune obligatoriu la ofertare, vor fi dedicate produsului, produselor/materialului, materialelor solicitate de către autoritatea contractantă  şi trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere calitativ, cu cerinţele solicitate, în prezentul caiet de sarcini.


	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va face trimitere la documentele anexa denumire document, pagina anexă.
	

	Capitolul 5. Recepția produselor

Recepția Sistemului de monitorizare parametri tehnologici, a tablourilor electrice generale și a tablourilor electrice de automatizare (SCADA) se va face, în primă fază, la sediul furnizorului/producătorului după efectuarea testelor de fabrică (FAT) în prezența autorității contractante și după încheierea cu succes a testelor și semnarea procesului verbal fără obiecțiuni.

După semnarea procesului verbal fără obiecțiuni, la sediul furnizorului/producătorului, tablourile electrice generale și tablourile electrice de automatizare (SCADA), se vor livra la sediul beneficiarului sau la o adresă, pe raza municipiului București ce va fi comunicată furnizorului odată cu comanda, prin încheierea unui proces - verbal de recepție cantitativ - calitativă semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Furnizorul/producătorul Sistemului de monitorizare parametri tehnologici, a tablourilor electrice generale și a tablourilor electrice de automatizare (SCADA), va asigura asistență tehnică la instalare cât și pe parcursul testelor SAT și PIF. Execuția testelor SAT de către ofertant are loc:

· După încheierea cu succes a testelor FAT;
· După eventualele erori/defecțiuni care au apărut în timpul transportului (dacă este cazul)
· După instalarea la fața locului a întregului sistem
Recepția cantitativă și recepţia calitativă se va face la livrarea produselor, în prezenta furnizorului, la sediul beneficiarului sau la o adresă ce va fi comunicată furnizorului odata cu comanda, prin încheierea unui proces verbal de recepție cantitativă şi a unui proces verbal de recepţie calitativă semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți. 

Verificarea cantitativă se face prin cântărire, măsurare sau numărare.

Verificarea calitativă constă în analiza documentelor de livrare însoțitoare, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute în contract și în caietul de sarcini, și corespondența acestora cu produsul livrat și verificarea calitativă a produsului în sine. 

In cazul existenţei unor dubii asupra calităţii produselor livrate de către contractant, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să efectueze parţial sau total propriile verificări de lot şi/sau de tip, cu laboratoare neutre, autorizate/acreditate. 

În cazul confirmării calităţii necorespunzătoare a produselor, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente examinărilor suplimentare, înlocuirii produselor aflate în stoc la autoritatea contractantă şi a pagubelor produse autorităţii contractante ca urmare a utilizării în exploatare a produselor necorespunzătoare.

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Inspecțiile și testările la care sunt supuse produsele vor fi consemnate în procese-verbale. 

Procesul verbal de recepție calitativă și recepţie cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b) suspendarea recepției;

c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

a. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;

b. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

c. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

d. contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini. 

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. Produsele neconforme cu specificațiile tehnice ofertate sau deteriorate, vor fi înlocuite pe cheltuiala funizorului, în maxim 5 zile lucrătoare.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 6. Modalități și condiții de plată
Factura va fi emisă de către contractant, numai după semnarea fără obiecțiuni, de către ambele părți, a procesului verbal de recepție cantitativă şi a procesului verbal de recepţie calitativă. 

Plata se va efectua cu OP în termen de 30 zile, de la emiterea facturii de către contractant.

Mecanismele de plată, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale sunt prezentate şi detaliate în modelul de contract pentru procedura în cauză.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. 

De asemenea, în conformitate cu legea nr. 296/27.10.2023, operatorii economici care emit facturi de vânzare de bunuri de orice fel sau de prestare de servicii şi lucrări către o autoritate publică în baza Legii 98/2016, au obligaţia transmiterii facturii în sistemul naţional privind factura electronică Ro e-Factura.

Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului (fara TVA) si se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (3) și (4) din Legea nr. 98/2016, precum și cu prevederile art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de garanție cheltuielile suplimentare (transport, verificări, înlocuire, analize, etc) generate de neconformități, vor fi suportate de contractant.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	


Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(nume, prenume şi semnătură)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
	OPERATORUL ECONOMIC
..................................
(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

	
	


OFERTĂ TEHNICĂ – LOT 3
	Specificaţii tehnice solicitate pentru 

Materiale electrice – lot 3
	             Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile, unde este cazul)
	Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul

(pentru fiecare cerință din coloana 1 este obligatorie completarea coloanei 3 cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice)

	Coloana 1
	Coloana 2
	Coloana 3

	Achiziția de “Traductoare de presiune si temperatura– lot 3” se va realiza prin încheierea unui Contract de achizitie publica de produse. Durata contractului va fi pana la 31.12.2026.

Traductoarele de presiune si temperatura cuprinse în Lot III sunt necesare pentru execuția lucărilor pe care C.M.E.S.B. SA le are la această dată în derulare, lucrări aferente pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București - OBIECTIVULUI 4 – Magistrala II-III Grozăvești – Camin electric CM15/20 - 2 vane Dn400 și 2 vane Dn600, OBIECTIVULUI 6 – Magistrala Progresu Ferentari – Camin electric CRF2 - 2 vane Dn600 - Camin electric CF6 - 2 vane Dn600 și 2 vane Dn500, și OBIECTIVULUI 1 – Magistrala I VEST Camin electric CL5 - 2 vane Dn500 și OBIECTIVULUI 3 – Magistrala II SUD Colentina – Camin electric CO - 2 vane Dn600.

Produsele furnizate trebuie să respecte cerințele impuse prin Caietul de sarcini.

LOT III – Traductoare de presiune si temperatura
Denumire produs

U.M.

Cantitate

Loc de livrare

Termen de livrare solicitat

Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime/extinse

Durata minimă de garanţie 

Traductor presiune, 4....20mA, interval presiune 0-25 bari

buc

28

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6 
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Traductor temperatura, 4....20mA, interval temperatura 0 -1500 C

-Lungime teaca = 300mm

buc
8
Depozit, conform cap. 3.6
Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6 
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice
minim 5 ani, conform cap. 3.5
Traductor temperatura, 4....20mA, interval temperatura 0 -1500 C,

-Lungime teaca = 250mm

buc

4

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6 
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Traductor temperatura, interval temperatura 0 -1500 C, 4....20mA

-Lungime teaca = 200mm

buc

2

Depozit, conform cap. 3.6

Maxim 60 de zile de la data transmiterii comenzii, conform cap. 3.6 
Conform Anexa 4 Specificaţii Tehnice

minim 5 ani, conform cap. 3.5
Capitolul 3.4.1 Descrierea Produselor Solicitate   

  Lot III - Traductoare de presiune si temperatura

1. Traductoare de presiune P, măsoară presiunea din rețeaua primară:

          - domeniul 0÷25 bar;

          - semnalul ieșire 4÷20 mA;

          - domeniul de temperatură al fluidului măsurat 30oC…+150oC;

          - grad de protecție IP 67;

          - precizia: 0,5%;

          - toleranța la măsurare: ≤ 1%;

         -  alimentare 24 Vcc. Se livrează cu sursa de alimentare inclusă și cu amplificator de semnal necesar;

          - montare cu filet/ștuț.

        Aceste traductoare se vor monta pe racordurile principale, înainte şi după vanele acţionate electric, TUR/RETUR.

  2.   Traductoare de temperatură T,  măsoară temperatura agentului termic primar  şi ele se vor monta pe racordurile principale, înainte şi după vanele acţionate electric TUR/RETUR;

            - domeniul 0÷150 0C;

            - livrat cu adaptor electronic pentru semnalul iesire 4÷20mA;

            - clasa de precizie: 0,5 - 1;

            - grad de protectie IP 67;

            - racord la proces G ½;

            - diametru senzorului - 6mm;

           -  lungimea senzorului - 250 mm(trebuie să fie în concordanță cu diametrul țevii pe care se montează material;

            -  material: oțel inox, Pmax 25 bar;

           -  echipat cu sursa de alimentare;

           - se montează cu teacă de protecție din alamă sau oțel inox și au adâncimea de imersie de aproximativ 60% din Dn conducte (teaca se livrează împreună cu senzorul );

           -  unghiul de montaj al tecii pe conductă este de 90 0.

    3.    Limitator de cursă/limitatori electrici antiefracție L care se vor monta la fiecare capac al canalului de termoficare pentru semnalizare deschidere capac cămin :

          - capsulat cu pârghie și rolă (pentru semnalizare deschidere capac cămin);

          - grad de protecție IP 67.


	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante

	

	Capitolul 3.5. Garanție
Produsele furnizate vor avea asigurată o garanție de minim 5 ani. 

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Perioada de garanţie începe de la data recepţiei finale a produsului de către Autoritatea contractantă.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

-
demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;

-
ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, etc.);

-
transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;

-
diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

-
repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

-
înlocuirea părților defecte;

-
despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

-
instalarea în starea inițială;

-
testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

-
repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice şi cerințe funcționale din caietul de sarcini.

În perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum şi de remedierea defecțiunilor cad în sarcina Ofertantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manopera pentru reparare etc.).
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va preciza obligatoriu termenul de garantie al produselor.
	

	Capitolul 3.6. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare reprezintă termenul asumat de fiecare ofertant, livrarea produselor aferente Lotului III se va efectua în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii.
Contractantul va trebui să asigure pe cheltuiala proprie furnizarea produselor la locaţia unde se va face livrarea (Depozit str. Soldat Gheţu Anghel nr. 1, sector 3, Bucureşti, incintă COMAT ELECTRO)  cu respectarea şi în condiţiile INCOTERMS 2020 (Internaţional Commercial Terms), precum și în conformitate cu oferta depusă.

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către contractant cu mijloace de transport și personal propriu și sunt incluse în prețul produselor. Toate avizele necesare transportului intră în sarcina exclusivă a contractantului.

Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC), clauza de livrare ce se aplică prezentului contract este DDP – Delivery Duty Paid: prin care vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul  indicat. De asemenea, vânzătorul îşi asumă responsabilitatea totală şi toate costurile (inclusiv taxele vamale şi asigurarea bunurilor) pentru livrarea mărfii pâna la destinaţia indicată de cumpărator. 

Toate produsele livrate vor fi noi, fără a fi utilizate anterior și vor fi ambalate și etichetate în mod corespunzător de către producător. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens si nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Contractantul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerinţelor cantitative  şi calitative la locul  de livrare indicat de autoritatea contractantă şi vor fi însoţite de toate subansamblele/părţile componenete necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Livrarea produselor nu va fi considerată încheiată până când nu este furnizată integral şi documentaţia de însoţire. Livrarea va cuprinde pentru toate produsele, documentele de însoţire.

Ambalarea și marcarea se fac conform prevederilor specificate în standardele pentru fiecare produs, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie atinse.

Sarcina Contractantului este de a asigura produsele pe perioada transportului până la predarea acestora către beneficiar, astfel încât să nu fie afectată calitatea acestora.


	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va mentiona obligatoriu termenul de livrare al produselor
	

	Capitolul 3.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților
Capitolul 3.7.1 Cerințe/obligații pentru ofertant
În raport cu produsele solicitate şi cu cerinţele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilităţile şi atribuţiile părţilor sunt:
             Obligațiile principale ale Ofertantului:

a)
mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

b)
îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

c)
asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

d)
transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

e)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

f)
reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;

g)
asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

h)
prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;

i)
colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

j)
Sӑ viziteze amplasamentul obiectivului de investiții (căminele de termoficare), pentru a putea evalua pe propria răspundere, cheltuiala ṣi risc, datele necesare elaborării ofertei.

Obligaţiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligaţiile prevăzute în condiţiile contractuale.

	
	

	Capitolul 4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul 

Propunerea Tehnică
La ofertare, pentru Lotul III,  se vor depune obligatoriu, următoarele documente:
1. Fisă tehnică a produselor (document întocmit de producător), in limba română sau tradusă în limba română, cuprinzând caracteristici tehnice.

2. Declaraţie de conformitate întocmită de producător, pe baza certificatului de conformitate.
NOTA: Toate certificatele de garanție, calitate, declarații de conformitate și/sau de performanță, agrementul tehnic în construcţii, etc., documente care se vor depune obligatoriu la ofertare, vor fi dedicate produsului, produselor/materialului, materialelor solicitate de către autoritatea contractantă  şi trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere calitativ, cu cerinţele solicitate, în prezentul caiet de sarcini.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante si se va face trimitere la documentele anexa denumire document, pagina anexă.
	

	Capitolul 5. Recepția produselor

Recepția cantitativă și recepţia calitativă se va face la livrarea produselor, în prezenta furnizorului, la sediul beneficiarului sau la o adresă ce va fi comunicată furnizorului odata cu comanda, prin încheierea unui proces verbal de recepție cantitativă şi a unui proces verbal de recepţie calitativă semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți. 

Verificarea cantitativă se face prin cântărire, măsurare sau numărare.

Verificarea calitativă constă în analiza documentelor de livrare însoțitoare, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute în contract și în caietul de sarcini, și corespondența acestora cu produsul livrat și verificarea calitativă a produsului în sine. 

In cazul existenţei unor dubii asupra calităţii produselor livrate de către contractant, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să efectueze parţial sau total propriile verificări de lot şi/sau de tip, cu laboratoare neutre, autorizate/acreditate. 

În cazul confirmării calităţii necorespunzătoare a produselor, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente examinărilor suplimentare, înlocuirii produselor aflate în stoc la autoritatea contractantă şi a pagubelor produse autorităţii contractante ca urmare a utilizării în exploatare a produselor necorespunzătoare.

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Inspecțiile și testările la care sunt supuse produsele vor fi consemnate în procese-verbale. 

Procesul verbal de recepție calitativă și recepţie cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)
admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b)
suspendarea recepției;

c)
respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

a.
se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;

b.
se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

c.
se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

d.
contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini. 

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului- verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. Produsele neconforme cu specificațiile tehnice ofertate sau deteriorate, vor fi înlocuite pe cheltuiala funizorului, în maxim 5 zile lucrătoare.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Capitolul 6. Modalități și condiții de plată
Factura va fi emisă de către contractant, numai după semnarea fără obiecțiuni, de către ambele părți, a procesului verbal de recepție cantitativă şi a procesului verbal de recepţie calitativă. 

Plata se va efectua cu OP în termen de 30 zile, de la emiterea facturii de către contractant.

Mecanismele de plată, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale sunt prezentate şi detaliate în modelul de contract pentru procedura în cauză.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. 

De asemenea, în conformitate cu legea nr. 296/27.10.2023, operatorii economici care emit facturi de vânzare de bunuri de orice fel sau de prestare de servicii şi lucrări către o autoritate publică în baza Legii 98/2016, au obligaţia transmiterii facturii în sistemul naţional privind factura electronică Ro e-Factura.

Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului (fara TVA) si se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (3) și (4) din Legea nr. 98/2016, precum și cu prevederile art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de garanție cheltuielile suplimentare (transport, verificări, înlocuire, analize, etc) generate de neconformități, vor fi suportate de contractant.
	Se va descrie modul de indeplinire a cerințelor autorității contractante
	


Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(nume, prenume şi semnătură)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Precizări privind completarea Formularului de propunere tehnică

· 
Pentru fiecare cerință din coloana 1 este obligatorie completarea coloanei 2 și coloanei 3 cu trimiteri precise la mijloacele probante (document, pagină, aliniat) care sunt parte a propunerii tehnice.

· 
Toate documentele solicitate în propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată.

· 
Ofertantul care nu va introduce propunerea tehnică împreună cu documentele probante în SEAP, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic și va fi DECLARATĂ OFERTĂ INACCEPTABILĂ.

· 
Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele din Caietul de Sarcini vor fi considerate NECONFORME.

· 
După elaborare, propunerea tehnică se scanează (împreună cu anexele) constituindu-se într-un fișier pdf, se semnează cu semnătură electronică bazată pe un certificat digital, emis de un furnizor acreditat, și se depune în SEAP la rubrica special creată pentru “Documente de calificare și propunere tehnică”. 

· 
Propunerea tehnică se introduce în SEAP până la data limită de depunere a ofertelor menționată în anunțul de participare.

Formular nr. 8
OPERATORUL ECONOMIC

...............................

(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind acceptarea modelului de contract de achiziție publică de produse
Subsemnatul …………….......................………..(numele şi prenumele persoanei autorizate), în calitate de:

□  reprezentant legal al .......................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

sau 

□    reprezentant împuternicit în numele asocierii ..................................................(denumirea asocierii/numele şi sediul/adresa operatorului economic),

Declar în nume propriu şi în numele asocierii (după caz), următoarele: 

1.
“Am citit și suntem de acord cu termenii și condițiile contractuale obligatorii prevăzute în Modelul de contract de achiziție publică de produse, din Documentația de atribuire și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să semnăm Contractul de achiziție publică de produse în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire”.

2.
Optez pentru următorul mod de constituire a garanției de bună execuție (art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016:

1). □ virament bancar;

sau

2).□ scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

sau

3). □ scrisoare de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

sau

4). □ asigurare de garanție emisa de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

sau

5). □ asigurare de garanție emisa de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

sau

6). □ prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la pct. 1)-3), în cazul garanției de bună execuție.

………………………............../(semnatura) în calitate de ....………………………….., legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ..........…………………………… /(denumirea/numele ofertantului)
Formular nr. 9

OPERATORUL ECONOMIC
...............................

(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

Cu privire la contractul de achizitie publică de furnizare produse nr. ......../…............. încheiat între ....................., în calitate de contractant, şi COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., în calitate de achizitor, ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ........................ lei, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la  neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat, respectiv în contractul nr. ..................................., sau condiționat după constatarea culpei  persoanei garantate. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................... . 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

Prezentul instrument de garantare este irevocabil (conform Legii nr. 98/2016), iar plata garanţiei de buna executie se va executa necondiţionat.

Parafată de Banca ...................... în ziua ....... luna ..... anul .... 

                 (semnatura autorizată)

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

  …………………………… (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind respectarea măsurilor restrictive aplicate conform Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014

Declarația se va completa de ofertant, asociați, subcontractanți și furnizori care vor realiza un procent mai mare de 10% din valoarea contractului de achizitie publica de produse.

Subsemnatul,............................... reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al candidatului/ofertantului, subcontractant, furnizor la procedura de licitație deschisă pentru achiziția de „SISTEM DE MONITORIZARE PARAMETRI TEHNOLOGICI ȘI TABLOURI ELECTRICE” la data de .............(se insereaza data), organizată de către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., cunoscând(**) prevederile Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar următoarele:

(a) Operatorul economic .... ........................................... (denumirea operatorului economic) pe care îl reprezint nu este un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia.

[image: image1.wmf]DA                            [image: image2.wmf]NU(*)

(b) Operatorul economic ........................ (denumirea operatorului economic pe care îl reprezint nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) din prezenta declarație.

[image: image3.wmf]DA                            [image: image4.wmf]NU(*)

 (c) Atât subsemnatul ....................................................... (depreyentatntul operatorului economic) în calitate de reprezentant al operatorului economic .............................., dar nici operatorul economic .......................................................... pe care îl reprezint, nu suntem o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) din prezenta declarație.

[image: image5.wmf]DA                            [image: image6.wmf]NU(*)

 (d) Confirmăm că niciunul din subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități mă bazez, în sensul directivelor privind achizițiile publice, și care reprezintă mai mult de 10% din valoarea contractului de achizitie publica de produse, nu se încadrează în condițiile de excludere impuse la literele a), b) și c) din prezenta declarație, în conformitate cu prevederile Articolului 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

[image: image7.wmf]DA                            [image: image8.wmf]NU(*)

Înteleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 (*) În cazul în care se bifeaza NU, se vor preciza detalii și se va descrie situația.

 (**)Articolului 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina:

(1) Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:

a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau

c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat,

inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza atribuirea și continuarea executării

contractelor destinate:

a) exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, și continuării proiectării, construcției sau dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

b) cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

c) furnizării de produse sau servicii strict necesare care pot fi furnizate doar de persoanele menționate la alineatul (1) sau care pot fi furnizate în cantități suficiente doar de persoanele menționate la alineatul (1);

d) funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;

e) achiziționării, importului sau transportului din sau prin Rusia, în Uniune, de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

sau

f) achiziționării, importului sau transportului în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi, astfel cum sunt enumerați în anexa XXII, până la 10 august 2022.

(3) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la

autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(4) Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la 10 octombrie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022.

Data completării ......................

Operator economic,

....................................... (semnatura autorizată)
Formular  nr. 11
DECLARAŢIE

privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial
achiziția de „SISTEM DE MONITORIZARE PARAMETRI TEHNOLOGICI ȘI TABLOURI ELE”, LOT ....,

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară:

            a. __________________________________

            b. __________________________________

            c. __________________________________

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. Obligațiile Autorității contractante prevazute în cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală”

2. Art. 123, alin (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare " Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii. "

4. Art. 217, alin (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare " Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.”
5. Art. 19, alin (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 " În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanţi, în mod explicit şi vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor confidenţiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi.”

De asemenea, în virtutea prevederilor art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/ informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară au caracter confidențial sunt următoarele:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

    Data completării ......................


                           Operator economic,



_________________

                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizată si stampila)

Nota: 
1. Această declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către liderul asocierii, în numele și pe seama asocierii de operatori economici participanți la procedură.
2. Daca se va prezenta aceasta declarație se vor depune documente justificative în acest sens, dovadă/dovezile ce devin/e anexă/e la ofertă conform prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

[image: image9.png]



_1842694120.unknown

_1842694122.unknown

_1842694123.unknown

_1842694121.unknown

_1842694118.unknown

_1842694119.unknown

_1842694117.unknown

_1842694116.unknown

