	[image: image1.jpg]=
EETTEERTH]





	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti, Cod Postal: 060042



CAIET DE SARCINI LOT 3 ID 2442
Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet
1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Potențialii ofertanți trebuie să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt la nivel național, precum și ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie 
În cadrul acestei proceduri, Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (POLITEHNICA București) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. POLITEHNICA București asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.


Produsele ce se doresc a se cumpăra în prezenta procedură se utilizează atât în activitatea didactică, cât și pentru implementarea activităților și subactivităților din cadrul contractului Laborator avansat de ultimă generație cu arhitectură virtuală de cercetare în sisteme inteligente de energie electrică, din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, aparținând Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, contract de sponsorizare nr. 14137/19.06.2024.

Având în vedere prestigiul POLITEHNICA București și activitățile acesteia cu expunere atât la nivel național, cât și internațional, se dorește a fi achiziționate în prezenta procedură, echipamente care vor fi un suport de calitate pentru o prezentare cât mai bună în activitățile de cercetare desfășurate.

De asemenea, ofertanții trebuie să conștientizeze importanța viitoarei colaborări și să oferteze produse de calitate superioară pentru îndeplinirea obiectivelor POLITEHNICA București.
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru implementarea în bune condiții a diverselor activități desfașurate de către POLITEHNICA București, este necesară achiziția unor Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet în scopul implementarii cu succes a activităților și subactivităților din cadrul contractului Laborator avansat de ultimă generație cu arhitectură virtuală de cercetare în sisteme inteligente de energie electrică, din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, aparținând Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, contract de sponsorizare nr. 14137/19.06.2024.
Pentru buna desfășurare a activităților din contractul menționat mai sus ofertanții trebuie să conștientizeze că furnizarea Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet este foarte importantă și trebuie să aibă o perioadă cât mai scurtă posibil de livrare, având în vedere ca desfășurarea unor activități importante și de amploare poate apărea oricând pe durata contractului.
Totodată calitatea echipamentului furnizat trebuie să fie una superioară pentru o implementare cât mai reușită a activităților din cadrul contractului.
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București desfășoară diverse contracte de cercetare cu expunere atât la nivel național, cât și internațional. De aceea se dorește ca echipamentul ofertat să fie un suport de calitate pentru o implementare cât mai bună a activităților de cercetare desfășurate și pentru creșterea prestigiului universității.
O bună calitate a echipamentului ofertat duce la îmbunătățirea calității rezultatelor activităților de cercetare ale POLITEHNICA București atât în cadrul contractului, cât și față de beneficiari sau alte instituții naționale și internaționale cu care se colaborează.
2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este o instituție de învățământ superior, fiind cea mai mare și prestigioasă universitate tehnică din România. 

Pe lângă formarea anuală a miilor de tineri ingineri, o ramură extrem de importantă pentru dezvoltarea universității o reprezintă și activitatea de cercetare.

Pentru o integrare socio-economică a inginerilor și pentru diseminarea activității de cercetare a universității, POLITEHNICA București are incheiate zeci de parteneriate cu universități de prestigiu la nivel național, cât și din spațiul Comunității Europene și din SUA sau alte state, precum și cu companii de mare prestigiu din domeniul tehnic și de cercetare. 
3 DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante


Până acum în cadrul POLITEHNICA București s-au achiziționat echipamente de cercetare prin intermediul fondurilor din cadrul contractelor de cercetare.

Ținând cont de importanța echipamentului în desfășurarea activităților din cadrul contractului Laborator avansat de ultimă generație cu arhitectură virtuală de cercetare în sisteme inteligente de energie electrică, din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, aparținând Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, contract de sponsorizare nr. 14137/19.06.2024, s-a optat pentru inițierea unei proceduri de licitație deschisă pentru a întâmpina eventuale probleme în derularea activitaților și subactivităților contractului și pentru a putea obține un raport de calitate/preț cât mai bun posibil.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul acestui contract de furnizare îl reprezintă furnizarea unor Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet de o calitate superioară pentru desfășurarea în bune condiții a activităților și subactivităților din cadrul contractului de sponsorizare nr. 14137/19.06.2024 în scopul implementarii cu succes a activităților și subactivităților din cadrul contractului Laborator avansat de ultimă generație cu arhitectură virtuală de cercetare în sisteme inteligente de energie electrică, din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, aparținând Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, contract de sponsorizare nr. 14137/19.06.2024 și care este dependent de echipamentul achiziționat în prezenta procedură.
Se solicită achiziționarea unui Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet destinat utilizării în cadrul Laboratorului avansat de ultimă generație cu arhitectură virtuală de cercetare în sisteme inteligente de energie electrică, din cadrul Facultății de Energetică. Un astfel de echipament este o necesitate pentru implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul energetic, fiind capabil să ofere o monitorizare continuă și detaliată a parametrilor instalațiilor fotovoltaice. În cadrul unui laborator cu arhitectură virtuală, sistemul oferă date esențiale pentru testarea, simularea și dezvoltarea unor soluții inteligente și predictive de management al energiei în rețele electrice inteligente. Prin utilizarea realității virtuale, studenții din toate cele trei cicluri de studii – licență, masterat și doctorat pot beneficia de îmbunățățirea procesului educațional și formarea practică prin explorarea și analiza în timp real a funcționării și interacțiunii componentelor din sistemul electroenergetic.
3.3 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice minime obligatorii.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare dar, numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

În propunerea tehnică operatorii economici vor trebui sa demonstreze pentru toate produsele și accesoriile ofertate, îndeplinirea performanțelor specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini, prin fișe tehnice, file de catalog, broșuri, sau prin orice mijloace adecvate conform legii.

Propunerea tehnică va conține un tabel comparativ, în care, într-o coloană vor fi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, iar în alta vor fi prezentate informaţiile care răspund acestor specificaţii, în care se vor face trimiteri precise la mijloacele adecvate prezentate (exemplu: denumirea broșurii, pagina la care se gasește produsul sau specificația) care probează îndeplinirea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, astfel încat să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu caietul de sarcini.

Vor fi menționate denumirea comercială, producătorul și codul produsului ofertat.

Oferta cu produse ce se prezintă cu caracteristici tehnice inferioare sau, cele care nu satisfac cerințele Caietului de Sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Acolo unde pentru a putea descrie suficient de precis și inteligibil produsele, specificațiile tehnice ale acestora indică o anumită origine, sursă, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet sau licență de fabricație, această indicație va fi citită și înțeleasă însoțită de mențiunea „sau echivalent”.
Oferta va fi astfel întocmită încat să conțină prețul produsului, costul transportului și al cheltuielilor de manipulare la sediul beneficiarului (transportul, operațiunile de manipulare și descărcare la sediul beneficiarului va fi asigurat de mijloacele de transport și personalul furnizorului). Echipamentul și specificațiile tehnice solicitate pentru încheierea contractului de furnizare
Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet – cantitate: 1 bucată
A) Caracteristici tehnice necesare:

Trebuie furnizat un Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet format din:

ID 2442– Set sisteme pentru alimentarea cu energie electrică la tensiune continuă, tensiune alternativă și internet
Observatii: 

· Specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.  

· Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent» si vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator. 

· Toate componentele si accesoriile sa fie furnizate de la acelasi producator pentru a se asigura suportul tehnic de la un singur vendor si compatibiltatea produselor; 

· Produsele si accesoriile ofertate trebuie sa fie noi si sa nu fie declarate End of Life de catre producator; 

· Produsele si accesoriile ofertate trebuie sa fie ofertate de catre parteneri autorizati de catre producator si sa fie furnizate pe canal autorizat – la nevoie, beneficiarul poate cere furnizorului dovada achizitiei produselor  pe canal autorizat si a faptului ca beneficiarul este proprietarul de drept al produselor si este licentiat sa foloseasa softwareul inclus in produsele hardware

	Nr. crt.
	Componenta
	Cerințe tehnice minimale

	1. 
	Switch cu 24 porturi Gbps Ethernet 
	Carcasa
· Montabil in Rack 19 inch, 23 inch sau 24 inch. 1U 
Interfeţe/Porturi

· 48 X 10/100/1000 Mbps RJ45 Data 

· 4 X 1 Gbps SFP 

· 1 X USB port Type A 

· 1 X RJ45 management console 

· Management fara

Memorie

· DRAM minimum 512 MB 

· Flash minimum 256 MB  

· ARM v7 800 MHz CPU

Performante

· Capacitate de forwarding : 52 Gbps 

· Capaciate de switching : 104 Gbps 

· Throughput pachete 64B : 77.38 Mpps 

· Marime tabela MAC: 16000 intrari 

· Grupuri IPv4 IGMP: 1024 

· IPv4/MAC security ACEs: 600 

· VLAN-uri configurabile: 4094 

· VLAN-uri active: 256 

· Jumbo frames: 10240 B 

· Max STP instante: 64

· Max SPAN isntante: 4 

Management

· Command-line interface 

· Web browser 

· SNMP, Telnet, SSH

Tehnologii, standarde si protocoale suportate

· Suport IPv4 si IPv6 

· Dynamic Trunking Protocol 

· Port Aggregation Protocol 

· Link Aggregation Control Protocol 

· Automatic media-dependent interface crossover 

· Unidirectional Link Detection Protocol 

· Internet Group Management Protocol Snooping pentru IPv4 si IPv6 

· Voice VLAN 

· VLAN Trunking Protocol 

· Trivial File Transfer Protocol 

· LLDP si CDP 

· Network Timing Protocol 

· Port Security, DHCP Snooping 

· SSH, Kerberos, SNMPv3 si RMON v1,2 

· TACACS+ si RADIUS 

· Facilitate de configurare automata a switchului fara interventia utilizatorului 

· Monitorizarea 
porturilor 
switchului 
de 
catre 

· administratori de la alt switch din aceeasi retea  

· Anuntarea administratorului de retea ce echipamente intra sau ies din retea in functie de adresa MAC 

· Bridge protocol data unit (BPDU) Guard 

· Spanning Tree Root Guard 

· Rapid Spanning Tree Protocol, Multiple Spanning Tree Protocol si Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 

· Internet Group Management Protocol 

· IEEE 802.1Q VLAN 

· IEEE 802.1X 

· IEEE 802.1ab (LLDP) 

· IEEE 802.3ad 

· IEEE 802.1p CoS 

· Shaped Round Robin si Weighted Tail Drop

Condiţii de operare

· Temperatură: -5 la 50oC, la nivelul marii 

· Temperatură: -5 la 45oC, pana la 1500m 

· Temperatură: -5 la 40oC, pana la 3000m 

· Fără ventilator 

· Umiditate relativă: 5% to 90%, la 40 oC fară condens  

· MTBF: minim  1,452,667 ore
Caracteristici electrice

· Sursa de alimentare cu suport pentru standardele româneşti: 220 VAC / 50 Hz 

Standarde de securitate minime, de mediu si electromagnetice

· UL 60950-1, Second Edition 

· 47CFR Part 15 Class A 

· EN 55024 (CISPR24) 

· ROHS include Directiva 2011/65/EU
Garanţie: Minim 5 ani  

Accesorii incluse: 1 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor româneşti

	2. 
	Transceiver
	Performante

Cupru 1Gbps BaseT pana la 100 m

Tehnologii, standarde si protocoale suportate

Conector Dual LC/PC  

Condiţii de operare

Temperatură: -5 la 85oC

Garanţie: 1 an suport tehnic   

	3. 
	Cabinet metalic de perete 19”
	· Înălțime utilă (U)*: 9U 

· Lățime de gabarit (mm)*: 600 

· Adâncime de gabarit (mm)*: 600 

· Înălțime de gabarit (mm): 501 

· Descriere: Dulap metalic de perete 19 inch 

· Ușa față sticlă securizată de 5 mm cu montură din metal plin Închidere cu cheie 

· Ușa se poate monta cu deschidere pe stânga sau pe dreapta 

· Patru montanți 

· Laterale detașabile 

· Acces multiplu pentru cabluri predecupat în capacul inferior, superior și pe spate Prevăzut cu împământare 

· Se pot monta două ventilatoare de 120 mm în plafon (se achiziționează opțional) Accesorii incluse: 

· 20 seturi șurub cu piuliță încastrabilă Kit de asamblare pentru rack Date tehnice: 

· Grad de protecție: IP-20 

· Standarde: CE, RoHS, ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41497;PART1, 

· DIN41494;PART7, GB/T3047.2-92 ETSI standard 

· Material: SPCC cold rolled steel 

· Grosime: montanți 2,0 mm, suport montanți 1,2 mm, restul componentelor 0,8 mm Acoperire: montanții placați cu Zinc pentru a asigura împământarea, restul componentelor acoperite cu pulberi în câmp electrostatic 

· Culoare: Negru RAL 9004Material: SPCC cold rolled steel 

· Grosime: montanți 2,0 mm, suport montanți 1,2 mm, restul componentelor 0,8 mm Acoperire: montanții placați cu Zinc pentru a asigura împământarea, restul componentelor acoperite cu pulberi în câmp electrostatic Culoare: Negru RAL 9004

	4. 
	Organizator de cabluri cu degete și capac, orizontal, 1U
	· Tip*: Cu montare orizontală 

· Rack compatibil: orice rack pe standard de 19 inch 

· Descriere: Organizator orizontal de cabluri 

· Prevăzut cu capac și elemente separatoare pentru cabluri 

· Ocupă 1U 

· Accesorii incluse: 

· Kit de montaj în rack (șurub cu piuliță încastrabilă) Date tehnice: 

· Material: SPCC cold rolled steel 

· Grosime: 1,2 mm 

· Acoperire: cu pulberi în câmp electrostatic Culoare: Negru RAL 9004

	5. 
	Priză de rack 19 inch, PDU 1U, 9 posturi
	· Număr de posturi*: 9 

· Tip*: Cu montare orizontală 

· Monitorizare IP / TCPIP / SNMP / serial*: NU Descriere: 

· Priză cu montare orizontală în rack tip 19 inch 

· 9 posturi Schuko rotite la 45° și conector central Schuko 

· Cu întrerupător cu protecție la închidere accidentală 

· Înălțime 1U Accesorii incluse: 

· Kit de montaj în rack (șurub cu piuliță încastrabilă) Date tehnice: 

· Carcasă: din Aluminiu rezistent la temperaturi înalte 

· Conector central: Schuko 

· Posturi: Schuko 

· Curent maxim: 16A la 250V / 50-60 Hz 

· Putere maximă: 3500 W 

· Lungime cablu de alimentare: 1,8 m 

· Culoare: Negru

	6. 
	Patch panel
	· Categorie rețea* : Cat 6 

· Descriere: Patch panel echipat cu 24 porturi RJ-45 

· Pentru cablu UTP Cat 6 Prevăzut cu suport pentru cabluri 

· Montare in Rack de 19 inch 

· Înălțime 1U Date tehnice: 

· Sertizare: KRONE 

· Contacte: Gold Plated 

· Ecranat: NU 

· Culoare: Negru RAL 9004

	7. 
	Acces Point
	· Interfeţe/Porturi

· 3 module radio independente, radioul de 5GHz, radioul ce functioneaza in 2,4 GHz si cel de BLE 

· 4x4 in 5 GHz si 4x4 in 2,4 GHz  

· 1 x 100/1000/2500  Multigibabit  RJ45, ce permite alimentarea AP prin power injector sau switch cu UPoE conform standardului 802.3at 

· RJ 45 port consola pentru administrarea prin linie de comanda, monitorizare sau procese de debug 

· USB 2.0

· Memorie minima:

· 2048 MB DRAM, 1024 MB Flash

· Antene

· 4 antene interne omnidirectionale incluse,  

· Castig antena 4 dBi pentru 2,4 GHz si 5 dBi pentru 5 GHz 

· Antena radio dedicata 5GHz   

· Antena BLE ( Bluetooth Low Energy ) castig  2.1 dBi

· Management

· Managementul AP-urilor sa se faca local sau cu controler inclus in AP 

· AP-ul sa aiba software ce permite atat lucrul autonom cat si cu controler  

· Prin interfata web securizata sau linie de comanda - CLI 

· SSH

Performanta

· Sa poata functiona ca AP, controler sau scaner pentru monitorizarea si raportarea traficului wireless. 

· Rata de transfer fizic 5.38 Gbps in 802.11ax  

· Rata de transfer fizic 3.47 Mbps in 802.11ac  

· Rata de transfer fizic 890 Mbps in 802.11n 

· Sa permita transmisii de date mai multor client capabili 802.11ac sau AX simultan, pentru a imbunatati experienta clientilor si eficienta RF.

· Tehnologia de transmisie beam-forming pentru a imbunatati performanta downlink catre dispositive mobile, imbunatatind durata de viata a bateriei OFDMA: Tehnologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) permite divizarea canalului de comunicație în subcanele mai mici pentru a sprijini comunicații eficiente între dispozitive în ambele direcții, atât în uplink cât și în downlink

· TWT (Target Wake Time): Această funcționalitate permite dispozitivelor să stabilească perioade specifice de activare și inactivitate pentru a economisi energie și a îmbunătăți durata de viață a bateriei 

· BSS coloring: Oferă o modalitate de separare a rețelelor Wi-Fi în medii congestionate, reducând interferența și îmbunătățind performanța rețelei prin colorarea diferită a cadrelor 

· MRC (Maximum Ratio Combining): Această tehnică îmbunătățește calitatea semnalului Wi-Fi prin combinarea optimă a mai multor fluxuri de semnal pentru a reduce interferența și a crește viteza de transfer a datelor

Disponibilitate si Fiabilitate

· Sa dispuna de buton extern pentru restetarea AP-ului ce se poate dezactiva, indicator de tip LED ce are culori diferite pentru identificarea starilor AP-ului (de boot, de asociere a clientilor, de operare, de aparitie a erorilor si avertizari). 

· Sa permita vizualizarea, descarcarea si incarcarea fisierelor de configurare a AP-ului. 

· Sa permita trimiterea mesajelor de log catre un buffer de log, linie de treminal sau server de log. 

· Suport pentru servere de fisirere de tip TFTP, FTP si SFTP

Securitate

· 802.11i, Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), WPA2, WPA 

· 802.1X; 

· Advanced Encryption Standard (AES)  

· Extensible Authentication Protocol (EAP) types:  

· EAP-Transport Layer Security (TLS) 

· EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge 

· Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) o Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 o EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) o PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) o EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

QoS.

· Management largime de banda per VLAN, per client, per radio

Sensibilitate minima la receptie

· 802.11b: -90dBm @ 11Mb/s 

· 802.11a/g: -83 dBm @ 54 Mbps 

· 802.11n (2,4GHz): -74dBm @ MCS31 

· 802.11n (5 GHz HT 40): -72 dBm @ MCS31 

· 802.11ac VHT80: -66 dBm @ MCS9 

· 802.11ac VHT160: -64 dBm @ MCS9 

· 802.11ax HE80: -64 dBm @ MCS11 

· 802.11ax HE160: -61 dBM @MCS11

Standarde si tehnologii minime suportate:

Siguranta 

· IEC 60950-1 

· EN 60950-1 

· UL 60950-1 

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

· AS/NZS60950.1 

· UL 2043 

· Class III equipment

Emisii

· CISPR 32 (rev. 2015) 

· EN 55032 (rev. 2012/AC:2013) 

· EN 55032 (rev. 2015) 

· EN61000-3-2 (rev. 2014) 

· EN61000-3-3 (rev. 2013) 

· KN61000-3-2 

· KN61000-3-3 

· AS/NZS CISPR 32 Class B (rev. 2015) 

· 47 CFR FCC Part 15B 

· ICES-003 (rev. 2016 Issue 6, Class B) 

· VCCI-CISPR 32 

· CNS (rev. 13438) 

· KN-32 

· QCVN 118:2018/BTTTT

Standarde IEEE

· IEEE 802.3 

· IEEE 802.3ab 

· IEEE 802.3af/at

· IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 

· IEEE 802.11h, 802.11d

Radio

· EN 300 328 (v2.1.1) 

· EN 301 893 (v2.1.1) 

· AS/NZS 4268 (rev. 2017) 

· 47 CFR FCC Part 15C, 15.247, 15.407 

· RSP-100 

· RSS-GEN 

· RSS-247 

· China regulations SRRC 

· LP0002 (rev 2018.1.10) 

· Japan Std. 33a, Std. 66, and Std. 71

· 802.11 DFS - Dynamic Frequency Selection este o caracteristică care permite dispozitivelor Wi-Fi să schimbe automat canalul pentru a evita interferențele cu alte dispozitive care utilizează aceleași frecvențe 

· BOOTP, DHCP client cu suport pentru Optiunea 60 si 43

Condiţii de operare:

· Temperatura de operare: 0°C - 50°C 

· Temperatura de depozitare: -30°C - 70°C  

· Umiditate relativa de operare: 10% - 90% fără condens

Caracteristici fizice:

· Sa dispuna de LED in diferite culori pentru a indentifica diferite stari: bootare, operare, erori, atentionari

Caracteristici electrice:

· Alimentare PoE 802.3af

Garanție:

· Garantie minim 5 ani; 

· Suport Tehnic minim 3 ani cu urmatoarele cerinte: 

· Livrarea componentelor de schimb la sediul beneficiarului; 

· SLA de 8x5xNBD (8 ore/zi, 5 zile lucratoare/săptămână, timp de remediere urmatoarea zi lucratoare de la stabilirea rezolutiei), care să garanteze diagnosticarea echipamentului defect şi înlocuirea acestuia fără costuri suplimentare pentru beneficiar; 

· Dreptul de a semnaliza si a cere rezolvarea problemelor de nefunctionare datorate problemelor software, prin escaladarea acestora la centrul de suport al producatorului prin mail si telefon, fără costuri suplimentare pentru beneficiar;

· Se vor preciza „part number”–ele care asigura conditiile de garantie si suport software mai sus mentionate

Accesorii si licente incluse:

· Toate componentele si accesoriile sa fie furnizate de la acelasi producator pentru a se asigura suportul tehnic de la un singur vendor si compatibiltatea lor. 

· Licenta pentru 3 ani de conectare la controler .(DNA)

	8. 
	Controler acces 1 usa bidirectional (2 usi unidirectional)
	· pana la 5000 de utilizatori sursa de alimentare inclusa 

· cabinet de montaj metalic cu spatiu rezervat pentru acumulator 7Ah microintrerupator antisabotaj 8 LED-uri de vizualizare stare 

· 3 LED-uri pozitionate pe panoul de control pentru vizualizare stare sursa de alimentare 

· buzzer (sonerie/alarma la usa) 

· conectabil in retea (prin intermediul RS-485/LAN- utilizand interfata TCP/IP MD-N32) asigura accesul bidirectional (1 usa) si unidirectional (2 usi) distanta maxima admisa intre intre primul si ultimul controler, utilizand RS-485 este de 1200m. 

· suporta cititoarele de proximitate standard Wiegand 26 bit de tipul PROX, PROX+PIN sau PIN memorie FIFO pentru 5000 de evenimente in cazul pierderii comunicarii cu serverul intrari pentru: 

· monitorizare stare usa butonul de cerere iesire (REX) iesiri pentru: controlul dispozitivelor de blocare usi alimentare 12V DC consum de curent: in stand by 125 mA, maxim 325 mA

	9. 
	Cititor cartele proximitate
	· Montare in exterior/interior distanta citire pana la 16.5 cm standard XSF si Wiegand 26 biti. indicator LED Bicolor (Red, Green)  piezo buzzer incorporat temperatura de operare -35° C la 65° C dimensiune 114,3 mm x 44, 5 mm x 21,3 mm distanta maxima pana la controler 300 m alimentare 4.5 - 14 VDC

	10. 
	Switch gigabit
	· Porturi8 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps 

· Alimentare 
DC9V, 0.6 A (transformator inclus) 

· Dimensiuni 142 × 90 × 23 mm 

· Temperatura de functionare 
0°C ~ 40°C 

· Packet Forwarding Rate 11.904 Mpps 

· MAC Address Table 
4K 

· Standard 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab 

· Capacitate switch 16 Gbps

	11. 
	Camera IP 4.0MP
	· Senzor 
1/3" Progressive Scan CMOS 

· Rezolutie 
4MP (2560 × 1440)@20fps, 1080P/720P Max. 24 fps 

· Lentila2.8mm@F2.0, unghi vizualizare 99° 

· Compresie H.265+, H.265, H.264, MJPEG , Dual-stream 

· Iluminare minima 
Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR pornit 

· Distanta IR pana la 30 metri, IR-CUT filter cu AUTO-switch 

· Alimentare 
12 V DC ± 25% , PoE (802.3af) 

· Consum 
max. 6.5W 

· Temperatura de operare -30°C ~ +60°C, IP67 Dimensiuni 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm Greutate 
270 gr. 

· Interfata retea 
RJ45 10/100Mbps 

· Audio Nu are 

· Alarma 
Nu are 

· WDR 120dB

	12. 
	Redresoare cu comandã digitalã 
	Tensiunea nominalã de alimentare 3x400V +N+15%, -15% (4 conductoare) sau 3x400V+15%,-15% (3 conductoare)- optional 

Curentul absorbit În functie de variantã 

Frecventa de alimentare 50 Hz 5% (60Hz la cerere) 

Tensiunea nominalã de iesire Un 24V; 48V; 60V; 110V, 220Vcc (altã tensiune la cerere) Curentul nominal de iesire In Conform variantei: 10; 20; 25; 

Caracteristica de iesire U,I, IU sau IU U conform DIN 41773 (cu incarcare rapida-boost) 

Domeniul de reglaj al tensiunii de iesire Ajustabil intre (0-135%)xUn 

Abaterea stationarã a tensiunii de iesire 1% 

Limita de curent Valoarea maximã este chiar curentul nominal de iesire; se poate regla o valoare mai redusã 

MTBF: 120000 ore

	13. 
	Cablu electic
	Utilizare
Interior

Material conductor
Cupru

Material izolatie
PVC

Numar conductori
4

Nearmat

Functii
Membrana flexibila, impermeabila

Culoare
Alb
Tensiune alimentare
500 V

Sectiune cablu (mm)
4 x 16

Diametru conductor
16 mm

	14. 
	Jgheab metalic de cabluri
	Tip de fixare: Suruburi

Material principal: Otel

Dimensiuni (in mm): 60x200x0.75



	15. 
	Echipament de protecție la tensiune continuă
	Acesta trebuie să conțină minim:

- Întreruptor cu tensiune nominală de ținere la impuls Uimp(kV) de minim 8 kV și capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icu (kA) de minim 20 kA, conform cu standardele IEC 60947-1:2020 și IEC 60947-2:2024

- Mini-întreruptoare de circuit cu tensiune nominală de izolație Ui (VCC) de minim 1000 Vcc

- Dispozitiv de protecție la supratensiune cu tensiune maximă de funcționare continuă (Uc(L-N)) de 1500 V

- Întrerupător izolator la tensiune continuă, cu tensiune nominală de funcționare Uimp(kV) de minim 800 V și curent electric de funcționare de până la 50 A

- Siguranțe la tensiune continuă, cu tensiune de minim 750 V și curent electric de funcționare de până la 250 A

- Echipamente de echipotențializare

- Tablou electric dedicat




4. Alte cerințe tehnice

- livrarea va include toate componentele necesare funcționării sitemului (ex. încărcător, husă, bandă de fixare, etc;);
-- să fie furnizate manualele de operare ale echipamentului și softului pentru procesarea rezultatelor. Acestea trebuie să cuprinda detalii explicite privind utilizarea în siguranță a sistemului, informații coerente și explicite privind utilizarea tuturor modurilor de lucru ale sistemului; Manualele trebuie să fie furnizate atât în varianta printată, cât și pe stick USB/variantă electronica, în limba română și engleză.
- sistemul trebuie să fie însoțit de toate cablurile, componentele, subansamblele și conexiunile necesare pentru a fi pus în funcțiune și pentru a efectua și demonstra toate modurile si performanțele din caietul de sarcini.
5. Instalarea echipamentului
- se vor pune la dispoziție, înaintea livrării, condițiile de spațiu necesare pentru instalarea echipamentului;
- se vor pune la dispoziție, înainte de livrare, condițiile de umiditate și temperatură, necesare pentru instalarea și funcționarea echipamentului;
- instalarea propiu-zisă a echipamentului este responsabilitatea contractorului atât în ceea ce privește amplasarea și fixarea mecanică a echipamentului, cât și orice conexiuni necesare funcționării acestuia (de ex. conexiuni electrice, electronice, etc.);
- în urma instalării, contractorul va demonstra funcționarea completă a echipamentului și atingerea tuturor parametrilor din caietul de sarcini.
3.3.1 Garanție

Perioada de garanție a echipamentului trebuie să fie de minimum 12 luni de la data recepției. 
Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

· ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
· transport prin intermediul transportatorului;
· înlocuirea produselor neconforme;

Timpul de intervenție este de maxim 48 de ore de la data semnalării evenimentului, prin comunicare scrisă a defecțiunii de către beneficiar, prin FAX sau e-mail.
3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maxim 2 luni de la semnarea contractului de furnizare. Orice livrare mai rapidă este apreciată și luată în considerare de către Autoritatea contractantă.
Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. 
În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare: Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, aparținând Facultății de Energetică, prin intermediul magaziei centrale a POLITEHNICA București.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.3.3 Suport tehnic

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/neconformitate a produselor furnizate, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în termen de 3 zile la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.
3.3.4 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Livrarea se va efectua la Magazia POLITEHNICA București. sau în anumite cazuri direct la locația beneficiarului din incinta POLITEHNICA București, în acest caz la Departamentul de Sisteme Electroenergetice, din cadrul Facultății de Energetică.

Ținând cont de greutatea produselor livrate, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare și va fi dotat cu echipamente specifice de manipulare/ridicare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților
3.4.1 Obligațiile principale ale Autorității contractante

 - să pună la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

- își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

- va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- are obligația să desemneze, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini.

- să notifice Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se resping produsele livrate, de 3 ori, pe motive de calitate.

3.4.2 Obligațiile principale ale Contractantului

· Va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul. Va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobărilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
· Se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.
· Va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
· În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.
· Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.
· Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.
· Are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.
· Se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.
· Este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
· Nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea/entitatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.
4 DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL 
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt: 
· certificatul de calitate și garanție;
· cartea tehnică a echipamentului;

· manualul de operare.

5 RECEPȚIA PRODUSELOR
Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în termen de maxim 2 luni, în funcție de progresul contractului, astfel: 
1) Recepția cantitativă: se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă în maxim 2 luni de la momentul livrarii, punerii în funcțiune și instruirii personalului.
2) Recepție calitativă: încheierea unui Proces verbal de recepție calitativă după efectuarea tuturor zilelor obligatorii de training, în maxim 2 luni de la momentul livrării, punerii în funcțiune.
6 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
Contractantul va emite factură pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale. 

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data apariției facturii în sistemul național RO e-Factura și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în sistemul national RO e-Factura.
Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
-
declarația de conformitate și/sau certificatul de conformitate; 

-
certificatul de garanție.
7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT
Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) trebuie să dovedeasca faptul că la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, și a condițiilor sociale și de mediu care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătatii în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. 
8 MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

1) Coordonarea implică: 

a) organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului;
b) coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului. 

2) Monitorizarea implică: 

a) Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente: 

i. Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini, 

ii. Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată.
b) Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condiíile contractuale.
3) Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.

Întocmit,

Prof.dr.ing. Radu-Florin PORUMB
1

[image: image1.jpg]