Denumire Echipament: Trusa chirurgie generala

| CERINTE TEHNICE | CANT. | DA | NU | Argumentare prin trimitere la descriere/ pagina brosura/ catalog/ manual, traduse in lb.romana, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pensa FOERSTER-BALLENGER, dreapta, cu striatii, 25 cm | 4 |  |  |  |
| Pensa de camp BACKHAUS, 13.0 CM, AA 751/13 | 10 |  |  |  |
| Maner de bisturiu Nr. 3,lungime 12.5 cm | 1 |  |  |  |
| Maner de bisturiu Nr.4 | 1 |  |  |  |
| Maner pentru bisturiu, numarul 7, AD 025/07 | 1 |  |  |  |
| Foarfeca chirurgicala MAYO, dreapta, boanta/boanta, 17cm AC 070/17 | 1 |  |  |  |
| Foarfeca chirurgicala MAYO, curba, boanta/boanta 17.0 CM | 1 |  |  |  |
| Foarfeca Metzenbaum-Nelson, curba, Boanta/Boanta 18.0 CM | 2 |  |  |  |
| Foarfeca chirurgicala STANDARD, dreapta, ascutita/boanta, 14.5 cm | 1 |  |  |  |
| Pensa anatomica standard, dreapta, 14.5 CM | 2 |  |  |  |
| Pensa anatomica standard, dreapta 20.0 CM | 1 |  |  |  |
| Pensa chirurgicala standard, dreapta, 1x2 dinti, 14,5 CM | 2 |  |  |  |
| Pensa chirurgicala standard, dreapta, 1x2 dinti, 20.0 CM AB 060/20 | 1 |  |  |  |
| Pensa ALLIS, 5x6 dinti, lungime 15.0 cm, KD 055/15 | 4 |  |  |  |
| Pensa de tesut BABCOCK pentru intestine, 16.0 cm, KD 111/16 | 2 |  |  |  |
| Pensa HALSTED-MOSQUITO, dreapta, 12.5 cm, AA 150/12 | 10 |  |  |  |
| Pensa HALSTED-MOSQUITO, curba 12,5 CM | 10 |  |  |  |
| Pensa arteriala CRILE-RANKIN, dreapta, 16.0 CM | 4 |  |  |  |
| Pensa hemostatica CRILE-RANKIN, curba, 16.0 CM AA 185/16 | 4 |  |  |  |
| Pensa hemostatica Ochsner-Kocher, 1x2 dinti, dreapta, 16.0 CM AA 210/16 | 4 |  |  |  |
| Retractor RICHARDSON 28X20 MM 24,0 CM | 2 |  |  |  |
| Retractor RICHARDSON 36X28 MM 24.0 CM | 2 |  |  |  |
| Set retractoare ROUX FIG.1-3 | 1 |  |  |  |
| Retractor DEAVER 50 MM 30.5 CM | 2 |  |  |  |
| Retractor VOLKMANN, semi-ascutit, 4 dinti, 21.5 CM | 2 |  |  |  |
| Retractor VOLKMANN, semi-ascutit, 6 dinti, 21.5 CM | 2 |  |  |  |
| Retractor CUSHING 10 MM 20.0 CM | 2 |  |  |  |
| Set retractoare PARKER-LANGENBECK (US-ARMY) FIG.1+2, lungime 21 cm | 1 |  |  |  |
| Spatula abdominala, lungime 33.0 CM, grosime 30 mm | 1 |  |  |  |
| Spatula abdominala, lungime 33.0 CM, grosime 40 mm | 2 |  |  |  |
| Retractor abdominal BALFOUR cu deschidere de 20 CM | 1 |  |  |  |
| Proba/Sonda W.EYE 13.0 CM 2 MM | 1 |  |  |  |
| Conductor ligatura Konig, lung. 19.5 cm | 1 |  |  |  |
| Ac Deschamps, dreapta, bont, lung. 20 cm | 1 |  |  |  |
| Ac ligatura DESCHAMPS, bont cu varf curbat la dreapta 20.0 CM | 1 |  |  |  |
| Portac Mayo-Hegar, 16.0 cm | 1 |  |  |  |
| Portac Mayo-Hegar, 18.0 cm | 2 |  |  |  |
| Tub de aspiratie YANKAUER, complet, lungime 27 cm AO 400/00 | 1 |  |  |  |
| Maner pentru bisturiu, numarul 7K, lungime 16.5 cm AD 027/07 | 1 |  |  |  |
| Foarfeca METZENBAUM-NELSONS curba Bt/Bt 23.0 CM | 2 |  |  |  |
| Pensa dreapta POTTS-SMITH DRESSING, 21.0 CM | 1 |  |  |  |
| Pensa anatomica POTTS-SMITH, dreapta, 25.0 CM AB 200/25 | 1 |  |  |  |
| Portac Mayo-Hegar, 24.0 cm | 1 |  |  |  |
| Capac perforat 465 X 280 MM, argintiu KYE 280/61 | 1 |  |  |  |
| Baza neperforata, 465 X 280 X 100MM KYE 283/10 | 1 |  |  |  |
| Cos pentru sterilizare 405 X 255 X 70 MM | 1 |  |  |  |
| Pad silicon pentru protectia instrumentelor 440/230mm | 1 |  |  |  |
| Filtru din teflon, rotund, Ø190mm, 1 bucata pentru 1000 sterilizari | 1 |  |  |  |

| - SPECIFICATII TEHNICE minime | Mod de indeplinire produs ofertat (va fi completat de catre ofertant) |
| --- | --- |
| Instrumentar: |  |
| - Se va solicita un esantion de minim 10 instrumente ca si mostra pentru verificarea compatibilitatii cu caietul de sarcini |  |
| - Instrumentarul are marcat specific si distinct marca CE |  |
| Materialul instrumentelor este otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) |  |
| - Intrumentarul chirurgical respecta cerintele standardului DIN 58298 (referitor la aliajele acceptate, la executia si testarea intrumentarului medical) |  |
| - Instrumentarul este marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producatoare (emblema sau sigla); |  |
| Instrumentarul este marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul numelui producatorului. |  |
| - Instrumentarul este marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul codului de produs. |  |
| - Instrumentul este marcat, in mod permanent, cu un cod unic de identificare de tip DATA MATRIX CODE cu dimensiuni maxime 3.0 x 3.0 mm, amprentata in material, compatibila cu un sistem automat de citire/identificare/numarare. |  |
| Firma producatoare este certificata in conformitate cu DIN ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 Anexa 2. |  |
| - Instrumentarul respecta intocmai dimensiunile si caracteristicile specificate in catalogul de prezentare. |  |
| La valorile solicitate se accepta tolerante de +/- 1% |  |
| Containerele pentru sterilizare : |  |
| Sunt marcat specific si distinct cu marca CE |  |
| - Containerele respecta intocmai dimensiunile si caracteristicile specificate . |  |
| Sunt prevazute cu capac foarte rezistent la uzura, socuri sau deformari, termostabil. Pentru o usoara identificare exista si posibilitatea folosirii de capace de cel putin 5 culori diferite |  |
| Au un sistem dublu de blocare al capacului, pentru a asigura sigilarea perfecta a interiorului containerului si in acelasi timp manipularea igienica a containerului dupa sterilizare-in timpul transportului. |  |
| Sterilitatea produselor din containere este garantata pentru cel putin 6 luni, Capacul casoletei este din aluminiu si poate fi utilizat cu filtre din hartie, cu filtru material textil sau PFTE, Filtrele sunt protejate si acoperite de o placa de otel prinsa ferm pe suprafata interna a capacului. |  |
| - Organizarea interioara a casoletei se poate face folosind cosuri, campuri de impachetare si sisteme de fixare specifice fiecarui tip de instrument |  |
| Are posibilitatea de a fi prevazute cu etichete de identificare din aluminiu inscriptionabile cu minim 12 caractere, de diferite culori. |  |
| - Au posibilitatea de a fi prevazute cu etichete speciale pentru casoleta cu triplu rol: sigilarea casoletei, identificarea casoletei si indicator pentru sterilizare |  |
| C. GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE |  |
| - perioada: 2 ani |  |
| SERVICE POSTGARANTIE |  |
| - perioada minima: 10 ani |  |
| SCOLARIZARE |  |
| - personal medical |  |