LISTA CANTITĂŢILOR   MINIME ŞI MAXIME ESTIMATE

PE PERIOADA DE DERULARE A ACORDULUI-CADRU                     ANEXA 1

|  | Categoria de lucrari | U.M. | Cantitate minimă | Cantitate maximă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRĂRI CONSTRUCȚII |  |  |  |  |
| 1 | Demolare/decopertare trotuarelor de protecție 0,8 metri latime | m | 500 | 1000 |
| 2 | Realizarea trotuarelor de protecție 0,8 metri latime din beton periat, inclusiv strat suport | m | 500 | 1000 |
| 3 | Borduri prefabricate din beton pt alei pietonale | m | 100 | 2000 |
| 4 | Reparații fațadă termoizolata (masă de șpaclu, amorsă, aplicare tencuială decorativă) | mp | 2500 | 5000 |
| 5 | Reparații fațadă veche tencuiala/terasit (decopertare strat suport, tencuiala, masă de șpaclu, amorsă, aplicare tencuială decorativă din piatra) | mp | 2500 | 5000 |
| 6 | Realizare sistem termoizolație fatada cu vată minerală bazaltică 20 cm inclusiv tencuiala decorativa | mp | 2500 | 5000 |
| 7 | Realizare sistem termoizolație soclu cu polistiren extrudat 10 cm, inclusiv tencuiala decorativa | mp | 1500 | 3000 |
| 8 | Realizare Spaleti exteriori cu termosistem | ml | 750 | 1500 |
| 9 | Realizare Spaleti exterior fatada din tencuiala/terasit | ml | 500 | 1000 |
| 10 | Demontare glafuri exterioare | ml | 1000 | 2000 |
| 11 | Montare glafuri exterioare din aluminiu culoare RAL 9003 adancime 200 -250 mm | ml | 1000 | 2000 |
| 12 | Realizare sistem termoizolație cu polistiren expandat 5 cm la intrados/console si copertine inclusiv decorativa | mp | 2500 | 5000 |
| 13 | Demontare tamplarie existenta | mp | 1500 | 3000 |
| 14 | Montare tâmplărie exterioara din Aluminiu (uși, ferestre) RAL 9003 | mp | 750 | 1500 |
| 15 | Demontare glafuri de interior | m | 500 | 1000 |
| 16 | Montare glafuri interior PVC alb | m | 500 | 1000 |
| 17 | Desfaceri tencuieli interioare | mp | 2500 | 5000 |
| 18 | Desfaceri straturi de glet si lavabil degradate | mp | 2500 | 5000 |
| 19 | Tencuieli manuale la pereți și tavane | mp | 10000 | 25000 |
| 20 | Glet doua straturi, incarcare si finisare, la pereți și tavane | mp | 10000 | 25000 |
| 21 | Placari pereti cu gips-carton pe structură metalică, inclusiv vata minerala | mp | 500 | 1000 |
| 22 | Pereti de compartimentare din gips-carton pe structură metalică inclusiv vata minerala | mp | 500 | 1000 |
| 23 | Realizare spaleti interiori, tenc. int. în jurul tocurilor și pervazelor | m | 500 | 1000 |
| 24 | Zugrăveli interioare, doua straturi, cu vopsea lavabilă la pereți și tavane | mp | 25000 | 50000 |
| 25 | Desfacere strat finisaj la pardoseli din parchet laminat/masiv | mp | 10000 | 20000 |
| 26 | Desfacere strat finisaj la pereti din faianta | mp | 5000 | 10000 |
| 27 | Desfacere sape de nivel | mp | 2500 | 5000 |
| 28 | Desfacere strat finisaj la pardoseli din gresie | mp | 2500 | 5000 |
| 29 | Desfacere plinta la perete | ml | 2500 | 5000 |
| 30 | Reparatii strat suport la plinta | ml | 2500 | 5000 |
| 31 | Montat parchet laminat 10 mm trafic comercial intens cl.33 | mp | 2500 | 5000 |
| 32 | Plinta PVC la parchet | ml | 250 | 500 |
| 33 | Montat faiatnă | mp | 1200 | 2500 |
| 34 | Montat gresie | mp | 1200 | 2500 |
| 35 | Montat plinta la gresie | ml | 250 | 500 |
| 36 | Vopsitorii epoxidice la pereti | mp | 5000 | 10000 |
| 37 | Hidroizolații pensulabile bicomponente | mp | 500 | 1000 |
| 38 | Sapa de nivel | mp | 7000 | 15000 |
| 39 | Turnat șapă autonivelantă | mp | 10000 | 20000 |
| 40 | Rasină epoxidică pentru pardosele | mp | 1000 | 2000 |
| 41 | Plinta rasină epoxidică | ml | 150 | 300 |
| 42 | Montare finisaj tip covor pvc la pardoseli | mp | 12500 | 25000 |
| 43 | Plinta covor pvc | mp | 2500 | 5000 |
| 44 | Placare trepte cu covor pvc | ml | 500 | 1000 |
| 45 | Placare trepte cu gresie | ml | 250 | 500 |
| 46 | Montare tavane ghips-carton | mp | 5000 | 10000 |
| 47 | Montare tavane casetate | mp | 5000 | 10000 |
| 48 | Amorsare strat suport cu amorse speciale | mp | 10000 | 20000 |
| 49 | Hidroizolații orizontale sau verticale în 2 straturi membrana bituminoasa la acoperiș terasa | mp | 2500 | 5000 |
| 50 | Reparații șarpantă din lemn | mp | 2500 | 5000 |
| 51 | Desfacere invelitoare | mp | 2500 | 5000 |
| 52 | Învelitori din țiglă ceramica inclusiv sistem suport | mp | 2500 | 5000 |
| 53 | Învelitori din tablă tip tigla vopsită în câmp electrostatic, min. 0,5 mm inclusiv sistem suport | mp | 2500 | 5000 |
| 54 | Jghiaburi din tabla zincata de 0.5mm, conf. Pe santier samirotunde cu D=15cm | m | 500 | 1000 |
| 55 | Burlane din tablă de 0,5 mm rotunde D=150, 4 cm uzinate | m | 200 | 500 |
| 56 | Realizare capac tabla la atic, inclusiv strat suport din OSB | m | 500 | 1000 |
| 57 | Sort de tabla la copertina | m | 250 | 500 |
| 58 | Accesorii la invelitoarea cladirii: parafrunzare, caciuli ventilare, etc... | buc | 100 | 200 |
| 59 | Opritori de zapada pentru invelitoare tip grilaj | ml | 500 | 1000 |
| 60 | Ignifugarea lemnului și vopsirea lemnului cu soluții speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat | mp | 500 | 1000 |
| 61 | Realizare hidroizolații cu membrană EPDM | mp | 1500 | 3000 |
| 62 | Demolare zidărie bloc ceramic / caramida plina | mc | 20 | 50 |
| 63 | Zidărie din bloc ceramic | mc | 20 | 50 |
| 64 | Buiandrug prefabricat l=115mm | ml | 500 | 1000 |
| 65 | Demolare cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații și elevații | mc | 250 | 500 |
| 66 | Spargere beton, demolare cu mijloace manuale | mc | 50 | 100 |
| 67 | Perforare/Aspirare element beton D=14mm L=150mm | buc | 250 | 500 |
| 68 | Ancora chimica tip capsula pentru orificiu D=14mm | buc | 250 | 500 |
| 69 | Turnare beton B25/30 pompabil | mc | 100 | 250 |
| 70 | Turnare beton B25/30 nepompabil | mc | 100 | 250 |
| 71 | Confectionare si montare armatura elevatii/grinzi/stalpi/plansee | kg | 5000 | 10000 |
| 72 | Cofraj din scânduri rasinoase pentru elevatii/stalpi/centuri | mp | 500 | 1000 |
| 73 | Cofraj suspendat din scânduri rasinoase pentru plansee/grinzi/diafragme beton | mp | 500 | 1000 |
| LUCRĂRI INSTALAȚII |  |  |  |  |
| 74 | Înlocuit lavoar, piedestal, inclusiv baterie cu racorduri la pozitie | buc | 200 | 400 |
| 75 | Înlocuit vas WC cu rezervor inclusiv sistem racord | buc | 200 | 400 |
| 76 | Înlocuit pisoar, inclusiv baterie si racorduri | buc | 100 | 200 |
| 77 | Înlocuit sifon de pardosea cu flansa pentru etansare | buc | 70 | 150 |
| 78 | Înlocuit corp de incalzire tip radiator din tabla de otel, inclusiv suporti, robineti de aerisire, robineti tur si retur | buc | 200 | 400 |
| 79 | Termostat ambiental wireless | buc | 50 | 100 |
| 80 | Strapungeri in plansee si pereti sub dn=75mm | buc | 200 | 400 |
| 81 | Strapungeri in plansee si pereti dn=75-200mm | buc | 100 | 200 |
| 82 | Proba de etanseitate a instalatiiei termice / sanitare | ml | 2000 | 5000 |
| 83 | Proba de functionare a instalatiiei termice / sanitare | ml | 2000 | 5000 |
| 84 | Golirea instalatiiei termice / sanitare | buc | 10 | 100 |
| 85 | Înlocuit teava cupru la incalzire, montaj aparent, pentru racord radiator, d= 15-22mm, inclusiv fitinguri si sisteme de prindere | ml | 2000 | 5000 |
| 86 | Înlocuit teava cupru la incalzire, montaj aparent, pentru coloane, d= 22 - 42mm, inclusiv fitinguri si sisteme de prindere | ml | 2000 | 5000 |
| 87 | Înlocuire teava, montaj ingropat, material plastic la instalatie sanitara la racorduri apa calda/apa rece cu d = 20-25 mm, inclusiv fitinguri si izolatie | ml | 2000 | 5000 |
| 88 | Înlocuire teava, montaj aparent, material plastic la instalatie sanitara in coloane apa calda/apa rece cu d =25-40 mm, inclusiv fitinguri si izolatie | ml | 2000 | 5000 |
| 89 | Înlocuire conducte canalizare, legaturi la obiecte sanitare d = 32-50 mm, inclusiv fitinguri | ml | 2000 | 5000 |
| 90 | Înlocuire conducte canalizare, in coloane d = 110 - 160 mm, inclusiv fitinguri | ml | 500 | 1000 |
| 91 | Înlocuit circuit, ingropat, electric pentru iluminat, inclusiv doza de legatura | ml | 2000 | 5000 |
| 92 | Înlocuit circuit electric pentru prize, inclusiv doza de legatura | ml | 2000 | 5000 |
| 93 | Înlocuit tablou electric general, inclusiv siguranțe | buc | 5 | 20 |
| 94 | Înlocuit tablou electric secundar, inclusiv siguranțe | buc | 10 | 30 |
| 95 | Înlocuit priza simpla, inclusiv doza de aparataj | buc | 700 | 1500 |
| 96 | Înlocuit întrerupător/comutator, inclusiv doza de aparataj | buc | 700 | 1500 |
| 97 | Înlocuit corpuri iluminat, montaj aparent/incastrat tavan casetat | buc | 500 | 1000 |
| 98 | Camera video cu sistem montaj - sistem supraveghere | buc | 100 | 200 |
| 99 | Circuit electric sistem CCTV/antiefractie, montaj ingropat | ml | 2000 | 5000 |
| 100 | Circuit electric sistem CCTV/antiefractie, montaj aparent | ml | 2000 | 5000 |
| 101 | Unitate centrala CCTV inclusiv sistemul de monitorizare (NVR, HDD, monitor) | buc | 5 | 20 |
| 102 | Unitate centrala antiefractie inclusiv sistemul de UPS, inclusiv modul GSM | buc | 5 | 20 |
| 103 | Senzor de miscare/prezenta | buc | 100 | 200 |
| 104 | Montare tastatura sistem antiefractie | buc | 100 | 200 |
| 105 | Montare sirena interior/exterior - avertizare sistem antiefractie | buc | 50 | 100 |
| 106 | Procurare și montaj cutie rack 12U | buc | 50 | 100 |
| 107 | Realizare sistem drenaj | ml | 500 | 1000 |
| 108 | Demontare hidrant interior | buc | 50 | 100 |
| 109 | Montare hidrant interior | buc | 50 | 100 |
| 110 | Distributie otel zincat, cu caneluri, pentru hidranti interiori, cu d= 2"-3" | ml | 500 | 1000 |
| 111 | Demontare hidrant exterior | buc | 20 | 50 |
| 112 | Montare hidrant exterior suprateran | buc | 10 | 25 |
| 113 | Montare hidrant exterior subteran | buc | 10 | 25 |
| 114 | Distributie subterana pentru hidranti exteriori, cu d=90 mm - 110 mm, cu aducere teen la starea initiala | ml | 350 | 1000 |
| 115 | Rezervor polietilena subteran, apa incendiu, 70 mc complet echipat | buc | 2 | 10 |
| 116 | Statie pompare hidranti interiori-exteriori, D=19,2 l/s | buc | 2 | 10 |
| 117 | Camera pompelor hidranti interiori-exteriori - sistem subteran | buc | 2 | 10 |
| 118 | Sistem evacuare gaze fierbinti case de scara, 2 mp - desfumare | buc | 10 | 50 |
| 119 | Generator curent pentru sistem pompare hidranti 50 KVA, carcasat | buc | 2 | 10 |
| DIVERSE |  |  |  |  |
| 120 | Schela fixa pentru fatada | mp | 200 | 2000 |
| 121 | Schela mobila pentru fatada | mp | 150 | 1000 |
| 122 | Automacara pe pneuri | ora | 5 | 30 |
| 123 | Nacelă cu braț (articulat/telescopic) | ora | 5 | 20 |
| 124 | Transport rutier moloz cu autobasculanta 15 km | mc | 200 | 1000 |
| 125 | Săpătură de pământ manual în șanțuri | mc | 200 | 1000 |
| 126 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri | mc | 200 | 1000 |
| 127 | Vopsit confecții metalice (porți, garduri) | mp | 50 | 250 |
| 128 | Panou confectie metalica, inclusiv stalpi pentru gard, din otel, cu inaltimea pana la 1,6m | ml | 200 | 500 |
| 129 | Panou confectie metalica, inclusiv stalpi pentru gard, din otel, cu inaltimea pana la 2m | ml | 200 | 500 |
| 130 | Panou din plasa bordurata, inclusiv stalpi pentru gard, din otel, cu inaltimea pana la 1,6m | ml | 200 | 500 |
| 131 | Panou din plasa bordurata, inclusiv stalpi pentru gard, din otel, cu inaltimea pana la 2m | ml | 200 | 500 |
| 132 | Delimitare zona santier cu panouri de gard mobile | ml | 200 | 1000 |
| 133 | Container organizare de santier (dizlocare 1 zi lucratoare) - toaleta | buc | 5 | 100 |
| 134 | Container organizare de santier (dizlocare 1 zi lucratoare) - depozit | buc | 5 | 100 |
| 135 | Generator de curent (dizlocare 1 zi lucratoare) - organizare de santier | buc | 5 | 50 |
| 136 | Sistem monitorizare paza si protectie (dizlocare 1 zi lucratoare) - organizare de santier | buc | 5 | 100 |