CAIET DE SARCINI

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de
prestare servicii de mentenanță aparatură medicală
Cuprins

31.
INTRODUCERE


32.
CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII


33.
DESCRIEREA SERVICIULUI SOLICITAT


33.2
Serviciul solicitat:


63.2
Prezentarea propunerilor tehnice


64.
Atribuțiile și responsabilitățile părților


75.
Recepția serviciului


86.
Modalități si condiții de plata


87.
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă - Achizitor, Beneficiarul-plătitor și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)


88.
Anexa




1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini/specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse sunt minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la Caietul de sarcini/specificațiile tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu usurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de echivalent.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea contractantă va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / specificațiilor tehnice, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor / autorizațiilor în cauză.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

Asigurarea realizării serviciilor de mentenanță a unor echipamente medicale, în vederea îndeplinirii condițiilor contractuale cu CASAOPSNAJ, cât și pentru respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății.

3. DESCRIEREA SERVICIULUI SOLICITAT

Prin încheierea acordului-cadru – valabil pentru o perioada de 36 de luni, Autoritatea contractantă - Achizitorul urmărește achiziționarea serviciilor de mentenanta a unor echipamente medicale din dotarea Beneficiarului-plătitor (cu specificațiile tehnice din Anexa nr. 1 la caietul de sarcini și în cantitățile din Anexa nr. 2 la caietul de sarcini), echipamente prevăzute în tabelul de mai jos, cu scopul menținerii acestora în stare de funcționare și pentru obținerea buletinului de verificare tehnică. În derularea acordului-cadru / contractului subsecvent, activitatea Prestatorului va fi condusă de următoarele principii:

a) Prestatorul acționează în interesul Autorității contractante - Achizitorului / Beneficiarului-plătitor pe durata prestării serviciului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

b) Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor acordului-cadru / contractului subsecvent.

3.2 Serviciul solicitat:

	Nr.
LOT
	Denumire
LOT / echipament
	Cantitate
estimata acord cadru
(36 LUNI)

Min.   Max.
	Loc de prestare
	Data de prestare solicitata
	Cerințe funcționale minime
	Durata minimă garanție

	1
	BTL SPIRO Pro spirometru
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	2
	BTL-08 H600 holter EKG cu PC si soft interpretare date
	18
	36
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	3
	BTL-08 ABPM holter TA
	18
	36
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	4
	ABPM II CardioPoint holter TA
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	5
	MAC 1600 Electrocardiograf cu 12 canale
	6
	12
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	6
	MAC 2000 Electrocardiograf cu 12 canale
	6
	12
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	7
	L250AR, dispozitiv automat de masurare a indicelui glezna - brat
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	8
	Ultra Pulse laser cu CO2
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	9
	Cynosure Cynergy laser dermatologic si Zimmer Cryo 6 Echipament de racire zona de lucru
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	10
	DermoScan X2 dermatoscop cu epiluminiscenta
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	11
	Intelect, aparat Joasă - Medie - Înaltă frecvență
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	12
	Intelect Advance Combo 2762CC, aparat de electrostimulare şi electromiografie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	13
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru terapie laser
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	14
	Intelect Advanced Monocromatic Combo, aparat Joasă - Medie Înaltă frecvență
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	15
	Intelect Mobile Combo 2773 MS VAC, aparat medie frecvenţă şi vacuum pentru electroterapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	16
	Intelect Mobile Stim 2777, aparat joasă frecvenţă de electroterapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	17
	Intelect Mobile RPW 2805, aparat cu unde de şoc pentru terapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	18
	Intelect Mobile Monocromatic Stim 2773MS, aparat joasă-medie frecvenţă de electroterapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	19
	Intelect Neo Base 6001 combina terapie laser pentru fizioterapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	20
	Intelect ShortWave 100, aparat pentru terapii cu unde scurte montat pe stativ
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	21
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru Laser Terapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	22
	Triton Unit Traction - Aparat elongatie coloana (elongator)
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	23
	Galaxy TTET300 - Masa elongatii cu trei sectiuni
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	24
	AR 50 sistem preparare parafină pentru aplicaţii în fizioterapie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	25
	GI-VZ WBS baie galvanica patrucelulara
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	26
	BTL 20 aparat fizioterapie cu unde scurte
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	27
	BTL 6000 TR Therapy Elite, aparat de terapie prin diatermie rezistivă și capacitivă
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	28
	BTL 5920 Magneto 2 ch, magnetodiaflux
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	29
	BTL 1900 Masa magnetoterapie cu Solenoid tip BTL 239-09
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	30
	BTL-5825 S combina de fizioterapie electroterapie si ultarasunet
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	31
	BTL-6000 Aparat de drenaj limfatic
	6
	12
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	32
	BTL 6000 SIS Elite Aparat de terapie electromagnetica de inalta frecventa
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	33
	BTL 6000 HIL 30W cu Scanner Elite Aparat laserterapie cu aplicarea automata a laserului
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	34
	BTL 4825 S Combina electroterapie si ultrasunete cu trei canale
	18
	36
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	35
	HERA W9 Ecograf Doppler color de inalta performanta pentru aplicatii generale
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	36
	EN 025 Incubator microbiologie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	37
	Stericlav Autoclav 75 litri
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	38
	Microscop Digital USB
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	39
	BioSafety Cabinet Biobase model 11235BBC86 Hota Microbiologică
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	40
	GFL agitator de laborator
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	41
	AD 629 B, audiometru clinic
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	42
	AT 235, impedancemetru clinic
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	43
	TELECAM DX II, sistem videoendoscopic pentru dispozitive endoscopice (laringo-faringo-fibroscop)
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	44
	Microscop chirurgical OPMI 11 S21
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	45
	ATMOS Chair Profesional Electrical - scaun consultatii ORL
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	46
	Autolensmeter AL 500, aparat pentru măsurarea lentilelor
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	47
	Humphrey HFA 745i, analizor de perimetru (cimp vizual)
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	48
	Ecograf ocular A/B cu ultrasunete, biometru tip UltraScan Imaging System
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	49
	OT 3300 Combina diagnostic oftalmologie pentru 3 instrumente si proiector teste Biomicroscop SL-1800, Autorefracto/Kerato/Tono/Pahimetru Tonoref III și Foropter RT-5100 producător Nidek
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	50
	Cirrus HD-OCT 5000 retinotomograf
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	51
	HFA3 860 perimetru computerizat
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	52
	Anomaloscop / Cromatoscop
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	53
	LM-1800PD autolensmetru
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	54
	SpiroScout spirometru portabil
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	55
	HYPERION X7 panoramic si CEPH digital
	6
	9
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	56
	Dry View 6950 imprimanta laser cu developare uscata
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	57
	Dry View 5950 imprimanta laser cu developare uscata
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	58
	PACS Server
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	59
	RS80 EVO Samsung Medison ecograf doppler color
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	60
	ProX intraoral cu VistaScan Mini Easy placute fosforice
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	61
	HS33 sterilizator cu abur de capacitate medie
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	62
	Hawo HM 780 DC-V sigilator termic automat
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	63
	MELAtherm 10 DTA Masina de spalat si dezinfectat instrumentar
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.

	64
	SUDOSCAN - Aparat de testarea sensibilitatii pielii pacientului si diagnosticarea Neuropatiei Diabetice
	3
	6
	Prestarea serviciilor se va efectua la punctele de lucru ale Beneficiarului-plătitor (U.M. 0521 București) din Mun. București / jud. Ilfov, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepție făcând echipamentele care trebuie transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport și cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator.
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Conform specificației tehnice – anexa nr. 1 la caietul de sarcini
	Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garanție de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparațiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului.


3.2 Prezentarea propunerilor tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul de propunere tehnică, din Secţiunea – Formulare utilizate în cadrul procedurii şi va fi însoţită în mod obligatoriu de o autorizație emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) sau echivalent, prin care Operatorul Economic face dovada faptului că este autorizat pentru a desfășura activități de mentenanță, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, pentru echipamentele pentru care se depune ofertă.
4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu serviciile solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul caiet de sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Prestatorul are următoarele obligații principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea acordului-cadru, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini, 

b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați, 

c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a acordului-cadru, pe toată durata de derulare a acestuia, 

d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea acordului-cadru,

e. colaborarea cu personalul Beneficiarului-plătitor alocat pentru verificarea serviciilor prestate și realizarea recepțiilor, 

f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea prestării serviciilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității Autorității contractante - Achizitorului și a Beneficiarului-plătitor, 

g. asigurarea că orice documente, documentații și / sau instrucțiuni furnizate către personalul Autorității contractante - Achizitorului și a Beneficiarului-plătitor sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, 

h. prezentarea rapoartelor sau a altor documente solicitate de personalul Autorității contractante - Achizitorului și a Beneficiarului-plătitor, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin acordul-cadru, 

i. colaborarea cu personalul Autorității contractante - Achizitorului și a Beneficiarului-plătitor alocat pentru prestarea serviciilor care fac obiectul acordului-cadru, 

j. să inițieze modificarea și completarea acordului-cadru și a contractelor subsecvente de prestare servicii, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Prestator se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale. 

Autoritatea contractantă - Achizitorul / Beneficiarul-plătitor au următoarele obligații principale:

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea acordului-cadru / contractelor subsecvente,

b. punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini,

c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza prestarea serviciilor, 

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a acordului-cadru,

e. colaborarea cu Prestatorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

f. asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Prestatorului pe durata derulării contractului, 

g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării acordului-cadru,

h. notificarea Prestatorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a acordului-cadru, 

Obligațiile și drepturile principale ale Autorității contractante - Achizitorului / Beneficiarului-plătitor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.
5. Recepția serviciului
Recepția serviciului se va efectua pe bază de Raport de service semnat de prestator și beneficiarul-plătitor, în ultima zi a fiecărei luni. 
Recepția finală se va efectua la sfârșitul fiecărui contract subsecvent, în baza Rapoartelor de service parțiale întocmite pe parcursul derulării contractului subsecvent, în urma fiecărei intervenții asupra echipamentului.

Procesul verbal de recepție parțială/finală va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) respins pentru neconformitate/neconformitati, cu posibilitate de remediere;

c) respins.

Recepția serviciului va consta în compararea rezultatelor obținute în urma prestației cu datele tehnice menționate în legislația în vigoare, în recomandările internaționale și cele ale producătorului echipamentului și se va atesta prin procesul – verbal de recepție confirmat de beneficiarul-plătitor (șef cabinet medical/ comisie de recepție / reprezentant/responsabil întreținere aparatură medicală).

6. Modalități si condiții de plata
Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat, la sfârșitul fiecărui contract subsecvent. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență a facturii respective, codul CPV principal al procedurii de achiziție (50421000-2 – ”Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical”). Factura va fi trimisă electronic, conform O.U.G nr. 120/2021.

Beneficiarul-plătitor se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator, prin mijloace de plată admise de lege, în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii, cu respectarea celorlalte obligații de plată stabilite de Legea nr. 72/2013, pe baza următoarelor documente:

- factura electronică RO e-Factura;

- documente de recepție.
7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă - Achizitor, Beneficiarul-plătitor și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Prestator are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;                            

· H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

· Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

· Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.140/2025, pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;    

· Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.
8. Anexa

	Număr anexă:
	Denumire anexă:

	Anexa nr. 1:
	Specificații tehnice

	Anexa nr. 2: 
	Cantități și valori estimate ale serviciilor solicitate


	
	


2 / 14
1 / 14

