# Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Bulevardul Ferdinand nr. 100

Constanta, Jud. Constanta

Tel/Fax  0241.484.501; 0241.615.491

APROBAT

MANAGER

CONF. UNIV. DR. CAMBREA SIMONA CLAUDIA

AVIZAT

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BALAZS DIANA ATENA

Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse

Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziţia de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operaţiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcţiuni, testare, mentenanţă, suport tehnic - şi oricare altele asemenea.

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operaţiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse

Prezentul Caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de reactivi de laborator, UTS si anatomie patologica pentru stabilirea diagnosticelor

2.1. Informaţii despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta reprezinta un spital de referinta din judet, atat datorita adresabilitatii existente pe tot parcursul anului (focare de toxinfectie alimentara, epidemii, boli carantinabile, boli tropicale pentru cei care calatoresc in zonele respective, Centrul Regional HIV/SIDA, si pentrul judetul Tulcea, profilaxie si tratament antirabic, iar vara pentru turisti) cat si ca spital suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Achizitionarea reactivilor de laborator este necesara pentru stabilirea diagnosticelor potrivit specialitatii spitalului. In cadrul caietului de sarcini se regasesc produse destinate analizelor efectuate de catre laboratorul de analize medicale al spitalului.

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Reactivii sunt imperios necesari pentru desfasurarea activitatii medicale in cadrul unitatii spitalicesti.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii/entităţii contractante

Reactivii solicitati prin prezentul Caiet de sarcini contribuie la diagnosticarea si tratamentul pacientilor internati prin efectuarea analizelor necesare pentru depistarea exacta a bolilor.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsele reprezinta reactivi  necesari desfasurarii activitatii Laboratorului de Analize Medicale din cadrul SCBI, asigurand astfel o gama larga de analize in vederea diagnosticarii si monitorizarii pacientilor infectati cu SARS-CoV2, HIV si cu alte patologii infectioase.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Reactivii vor fi utilizati la efectuarea analizelor in cadrul laboratorului de analize. Se are in vedere ca acesti reactivi trebuie sa fie compatibili cu aparatura din dotarea laboratorului de analize medicale al spitalului, in caz contrar existand riscul ca rezultatele analizelor sa fie eronate sau sa se produca defectiuni ale aparaturii. Avand in vedere prevederile art 1 alin 1 din Regulamentului UE 1197/19.06.2025 care se refera la codurile CPV 33100000-1 – 33199000-1 si faptul ca autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze reactivi de laborator cod CPV 33696500-0 , cod care nu se  regaseste in intervalul mai sus mentionat, procedura nu este supusa prevederilor regulamentului anterior mentionat.

3.4. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1. Produse solicitate

| 3.4.1.1. | Anexa Caiet sarcini licitatie reactivi laborator |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 -Reactivi de laborator compatibili cu aparatul Genexpert. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Trusa PCR/qPCR pentru detectia Staphylococcus aureus rezistent la meticilna in secretii nazale; trusa/10 teste; trusa; 1; 10; 1; 2. 2; Trusa PCR/qPCR pentru detectia Staphylococcus aureus rezistent la meticilna in lichide biologice; trusa/10 teste; trusa; 1; 10; 1; 2. 3; Trusa PCR/qPCR pentru detectia Staphylococcus aureus rezistent la meticilna in hemocultura pozitiva; trusa/10 teste; trusa; 1; 10; 1; 2. 4; Trusa PCR/qPCR pentru detectia Clostridium difficile in probe de scaun; trusa/10 teste; trusa; 1; 250; 1; 35. 5; Trusa PCR/qPCR pentru detectia Enterococcus Rezistent la Vancomycin (VRE); trusa/10 teste; trusa; 1; 10; 1; 1. 6; Trusa PCR/qPCR pentru detectia si diferentierea rezistentei la carbapenem in tulpinile bacteriene gram-negative (Carba-R); trusa/10 teste; trusa; 1; 30; 1; 1. 7; Trusa RT-qPCR pentru determinarea rapida a incarcaturii virale HIV- din plasma; trusa/10 teste; trusa; 1; 300; 1; 35. 8; Trusa RT-qPCR pentru determinarea rapida a incarcaturii virale HCV din ser si plasma; trusa/10 teste; trusa; 1; 50; 1; 3. 9; Trusa PCR/qPCR pentru detectia de virusuri gripale si virus respirator sincitial in probe respiratorii cu tampoane de recolta incluse; trusa/10 teste; trusa; 1; 300; 1; 20. 10; Trusa RT-qPCR pentru determinarea rapida a incarcaturii virale Hepatita B din ser si plasma; trusa/10 buc; trusa; 1; 50; 1; 5. 11; Trusa PCR/qPCR pentru detectia de SARS-CoV-2 in probe respiratorii; trusa/10 buc; trusa; 1; 500; 1; 20. 12; Trusa PCR/qPCR pentru detectia papilomavirusul uman (HPV) Trusa compatibila cu instrumentul GeneXpert Dx System; tehnologie bazata pe PCR. Toti reactivii si controalele necesare sunt incluse in cartus. Trusa contine controale interne de reactie. Timp de analiza: aproximativ 60 de minute Identifică în mod specific tipurile HPV 16 și HPV 18/45 în două canale distincte de detectare și raportează alte 11 tipuri cu risc ridicat (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 și 68) într-un rezultat combinat. Trusa sa conțina reactivi suficienți pentru procesarea a 10 probe de control al calității și/sau specimene. Marca CE-iVD.; trusa/10 buc; trusa; 1; 50; 1; 3. 13; Trusa PCR/qPCR pentru detectia de SARS-CoV-2, virusuri gripale si virus respirator sincitial in probe respiratorii; trusa/10 buc; trusa; 1; 300; 1; 20. 14; Trusa PCR/qPCR pentru detectia rapidă a Mycobacterium Tuberculosis (MTB) și a rezistenței la Rifampicină (RIF) simultan din probele pacienților; trusa/10 teste; trusa; 1; 50; 1; 3. Valoare lot 1 fara TVA; 14; 1920; 14; 152. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 2 - Pachet reactivi compatibili Mini Vidas. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; PROCALCITONINA -Test cantitativ automat, pentru determinarea procalcitoninei umane in ser sau plasma (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 120; 1; 3. 2; HBs Ag ULTRA Test calitativ automat , pentru detectia antigenului de suprafata al hepatitei B (HBs Ag) in ser sau plasma umana, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 50; 1; 3. 3; HBe Ag/ ANTI -Hbe - Test calitativ automat pentru detectia antigenului e al hepatitei B (HBe Ag) sau a anticorpilor (anti-HBe) in ser uman sau plasma (heparina de litiu, citrat de sodiu sau EDTA) folosind tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 4; ANTI-HCV 60 TESTS Test automat calitativ pentru detectia anticorpilor IgG pentru virusul hepatitei C (anti-HCV) in serul sau plasma (heparina) umana folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 50; 1; 3. 5; ANTI-Hbc TOTAL II Test calitativ automat pentru utilizarea pentru detectarea anticorpilor totali impotriva antigenului principal al hepatitei B (anti-HBc) in ser uman sau plasma, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 2. 6; ANTI-HBs -Test cantitativ automat pentru detectia imunoenzimatica a anticorpilor antigenului de suprafata al hepatitei B (anti-HBs) in ser uman sau plasma folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 30; 1; 2. 7; CMV IgM -Test imuoenzimatic calitativ automat pentru utilizarea pentru detectia anticorpilor IgM anti-citomegalovirus in ser uman prin tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 8; CMV IgG -Test imuoenzimatic calitativ automat pentru utilizarea pentru detectia anticorpilor IgG anti-citomegalovirus in ser uman prin tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 9; HIV DUO QUICK -Test automat utilizat pentru screening-ul infectiei cu HIV, pentru detectia combinata a anti-HIV-1 (grupele M si O) si inumoglobulinelor totale anti-HIV-2 si a antigenului HIV-1 p24 in ser sau plasma umana (heparina de litiu sau EDTA) utilizand tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 50; 1; 3. 10; RUBELA IgM Test imunoenzimatic automat pentru detectarea de anticorpi antirubella IgM in serul uman utilizand tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 50; 1; 3. 11; EBV VCA/IGM Test calitativ automat pentru utilizarea pentru detectia anti-VCA EBV IgM in serul uman, folosind tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 12; C. DIFFICILE TOXIN A/B Test automat destinat utilizarii pentru detectia calitativa a toxinei A si B produse de Clostridium difficile, in probele de scaun folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 10; 1; 3. 13; LYME IgM Test calitativ automat destinat utilizarii pentru detectia anticorpilor IgM specifici pentru Borrelia burgdorferisensu lato (sl) in ser, plasma umana sau lichid cerebrospinal, utilizand tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 14; LYME IgG Test calitativ automat destinat utilizarii pentru detectia anticorpilor IgG specifici pentru Borrelia burgdorferisensu lato (sl) in ser, plasma umana sau lichid cerebrospinal, utilizand tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 15; ALFAFETOPROTEINA(AFP) Test cantitativ automat , pentru determinarea alfa feto-proteinei umane in ser, plasma (heparinat de litiu sau EDTA) sau lichid amniotic folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 10; 1; 3. 16; HEV Ig M Test automat calitativ pentru detectia anticorpilor IgM pentru virusul hepatitei E in serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 10; 1; 3. 17; EBV VCA/IGG Test automat pentru utilizarea pentru detectarea calitativa a anticorpilor anti-EBNA IgG in serul uman utilizand tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 10; 1; 3. 18; VARICELLA-ZOSTER IgG Test calitativ automat destinat utilizarii pentru detectia anticorpilor IgG specifici virusului varicelo-zosterian din ser uman, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 5; 1; 3. 19; Troponina - trusa ELFA pentru determinarea cantitativa a troponinei; kit/60 teste; kit; 1; 100; 1; 3. 20; D-dimeri - Test cantitativ automat pentru determinarea imuno-enzimatica a fragmentelor de degradare a fibrinei (FbDP) in plasma umana (citrat de sodiu) utilizand tehnica ELFA; kit/60 teste; kit; 1; 150; 1; 3. 21; Feritina - trusa ELFA pentru determinarea cantitativa a feritinei; kit/60 teste; kit; 1; 100; 1; 3. 22; Hartie termica pentru echipament; 1 role/cutie; cutie; 1; 500; 1; 5. 23; HEV IgG Test automat calitativ pentru detectia anticorpilor IgG pentru virusul hepatitei E in serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA; kit (30 teste); kit; 1; 10; 1; 3. 24; TOXO IgG -Test calitativ automat pentru utilizarea pentru detectia anti-toxoplasma IgG in ser, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 25; MUMPS (OREION) IgG Test calitativ automat destinat utilizarii pentru detectia anticorpilor IgG specifici virusului urlian din ser uman, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 5; 1; 2. 26; MEASLES(RUJEOLA)IgG Test calitativ automat destinat utilizarii pentru detectia anticorpilor IgG specifici virusului rujeolei din ser uman, folosind tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 5; 1; 2. 27; RUBELA IgG Test imunoenzimatic automat pentru detectarea de anticorpi antirubella IgG in serul uman utilizand tehnica ELFA; kit (60 teste); kit; 1; 20; 1; 3. 28; NT-pro BNP trusa ELFA pentru determinarea cantitativa a NT-pro BNP; kit/60 teste; kit; 1; 20; 1; 3. 29; 25 OH Vitamina D total; kit/60 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 30; Vidas TB IGRA; kit/ 20 teste; kit; 1; 10; 1; 1. Valoare lot 2 fara TVA; 30; 1525; 30; 88. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 3- PACHET REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL VITEK. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; VITEK 2 GN sau echivalent - carduri de identificare bacili Gram -negativi fermentativi si nefermentativi; 20 Carduri; cutie; 1; 100; 1; 3. 2; VITEK 2 YST sau echivalent Card pentru identificarea automata a fungilor cu cea mai mare importanta clinica.; 20 Carduri; cutie; 1; 100; 1; 3. 3; VITEK 2 NH sau echivalent -Card pentru identificarea automata a Neisseria-Haemophilus și a microorganismelor pretentioase cu cea mai mare importanta clinica.; 20 Carduri; cutie; 1; 20; 1; 3. 4; VITEK 2 GP sau echivalent - carduri de identificare bacterii Gram-pozitive; 20 Carduri; cutie; 1; 100; 1; 3. 5; VITEK AST-ST03 sau echivalent- carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si Streptococi viridans; 20 Carduri; cutie; 1; 100; 1; 3. 6; VITEK AST-YS08 sau echivalent- carduri pentru testarea sensibilitatii fungilor la antifungice; 20 Carduri; cutie; 1; 100; 1; 3. 7; VITEK 2 ANC sau echivalent - carduri de identificare bacterii anaerobe si specii de Corynebacterium; 20 Carduri; cutie; 1; 20; 1; 3. 8; VITEK 2 AST- P659 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii speciilor de Staphylococcus, Enterococcus si Streptococcus agalactiae cu semnificatie clinica Contine si testul de detectie a rezistentei inductibile la clindamicina a stafilococilor.; 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 3. 9; Vitek 2 AST-N437 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica; este utilizat ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la diferite concentratii de agenti antimicrobieni. Contine si Amoxicillin/acid clavulanic (EUCAST), cefixim, ertapenem, confirmare ESBL, nitrofurantoin Contine si Amoxicillin/acid clavulanic (EUCAST), cefixim, ertapenem, confirmare ESBL, nitrofurantoin; 20 Carduri; cutie; 1; 200; 1; 20. 10; Vitek 2 AST-N438 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica; este utilizat ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la diferite concentratii de agenti antimicrobieni. Contine si colistin, ertapenem. Contine si colistin, ertapenem; 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 18. 11; Vitek 2 AST-XN26 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica; este utilizat ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la diferite concentratii de agenti antimicrobieni. Contine si confirmare ESBL, imipenem. Imipenem/relebactam, meropenem/varbobactam Contine si confirmare ESBL, imipenem. Imipenem/relebactam, meropenem/varbobactam; 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 18. 12; Vitek 2 AST-N439 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica; este utilizat ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la diferite concentratii de agenti antimicrobieni. Contine si colistin, ceftazidim/avibactam ceftolozan/tazobactam imipenem/relabactam meropenem/vaborbacatm amoxicilina/acid clavulanic ( EUCAST) Contine si colistin, ceftazidim/avibactam, ceftolozan/tazobactam, imipenem/relabactam, meropenem/vaborbacatm, amoxicilina/acid clavulanic ( EUCAST); 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 18. 13; Vitek 2 AST-N440 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica; este utilizat ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la diferite concentratii de agenti antimicrobieni. Contine si colistin, imipenem. Ceftazidim/avibactam, ceftolozan/tazobactam,ampicillin/sulbactam, Imipenem/relabactam, Contine si colistin, imipenem. Ceftazidim/avibactam, ceftolozan/tazobactam,ampicillin/sulbactam, Imipenem/relabactam; 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 18. 14; VITEK 2 AST- P658 sau echivalent Card pentru testarea susceptibilitatii speciilor de Staphylococcus, Enterococcus si Streptococcus agalactiae cu semnificatie clinica; 20 Carduri; cutie; 1; 150; 1; 18. 15; PSI PIPETTES 5ML sterile; 400 buc/cutie; cutie; 1; 15; 1; 2. 16; PIPETTE TIPS 0.5-250 UL; 96 Buc; cutie; 1; 30; 1; 2. 17; PIPETTE TIPS 100-1000 UL; 96 Buc; cutie; 1; 30; 1; 2. Valoare lot 3 fara TVA; 17; 1715; 17; 140. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 4 - Pachet reactivi compatibili cu aparatul automat de hemoculturi BACTALERT. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Flacon aerob pentru adulti tratati cu antibiotice: care sa asigure detectia microorganismelor aerobe si a fungilor din sange si din lichide de punctie considerate in mod normal sterile; 100 flac/cutie; cutie; 1; 30; 1; 3. 2; Flacon anaerob pentru adulti tratati cu antibiotice: care sa asigure detectia microorganismelor anaerobe din sange si din lichide de punctie considerate in mod normal sterile; 100 flac/cutie; cutie; 1; 30; 1; 3. 3; Flacon aerob pentru adulti netratati cu antibiotice: care sa asigure detectia microorganismelor aerobe si a fungilor din sange si din lichide de punctie considerate in mod normal sterile; 100 flac/cutie; cutie; 1; 30; 1; 3. 4; Flacon anaerob pentru adulti netratati cu antibiotice: care sa asigure detectia microorganismelor anaerobe din sange si din lichide de punctie considerate in mod normal sterile; 100 flac/cutie; cutie; 1; 30; 1; 3. 5; Flacon pediatric care sa asigure detectia microorganismelor aerobe si a fungilor din sange; 100 flac/cutie; cutie; 1; 30; 1; 2. 6; Ace de ventilare/subcultivare 100 unit de unica folosinta; 100 buc/cutie; cutie; 1; 60; 1; 8. 7; Calibrator sticks - discuri de reflectanta; 1 bucata; bucata; 1; 2; 1; 2. Valoare lot 4 fara TVA; 7; 212; 7; 24. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 5 Kit compatibil sau echivalent cu analizorul GEM PREMIER 5000. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Cartus reactivi gaze in sange, electroliti si cooximetrie compatibil cu analizoarele GEM PREMIER 5000. Reactivi pentru determinarea urmatorilor parametri in regim de urgenta: Parametri masurati: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glucoza, Lactat, Hematocrit, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2, Bilirubina totala. Parametri calculati: TCO2, BE ecf, BE(B), tHb(c), Ca++(7.4), AG -Anion Gap, Raport P/F, pAO2, CaO2, CvO2, P50, O2cap, sO2(c), HCO3-std, HCO3- actual, A-aDO2-, paO2/pAO2, RI, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct(c), O2ct, mOsm. Impachetare : Cartus cu 450 de teste in ambalaj individual, sigilat. Stabilitate cartus: 31 de zile din momentul instalarii in analizor. Cartus unic, gata de folosire, compact, cu multiple optiuni de utilizare, care sa contina biosenzori, electrod de referinta, solutii de lucru care sa permita determinarea simultana a parametrilor mentionati, solutii de calibrare, solutii de spalare, pungi pentru reziduuri. Timp de obtinere a rezultatului: max. 45 secunde. Volum proba sange: max. 150 microlitri pentru toti parametri Control de calitate incorporat, functionabil permanent, pentru fiecare proba de sange, in mod automat. Programul de control al calitatii este continuu si complet, acesta se efectueaza inainte, in timpul si dupa fiecare proba de sange, pentru asigurarea calitatii rezultatelor. Se depoziteaza la temperatura camerei.; 450teste / kit; kit; 1; 120; 1; 12. Valoare lot 5 fara TVA; 1; 120; 1; 12. Valabilitate: minim 2 luni. Loc de livrare: Magazia Spitalului. LOT 6 Tulpini de referinta-6 anse. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Escherichichia coli ATCC 35218; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 2; Staphylococcus aureus NCTC 12493; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 3; Staphylococcus aureus ATCC 43300; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 4; Streptococcus pyogenes ATCC 19615; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 5; Salmonella enterica ATCC 13076; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 6; Candida albicans ATCC 90028; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 7; Enterobacter hormaechei ATCC 700323; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 8; Clostridium septicum ATCC 12464; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 9; Eikenella corrodens ATCC BAA-1152; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 10; Enterococcus caseliflavus ATCC 700327; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 11; Streptococcus pneumoniae ATCC 49619; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 12; Haemophylus influentzae ATCC 49766; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 13; Haemophylus influentzae ATCC 9007; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 14; Enterococcus faecalis ATCC 29212; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 15; Enterococcus faecalis ATCC 51299; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 16; Escherichia coli NCTC 13846; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 17; ATCC 22019 CANDIDA PARAPSILOSIS; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 18; ATCC 6258 CANDIDA KRUSEI; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 19; Candida albicans ATCC 10231; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 20; Candida albicans ATCC 14053; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. 21; Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705; kit 6 tamp/anse; kit; 1; 6; 1; 1. Valoare lot 6 fara TVA; 21; 126; 21; 21. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 7 - Pachet reactivi compatibili cu echipamentul multiplex Film Array. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Panel respirator - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 30 teste/kit; kit; 1; 70; 1; 2. 2; Panel sepsis BCID2 - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 30 teste/kit; kit; 1; 20; 1; 2. 3; Panel sepsis BCID2 - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 6 teste/kit; kit; 1; 20; 1; 2. 4; Panel meningite/encefalite - test multiplexat in vitro calitativ pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 30 teste/kit; kit; 1; 30; 1; 2. 5; Panel meningite/encefalite - test multiplexat in vitro calitativ pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 6 teste/kit; kit; 1; 50; 1; 2. 6; Panel pneumonie - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 30 teste/kit; kit; 1; 70; 1; 2. 7; Panel gastrointestinal - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 30 teste/kit; kit; 1; 30; 1; 2. 8; Panel gastrointestinal - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 6 teste/kit; kit; 1; 50; 1; 2. 9; Panel Joint Infection - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 6 teste/kit; kit; 1; 20; 1; 1. 10; Panel Febra Tropicala - test multiplexat in vitro pe baza de acid nucleic care se foloseste pentru sistemele Film Array; 6 teste/kit; kit; 1; 30; 1; 1. Valoare lot 7 fara TVA; 10; 390; 10; 18. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 8- Pachet reactivi medii cultura gata turnate. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Mediu de cultura Columbia – agar + 5% sange berbec; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 600; 1; 50. 2; CLED agar-mediu de cultura pentru izolarea microorganismelor din tractul urinar; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 100; 1; 10. 3; Mediu de cultura selectiv pentru E.coli O:157H7; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 350; 1; 30. 4; Mediu de cultura cu manitol agar si sare selectiv pentru Stafilococi; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 350; 1; 30. 5; Mediu de cultura selectiv pentru Legionella cu agar; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 150; 1; 18. 6; Mediu de cultura selectiv pentru Campylobacter agar; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 350; 1; 30. 7; Mediu de cultura selectiv pentru enterococi si streptococi gr D cu agar; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 20; 1; 2. 8; Mediu de culturaDrigalski selectiv pentru enterobacterii si alte bacterii Gramnegative; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 500; 1; 40. 9; Mediu de culturaChocolat +PolyVitex - agar sau echivalent pentru izolareabacteriilor pretentioase(H.influentzae/N.gonorrhoeae); kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 400; 1; 30. 10; Trypcase soja – agar +5% sange berbec; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 20; 1; 2. 11; Mediu de cultura Chocolat +PolyVitex – VCAT3 sau echivalent mediu selectiv pentru izolarea N.gonorrhoeae si N.meningitidis; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 10; 1; 2. 12; Tuburi cu Schaedler broth + vit. K3 pentru anaerobi; kit 20 tuburi; kit; 1; 200; 1; 20. 13; Mediu de cultura Schaedler agar cu 5%sange de berbec pentru izolarea bacteriilor anaerobe; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 250; 1; 10. 14; Cutie cu 20 pungi,20 plicuri amestec reducator,2 dispozitive de inchidere pentru crearea mediului de anaerobioza; kit/20 pungi; kit; 1; 100; 1; 5. 15; Mediu de cultura cromogen pentru screening-ul enterobacteriilor producatoare de carbapenemaza de tip OXA - 48; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 10; 1; 2. 16; Mediu cromogen pentru screening-ul enterobacteriilor producatoare de ESBL; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 250; 1; 20. 17; Mediu cromogen pentru screening-ul enterobacteriilor producatoare de carbapenemaza(CPE); kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 250; 1; 20. 18; Mediu cromogen pentru screening-ul Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA); kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 350; 1; 20. 19; Mediu cromogen pentru detectia si diferentierea E. faecium si E. faecalis care prezinta rezistenta dobandita la vancomicina; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 250; 1; 20. 20; Mediu de cultura selectiv pentru micobacterii(non-tuberculoase); kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 10; 1; 2. 21; Mediu de cultura cromogen pentru identificarea directa din materii fecale a Salmonella; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 10; 1; 2. 22; Mediu de cultura cromogen pentru identificarea directa din urina a E.coli si indirect alte specii bacteriene; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 250; 1; 20. 23; Mediu Sabouraud cu gentamicina si cloramfenicol pentru izolare selectiva a fungilor si identificare directa a Candidei albicans; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 350; 1; 30. 24; Mediu cromogen pentru izolare selectiva a vibrionului si identificare presumptiva a V.cholerae si V.parahaemolyticus; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 200; 1; 20. 25; Mediu cromogen pentru izolare si identificare directa a Clostridium difficile; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 10; 1; 2. 26; Mediu cromogen pentru izolare si identificare directa a Staphylococcus aureus; kit/20 medii 90 mm diametru placa; kit; 1; 50; 1; 2. 27; Mediu de cultura RPMI sau echivalent special pentru testarea sensibilitatii la antifungice prin benzi E-test 90x90mm; 20 medii/kit 120x120mm; kit; 1; 50; 1; 5. 28; Mediu de cultura Muller Hinton E agar sau echivalent pentru testarea sensibilitatii prin difuzie prin benzi E-test 120x120mm; 20 medii/kit 120x120mm; kit; 1; 50; 1; 5. 29; Mediu cromogen pentru izolare selectiva a fungilor si identificare directa a Candidei albicans; 20 medii/kit 90x90mm; kit; 1; 10; 1; 2. 30; Mediu de cultura RPMI sau echivalent special pentru testarea sensibilitatii la antifungice prin benzi E-test 1400x140mm; 20 medii/kit 120x120mm; kit; 1; 50; 1; 5. 31; Mediu de cultura Brucella Blood agar; 20 medii/kit 90x90mm; kit; 1; 20; 1; 2. Valoare lot 8 fara TVA; 31; 5570; 31; 458. Valabilitate minima: 6 saptamani. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 9 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICE. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Calprotectina (test rapid pentru detectia markerilor inflamatori in materii fecale); 1x20 teste; kit; 1; 100; 1; 15. 2; Antigen Adenovirus/Rotavirus in materii fecale (test rapid imunocromatografic pentru detectia rotavirus/adenovirus in materii fecale); 1x20 teste; kit; 1; 500; 1; 40. 3; Antigen Norovirus in materii fecale (test rapid imunocromatografic pentru detectia norovirus in materii fecale); 1x20 teste; kit; 1; 500; 1; 40. 4; Antigen urinar Legionella pneumophila; 1x20 teste; kit; 1; 200; 1; 20. 5; Antigen virus Influenza A si B (teste rapide pentru detectia virusului gripal A si B); 1x20 teste; kit; 1; 1000; 1; 60. 6; Antigen RSV (teste rapide pentru detectia virusului sincitial respirator); 1x20 teste; kit; 1; 500; 1; 40. 7; Detectia Eneterovirusuri in materii fecale (teste rapide pentru detectia Enterovirusuri din materii fecale; 1x20 teste; kit; 1; 500; 1; 40. 8; Detectia Criptosporidium/Giardia/Entamoeba din materii fecale (teste rapide pentru detectia Criptosporidium/Giardia/Entamoeba din materii fecale); 1x20 teste; kit; 1; 150; 1; 10. 9; Detectia antigenului Yersinia Enterocolitica O:3+O:9 din materii fecale; 1x20 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 10; Rotavirus(test imunocromatografic); 1*20 teste; kit; 1; 500; 1; 40. 11; Antigen urinar Streptococcus pneumoniae ( test imunocromatografic pentru detectia Streptococcus pneumoniae in urina si LCR); 1x20 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 12; CL DIFFICILE TOXIN A+B+GDH+CTR POZITIV_20TESTE/TRUSA; kit 20 teste; KIT; 1; 400; 1; 20. 13; Teste rapide pentru detectia hemoragiilor oculte; kit 20 teste; kit; 1; 150; 1; 10. 14; Teste rapide pentru detectia antigenului SARS COV 2; kit 20 teste; kit; 1; 1000; 1; 40. 15; Teste rapide pentru detectia antigenului SARS COV 2 si a VIRUSULUI GRIPAL; kit 20 teste; kit; 1; 1000; 1; 40. 16; Test Rapid Hepatita B Antigen de suprafata Test rapid imunocromatografic de flux lateral bazat pe detectarea calitativă a antigenului de suprafață specific hepatitei B (HBsAg) în probe de sange integral, ser si plasmă. Kit cu 40 de teste gata de utilizare Fiecare test contine: • Caseta de testare • Pipete de unică folosință • Instructiuni de utilizare test • Solutie tampon Pentru probele de sange integral, sensibilitate relativa: 99.99% Specificitate relativa: 99.99% Acuratete: 99.99% Certificat IVDR, marcaj CE; kit/40teste; kit; 1; 600; 1; 35. 17; Test Rapid Hepatita C Anticorpi Test rapid imunocromatografic de flux lateral pentru detectarea calitativă a anticorpilor împotriva virusului hepatitei C în probe de sange integral, ser si plasmă. Kit cu 40 de teste gata de utilizare Fiecare test contine: • Caseta de testare • Pipete de unică folosință sau tub capilar • Instructiuni de utilizare test • Solutie tampon Sensibilitate relativa: 100% Specificitate relativa: 100% Acuratete: 100% Certificat IVDR, marcaj CE; kit/40teste; kit; 1; 600; 1; 35. 18; Test Rapid HIV 1.2.O. Test rapid pentru diagnosticarea virusului imunodeficienței umane prin detecția calitativă a anticorpilor împotriva HIV tip 1, tip 2 și subtip O în probe de sânge integral uman, ser si plasmă. Kit cu 40 de teste gata de utilizare Fiecare test contine: • Caseta de testare • Pipete de unică folosință • Instructiuni de utilizare test • Solutie tampon Sensibilitate relativa: 99.8% Specificitate relativa: 100% Acuratete: 99.9% Certificat IVDR, marcaj CE; kit/40teste; kit; 1; 600; 1; 35. Valoare lot 9 fara TVA; 18; 8500; 18; 540. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 10 TESTE ELISA COMPATIBILE CU PLATFORMA GEMINI. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; ADENOVIRUS IG A /KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 60; 1; 6. 2; ADENOVIRUS IGM/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 6. 3; AG HBS/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 10. 4; AG/AC HBE/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 10. 5; AC ANTI HCV/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 200; 1; 10. 6; AC ANTI HAV IGM/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 7; AC ANTI HDV IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 8; AC ANTI HBC IGM /KIT 96 TESTE DETERMINARE CANTITATIVA ANTICORPI; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 9; AC ANTI HBS/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 60; 1; 10. 10; AC ANTI HBC TOTAL/ KIT 96 TEST; kit 96 teste; KIT; 1; 60; 1; 10. 11; AC ANTI CITOMEGALVIRUS IGG/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 150; 1; 10. 12; AC ANTI CITOMEGALVIRUS IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 150; 1; 10. 13; AC ANTI HIV TIP 1 SI 2 SI A ANTIGENULUI P 24/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 10. 14; RUBELLA IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 50; 1; 2. 15; TOXOPLASMA IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 50; 1; 2. 16; COXAKIE IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 17; HERPES 1+2 IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 18; HERPES 1+2 IGG/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 19; TRICHINELLA SPIRALIS IGG /KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 20; BORRELIA BURGDORFERI IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 60; 1; 2. 21; COXAKIE-VIRUS IGA/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 22; ECHO-VIRUS IGA/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 23; ECHO-VIRUS IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 24; MYCOPLASMA PNEUMONIE IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 150; 1; 10. 25; CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 150; 1; 10. 26; TOXOCARA CANIS IGG (96 TESTE); kit 96 teste; KIT; 1; 80; 1; 2. 27; ECHINOCOCCUS IGG ( 96 TESTE); kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 28; HDV AB (96 TESTE); kit 96 teste; KIT; 1; 50; 1; 2. 29; AC ANTI EPSTEIN BARR IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 200; 1; 10. 30; AC ANTI EPSTEIN BARR IGG-KIT-96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 200; 1; 10. 31; LEPTOSPIRA IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 32; LEPTOSPIRA IG G/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 33; MUMPS IGM/KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. 34; AG HDV / KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 35; Ac anti virus rujeolic IgM; kit 96 teste; KIT; 1; 100; 1; 2. 36; IL6 Kit ELISA; kit 96 teste; KIT; 1; 10; 1; 2. 37; SOLUTIE DEDICATA DE CURATARE LUNARA PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT ELISA /FL 500ML; flacon * 500ml; FL; 1; 10; 1; 2. 38; VARFURI PIPETARE DE 300UL /960BUC; 960 buc; cutie; 1; 1000; 1; 10. 39; VARFURI PIPETARE 1100UL / 960BUC; 960 buc; cutie; 1; 1000; 1; 10. 40; MICROPLACI PENTRU PREDILUTIE /50BUC; 50 buc; cutie; 1; 1000; 1; 10. 41; SACI DE PLASTIC ENTRU DESEURI /10 BUC; 10 buc; cutie; 1; 500; 1; 2. 42; FLACOANE STICLA-CUTIE-323BUC; 323 buc; cutie; 1; 500; 1; 2. 43; FLACOANE PLASTIC CUTIE-100BUC; 100 buc; cutie; 1; 500; 1; 2. 44; MALARIA AB / KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 25; 1; 2. 45; AC ANTI HEV IGM/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 50; 1; 2. 46; AC ANTI HEV IGG/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 50; 1; 2. 47; West Nile IgM/ KIT 96 TESTE; kit 96 teste; KIT; 1; 30; 1; 2. Valoare lot 10 fara TVA; 47; 7645; 47; 222. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 11-Pachet reactivi compatibili cu analizorul de imunologie CL 1200i. Nr. Crt.; Denumire produs Specificatii; Numar teste/ kit; UM; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; HBeAg Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a HBeAg. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 100; 1; 3. 2; HBeAg Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru HBeAg. Forma de prezentare: . 2fl*2 ml Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 2*2ml; cut; 1; 25; 1; 2. 3; HBeAg Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului HBeAg, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fL; 1; 50; 1; 3. 4; HBeAg Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBe, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fL; 1; 50; 1; 3. 5; Anti HBc Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a Anti HBc. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 150; 1; 4. 6; Anti HBc Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Anti HBc. Forma de prezentare: 2 fl*2 ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 2*2ml; cut; 1; 30; 1; 2. 7; Anti-HBc Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBc, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 50; 1; 4. 8; Anti-HBc Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBc, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 50; 1; 4. 9; Anti Hbe Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a Anti Hbe. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 100; 1; 3. 10; Anti Hbe calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Anti Hbe. Forma de prezentare: 2fl*2ml Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 2*2ml; cut; 1; 25; 1; 2. 11; Anti-HBe Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBe, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 50; 1; 3. 12; Anti-HBe Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBe, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 50; 1; 3. 13; Anti HBS Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a Anti HBS. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 150; 1; 10. 14; Anti HBS Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Anti HBS. Forma de prezentare: 3fl*2 ml Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 3*2ml; cut; 1; 50; 1; 5. 15; Anti-HBs Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBs, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 100; 1; 10. 16; Anti-HBs Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HBs, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 100; 1; 10. 17; HbsAg Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru HbsAg. Forma de prezentare:3 fl*2 ml Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 3*2ml; cut; 1; 50; 1; 10. 18; HBsAg Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului HBsAg, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 100; 1; 20. 19; HBsAg Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului HBsAg, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 2ml; fl; 1; 100; 1; 20. 20; HBsAg Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a HBsAg. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile; 100; cut; 1; 150; 1; 20. 21; Cardiac Marker Multi Control (H),Material de control pentru monitorizarea performanței testelor Troponina I (CLIA); Peptid natriuretic de tip B (CLIA), Mioglobină (CLIA), Creatinkinaza MB (CLIA), compatibil cu un analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Sa conțina analitii: Troponina I, BNP, Mioglobina și CK-MB. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 2ml; fL; 1; 100; 1; 10. 22; Cardiac Marker Multi Control (L), Material de control pentru monitorizarea performanței testelor Troponina I (CLIA); Peptid natriuretic de tip B (CLIA), Mioglobină (CLIA), Creatinkinaza MB (CLIA), compatibil cu un analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Sa conțina analitii: Troponina I, BNP, Mioglobina și CK-MB. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 2ml; fL; 1; 100; 1; 10. 23; Cuvettes CL-1200i Cuvete de plastic, de unică utilizare, compatibile cu analizorul automat de imunologie CL-1200i aflat în dotarea laboratorului. Forma de prezentare: cutii de 2 x 21 rack-uri a câte 88 cuvete.; 21*2*88buc; cut; 1; 500; 1; 30. 24; CD80 Detergent Soluție detergent utilizat pentru mentenanța periodică a analizorului, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: flacon de 1 l; 1L; cut; 1; 25; 1; 3. 25; HIV Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru HIV. Forma de prezentare: 2 fl*2 ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 2*2ml; cut; 1; 100; 1; 10. 26; HIV Ag/Ab Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testelor de HIV Ag/Ab, compatibil cu un analizor de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 2ml; fl; 1; 200; 1; 20. 27; HIV Ag/Ab Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testelor de HIV Ag/Ab, compatibil cu un analizor de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: 1* 2 ml+1*2ml Stabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 1*2ml+1*2ml; kit; 1; 200; 1; 20. 28; HIV Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a HIV. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile; 100; cut; 1; 200; 1; 20. 29; PCT Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a PCT. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 150; 1; 10. 30; PCT CalibratorCalibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru PCT. Forma de prezentare:1,2ml+1ml+1ml Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 1,2ml+1ml+1ml; cut; 1; 50; 1; 5. 31; PCT Control H Material de control pentru monitorizarea performanței testelor de Procalcitonina, compatibil cu un analizor de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: 3*2mlStabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 3*2ml; cut; 1; 100; 1; 10. 32; PCT Control L Material de control pentru monitorizarea performanței testelor de Procalcitonina, compatibil cu un analizor de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: flacoane a câte 3*2 ml. Stabilitate după deschidere: 30 zile la -20°C.; 3*2ml; cut; 1; 100; 1; 10. 33; Substrate solution Soluție substrat compatibilă cu analizorul automat de imunologie CL-1200i aflat în dotarea laboratorului. Forma de prezentare: cutie cu 4 flacoane a câte 115 ml de substrat, suficient pentru 4 x 500 reacții. Stabilitate după deschidere: 14 zile la temperatura camerei.; 4*115ml; cut; 1; 100; 1; 25. 34; Troponina I, Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a Troponinei I. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 50; 1; 5. 35; Troponin I Calibrator, Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Troponina I. Forma de prezentare: 3 fl*2 ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 3 fl*2 ml.; cut; 1; 20; 1; 2. 36; SAMPLE DILUENT Diluentul este utilizat pentru diluarea manuală, raporturile maxime de diluare sunt afișate în tabelul următor. După diluarea manuală, înmulțiți rezultatul cu factorul de diluție pentru a obține concentrația probei nediluate. Componentele reactivului: Soluție salină tamponată cuTRIS, albumină serică bovină, ser de capră, surfactant, azidă de sodiu și ProClin 300. Forma de prezentare: ambalajul de 6 × 8 ml; Stabilitate după deschidere: 30 de zile la 2-8°C.; 6 × 8 ml; cut; 1; 50; 1; 10. 37; SAMPLE DILUENT AUTOMAT Diluent probe pentru diluția automată a probelor cu concentrații mari de analiți, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Componentele reactivului: Soluție salină tamponată cuTRIS, albumină serică bovină, ser de capră, surfactant, azidă de sodiu și ProClin 300. Forma de prezentare: cutie cu 2 flacoane a câte 30 ml diluent probe. Stabilitate după deschidere: 30 de zile la 2-8°C.; 2*30ml; cut; 1; 50; 1; 10. 38; NTproBNP Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a NTproBNP. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100; cut; 1; 30; 1; 3. 39; NTproBNP CALIBRATOR Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru NTproBNP. Forma de prezentare: 3 fl*2ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 3 fl*2ml.; cut; 1; 15; 1; 2. 40; Wash buffer solutie de spalare destinata utilizarii cu analizorul.; 10L; cut; 1; 250; 1; 25. 41; Anti-HCV Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a Anti-HCV. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 42; Anti-HCV Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Anti-HCV. Forma de prezentare: seturi a câte 2 flacoane de calibratori cu volum de 2 ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 2 fl*2ml.; cut; 1; 50; 1; 1. 43; Anti-HCV Negativ Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HCV, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 3 fl*2ml.; cut; 1; 100; 1; 1. 44; Anti-HCV Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti-HCV, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate după deschidere: min 7 zile la 2-8°C.; 3 fl*2ml.; cut; 1; 100; 1; 1. 45; Feritina (FERR) 2 x 50 teste/kit Kit de 100 teste compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 46; HAV IgM Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a HAV IgM. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare, calibrator inclus in kit. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 47; CK-MB, Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a CK-MB. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 48; HEV IGM Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a HEV IgM. Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare, calibrator inclus in kit. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 49; HAV IgM si HEV IgM Multi Control Normal : Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 0.80 mL Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 3 fl*0.80ml.; cut; 1; 200; 1; 1. 50; HAV IgM si HEV IgM Multi Control Patologic : Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 0.80 mL Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 3 fl*0.80ml.; cut; 1; 200; 1; 1. 51; Anti TP Reactiv compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminiscenta pentru determinarea cantitativa a anti TP Forma de prezentare: cutii a câte 2 cartușe de 50 sau 100 de teste ce conțin reactivii specifici analizei, gata de utilizare. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 100 teste; cut; 1; 200; 1; 1. 52; Anti TP Calibrator Calibratori compatibili cu analizor automat de imunologie cu chemiluminscenta pentru Anti TP. Forma de prezentare: 1 flacoan de calibrator cu volum de 2 ml. Stabilitate după deschidere: minim 30 zile la frigider sau la -20°C.; 1 fl*2ml.; cut; 1; 100; 1; 1. 53; Anti TP Positive Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti TP, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 3 fl*2ml.; cut; 1; 100; 1; 1. 54; Anti TP Negative Control Material de control pentru monitorizarea performanței testului Anti TP, compatibil cu analizorul automat de imunologie cu chemiluminiscenta. Forma de prezentare: cutie de 3 flacoane a câte 2 ml. Stabilitate la bord: minim 28 zile.; 3 fl*2ml.; cut; 1; 100; 1; 1. Valoare lot 11 fara TVA; 54; 6070; 54; 395. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 12-Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de biochimie Mindray BS 480. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; UM; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Albumină (BCG), R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent R=40 ml Total volum/kit = 240 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea cantitativă a albuminei din ser, plasmă heparinizată sau EDTA prin metoda cu verde de bromcresol.; R 6×40 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 2; Fosfataza alcalină, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente, R1=40 ml; R2=32 ml; Total volum/kit = 304 ml. Set de reactivi utilizat la determinarea activităţii fosfatazei alcaline din ser sau plasma heparinizată. Metoda IFCC, sau echivalent.; R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 40; 1; 3. 3; Transaminază ALAT/GPT, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=32 ml; Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi utilizat la determinarea cinetică a activităţii alanin amino transferazei (ALT) din ser, plasmă heparinizată sau EDTA bazat pe recomandările IFCC, fără activarea pirydoxal fosfat.; R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 110; 1; 6. 4; α-Amilază, R1 4×20 mL + R2 2×10 mL Reactiv lichid cu două componente R1=20 ml; R2=10 ml; Total volum/kit = 100 ml Set de reactivi uilizat la determinarea cinetică a activității a alfa amilazei din ser, plasmă heparinizată sau EDTA conform recomandărilor IFCC.; R1 4×20 mL + R2 2×10; kit; 1; 40; 1; 3. 5; Transaminază ASAT/ GOT, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=32 ml; Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi utilizat la determinarea cinetică a activităţii alanin amino transferazei (ALT) din ser, plasmă heparinizată sau EDTA, bazat pe recomandările IFCC, fără pirydoxal fosfat.; R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 110; 1; 6. 6; Calciu, R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent R1= 40 ml; Total volum/kit = 240 ml Set de reactivi utilizat la determinarea colorimetrică a continutului de calciu din ser sau plasma heparinizată. Metoda colorimetrică, bazata pe formarea unui complex colorat Arsenazo III.; R 6×40 mL; kit; 1; 40; 1; 3. 7; Colinesterază** (C and Q), R1 4×40 mL+R2 2×16 mL+Cal. 1×3 mL+Cont. 1×5 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=16 ml Total volum/kit = 192 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea cantitativă a colinesterazei (metoda DGKC), din ser, plasma heparinizată sau EDTA, include calibrator și control.; R1 4×40 mL+R2 2×16 mL+Cal. 1×3 mL+Cont. 1×5 mL; kit; 1; 15; 1; 2. 8; Creatin-Kinază, CK0103, R1 4×38 mL + R2 2×20 mL Reactiv lichid cu două componente R1=38 ml; R2=20 ml; Total volum/kit = 192 ml Set de reactivi utilizat la determinarea enzimatică-colorimetrică a creatin-kinazei din ser sau plasmă EDTA conform recomandărilor IFCC; R1 4×38 mL + R2 2×20; kit; 1; 40; 1; 3. 9; Creatin-Kinază-MB, R1 4×38 mL + R2 2×20 mL Reactiv lichid cu două componente R1=38 ml; R2=20 ml; Total volum/kit = 192 ml Set de reactivi utilizat la determinarea cantitativă a activității creatin-kinazei-MB din ser conform recomandărilor IFCC.; R1 4×38 mL + R2; kit; 1; 40; 1; 3. 10; Calibrator pentru CK-MB, 3x1 ml Calibrator uman pentru analiza CK-MB. Calibrator liofilizat 1 ml, reconstituibil cu apa distilata.; 3x1 ml; cut; 1; 30; 1; 3. 11; Creatinină Enzimatică, R1 4×40 mL + R2 2×28 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml, R2=28 ml Total volum/kit = 216 ml Set de reactivi pentru determinarea concentraţiei de creatinină din ser sau plasmă. Metodă enzimatică cu sarcosin oxidază (SOX); R1 4×40 mL + R2 2×28 mL; kit; 1; 110; 1; 6. 12; CRP, R1 1×40 mL + R2 1×10 mL Reactiv lichid utilizat la determinarea concentraţiei de CRP din ser. R1=40 ml, R2=10 ml Total volum/kit = 50 ml Metodă turbidimetrică, sau echivalentă; R1 1×40 mL + R2 1×10 mL; kit; 1; 400; 1; 40. 13; Bilirubina Directă (DSA), R1 4×32 mL + R2 4×8 mL Reactiv lichid cu două componente R1=32 ml; R2=8 ml Total volum/kit = 160 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea conținutului de bilirubină directă din ser, plasmă EDTA. Metoda diazo cu acid sulfanilic.; R1 4×32 mL + R2 4×8 mL; kit; 1; 100; 1; 4. 14; D-Dimer* (C), R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL+ Cal.: 6×0.5 mL Reactiv lichid utilizat la determinarea concentraţiei de D-Dimer din plasmă citratată. R1=40 ml, R2=15 ml Total volum/kit = 55 ml Metodă immunoturbidimetrică; R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL+ Cal.: 6×0.5 mL; kit; 1; 200; 1; 20. 15; Control D-Dimer L+H, 1×2 levels×0.5 mL Ser control uman pe două niveluri cu valori scăzute și crescute pentru determinarea D-Dimerilor în laboratoarele clinice. Control liofilizat de 0,5 ml.; 1×2 levels×0.5 mL; kit; 1; 200; 1; 15. 16; FIER** (C and Q), R1 4×40 mL+R2 2×16 mL + Cal. 1×1.5 mL+ Cont. 1×5 mL Reactiv lichid bicomponent cu calibrator și control inclus. R1=40 ml; R2=16 ml Total volum/kit = 192 ml Set de reactivi pentru determinarea concentraţiei de fier din ser sau plasmă heparinizată. Metodă colorimetrică cu ferrozină, sau echivalent. Kitul să conțină 1,5 ml calibrator specific și 1x5 ml control specific; R1 4×40 mL+R2 2×16 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 17; Feritină, R1: 1×12 mL + R2: 1×7 mL Reactiv lichid bicomponent pentru determinarea cantitativă a concentrației de feritină din ser sau plasma heparinizată. R1=12 ml; R2=7 ml Total volum/kit = 19 ml. Metodă imunoturbidimetrică, sau echivalentă.; 1×12 mL + R2: 1×7 mL; kit; 1; 20; 1; 2. 18; Feritină* (C), R1: 1×12 mL + R2: 1×7 mL + Cal. 4×2 mL Reactiv lichid bicomponent cu calibrator inclus pentru determinarea cantitativă a concentrației de feritină din ser sau plasma heparinizată. R1=12 ml; R2=7 ml Total volum/kit = 19 ml. Metodă imunoturbidimetrică, sau echivalentă. Kitul să conțină 4x2 ml calibrator specific.; R1: 1×12 mL + R2: 1×7 mL; kit; 1; 20; 1; 2. 20; GGT, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=32 ml; Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi utilizat la determinarea activităţii γ-glutamil-transferazei din ser, plasma heparinizată sau EDTA prin Metoda Szász.; 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 50; 1; 3. 21; Glucoză, R1 4×40 mL + R2 2×20 mL Reactiv lichid bicomponent, utilizat la determinarea enzimatică-colorimetrică a glucozei din ser și plasmă prin metoda glucozo-oxidază-peroxidază (GOD/POD). R1=40 ml, R2=20 ml Total volum/kit = 200 ml; R1 4×40 mL + R2 2×20 mL; kit; 1; 110; 1; 6. 22; Glucoză (HK), R1 4×40 mL + R2 2×40 mL Reactiv lichid bicomponent, utilizat la determinarea glucozei din ser și plasmă prin metoda HK, cu hexiknază. R1=40 ml, R2=40 ml Total volum/kit = 240 ml; R1 4×40 mL + R2 2×40 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 23; HDL Colesterol,R1 4×40 mL + R2 2×28 mL Reactiv lichid cu doua componente R1=40 ml; R2=28 ml Total volum/kit = 216 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea directă a HDL-colesterolului din ser.; R1 4×40 mL + R2 2×28 mL; kit; 1; 60; 1; 6. 24; LDH-P, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=32 ml; Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi uilizat la determinarea cinetică a activității dehidrogenazei acidului lactic din ser, plasma heparinizată sau EDTA, conform recomandărilor IFCC. Variatia absorbantei să fie proportională cu activitatea lactat dehidrogenazei formate.; R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 60; 1; 6. 25; LDL Colesterol, R1 4×40 mL + R2 2×28 mL Reactiv lichid cu doua componente R1=40 ml; R2=28 ml Total volum/kit = 216 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea directa a LDL-colesterolului din ser sau plasma.; R1 4×40 mL + R2 2×28 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 26; Lipază** (C and Q), R1: 1×40 mL + R2: 1×10 mL + Cal.:1×3 mL + Cont.: 1×5 mL Reactiv lichid bicomponent cu calibrator și control inclus utilizat la determinarea concentraţiei de lipază din ser. R1=40 ml, R2=10 ml Total volum/kit = 50 ml Metodă enzimatică colorimetrică sau echivalentă; R1: 1×40 mL + R2: 1×10 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 27; Magneziu,R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent utilizat la determinarea concentratiei de magneziu din ser, plazmă heparinizată. R1= 40 ml; Total volum/kit = 240 ml Metoda colorimetrică cu albastru de xylidyl sau echivalent.; 6×40 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 28; Myoglobină* (C), R1: 1×25 mL + R2: 1×10 mL+ Cal.: 4×1 mL Reactiv lichid utilizat la determinarea concentraţiei de Myoglobină din ser, plasma heparinizată sau EDTA. R1=25 ml, R2=10 ml Total volum/kit = 35 ml Metodă immunoturbidimetrică, sau echivalentă; R1: 1×25 mL + R2: 1×10 mL; kit; 1; 12; 1; 1. 29; Fosfor, R 6×40 mL Reactiv lichid utilizat la determinarea concentraţiei de Fosfor din ser, plasma heparinizată sau EDTA. R1=40 ml Total volum/kit = 240 ml Metodă cu fosfomolibdat, sau echivalentă; R 6×40 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 30; Bilirubina totală (DSA), R1 4×32 mL + R2 4×8 mL Reactiv lichid cu două componente R1=32 ml; R2=8 ml Total volum/kit = 160 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea conținutului de bilirubină totală din ser sau plasma EDTA. Metoda diazo cu acid sulfanilic.; R1 4×32 mL + R2 4×8 mL; kit; 1; 100; 1; 6. 31; Colesterol PAP, R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent R1=40 ml Total volum/kit = 240 ml Utilizat la determinarea concentraţiei de colesterol total din ser, plasma heparinizată sau EDTA. Metodă oxidază-peroxidază (CHOD-POD), sau echivalent.; R 6×40 mL; kit; 1; 50; 1; 3. 32; Trigliceride PAP, R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent utilizat la determinarea concentraţiei de trigliceride din ser, plasmă heparinizată sau EDTA. R1=40 ml, Total volum/kit = 240 ml Metodă enzimatică-colorimetrică (PAP), sau echivalentă; R 6×40 mL; kit; 1; 50; 1; 3. 33; Proteine totale, R 6×40 mL Reactiv lichid monocomponent (BIURET) utilizat la determinarea proteinelor totale din ser, plasmă heparinizată sau EDTA. Metoda biuret, sau echivalent. R1= 40 ml; Total volum/kit = 240 ml; R 6×40 mL; kit; 1; 50; 1; 3. 34; Acid Uric, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente R1=40 ml; R2=32 ml Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi utilizat la determinarea conţinutului de acid uric din ser, plasmă heparinizată sau EDTA Metodă enzimatică, colorimetrică Uricase-Peroxidase (Uricase-POD); R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 100; 1; 6. 35; Uree UV, R1 6×40 mL + R2 2×32 mL Reactiv lichid cu două componente, gata de utilizare R1=40 ml; R2=32 ml Total volum/kit = 304 ml Set de reactivi utilizat la determinarea enzimatică UV a concentraţiei ureei din ser, plasmă heparinizată sau EDTA.; R1 6×40 mL + R2 2×32 mL; kit; 1; 100; 1; 6. 36; Antistreptolizină O* II (C), R1 2×40 mL + R2 2×40 mL + Cal. 1×0.5 mL Reactiv lichid cu două componente. Kitul include calibrator ASLO. R1=40 ml; R2=40 ml Total volum/kit = 160 ml Set de reactivi utilizat pentru determinarea cantitativă a anticorpilor contra streptolizina O, din ser. Metoda imunoturbidimetrică. Valabilitate: până la data menționată pe eticheta recipientului. Condiții de depozitare: 2-8°C, ferit de lumină Stabilitatea soluției de lucru: până la 28 zile, la bordul aparatului, refrigerat CONDIȚII DE LUCRU Lungimea de unda: 570 nm Mod de măsurare: fixed time, crescător Linearitate: între 20-1000 UI/ml Calibrator pentru ASLO, 1x0.5 ml Calibrator lichid de 0,5 ml gata de utilizare pentru ASLO. Valabilitate: minim 1 an de la data recepționării. Condiții de depozitare: 2-8°C, închis etanș și ferit de lumină. Stabilitate după preparare: 28 zile la bordul aparatului sau refrigerat Să fie trasabil prin: ISO 17511:2003. 1x0,5; R1 2×40 mL + R2 2×40 mL; kit; 1; 60; 1; 6. 37; Calibrator Multi Sera, 10x3 ml Calibrator Multi Sera, 20x3 ml Multicalibrator multicomponent uman pentru calibrarea următoarelor analize cantitative în laboratoarele clinice: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; α-HBDH; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP Prezentare: calibrator liofilizat de 3 ml reconstituibil cu apă distilată; 10x3 ml; kit; 1; 10; 1; 2. 38; Calibrator Proteine Specifice, 5x1ml Calibrator multicomponent, , uman pentru calibrarea următoarelor analize cantitative în laboratoarele clinice: C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM Prezentare: calibrator lichid de 1 ml; 5x1ml; kit; 1; 10; 1; 2. 39; Calibrator Lipide, 5x1ml Calibrator multicomponent uman pentru următoarele analize cantitative în laboratoarele clinice: APOA1; APOB; HDLC; LDLC Prezentare: control liofilizat de 1 ml reconstituibil cu apă distilată; 5x1ml; kit; 1; 10; 1; 2. 40; Multi Control ClinChem – nivel 1 Ser control normal, 10x5 ml Ser control normal, 6x5 ml Control multicomponent uman cu valori normale pentru determinarea următoarelor analize cantitative în laboratoarele clinice: ALB; ALP; ALT; α-AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU; GGT; α-HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HDL-C; LDL-C; ApoA1; ApoB; Prealbumin; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC Control liofilizat în volum de 5 ml reconstituibil cu apă distilată.; 10x5 ml; kit; 1; 10; 1; 2. 41; Multi Control ClinChem– level2 Ser control patologic 10x5 ml Ser control patologic,6x5 ml Control multicomponent uman cu valori patologice pentru determinarea următoarelor analize cantitative în laboratoarele clinice: ALB; ALP; ALT; α-AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU; GGT; α-HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HDL-C; LDL-C; ApoA1; ApoB; Prealbumin; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC Control liofilizat în volum de 5 ml reconstituibil cu apă distilată.; 10x5 ml; kit; 1; 10; 1; 2. 42; Control Multimmun,1x3+1x3 ml Ser control uman liofilizat pe două niveluri cu valori scăzute și crescute pentru determinarea Mioglobinei, Feritinei și IgE total în laboratoarele clinice.; 1x3+1x3 ml; kit; 1; 10; 1; 2. 43; Soluție spălare (2 liter*6 flacoane/cutie) Detergent utilizat pentru curățarea acelor de reactivi, al agitatoarelor și cuvetelor de reacție Impachetare: flacoane a câte 2 l Detergentul să aibă în copoziție KOH, surfactanți și stabilizatori Condiții de depozitare: 10-30°C, ferit de lumină; (2 liter*6 flacoane/cutie); cut; 1; 100; 1; 10. 44; Kit reactiv utilizat pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrației de sodiu, potasiu și clor din ser, plasmă sau urină umană. Măsurarea să se facă cu ajutorul electrozilor ion-selectivi în mod direct fără activare. Electrozii să fie codificați prin inscripționarea denumirii acestora cu: – culoare galbenă pentru Na – culoare albastră pentru Cl – culoare roșie pentru K – culoare neagră pentru electrodul de referință; 520ml+190ml; kit; 1; 150; 1; 6. 45; TESTE URINARE Proteine totale LCR, R:3×18mL Cal.:1×1mL Reactiv lichid monocomponent utilizat la determinarea proteinelor totale din lichid cefalorahidian, urina. Metoda pirogalol molibdat roșu. Kitul conține calibrator R1= 18 ml; Total volum/kit = 54 ml; 3×18mL; kit; 1; 60; 1; 6. 46; Microalbuminurie * (C), R1: 3×36 mL + R2: 1×20 mL+Cal. 5×1 mL Reactiv lichid utilizat la determinarea concentraţiei de Microalbumină din urină. R1=36 ml, R2=20 ml Total volum/kit = 128 ml Kitul să aibă inclus și calibratorul necesar calibrării testului. Metodă immunoturbidimetrică, sau echivalentă.; 3×36 mL + R2: 1×20 mL; kit; 1; 30; 1; 3. 47; URICHEM TRACK 1x15 ml, nivel 1; 1x15 ml; fl; 1; 15; 1; 2. 48; URICHEM TRACK 1x15 ml, nivel 2; 1x15 ml; fl; 1; 15; 1; 2. 49; Control microalbuminurie, 1x1 ml Ser control uman cu valori normale pentru controlul intern al microalbuminuriei. Prezentare: control 1 ml, lichid gata de utilizare.; 1x1 ml; fl; 1; 30; 1; 3. 50; Solutie spalare modul ISE, 90mL; 90mL; Kit; 1; 30; 1; 2. 51; RHEUMATOID FACTOR II*© 2*40ML,2*14ML; 2x40ml, 2x14 ml; kit; 1; 10; 1; 1. 52; Mas Omni CORE - substanta de control chimic integrata Nivel 1 6fl*5ml Control ce permite masurarea urmatorilor parametri: Acetaminofen, Alaninaminotransferază (ALT/GPT), Albumină, Fosfatază alcalină, Alfa-1-glicoproteină acidă (AAG), Alfa-1-antitripsină (AAT), Alfa-2-macroglobulină (AMG), Amikacină, Amilază, Amilază (pancreatică), Antistreptolizină O, Apolipoproteină A1 (APO A), Apolipoproteină B (APO B), Aspartataminotransferază (AST/GOT), Beta-2-microglobulină, Acizi biliari, Bilirubină conjugată, Bilirubină directa, Bilirubină nou-născut, Bilirubină totală, Bilirubină neconjugată, Uree nitrogen din sânge, Complement C3, Complement C4, Cofeină, Calciu, Carbamazepină, Dioxid de carbon (CO2), Ceruloplasmină (CER), Clorură, Colesterol, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Cupru, Cortizol, Creatinkinază (CK), Creatinină, Proteină C reactivă (CRP), Digoxină, Disopiramidă, Etanol, Etosuximidă, Feritină, Gama-glutamiltransferază (GGT), Gentamicin, Glucoză, Haptoglobină, Imunoglobulină A (IgA), Imunoglobulină E (IgE), Imunoglobulină G (IgG), Imunoglobulină M (IgM), Fier, Lactat dehidrogenază (LDH), Acid lactic, Lidocaină, Lipază, Lipoproteină A , Litiu, Magneziu, Metotrexat, N-acetilprocainamidă (NAPA), Osmolalitate, Fenobarbital, Fenitoină, Fosfor, Potasiu, Prealbumină, Primidonă, Procainamidă, Pseudocolinesterază, Quinidină, Factor reumatoid (RF), Salicilat, Sodiu, Absorbție T, Teofilină, Hormon de stimulare tiroidiană (TSH), Tiroxină (T4 total), Tobramicină, Capacitate totală de legare a fierului (TIBC), Proteine totale, Transferină, Antidepresive triciclice, Trigliceride, Capacitate nesaturată de legare a fierului (UIBC), Acid uric, Acid valproic, Vancomicină, Zinc Stabilitate dupa deschidere 30de zile, cu exceptie bilirubina 15 zile.; 6fl*5ml / kit; kit; 1; 50; 1; 6. 53; Mas Omni CORE - substanta de control chimic integrata Nivel 2 6fl*5ml Control ce permite masurarea urmatorilor parametri: Acetaminofen, Alaninaminotransferază (ALT/GPT), Albumină, Fosfatază alcalină, Alfa-1-glicoproteină acidă (AAG), Alfa-1-antitripsină (AAT), Alfa-2-macroglobulină (AMG), Amikacină, Amilază, Amilază (pancreatică), Antistreptolizină O, Apolipoproteină A1 (APO A), Apolipoproteină B (APO B), Aspartataminotransferază (AST/GOT), Beta-2-microglobulină, Acizi biliari, Bilirubină conjugată, Bilirubină directa, Bilirubină nou-născut, Bilirubină totală, Bilirubină neconjugată, Uree nitrogen din sânge, Complement C3, Complement C4, Cofeină, Calciu, Carbamazepină, Dioxid de carbon (CO2), Ceruloplasmină (CER), Clorură, Colesterol, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Cupru, Cortizol, Creatinkinază (CK), Creatinină, Proteină C reactivă (CRP), Digoxină, Disopiramidă, Etanol, Etosuximidă, Feritină, Gama-glutamiltransferază (GGT), Gentamicin, Glucoză, Haptoglobină, Imunoglobulină A (IgA), Imunoglobulină E (IgE), Imunoglobulină G (IgG), Imunoglobulină M (IgM), Fier, Lactat dehidrogenază (LDH), Acid lactic, Lidocaină, Lipază, Lipoproteină A , Litiu, Magneziu, Metotrexat, N-acetilprocainamidă (NAPA), Osmolalitate, Fenobarbital, Fenitoină, Fosfor, Potasiu, Prealbumină, Primidonă, Procainamidă, Pseudocolinesterază, Quinidină, Factor reumatoid (RF), Salicilat, Sodiu, Absorbție T, Teofilină, Hormon de stimulare tiroidiană (TSH), Tiroxină (T4 total), Tobramicină, Capacitate totală de legare a fierului (TIBC), Proteine totale, Transferină, Antidepresive triciclice, Trigliceride, Capacitate nesaturată de legare a fierului (UIBC), Acid uric, Acid valproic, Vancomicină, Zinc Stabilitate dupa deschidere 30de zile, cu exceptie bilirubina 15 zile.; 6fl*5ml / kit; kit; 1; 50; 1; 6. 54; Mas Omni CORE - substanta de control chimic integrata Nivel 3 6fl*5ml Control ce permite masurarea urmatorilor parametri: Acetaminofen, Alaninaminotransferază (ALT/GPT), Albumină, Fosfatază alcalină, Alfa-1-glicoproteină acidă (AAG), Alfa-1-antitripsină (AAT), Alfa-2-macroglobulină (AMG), Amikacină, Amilază, Amilază (pancreatică), Antistreptolizină O, Apolipoproteină A1 (APO A), Apolipoproteină B (APO B), Aspartataminotransferază (AST/GOT), Beta-2-microglobulină, Acizi biliari, Bilirubină conjugată, Bilirubină directa, Bilirubină nou-născut, Bilirubină totală, Bilirubină neconjugată, Uree nitrogen din sânge, Complement C3, Complement C4, Cofeină, Calciu, Carbamazepină, Dioxid de carbon (CO2), Ceruloplasmină (CER), Clorură, Colesterol, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Cupru, Cortizol, Creatinkinază (CK), Creatinină, Proteină C reactivă (CRP), Digoxină, Disopiramidă, Etanol, Etosuximidă, Feritină, Gama-glutamiltransferază (GGT), Gentamicin, Glucoză, Haptoglobină, Imunoglobulină A (IgA), Imunoglobulină E (IgE), Imunoglobulină G (IgG), Imunoglobulină M (IgM), Fier, Lactat dehidrogenază (LDH), Acid lactic, Lidocaină, Lipază, Lipoproteină A , Litiu, Magneziu, Metotrexat, N-acetilprocainamidă (NAPA), Osmolalitate, Fenobarbital, Fenitoină, Fosfor, Potasiu, Prealbumină, Primidonă, Procainamidă, Pseudocolinesterază, Quinidină, Factor reumatoid (RF), Salicilat, Sodiu, Absorbție T, Teofilină, Hormon de stimulare tiroidiană (TSH), Tiroxină (T4 total), Tobramicină, Capacitate totală de legare a fierului (TIBC), Proteine totale, Transferină, Antidepresive triciclice, Trigliceride, Capacitate nesaturată de legare a fierului (UIBC), Acid uric, Acid valproic, Vancomicină, Zinc Stabilitate dupa deschidere 30de zile, cu exceptie bilirubina 15 zile.; 6fl*5ml / kit; kit; 1; 50; 1; 6. 55; Sample Cup 0.5ml; 1000 buc/punga; cutie; 1; 24; 1; 1. Valoare lot 12 fara TVA; 54; 3201; 54; 263. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 13 - Truse manuale de identificare. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Trusa manuala pentru identificarea calitativa a Rezistentei la antibiotice -Identificarea micro-organismelor, producatoare de Carbapenemaze, din cultura bacteriana. Metoda de lucru:-Imunocromatografie Carbapenemazetargetate: OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP Componenta trusei: 20 de casete. Contine 2*20 casete individula ambalate, continand 2 casete (OKN &VI), 15ml tampon dilutie 20 tuburi de colectare cu dopuri; 20casete/kit; kit; 1; 25; 1.00; 3.00. 2; Trusa manuala pentru identificarea calitativa a tulpinilor de Acinetobacter baumanii rezistente la carbapeneme, din cultura bacteriana.. Metoda de lucru:-Imunocromatografie Carbapenemaze targetate: NDM, OXA-23, OXA-40, OXA-58 Componenta trusei: 20 casete individula ambalate 15ml tampon dilutie 20 tuburi de colectare cu dopuri; 20casete/kit; kit; 1; 25; 1.00; 3.00. 3; Trusa manuala de identificare CTX-M14/15 la Enterobacteriacee producatoare de betalactamaze Componenta trusei: 20 casete individual ambalate Buffer-15 ml 20 tuburi de colectare 20 pipete Timpul de obtinere a rezultatului: 15 minute; 20casete/kit; kit; 1; 25; 1.00; 3.00. 4; Trusa manuala pentru detectarea microorganismelor CPE (Enterobacteriaceaproducatoare de carbapenemaze) din hemocultura pozitiva. Trusa poate fi utilizata pentru detectarea microrganismelor producatoare de carbapenemaze OXA-48, KPC, NDM, VIM si IMP, din hemocultura pozitiva. Timp obtinere rezultat: ~20 min Componenta trusei: 1 Solutie RBCL, pentru liza hematiilor 1 Tampon MS 1 Solutie de spalare 1 Solutie tampon de Spalare; 20casete/kit; kit; 1; 50; 1.00; 3.00. 5; Trusa manuala pentru detectarea bacililor G- rezistenti la carbapeneme, in special Enterobacteriaceae, direct din proba rectala. Trusa poate fi utilizata pentru detectarea microorganismelor producatoare de carbapenemaze OXA-48, KPC, NDM si VIM, din probe rectale Timp obtinererezultat: ~3.5h. Componenta trusei: 20 tuburi cu mediu de imbogatire; 2 flacoane cu mediuselectivconcentrat, liofilizat. Un flacon permiteimbogatirea a 10 medii de cultura;; 20casete/kit; kit; 1; 50; 1.00; 3.00. 6; Trusa manuala pt. identificarea rapida a bacililor gram negativi, oxidazo-negativi Trusa pentru identificare bacteriana cu rezultat in 4 ore Trusa contine: 20 teste Mediu de suspensie 20 x 2 ml Standard McFarland 2.0 Reactiv Spot Indol 15 ml; 20teste/kit; kit; 1; 50; 1.00; 3.00. 7; Control Pozitiv Trusa manuala OXA48+KPC+NDM+VIM+IMP pentru Enterobacterales producatoare de carbapenemaze Componenta trusei: Pachet de 5 fl individuale de 1 ml - 4 teste/flacon Control pozitiv pentru OXA-48 & KPC & NDM & VIM & IMP.; 5fl*1ml / kit; kit; 1; 50; 1.00; 3.00. 8; Control Pozitiv Trusa manuala OXA 23 pentru Acinetobacter producator de carbapenemaze Componenta trusei: Flacoan de 1 ml (4 teste) pentru OXA-23; 1fl*1ml / kit; kit; 1; 50; 1.00; 3.00. Valoare lot 13 fara TVA; 8; 325; 8; 24. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 14 Pachet reactivi compatibili cu aparatul Elite In Genius. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Kit pentru determinarea cantitativa a viremiilor de HIV, inclusiv standarde, controale interne si control pozitiv; 96 teste/kit; KIT; 1; 70; 1; 2. 2; Kit pentru determinarea cantitativa a viremiilor de hepatita B, inclusiv standarde, controale interne si control pozitiv; 96 teste/kit; KIT; 1; 24; 1; 2. 3; Kit pentru determinarea cantitativa a viremiilor de Hepatita C, inclusiv standarde, controale interne si control pozitiv; 96 teste/kit; KIT; 1; 24; 1; 2. 4; PANEL MENINGITE VIRALE1(HSV1,HSV2,VZV)-96REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 5; PANEL MENINGITE VIRALE 2(ENTEROVIRUS,PARECHOVIRUS,ADENOVIRUS)-96 REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 6; PANEL MENINGITA BACTERIANA(N. MENINGITIDIS,S.PNEUMONIAE,H.INFLUENTZAE)-96 REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 7; PANEL RESPIRATOR BACTERIAN(M. PNEUMONIAE,C.PNEUMONIAE,L.PNEUMOPHILA)-96REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 8; KIT DETECTIE ARN HEV KIT QRT-PCR PENTRU DETECTIA SI CUANTIFICAREA HEV IN PLASMA EDTA SI MATERII FECA; 96 reactii/kit; KIT; 1; 3; 1; 1. 9; KIT DETECTIE CALITATIVA ARN SARS COV2; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 10; KIT DETECTIE ADN CITOMEGALVIRUS; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 11; KIT DETECTIE ADN POLYOMAVIRUS JCV-96REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 12; KIT DETECTIE ADN WEST NILE-96REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 13; KIT DETECTIE ADN TOXOPLASMA GONDII-96REACTII/KIT; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 3. 14; PANEL RESPIRATOR VIRAL( FLU A, FLU. B,RSV A/B)-KIT/96 REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 10; 1; 2. 15; KIT DETECTIE ESBL(CTX-M 1,9,14,15)-KIT/96 REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 16; KIT DETECTIE COLISTIN(MCR1,MCR2)-KIT-48REACTII; 48 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 17; KIT DETECTIE MRSA/SA(SA,MECA/MEC)-KIT-96TESTE; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 18; KIT DETECTIE CRE(KPC,IMP,VIM,NDM,OXA 48)-KIT-96REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 19; KIT DETECTIE REZISTENTA MACROLIDE/MG-KIT-48REACTII; 48 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 20; KIT DETECTIE P. JIROVECII NUCLEIC ACID-KIT-96REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 21; PANEL GASTROINTESTINAL VIRAL(ROTAVIRUS,ADENOVIRUS,ASTROVIRUS)-KIT-96REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 5; 1; 1. 22; KIT DETECTIE ASPERGILLUS SP. DIRECT DIN PROBE CLINICA-KIT-96REACTII; 96 reactii/kit; KIT; 1; 10; 1; 1. 23; KIT DETECTIE CLOSTRIDIUM DIFFICILE(TOXINA A/TOXINA B INCLUSIV NAP1/BI/O27)-96REACTII/KIT; 48 teste/kit; KIT; 1; 5; 1; 10. 24; PACHET CONSUMABILE EXTRACTIE ELITE INGENIUS PT EXTRACTIA A 200MICROLITRI PROBA-100TESTE/KIT; 100 teste/kit; KIT; 1; 200; 1; 10. 25; PACHET CONSUMABILE EXTRACTIE ELITE INGENIUS PT EXTRACTIA A 1000MICROLITRI PROBA-100TESTE/KIT; 100 teste/kit; KIT; 1; 200; 1; 10. Valoare lot 14 fara TVA; 25; 626; 25; 58. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 15 - Varfuri pipetare cu filtru compatibile cu pipete Eppendorf. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Varfuri pipetare cu filtru 20 - 200 ul compatibile cu pipeta Eppendorf: varfuri pipetare cu volum 20 - 200 ul. Marcaj CE; cutie/960 buc; cutie; 5; 100; 5; 10. 2; Varfuri pipetare cu filtru0,5 - 10 ul ul compatibile cu pipeta Eppendorf: varfuri pipetare cu volum 0,5-10 ul. Marcaj CE; cutie/960 buc; cutie; 5; 100; 5; 10. 3; Varfuri pipetare cu filtru 100-1000 ul compatibile cu pipeta Eppendorf: varfuri pipetare cu volum 100-1000 ul. Marcaj CE; cutie/960 buc; cutie; 5; 100; 5; 10. Valoare lot 15 fara TVA; 15; 300; 15; 30. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 16 Pachet reactivi compatibili cu aparatul MINDRAY 6200. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; DILUENT PT MASURARE RBC,PLT,WBC,RET,NRBC; 20L; CUT; 1; 150; 1; 5. 2; LIZANT PENTRU DETERMINARE FORMULA LEUCOCITARA COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X1 L; 4X1 L; CUT; 1; 60; 1; 4. 3; LIZANT PENTRU DETERMINARE HEMOGLOBINA COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X1 L; 4X1 L; CUT; 1; 60; 1; 3. 4; COLORANT FLUORESCENT PT DETERMINARE FORMULA LEUCOCITARA COMP. CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X12 ML; 4*12ml; CUT; 1; 60; 1; 4. 5; SOLUTIE DE CURATARE COMPATIBILA CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 50ML/FLACON; 50 ml; FL; 1; 120; 1; 4. 6; DILUENT PENTRU RETICULOCITE; 4*1 L; CUT; 1; 40; 1; 2. 7; LIZANT PENTRU DETERMINARE ERITROBLASTI COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X1 L; 4*1 L; CUT; 1; 70; 1; 3. 8; COLORANT FLUORESCENT PENTRU DETERMINARE NRBC COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X12 ML; 4*12ML; CUT; 1; 70; 1; 3. 9; COLORANT FLUORESCENT PT DETERMINARE RETICULOCITE COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 4X12 ML; 4*12ML; CUT; 1; 10; 1; 2. 10; MATERIAL DE CONTROL CELULAR COMPATIBIL CU ANALIZORUL MINDRAY BC-6200 3X4.5 ML; 3*4.5ML; CUT; 1; 60; 1; 2. 11; MATERIAL DE CONTROL PENTRU RETICULOCITE; 3*4.5ML; SET; 1; 20; 1; 2. 12; CALIBRATOR CELULAR; 3ML; FL; 1; 5; 1; 2. Valoare lot 16 fara TVA; 12; 725; 12; 36. Valabilitate: minim 1 luna pentru controale si calibrator si minim 3 luni pentru reactivi. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 17 Reactivi compatibili cu sistemul LOTUS Virclia. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Adenovirus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 120; 1; 10. 2; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei sandwich pentru detectarea calitativă a antigenului galactomanan Aspergillus în probe de ser, plasmă și lavaj bronhoalveolar uman (BAL); kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 3; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Bartonella Henselae IgG in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 4; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Bartonella Henselae IgM in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 3. 5; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgG impotriva Bordetella Pertussis toxin in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 6. 6; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgG impotriva Borrelia Burgdorferi in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 7; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgM impotriva Borrelia Burgdorferi in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 8; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Brucella in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 9; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Brucella in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 10; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Trypanosoma cruzi in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 11; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Trypanosoma cruzi in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 12; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva chikungunya in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 13; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva chikungunya in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 14; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgA impotriva Chlamydia Trachomatis in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 15; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Chlamydia Trachomatis in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 16; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Chlamydia Trachomatis in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 17; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgA impotriva Chlamydophila Pneumoniae in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 18; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Chlamydophila Pneumoniae in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 19; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Chlamydophila Pneumoniae in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 20; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva SARS-COV-2 in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 10. 21; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Coxiella Burnetii in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 22; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva CMV in probe umane din ser sau plasma; kit/24 teste; kit; 1; 100; 1; 20. 23; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Cytomegalovirus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 20. 24; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Dengue Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 2. 25; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Dengue virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 2. 26; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgG impotriva toxinei Corynebacterium in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 10; 1; 2. 27; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva EA Early Antigen (Epstein-Barr Nuclear Antigen) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 20. 28; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva EBNA (Epstein-Barr Nuclear Antigen) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 20. 29; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva EBV/VCA (Viral Capside Antigen) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 20. 30; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva EBV/VCA (Viral Capside Antigen) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 20. 31; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgA impotriva Helicobacter Pylori in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 32; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Helicobacter Pylori in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 33; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Hepattites E Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 3. 34; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Hepatites E Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 70; 1; 3. 35; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Herpes Simplex 1 Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 36; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Herpes Simplex 1 Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 37; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Herpes Simplex Virus 1+2 in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 3. 38; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Herpes Simplex Virus 1+ 2 in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 3. 39; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Herpes Simplex 2 Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 40; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Herpes Simplex 2 Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 41; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Human Herpes Virus-6 in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 42; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Echinococcus Granulosus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 70; 1; 5. 43; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Infectious Mononucleosis Heterophile in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 44; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Influenza Virus A in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 5. 45; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Influenza Virus B in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 5. 46; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Candida albicans (CAGTA Candida albicans germ tube antibody) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 10. 47; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Legionella Pneumophila in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 48; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Legionella Pneumophila in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 49; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG+IgM impotriva Legionella Pneumophila in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 50; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG+IgM impotriva Leishmania Infantum in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 51; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Leptospira interrogans in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 70; 1; 5. 52; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Measles Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 53; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Measles Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 70; 1; 5. 54; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Mumps Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 55; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Mumps Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 3. 56; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Mycoplasma Pneumonia in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 57; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Mycoplasma Pneumonia in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 100; 1; 5. 58; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Parainfluenza 1 Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 20; 1; 2. 59; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Parvovirus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 60; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Parvovirus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 61; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Respiratory Syncytial Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 5. 62; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Rickettsia Conorii in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 63; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Rickettsia Conorii in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 64; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Ross River Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 65; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Ross River Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 66; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Rubella Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 67; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Rubella Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 68; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Treponema Pallidum in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 69; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG+IgM impotriva Treponema Pallidum in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 70; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Treponema Pallidum in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 71; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgG impotriva Clostridium tetani toxin in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 72; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Tick Borne Encephalitis Virus (TBEV) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 73; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Tick Borne Encephalitis Virus (TBEV) in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 3. 74; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa anticorpilor IgG impotriva Toxoplasma gondii in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 75; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia cantitativa a anticorpilor IgM impotriva Toxoplasma gondii in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 76; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG + IgM impotriva Francisella tularensis in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 2. 77; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Varicella-Zoster Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 60; 1; 5. 78; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Varicella-Zoster Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 60; 1; 5. 79; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva West Nile Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 80; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva West Nile Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 50; 1; 5. 81; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgG impotriva Zika Virus in probe umane din ser sau plasma; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 2. 82; Test imunoenzimatic bazat pe principiul chemiluminescentei indirecte pentru detectia anticorpilor IgM impotriva Zika Virus in probe umane din ser sau plasma.; kit/ 24 teste; kit; 1; 30; 1; 2. 83; Reactiv auxiliar pentru dilutia probelor din plasma; kit 2x20ml; kit; 1; 50; 1; 10. 84; Reactiv auxiliar pentru dilutia probelor din ser; kit 2x10ml; kit; 1; 50; 1; 20. 85; Reactivi auxiliari pentru decontaminare; kit 6x20ml; kit; 1; 150; 72; 15. 86; Reactivi auxiliari pentru spalare; flacon 1000 ml; flacon; 1; 150; 150; 15. Valoare lot 17 fara TVA; 86; 4140; 306; 491. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 18 - Tampon cu mediu de recoltare si transport pentru bacterii. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Set medii de recolta virusi cu bat de recolta subtire: Kit de recoltare steril avand in componenta 1 recoltor cu fibre de nylon, sa fie ambalat individual, cu tija de plastic ce are marcat la 100 mm de capat un semn de rupere, caracteristica ce permite ca dupa recoltare si imersia in tubul cu mediu de transport recoltorul sa ramana captiv in capac.Tubul cu mediu de transport sa aiba capac cu inchidere etansa,cu filet si sa contina 1 ml mediu lichid Amies,liber de orice enzime si inhibitori ce pot interfera cu procesele de amplificare ale testelor de biologie moleculara, adecvat pentru mentinerea viabilitatii bacteriilor, virusurilor si a stabilitatii antigenelor Chlamydia si acizilor nucleici pe toata durata transportului catre laborator(pana la 72 h); Kit x 50; kit; 1; 150; 1; 10. Valoare lot 18 fara TVA; 1; 150; 1; 10. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 19- ETEST. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; MeropenemVaborbactam; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 2; Ceftazidim/Avibactam; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 3; Ceftolozane/Tazobactam; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 4; Imipenem/Relebactam; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 5; ESBL Cefotaxim si Cefotaxim/Acid clavulanicMIC interval 0,25-16/0,016-1; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 6; ESBLCefepim si Cefepim/Acid clavulanic MIC interval 0,25-16/0,064-4; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 7; ESBL Ceftazidim si Ceftazidim/Acid clavulanic MIC interval 0,5- 32/0,064-4; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 8; MBL Imipenem/Imipenem+EDTA MIC interval 4-256/1-64; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 9; MBL Meropenem/Meropenem+EDTA MIC interval 0-125-8/0-32-2; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 10; GRD -Vancomicina si Teicoplanin; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 11; Amphotericin-B /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 12; Voriconazol /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 13; Posaconazole /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 14; Micafungin /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 15; Itraconazole /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 16; Fluconazole /MIC interval 0.002-256; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 17; Caspofungin /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 18; Ketoconazole /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. 19; Flucytosine /MIC interval 0.002-32; 30 teste/kit; kit; 1; 10; 1; 2. Valoare lot 19 fara TVA; 19; 190; 19; 38. valabilitate minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 20 - Pachet reactivi compatibili cu flow-citometrul Beckman Couter Aquios CL. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Solutie de teaca cu formula speciala pentru un fond de particule si fara fluorescanta, fara azida, pentru asigurarea unui raport semnal zgomot subidon de 10 L, constituita din: Clorura de sodiu 7.93 g/l , EDTA de sodiu 0.38 g/l , Clorura de potasiu 0.4 g/l , Monofosfat de sodiu 0.19 g/l , Difosfat de sodiu 1.95 g/l , Fluorura de sodiu 0.3 g/l , Solutia de teaca sa aiba certificare IVD; 10 L; bidon; 1; 100; 1; 5. 2; Kit reactivi liza pentru 100 teste pentru prepararea probelor de singe in vederea analizei prin flow citometrie constituit din: Reactiv A pentru liza celulelor rosii format din Saponina <0.5 g/l si Pirosulfat de potasiu <0.5 g/l, in cantitate suficienta pentru a rula panelul de anticorpi fara interfenta celulelor rosii din singe, min 38 ml , Reactiv B pentru incetinirea reactiei de lizare format din Sulfat de sodiu <60g/l si agent tampon <4 g/l, in cantitate suficienta pentru a permite analiza fara a afecta celulel albe din singe, min 15 ml , Kitul sa aiba certificare IVD; 100 teste/kit; kit; 1; 100; 1; 20. 3; Panel tetra CD45 FITC/CD4 RD1/CD8 ECD/CD3 PC5 pentru 50 teste/kit utilizat pentru determinarea procentelor si numerelor absolute ale subseturilor de limfocite T CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+,Cocktail de anticorpi monoclonali cu urmatoarele caracteristici: CD45 FITC clona B3821F4A, IgG2b, fractie molara FITC/proteina 3-10, CD4 RD1 clona SFCI12T4D11, IgG1, fractie molara RD1/proteina 0.5-1.5, CD8-ECD clona SFCI121THY2D3, IgG1, fractie molara ECD/proteina 0.5-1.5 , CD3 PC5 clona UCHT1, IgG1, fractie molara PC5/proteina 0.5-1.5 , Panelul de anticorpi sa aiba certificare IVD; 50 teste/kit; kit; 1; 200; 1; 10. 4; Reactiv curatare sistem fluidic si flow cell format dintr-o solutie de enzima proteolitica, flacon de min 500 ml. Fara azida, fara foraldehida, biodegradabil; 500ml/fl; flacon; 1; 100; 1; 10. 5; Placa cu 96 de godeuri pentru prepararea probelor, impachetare 50 de bucati; 50 placix96 godeuri/placa; set; 1; 5; 1; 2. 6; Rola cu 1000 de perechi de coduri de bare pentru tuburile cu probe; 1.000 coduri bare/rola; rola; 1; 20; 1; 2. 7; Celule pentru controlul pozitiv al citometrului in flux, cu aceeasi dispersie a luminii, distributie a populatiei, intensitate a fluorescentei si densitate a antigenului ca si sangele integral, dezvoltate pentru limfocite, granulocite, antigeni specifici monocit si numarare absoluta pe o singura platforma. Preparat lichid de eritrocite si leucocite umane stabilizate in BSA. Impachetare 2x3 ml; 2x3 ml/kit; kit; 1; 25; 1; 2. 8; Celule pentru controlul pozitiv al citometrului in flux pentru nivelul 2 scazut, cu aceeasi dispersie a luminii, distributie a populatiei, intensitate a fluorescentei si densitate a antigenului ca si sangele integral, dezvoltate pentru limfocite, granulocite, antigeni specifici monocit si numarare absoluta pe o singura platforma. Preparat lichid de eritrocite si leucocite umane stabilizate in BSA. impachetare 2 x 3ml; 2x3 ml/kit; kit; 1; 25; 1; 2. Valoare lot 20 fara TVA; 8; 575; 8; 53. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 21 - Pachet reactivi compatibili cu Quick Read&Go. Nr. crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Teste pentru detectia de Streptococcus pyogenes-cu controale interne incluse; 1x50 teste; kit; 1; 80; 1; 5. 2; Teste pentru detectia Hemoglobinei/CRP; 1x50 teste; kit; 1; 80; 1; 5. 3; Teste pentru detectia hemoglobinei in materii fecale; 1x50 teste; kit; 1; 80; 1; 5. 4; Control cantitativ hemoragii oculte; min 18 teste; flacon 1 ml; 1; 24; 1; 2. 5; Eprubete pentru determinarea hemoragiilor oculte; 1x50 buc; kit; 1; 80; 1; 10. 6; Control CRP; 1x50 teste; flacon 1 ml; 1; 24; 1; 3. 7; Control nivel inalt CRP; 1x50 teste; flacon 1 ml; 1; 24; 1; 3. 8; Control hemoglobina; 1x50 teste; flacon 1 ml; 1; 24; 1; 3. 9; Hartie termica pentru echipament; 2 role/cutie; cutie; 1; 24; 1; 3. Valoare lot 21 fara TVA; 9; 440; 9; 39. Valabilitate: minim 12 luni , controalele minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 22 - Pachet reactivi gaze in sange compatibili cu aparatul GEM PREMIER 3000/3500. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Gaze in sange si electroliti PARAMETRI MASURATI pH, pO2 (presiune partiala O2), pCO2(presiune partiala CO2), Na (Sodiu), K (Potasiu),Ca (Calciu), Hct(Hematocrit), Glic(Glicemie), Lac (Lactat). PARAMETRI CALCULATI HCO3 (Bicarbonat), HCO3std (Bicarbonat standard), sO2(Saturatie O2),TCO2 (Total dioxid de carbon), BEb/ BE(ecf)- Exces de baze, Ca(pH7,4), THb (Hemoglobina totala calculata); cutie a 300 teste; cutie; 25; 90; 2; 7. 2; Gaze in sange si electroliti PARAMETRI MASURATI pH, pO2 (presiune partiala O2), pCO2(presiune partiala CO2), Na (Sodiu), K (Potasiu),Ca (Calciu), Hct(Hematocrit), Glic(Glicemie), Lac (Lactat). PARAMETRI CALCULATI HCO3 (Bicarbonat), HCO3std (Bicarbonat standard), sO2(Saturatie O2),TCO2 (Total dioxid de carbon), BEb/ BE(ecf)- Exces de baze, Ca(pH7,4), THb (Hemoglobina totala calculata); cutie a 150 teste; cutie; 25; 90; 2; 7. 3; Gaze in sange si electroliti PARAMETRI MASURATI pH, pO2 (presiune partiala O2), pCO2(presiune partiala CO2), Na (Sodiu), K (Potasiu),Ca (Calciu), Hct(Hematocrit), Glic(Glicemie), Lac (Lactat). PARAMETRI CALCULATI HCO3 (Bicarbonat), HCO3std (Bicarbonat standard), sO2(Saturatie O2),TCO2 (Total dioxid de carbon), BEb/ BE(ecf)- Exces de baze, Ca(pH7,4), THb (Hemoglobina totala calculata); cutie a 75 teste; cutie; 25; 90; 2; 7. Valoare lot 22 fara TVA; 75; 270; 6; 21. valabilitate minim 2 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 23 - pachet teste imunocromatografice pentru detectarea rezistentei la antibiotice. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Test rapid calitativ pentru detectia grupurilor 1, 2, 8, 9 si 25 de betalactamaze din cultura bacteriana; Sa detecteze mai multe variante, minim urmatoarele, pentru Grupul 1: CTX-M-1, 3, 10, 15, 32, 37, 55, 57, 71, 82, 101, pentru Grupul 2: CTX-M-2, pentru Grupul 8: CTX-M-8, pentru Grupul 9: CTXM-9, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 27, 38, 65, 93 pentru Grupul 25: CTX-M-94, 100.; 20 teste/kit; Kit cu 20 de casete; 1; 20; 1; 2. 2; Test rapid calitativ pentru detectia carbapenemazelor KPC, OXA, VIM, IMP si NDM din cultura. Rezultatele obtinute sa fie comparate cu tehnica de biologie moleculara PCR. ▪ Sensibilitatea 100% ; specificitate 100% comparativ cu PCR bacteriana; 20 teste/kit; Kit cu 20 de casete; 1; 20; 1; 2. 3; Test rapid calitativ pentru identificarea genei MCR-1 din cultura bacteriana (rezistenta la colistin); 20 teste/kit; Kit cu 20 de casete; 1; 20; 1; 2. Valoare lot 23 fara TVA; 3; 60; 3; 6. valabilitate 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 24 - Pachet reactivi de electroforeza compatibil cu analizorul automat de electroforeza SEBI MINICAP Flex Piercing. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent; Cantitate maxima contract subsecvent. 1; Solutie enzimatica de spalare a aparatului MINICAP Flex Piercing: Solutie de spalare concentrata pentru sistemul automat Minicap Flex Piercing, destinata efectuarii intretinerii echipamentului de electroforeza.; 1x25 ml; flacon; 1; 20; 1; 2. 2; Reactiv MINICAP PROTEIN(E) 6sau echivalent Kit complet utilizat pentru separarea din ser uman a proteinelor, utilizand un tampon alcalin (pH9.9) impreuna cu sistemul automat de electroforeza SEBIA MINICAP Flex Piercing.; 2x250 ml; kit; 1; 150; 1; 15. 3; SER DE CONTROL NORMAL ELECTROFOREZA PROTEINELOR destinat controlului de calitate al electroforezei proteinelor din serul uman.; 5x1ml; cutie; 1; 150; 1; 15. 4; SER DE CONTROL PATOLOGIC (Hypergama) ELECTROFOREZA PROTEINELOR destinat controlului de calitate al electroforezei proteinelor din serul uman.; 5x1ml; cutie; 1; 150; 1; 15. Valoare lot 24 fara TVA; 4; 470; 4; 47. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 25-Control extern viremiei HIV. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent; Cantitate maxima contract subsecvent. 1; Control extern detectie cantitativa a viremiei HIV prin metoda RT-PCR; 1 pachet*2 incercari; pachet/2 probe; 1; 8; 3; 3. Valoare lot 25 fara TVA; 1; 8; 3; 3. valabilitate 1 luna. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 26 TESTE LATEX AGLUTINARE. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU IDENTIFICAREA STAFILOCOCILOR COAGULAZO POZITIVI _100TESTE/KIT; kit 100 teste; KIT; 1; 50; 1; 5. 2; RPR CARBON -KIT-500TESTE, include carduri de testare pentru 500 de teste; kit 500 teste; KIT; 1; 70; 1; 12. 3; E. coli O157 latex aglutinare; kit/100teste; kit; 1; 24; 1; 3. 4; TPHA 200 TESTE; kit 200 teste; KIT; 1; 150; 1; 15. 5; PLACA MICROTITRARE 96 GODEURI PENTRU TPHA; BUC; BUC; 1; 500; 1; 1. Valoare lot 26 fara TVA; 5; 794; 5; 36. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 27 LOT ANTISERURI SALMONELLA. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; SALMONELLA ANTISER A, B, D, E, L 3 mL 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 46; 5 ML/FLAC; kit; 1; 40; 1; 3. 2; SALMONELLA ANTISER C, F, G, H 150 3 mL 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25; 5 ML/FLAC; kit; 1; 40; 1; 3. 3; SALMONELLA ANTISER GRA ( O:2) 1 mL; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 4; SALMONELLA ANTISER GR B ( O:4,5,27) 1 mL; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 5; SALMONELLA ANTISER GR C (O:7,8) 1 mL; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 6; SALMONELLA ANTISER GR D 1 mL; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 7; ANTI SALMONELLA GROUP E (O:3 COMPLEX); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 8; ANTI SALMONELLA GROUP E1 - E4 (O:10); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 9; ANTI SALMONELLA GROUP L (O:21); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 10; ANTI SALMONELLA GROUP F (O:11); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 11; ANTI SALMONELLA GROUP G (O:13); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 12; ANTI SALMONELLA GROUP G (O:22); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 13; ANTI SALMONELLA GROUP H (O:25); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 14; Control Antigen Salmonella Paratyphi A-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 15; Control Antigen Salmonella Paratyphi B-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 16; Control Antigen Salmonella Paratyphi C-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 17; Control Antigen Salmonella Typhi-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 18; Control Antigen Salmonella Typhimurium-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 19; Control Antigen Salmonella Enteritidis-OH; 5 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. Valoare lot 27 fara TVA; 19; 590; 19; 57. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 28 ANTISERURI SHIGELLA. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; SHIGELLA ANTISER FLEXNERI Antiserum Shigella flexneri polyvalent; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 2; SHIGELLA ANTISER SONNEI Antiserum Shigella sonnei polyvalent; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 3; SHIGELLA ANTISER BOYDII Antiserum Shigella boydii polyvalent Shigella boydii 1 - 15; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 5; Antiserum Shigella dysenteriae polyvalent Shigella dysenteriae 1 Shigella dysenteriae 3; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 6; Antiserum Shigella dysenteriae polyvalent Shigella dysenteriae 2 Shigella dysenteriae 7; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 7; Antiserum Shigella dysenteriae monovalent Shigella dysenteriae 1; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. Valoare lot 28 fara TVA; 6; 180; 6; 18. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 29 ANTISERURI ESCHERICHIA COLI. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) si O158:(K-)); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 2; Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) si O158:(K-)); 5 ML/FLAC; kit; 1; 40; 1; 3. 3; Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) si O128:(K67)); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 4; Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) si O128:(K67)); 5 ML/FLAC; kit; 1; 40; 1; 3. 5; Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) and O164:(K-)); 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 6; Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) and O164:(K-)); 5 ML/FLAC; kit; 1; 40; 1; 3. 7; Anti-Coli O 55:K 59; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 8; Anti-Coli O 86:K 61; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 9; Anti-Coli O 119:K 69; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 10; Anti-Coli O 125:K 70; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 11; Anti-Coli O 126:K 71; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 12; Anti-Coli O 127:K 63; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. 13; Anti-Coli O 157:K; 1 ML/FLAC; kit; 1; 20; 1; 3. Valoare lot 29 fara TVA; 13; 350; 13; 39. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 30 ANTISERURI YERSINIA. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Anti-Yersinia enterocolitica O 3; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 2; Anti-Yersinia enterocolitica O 5; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. 3; Anti-Yersinia enterocolitica O 8; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. Anti-Yersinia enterocolitica O 9; 1 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. Valoare lot 30 fara TVA; 4; 120; 4; 12. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 31 PACHET VIBRION HOLERIC. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Ser polivalent Anti--VIBRION HOLERIC; 2 ML/FLAC; kit; 1; 30; 1; 3. Valoare lot 31 fara TVA; 1; 30; 1; 3. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 32 MEDII DE CULTURA LICHIDE/SEMISOLIDE SI REACTIVI. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Apa peptonata -gata turnat in tuburi DE 7 ML; 50 TUBURI/CUTIE; CUTIE; 1; 50; 1; 3. 2; Geloza simpla de stocare gata turnata in tuburi de 7 ml; 50 TUBURI/CUTIE; CUTIE; 1; 50; 1; 3. 3; Benzi reactia indol; 50 BENZI/TUB; TUB; 1; 20; 1; 2. 4; Bulion nutritiv tub 7ml; 50 TUBURI/CUTIE; CUTIE; 1; 50; 1; 3. Valoare lot 32 fara TVA; 4; 170; 4; 11. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 33 REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZORUL AUTOF MS1000. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Placi de lucru/reactie; 10 placi/pachet; pachet; 1; 6; 1; 2. 2; Suport pentru placa de reactie; 2 buc/pachet; pachet; 1; 2; 1; 1. 3; Reactiv pentru pretratarea hemoculturilor pozitive; 60 teste/kit; kit; 1; 6; 1; 2. 4; Reactiv pentru pretratarea fungilor filamentosi; 120 teste/kit; kit; 1; 20; 1; 2. Valoare lot 33 fara TVA; 4; 34; 4; 7. Valabilitate: minim 8 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. LOT 34 COLORATII DE LABORATOR SI AUXILIARE. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Albastru de metilen 1% dispozitiv medical de diagnostic in vitro, colorant multiplu în bacteriologie, reactant pentru analiză. Se prezintă sub formă de lichid albastru întunecat, fărăr miros, solubil în apă.; flacon 1L; flacon; 1; 60; 1; 3. 2; Kit coloratie Gram Kitul include soluția Lugol 500ml, Violet de gentiana 500ml, Fuxina bazica 100ml și decolorant volatil 500ml.‎‎; 1600ml; sticla*4; 1; 60; 1; 3. 3; Solutie Lugol flacon 1L concentratie iod 0.35% si iodura de potasiu 0.7%; flacon 1L; flacon; 1; 50; 1; 3. 4; Coloratie Giemsa Este utilizată pentru colorarea frotiurilor de sânge și măduvă osoasă. Materialul specimenului colorat va prezenta nuclee celulare colorate în diferite nuanțe de albastru, în timp ce alte structuri vor apărea în diferite tipuri de roșu. Sa prezinte IVD și CE înregistrate.‎; flacon 500ml; flacon; 1; 40; 1; 3. 5; Uleiul de imersie pentru microscopie - natură uleioasă, are un indice de refracție definit de aproximativ 1.516. Este important ca indicele de refracție (nD) să fie de aproximativ 1,5, similar cu cel al sticlei pentru a permite realizarea unei imersiuni omogene a uleiului. Produs dintr-o componentă naturală, certificat și înregistrat ca produs CE / IVD.‎; flacon 100ml; flacon; 1; 30; 1; 3. Valoare lot 34 fara TVA; 5; 240; 5; 15. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 35 Test rapid imunocromatografie pentru EHEC(SHIGA TOXIN). Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Test imunocromatografic pentru detectarea calitativa simultana a Verotoxinelor 1 si 2 (VT1 si VT2) produse de E. coli în probe de scaunsi în colonii suspecte de E.coli în cultura microbiologica. Trusa sa contina: 20 casete combinate 20 coprorecoltoare cu diluent proba Control pozitiv VT1 Control Pozitiv VT2 Instructiuni de utilizare Criterii de performanta: Sensibilitate> 99% Specificitate> 99%; kit/20teste; kit; 1; 60; 1; 4. Valoare lot 35 fara TVA; 1; 60; 1; 4. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 36 Reactivi compatibili cu analizoarele labumat si Urised. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima acord cadru 24 luni; Cantitate maxima acord cadru 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Control normal si patologic pentru sumar si sediment urinar 2 flacoane/set; 120ml; set; 1; 50; 1; 30. Valoare lot 36 fara TVA; 1; 50; 1; 30. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 37 Kituri PCR. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Kit de detectie si diferentiere a patogenilor implicati in infectiile respiratorii • Kitul sa fie capabil sa identifica si sa diferentieze: Influenza A, Influenza B, Influenza C, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza3 Parainfluenza 4, Enterovirus, Metapneumovirus, RSV A/B, Bocavirus, rhinovirus, pandemic H1N1 Influenza A, H1N1 sezonier influenza A, Salmonella enterica, adenovirus, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae tip B, Parechovirus, Staphylococcus aureus, Pneumocystis jirovecii, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Coronavirul 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63 si Coronavirus HKU1, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila/longbeachae • Detectia sa se realizeze din probe respiratorii umane. • Detectia sa se realizeze pe filtrele de FAM, HEX, Texas Red si Cy5 • Kitul sa fie compatibil cu sistemul : CFX96,; kit/ 25 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 2; Kit de detectie si diferentiere a patogenilor implicati in infectiile respiratorii • Kitul sa fie capabil sa identifica si sa diferentieze: Influenza A, Influenza B, Influenza C, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza3 Parainfluenza 4, Enterovirus, Metapneumovirus, RSV A/B, Bocavirus, rhinovirus, pandemic H1N1 Influenza A, H1N1 sezonier influenza A, Salmonella enterica, adenovirus, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae tip B, Parechovirus, Staphylococcus aureus, Pneumocystis jirovecii, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Coronavirul 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63 si Coronavirus HKU1, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila/longbeachae • Detectia sa se realizeze din probe respiratorii umane. • Detectia sa se realizeze pe filtrele de FAM, HEX, Texas Red si Cy5 • Kitul sa fie compatibil cu sistemul : CFX96,; kit/ 50 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 3; Kit de detectie si diferentiere prin tehnica de real-time PCR a patogenilor implicati in Gastroenterite • Kit-ul sa detecteze: Sapovirus (I, II, IV, V), Astrovirus, Rotavirus A, Norovirus GI, Norovirus GII, Adenovirus, Clostridium difficile toxin A/B, Campylobacter (C. jejuni, C. upsaliensis, C. coli, C. lari), Salmonella spp., Escherichia coli VTEC (E. coli STEC (STX1/STX2)), Escherichiacoli EIEC/Shigella, Yersinia enterocolitica, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Escherichia coli EPEC, Escherichia coli ETEC lt/st, Cyclospora cayetanensis, Escherichia coli EAEC, Escherichia coli STEC O157:H7, Plesiomonas shigelloides, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus din materii fecale. • Detectia sa se realizeze utilizand filtrele FAM, HEX , Texas RED (IC) si Cy5. • Kitul sa fie compatibil cu sistemele: CFX96; kit/ 25 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 4; Kit de detectie si diferentiere prin tehnica de real-time PCR a patogenilor implicati in Gastroenterite • Kit-ul sa detecteze: Sapovirus (I, II, IV, V), Astrovirus, Rotavirus A, Norovirus GI, Norovirus GII, Adenovirus, Clostridium difficile toxin A/B, Campylobacter (C. jejuni, C. upsaliensis, C. coli, C. lari), Salmonella spp., Escherichia coli VTEC (E. coli STEC (STX1/STX2)), Escherichiacoli EIEC/Shigella, Yersinia enterocolitica, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Escherichia coli EPEC, Escherichia coli ETEC lt/st, Cyclospora cayetanensis, Escherichia coli EAEC, Escherichia coli STEC O157:H7, Plesiomonas shigelloides, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus din materii fecale. • Detectia sa se realizeze utilizand filtrele FAM, HEX , Texas RED (IC) si Cy5. • Kitul sa fie compatibil cu sistemele: CFX96; kit/ 50 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 5; Kit de detectie a Pneumocystis jirovecii implicat in infectiile respiratorii • Kitul sa fie capabil sa identifica si sa diferentieze: Pneumocystis jirovecii • Detectia sa se realizeze din probe respiratorii umane. • Detectia sa se realizeze pe filtrele de FAM, HEX, Texas Red si Cy5 • Kitul sa fie compatibil cu sistemul : CFX96,; kit/ 25 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 6; Kit de detectie a Pneumocystis jirovecii implicat in infectiile respiratorii • Kitul sa fie capabil sa identifica si sa diferentieze: Pneumocystis jirovecii • Detectia sa se realizeze din probe respiratorii umane. • Detectia sa se realizeze pe filtrele de FAM, HEX, Texas Red si Cy5 • Kitul sa fie compatibil cu sistemul : CFX96,; kit/ 50 teste; kit; 1; 25; 1; 4. 7; Kit RT-PCR de amplificare pentru detectia virusului Variola Maimutei; 25 teste/kit; kit; 1; 25; 1.00; 3.00. Valoare lot 37 fara TVA; 7; 175; 7; 27. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. Lot 38 Quantiferon-pentru determinarea Mycobacterium tuberculosis -metoda cantitativa ELISA. Nr. Crt.; Denumire produs; Continut; U.M.; Cantitate minima 24 luni; Cantitate maxima 24 luni; Cantitate minima contract subsecvent 3 luni; Cantitate maxima contract subsecvent 3 luni. 1; Truse ELISA cu minim 96 teste cu microplaci ELISA standard cu godeuri Sa se utilizeze la modul de lucru ca si probe biologice ser sau plasma umane Testul sa fie bazat pe o tehnologie cu specificitate inalta pentru determinarea infectiei cu Mycobacterium tuberculosis Testul determina detectia IFN -gamma din sangele total pentru identificarea , asociate cu infectia cu Mycobacterium tuberculosis antigenelor specifice Sensibilitatea si specificitatea trusei sa fie de minim 95 % Sa fie asigurat programul de citire si interpretarea a rezultatelor obtinute In prospectul trusei trebuie specificat tipul de curba de calibrare care este utilizat de producatorul trusei respective; 96 teste/kit; kit; 1; 70; 1; 2. 2; Controale pentru determinarea interferon gamma pe 3 nivele, de concentratie cunoscuta. Flacoane cu substanta liofilizata, care sa aiba stablitate cel putin 28 de zile dupa reconstituire . Compozitie : 3 fl; 3 fl / kit; kit; 1; 100; 1; 12. 3; Kitul sa includa tuburi de colectare speciale pentru colectarea sangelui integral care sa fie tapetate cu controale negative, positive si stimulatoare de antigen 50x TB1 50xTB2 50xNil 50xMit; 50* 4 tuburi / kit; kit; 1; 150; 1; 18. Valoare lot 38 fara TVA; 3; 320; 3; 32. Valabilitate: minim 6 luni. Loc de livrare: Laboratorul de analize al Spitalului. TOTAL GENERAL; 643; 48386; 796; 3480. |
| Impachetare reactivi laborator: se accepta si alta impachetare decat cea specificata in caietul de sarcini, atata timp cat se respecta cantitatile totale specificate. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.1. Garanţie

Daca unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea contractanta are dreptul de a respinge produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim 48 ore produsele refuzate, respectiv lipsurile constatate.

Ambalajele pachetelor de reactivi sa fie integre si in conformitate cu normele in vigoare. Acestea trebuie sa prezinte marcaje CE, sigla producatorului, codul lotului de reactivi, data de fabricatie si data de expirare.

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 48 ore de la primirea comenzii. Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul este instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilita.

Produsele trebuie  sa fie insotite de certificatul de calitate pentru produsele respective si de insertul in care sunt precizate compozitia si stabilitatea reactivilor, precum si conditiile de depozitare pentru fiecare produs in parte.

Eticheta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: denumirea produsului, firma producatoare, nr. lot, termen de expirare, cantitatea, conditii de pastrare, compozitia chimica, modul de preparare, unitatea de masura, marcaj corespunzator: produs inflamabil/neinflamabil /toxic etc.

Ambalajele nu pot fi mai mari decat cele precizate, datorită expirării.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Destinaţia de livrare este B-dul Ferdinand nr. 100, laboratorul de analize medicale, UTS, Camera de garda sau Anatomie Patologica, in functie de reactivii solicitati.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

- Autoritatea contractanta va pune la dispoziţia Contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea/entitatea contractantă nu furnizează datele/informaţiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispoziţiile din Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia Contractantului în vederea îndeplinirii acordului cadru. În acest sens, se prezumă că toate datele/informaţiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însuşite de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au aprobat respectivele documente.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea contractanta are obligaţia să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea acordului-cadru, persoana de contact.

- Autoritatea contractantă se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

- Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

- Autoritatea contractanta se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care contractantul declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

- Ofertantul va anexa la propunerea tehnica prospecte si documente de la producator, care sa dovedeasca ca acesta poate comercializa intreaga gama de dimensiuni pentru produsele solicitate. Specificatiile tehnice si de calitate ale produselor ofertate trebuie sa fie sustinute obligatoriu de documentatii originale integrale si actuale (sau copii ale documentatiilor originale) – brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice, carti tehnice etc., ale producatorului, traduse obligatoriu in limba romana, semnate si stampilate de firma ofertanta conform cu originalul.

- Se accepta numai ofertantii care ofera toate produsele din fiecare lot la care participa.

- Preţul se determină per kit. Furnizorul trebuie să ofere fiecare component al kitului, în cazul în care ambalajele diferă, se calculează preţul echivalent pentru ambalajele din ofertă, precizandu-se şi ambalajul oferit (flaconul), care nu poate fi mai mare decat cel menţionat în tabelul de mai sus, din motive de expirare.

- Preţul ofertat va fi mentinut pe  toata  perioada  de  derulare a acordului - cadru, de la semnarea acordului – cadru  pana la finalizarea acestuia.

- Orice denumire comerciala mentionata in caracteristicile tehnice minimale de mai sus care ar putea individualiza un anumit producator va fi interpretata cu mentiunea “sau echivalent”

4. Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii/entităţii contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii/entităţii contractante în cadrul contractului sunt: declaratia de conformitate, marcaj CE – IVD si certificatele de calitate pentru fiecare livrare

5. Recepţia produselor

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unui delegat imputernicit de ofertant.

Daca unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele respective iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim 48 ore produsele refuzate, respectiv lipsurile constatate

Daca ulterior inlocuirii/modificarii produsului nici produsul nou furnizat nu corespunde specificatiilor descrise in anexa, achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, fara somatie, punere in intarziere sau chemare in judecata, cu o instiintare prealabila de 5 zile lucratoare neurmata de executarea in mod corespunzator a obligatiei.

Documentele de însoţire a produselor:

- factură fiscală în original

- aviz de însoţire a mărfii

- declaraţie de conformitate

- document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare

- copia comenzii scrise emisa de catre autoritatea contractanta

6. Modalităţi si condiţii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la primirea facturii fiscale in sistemul E-Factura.

Avizat,

Sef Serviciu A.A.T.I.A.T.                        		                                                       		       Intocmit,

Ec. Arnautu Gheorghe                              		                     	                    			Dr. Dumitrescu Anca

medic sef laborator analize

Compartiment achizitii publice si contractare

Ing Ursachi Cristian