ANEXA 1 FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE SECTIA CHIRIRGIE GENERLA

Detalierea factorilor de evaluare utilizați

Criteriul de atribuire stabilit - Cel mai bun raport calitate-preț

| Factori de evaluare: | Punctaj |
| --- | --- |
| COMPONENTĂ FINANCIARĂ |  |
| A. Preț Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Preț” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat respectiv 40 puncte; b) pentru alt preț decât cel prevăzut la litera a), se acordă punctajul pentru prețul „n”, astfel: Punctaj (n) = (preț minim ofertat/preț(n)) x punctajul maxim alocat; | Max 40 puncte |
| COMPONENTĂ TEHNICĂ |  |
| B1. TERMEN DE LIVRARE de la data semnării contractului Algoritm de calcul: Punctajul se acordă în funcție de termenul de livrare oferit, astfel: - Pentru un termen de livrare< 60 de zile – 20 puncte; - Pentru un termen de livrare între 60 si 90 zile -10 puncte; - Pentru un termen de livrare > 90 zile – 0 puncte. | Max. 20 puncte |
| B2. PERFORMANȚA ENERGETICĂ A EHIPAMENTELOR Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic consum de energie-10 puncte; Pentru alt consum de energie: Punctaj = (cel mai mic consum energetic / consum ofertat ) X 10 puncte (punctaj maxim acordat); Notă: Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform standardului EN50564:2011(6.1; 6.2; 6.3; și 6.4) sau unui standard echivalent. Datele trebuie măsurate în modurile de funcționare, precum și în condițiile de testare indicate de către producător.Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare menționate de către producător | Max. 10 puncte |
| B3. GARANȚIA SUPLIMENTARĂ A ECHIPAMENTELOR Algoritm de calcul: Cerință minimă: 12 luni-0 puncte; Garanție echipament 24 luni-15 puncte; Garanție echipament 36 luni-20 puncte; | Max. 20 puncte |
| B4. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE Algoritm de calcul: Instruire introductiv –generală cu o durată: - Minim 3 ore pentru maxim 5 persoane -0 puncte; - Maxim 8 ore pentru maxim 5 persoane-10 puncte; - Pentru fiecare oră suplimentară ofertată feță cele minimum solicitate, dr nu mai mult de 8 ore pentru maxim 5 persoane, punctajul se va calcula conform: Durata (0)=(durata instructaj ofertată/durata instructaj maxim ofertată) x 10; | Max. 10 puncte |

PUNCTAJ TOTAL = A+B (B1+B2+B3+B4)Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, pe baza metodei de calcul de mai sus.

Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat câștigător