DENUMIRE: MASA INSTRUMENTAR INOX CU 2 POLITE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Masa instrumentar – 1 buc |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Masa tratament inox cu structură tubulară din oțel inoxidabil cu 2 nivele |  |  |  |
| Rafturi detașabile din tablă din oțel inoxidabil |  |  |  |
| Sa fie prevăzută cu 4 roți acoperite cu cauciuc, diametru minim 125 mm. |  |  |  |
| Capacitate de încărcare: minim 50 kg in total total/ 25 kg per nivel |  |  |  |
| Dimensiuni minime: 100x60x80 h cm |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |