DENUMIRE: MASA INSTRUMENTAR TIP MAYO

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Masa instrumentartip Mayo – 1 buc |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sa fie mobila, prevazuta cu minim 3 roti de diamentru minim 65°, dintre care doua prevazute cu mecanism de blocare |  |  |  |
| Blatul sa fie detasabil |  |  |  |
| Blatul sa permita rotirea 360° |  |  |  |
| Sa fie realizata din otel inox 1.4301 (AISI 304) sau echivalent |  |  |  |
| Sa fie usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Ajustarea pe inaltime sa se realizeze hidraulic, cu ajutorul unei pedale |  |  |  |
| Inaltime ajustabila manual in intervalul: 900-1300 mm ±3% |  |  |  |
| Grosime blat: 1,5 mm ±3% |  |  |  |
| Diametru roti: minim 65 mm |  |  |  |
| Sarcina utila suportata: minim 30 kg |  |  |  |
| Dimensiuni blat L x W: 750 x 550x900 mm ±3% |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |