Nr. 7769/ 28.05.2026
 















 

APROBAT, 

                                                                                             DIRECTOR GENERAL

                                                                                   Prof. univ. dr. Sorin HOSTIUC
CAIETUL DE SARCINI
· Livrarea produselor se va face la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE MEDICINA LEGALA „MINA MINOVICI”, din Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti, nr. 9, sector 4, cu mijloacele de transport ale furnizorului;

· Fiecare lot de reactivi va fi insotit de certificate de analiza de la producator, care sa ateste calitatile acestuia impreuna cu fisele tehnice de securitate emise de producator traduse in limba romana, de catre un traducator autorizat
· Oferta tehnica va cuprinde in mod obligatoriu documentele emise de producator (certificate, fise tehnice, documentatii, s.a.). Ofertantii vor transmite informatii tehnice detaliate cu privire la fiecare lot ofertat, astfel incat sa demonstreze conformitatea produselor ofertate cu cerintele stabilite in caietul de sarcini. Documentele prezentate de ofertant vor fi prezentate in mod obligatoriu in limba romana sau traduse in aceasta limba de catre un traducator autorizat. Ofertele care nu fac dovada corepunzatoare a respectarii cerintelor prevazute in caietul de sarcini vor fi considerate neconforme.
· Preţurile unitare din ofertă vor fi exprimate în lei. Taxă pe valoare adaugată va fi explicată separat. Toate costurile de ambalare, de livrare, incarcare, descarcare, manipulare a produselor livrate la sediul achizitorului, cad in sarcina furnizorului.

· Livrările se vor efectua eşalonat, in baza comenzilor emise în executarea contractului incheiat intre furnizor si achizitor. Produsele se vor livra de catre furnizor in cel mult 120 zile de la primirea solicitarii din partea achizitorului.

· Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea specificată de standardul de produs. 

· Valabilitatea produselor minim 24 luni de la momentul livrarii.

· Recepţia cantitativă si calitativă a produselor se va efectua la sediul unitaţii beneficiare in prezenţa reprezentantului furnizorului, ocazie cu care se vor încheia documentele de recepţie pentru fiecare lot de produse livrat. În cazul în care la recepţie se constată că produsele nu corespund cerinţelor tehnice din caietul de sarcini, acestea se returnează, iar furnizorul are obligaţia de a le inlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.

· Produsele vor fi insotite la livrare de prospect original şi traducere in limba romana. 

· Produsele se prezinta in mod obligatoriu in ambalajul original al producatorului,pe care trebuie specificat: numele producătorului, denumirea produsului, cantitatea şi lotul produsului, clona (dacă este cazul), titrul (dacă este cazul), data expirării, condiţii de depozitare, conservanţi adăugaţi, cod catalog. 

· Elementele din caietul de sarcini care indică o anumită origine/marcă/procedeu se vor citi ca fiind însoțite de cuvintele „sau echivalent”.

· Toate substantele trebuie sa fie produse in conformitate cu ISO 9001, ISO 17025, ISO Guide 34.
· Produsele care se incadreaza in listele de substante psihotrope si stupefiante necesita obtinerea de autorizatii de la Ministerul Sanatatii. Livrarea se va face dupa prezentarea autorizatiei de punere in libera circulatie (si import) a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope emisa de Ministerul Sanatatii pentru produsele respective.

· Pentru fiecare substanta deuterata este necesar ca furnizorul sa precizeze daca raportul izotopic deuteriu /hidrogen este mai mare decat 1/5000, caz in care este necesara autorizarea de catre CNCAN. 

SPECIFICATII TEHNICE
LABORATOR TOXICOLOGIE
	Nr. lot
	DENUMIRE PRODUS
	SPECIFICATIE TEHNICA
	Cod CPV
	UM
	Cantitate 

	1
	±Metamfetamina d5
Solutie 1 mg/ml 
	-material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril, impachetare 1 ml/ fiola sticla,
-calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
-certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
-ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

-termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

-livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	2
	±MDEA d5
Solutie 1 mg/ml 
	- material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril , impachetare 1 ml/ fiola sticla
- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
- certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

- livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	3
	±MDMA d5
Solutie 1 mg/ml 
	- material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril , impachetare 1 ml/ fiola sticla
- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
- certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

- livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	4
	Cocaina d3

Solutie 1 mg/ml


	- material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril, impachetare 1 ml/ fiola sticla 

- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
- certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

- livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	5
	Metadona d3
Solutie 1 mg/ml
	- material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril, impachetare 1 ml/ fiola sticla 

- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
- certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

- livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	6
	11hidroxi-Δ9-THC-D3
Solutie 1 mg/ml
	- material de referinta certificat
- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril , impachetare 1 ml/ fiola sticla
- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent
- certificat de conformitate; certificat de analiza
-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana
- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

- livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de import, detinere si transfer de materiale radioactive
	33696300-8
	buc
	1

	7
	Ketamina
	- material de referinta certificat

- solutie 1 mg/ml in metanol sau acetonitril , impachetare 1 ml/ fiola sticla

- calitate LGC, Cerilliant, Cayman sau echivalent

- certificat de conformitate; certificat de analiza

-fisa tehnica de securitate tradusa in limba romana

- ambalaj original al producatorului pe care sunt specificate: nume producator, denumire produs, lot

- termen de valabilitate min 24 luni de la momentul livrarii

-livrarea produsului se va face dupa prezentarea autorizatiei de punere in libera circulatie (si import) a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope emisa de Ministerul Sanatatii (tabel II in Legea 339/2005)
	33696300-8
	buc
	1


Intocmit, 

Biochimist principal - Aciu Florina




52

