CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. 

In conformitate cu prevederile art. 156, alin. (2) si (3) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, elementele caietului de sarcini care indica o anumita origine / marca / procedeu se vor citi ca fiind insotite de cuvintele “sau echivalent”. 

1. Obiectul acordului cadru 
                       Obiectul acordului cadru de furnizare consta in achizitia de Reactivi de biochimie uscata pentru analizor vitros XT 7600,necesare ingrijirii pacientilor .
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate min. contr. Subsecvent
	Cantitate max. contr. Subsecvent
	Cantitate min. acord-cadru (48luni)
	Cantitate max. acord-cadru (48luni)
	Preţ unitar
	Valoare lei fara TVA (min) contr. Subsecvent
	Valoare lei fara TVA (max) contr. Subsecvent
	Valoare lei fără TVA(min) acord-cadru (48luni)
	Valoare lei fara TVA (max) acord-cadru (48luni)

	1
	Albumina Vitros
	Kit (250 teste)
	12
	25
	576
	1200
	625
	7,500.00
	15,625.00
	360,000.00
	750,000.00

	2
	ALKP Vitros
	Kit( 300 teste)
	10
	15
	480
	720
	750
	7,500.00
	11,250.00
	360,000.00
	540,000.00

	3
	ALT Vitros
	Kit( 300 teste)
	20
	36
	960
	1728
	750
	15,000.00
	27,000.00
	720,000.00
	1,296,000.00

	4
	Amoniac Vitros
	Kit( 90 teste)
	3
	6
	144
	288
	225
	675.00
	1,350.00
	32,400.00
	64,800.00

	5
	Amilaza Vitros
	Kit( 300 teste)
	15
	30
	720
	1440
	750
	11,250.00
	22,500.00
	540,000.00
	1,080,000.00

	6
	AST Vitros
	Kit( 300 teste)
	20
	36
	960
	1728
	750
	15,000.00
	27,000.00
	720,000.00
	1,296,000.00

	7
	BUBC Vitros
	Kit( 300 teste)
	7
	15
	336
	720
	750
	5,250.00
	11,250.00
	252,000.00
	540,000.00

	8
	TBIL Vitros
	Kit( 300 teste)
	15
	30
	720
	1440
	750
	11,250.00
	22,500.00
	540,000.00
	1,080,000.00

	9
	Uree Vitros
	Kit( 300 teste)
	20
	36
	960
	1728
	750
	15,000.00
	27,000.00
	720,000.00
	1,296,000.00

	10
	Calciu Vitros
	Kit( 300 teste)
	10
	15
	480
	720
	750
	7,500.00
	11,250.00
	360,000.00
	540,000.00

	11
	Colesterol Vitros
	Kit( 300 teste)
	15
	25
	720
	1200
	750
	11,250.00
	18,750.00
	540,000.00
	900,000.00

	12
	CK Vitros
	Kit( 300 teste)
	14
	25
	672
	1200
	750
	10,500.00
	18,750.00
	504,000.00
	900,000.00

	13
	CKMB Vitros
	Kit( 300 teste)
	14
	25
	672
	1200
	750
	10,500.00
	18,750.00
	504,000.00
	900,000.00

	14
	Clor Vitros
	Kit(250 teste)
	5
	10
	240
	480
	625
	3,125.00
	6,250.00
	150,000.00
	300,000.00

	15
	Creatinina Vitros
	Kit( 300 teste)
	20
	36
	960
	1728
	750
	15,000.00
	27,000.00
	720,000.00
	1,296,000.00

	16
	CRP Vitros
	Kit(250 teste)
	20
	36
	960
	1728
	2500
	50,000.00
	90,000.00
	2,400,000.00
	4,320,000.00

	17
	ECO2 Vitros 
	Kit( 300 teste)
	5
	7
	240
	336
	750
	3,750.00
	5,250.00
	180,000.00
	252,000.00

	18
	Fier Vitros
	Kit( 300 teste)
	10
	15
	480
	720
	750
	7,500.00
	11,250.00
	360,000.00
	540,000.00

	19
	GGT Vitros
	Kit( 250 teste)
	10
	15
	480
	720
	625
	6,250.00
	9,375.00
	300,000.00
	450,000.00

	20
	Glucoza Vitros
	Kit( 300 teste)
	20
	36
	960
	1632
	750
	15,000.00
	27,000.00
	720,000.00
	1,224,000.00

	21
	HDL Col Vitros
	Kit( 300 teste)
	10
	15
	480
	720
	1500
	15,000.00
	22,500.00
	720,000.00
	1,080,000.00

	22
	Potasiu Vitros
	Kit( 250 teste)
	20
	40
	960
	1920
	625
	12,500.00
	25,000.00
	600,000.00
	1,200,000.00

	23
	LDH Vitros
	Kit( 250 teste)
	10
	25
	480
	1200
	625
	6,250.00
	15,625.00
	300,000.00
	750,000.00

	24
	Lipaza Vitros
	Kit( 300 teste)
	15
	30
	720
	1440
	750
	11,250.00
	22,500.00
	540,000.00
	1,080,000.00

	25
	Magneziu Vitros
	Kit( 300 teste)
	5
	10
	240
	480
	750
	3,750.00
	7,500.00
	180,000.00
	360,000.00

	26
	Sodiu Vitros
	Kit( 250 teste)
	20
	36
	960
	1728
	625
	12,500.00
	22,500.00
	600,000.00
	1,080,000.00

	27
	Fosfor Vitros
	Kit( 300 teste)
	2
	5
	96
	240
	750
	1,500.00
	3,750.00
	72,000.00
	180,000.00

	28
	Trigliceride Vitros
	Kit( 300 teste)
	15
	25
	720
	1200
	750
	11,250.00
	18,750.00
	540,000.00
	900,000.00

	29
	Acid uric Vitros
	Kit( 300 teste)
	5
	15
	240
	720
	750
	3,750.00
	11,250.00
	180,000.00
	540,000.00

	30
	Proteine Vitros
	Kit( 250 teste)
	12
	25
	576
	1200
	625
	7,500.00
	15,625.00
	360,000.00
	750,000.00

	31
	UPRO Vitros
	Kit( 90 teste)
	2
	5
	96
	240
	225
	450.00
	1,125.00
	21,600.00
	54,000.00

	32
	PROT Vitros
	Kit( 90 teste)
	2
	5
	96
	240
	225
	450.00
	1,125.00
	21,600.00
	54,000.00

	33
	A1C1 Vitros
	Kit( 250 teste)
	5
	10
	240
	480
	3500
	17,500.00
	35,000.00
	840,000.00
	1,680,000.00

	34
	Cal kit 33-A1C1
	Kit( 300 teste)
	1
	2
	48
	96
	750
	750.00
	1,500.00
	36,000.00
	72,000.00

	35
	A1 C1 Control
	Kit( 300 teste)
	1
	2
	48
	96
	1800
	1,800.00
	3,600.00
	86,400.00
	172,800.00

	36
	dTIBC
	Kit
	2
	4
	96
	192
	2800
	5,600.00
	11,200.00
	268,800.00
	537,600.00

	37
	Cal kit 29 dTIBC
	Kit
	1
	2
	48
	96
	750
	750.00
	1,500.00
	36,000.00
	72,000.00

	38
	Ver I dTIBC
	Kit
	1
	2
	48
	96
	620
	620.00
	1,240.00
	29,760.00
	59,520.00

	39
	Ver II dTIBC
	Cutie x 6 seturi
	1
	2
	48
	96
	620
	620.00
	1,240.00
	29,760.00
	59,520.00

	40
	mALB Vitros
	Cutie x 6 seturi
	1
	2
	48
	96
	3000
	3,000.00
	6,000.00
	144,000.00
	288,000.00

	41
	Cal kit 24-mALB
	Cutie x 6 seturi
	1
	2
	48
	96
	1620
	1,620.00
	3,240.00
	77,760.00
	155,520.00

	42
	Urichem Track LV 1
	Cutie x 6 seturi
	1
	2
	48
	96
	1130
	1,130.00
	2,260.00
	54,240.00
	108,480.00

	43
	Urichem Track LV 2
	Cutie x 6 seturi
	1
	2
	48
	96
	1130
	1,130.00
	2,260.00
	54,240.00
	108,480.00

	 
	TOTAL AC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,470.00
	645,390.00
	16,774,560.00
	30,906,720.00


2. Informatii cu privire la atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante

· de a emite comanda/contractul subsecvent in baza careia furnizorul va livra produsele in termele asumate;

· de a receptiona produsele in termenele impuse si asumate de catre furnizor;

· de a refuza produsele care nu corespund cu propunerea tehnica a ofertantului; 

· de a plati valoarea aferenta facturilor emise pentru produsele furnizate, in termenul asumat;
3. Riscurile aferente implementarii contractului de furnizare


Riscuri ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic ce nu detine autorizatiile necesare pentru activitatea de furnizare;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu detine capacitatea tehnica si / sau profesionala, 
                     fapt ce ar putea genera intarzieri sau chiar neindeplinirea obligatiilor asumate;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu are capacitatea financiara necesara implementarii contractului;

· riscul de a nu se efectua receptia in termenele asumate, risc pentru combaterea caruia se va emite o decizie cu persoanele 
             responsabile cu receptia produselor;

Pentru combaterea acestor riscuri au fost emise cerinte si criterii de calificare in acest sens. 

Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele in termenele asumate;

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele la standardele calitative solicitate in caietul de sarcini  si asumate prin propunerea sa tehnica;
Pentru combaterea acestor riscuri, operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice metodele propuse.

4. Cerinte generale:
Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, sector 1,
 Calea Floreasca nr. 8.

Transportul va fi asigurat de catre furnizor pana la magazia autoritatii contractante. 
Toate cheltuielile asociate obiectului contractului vor fi cuprinse in valoarea ofertata.

Termenul de livrare al produselor: in maxim 48 de ore de la primirea 
 contractului subsecvent semnat si inregistrat de catre autoritatea contractanta sau in baza comenzii.
Receptia se va efectua in cadrul termenului de livrare, in maxim 2 ore de la prezentarea produselor la magazia
  autoritatii contractante.

Termen de plata: in maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta. 
Pentru dovedirea modului de indeplinire a cerintelor generale, operatorii economici vor prezenta pe langa 
documentele solicitate si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma conditiile de livrare si 
receptie precum si termenul de plata.
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI DE BIOCHIMIE USCATA PENTRU ANALIZOR VITROS XT 7600

ALBUMINA (ALB) – 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de albumina  in ser si plasma.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide )

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

FOSFATAZA ALCALINA (ALKP) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii fosfatazei alcaline  in ser si plasma

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

ALANIN –AMINOTRANSFERAZA (ALT) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii alanin aminotransferazei  in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 
AMONIAC (AMON) - 90 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a amoniacului in plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

AMILAZA (AMYL) -300 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii amilazei in ser , plasma si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

ASPARTAT  AMINOTRANSFERAZA (AST) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii aspartat aminotransferazei  in ser si plasma 

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

BILIRUBINA CONJUGATA /NECONJUGATA (BuBc) - 300 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei bilirubinei conjugate si neconjugate  in ser si plasma 

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

BILIRUBINA TOTALA  (TBIL) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei bilirubinii totale din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

UREA ( BUN/UREA) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de uree  din ser, plasma si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

CALCIU (Ca)- 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de calciu   din ser, plasma si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

COLESTEROL (CHOL) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a  concentratiei  colesterolului din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

CREATIN KINAZA (CK) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii creatin kinazei din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

 -reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot
CREATIN KINAZA MB (CKMB) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii creatin kinazei MB din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

CLOR (CL) - 250 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei clorului din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide )

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

CREATININA (CREA) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a creatininei din ser ,plasma si urina 

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

PROTEINA C REACTIVA (CRP) - 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a CRP din ser ,plasma 

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

REZERVA ALCALINA  (ECO2) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa a concentratiei totale de dioxid de carbon   in ser si plasma

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 

FIER  (FE) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de fier in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot.

GAMMA GLUTAMILTRANSFERAZA (GGT) - 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii gamma glutamiltransferazei  in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot.

GLUCOZA (GLU) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de glucoza in ser, plasma , urina si LCR.

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 

HDL COLESTEROL DIRECT (dHDL) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de HDL-Colesterol in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 
POTASIU (K) - 250 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei de potasiu in ser , plasma si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire
-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot .

LACTAT DEHIDROGENAZA (LDH) - 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii lactat dehidrogenazei  in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire
-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 

LIPAZA (LIPA) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a activitatii lipazei in ser si plasma .

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire
-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot 

MAGNEZIU (MG) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei magneziului din ser ,plasma  si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot
SODIU (Na) - 250 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei sodiului din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

FOSFOR (PHOS) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei fosforului din ser , plasma  si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide )

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

TRIGLICERIDE (TRIG) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei trigliceridelor din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

ACID URIC (URIC) - 300 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei acidului uric din ser , plasma  si urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

PROTEINE TOTALE (TP) - 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei proteinelor totale din ser si plasma  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

PROTEINE URINARE (UPRO) - 90 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei proteinelor din urina

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

PROTEINE  LCR (PROT) - 90 TESTE/KIT

UM: kit
Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei proteinelor din LCR  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot

Hemoglobina glicozilata  (A1C1) - 250 TESTE/KIT

UM: kit

Reactiv pentru determinarea cantitativa  a concentratiei hemoglobinei glicozilate din  sange integral  

Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

-reactivul sa fie dezvoltat dupa tehnologia multistrat (slide)

-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

-reactivul sa fie protejat de umiditate si temperatura printr-o folie de aluminiu

-stabilitatea calibrarii sa fie de 6 luni la acelasi lot
A1C1 calibrator – Calibrator kit 33

UM: FL

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul VITROS
Descriere:

Kitul de calibrator sa contina 1 fl pentru calibrarea testului de A1C1.

Prezentare: FL

A1C1 control – control normal si patologic pentru testul de A1C1 compatibil cu analizorul Vitros

Descriere:

Kitul de control sa contina 6 flacoane 

Prezentare: kit

dTIBC – metoda directa (dTIBC) – 300 teste/kit

UM: kit
Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS.
Descriere:

Reactiv pentru determinarea cantitativa a capacităţii totale de legare a fierului (TIBC) în serul uman.

Reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

Stabilitatea calibrarii: la schimbarea lotului de reactivi
dTIBC calibrator – Calibrator kit 29

UM: kit

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

Descriere:

Kitul de calibrator sa contina 2 seturi cu 2 nivele de calibratori.

Prezentare: kit

dTIBC PV I – control normal pentru testul de dTIBC compatibil cu analizorul          Vitros

Descriere:

Kitul de control sa contina 6 flacoane.

Prezentare: kit

dTIBC PV II – control patologic pentru testul de dTIBC compatibil cu analizorul Vitros

Descriere:

Kitul de control sa contina 6 flacoane.

Prezentare: kit
mALB – Microalbumina reactiv –  300 teste/kit

UM: kit
Reactivul sa fie compatibil cu sistemul VITROS.
 Descriere:

Reactiv pentru determinarea cantitativa a microalbuminei in urina.

Reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

Stabilitatea calibrarii: la schimbarea lotului de reactivi

mALB calibrator – Calibrator kit 24

UM: kit 

Calibratorul sa fie compatibil cu sistemul VITROS

Descriere:

Kitul de calibrator sa contina set de calibrator pentru calibrarea mALB.

Prezentare: kit

Urichem Track LV 1 - control normal pentru testul de mALB compatibil cu analizorul  Vitros

Descriere: 

Kitul de control sa contina 6 flacoane.

Prezentare: kit

Urichem Track LV 2 - control patologic pentru testul de mALB compatibil cu analizorul  Vitros

Descriere: 

Kitul de control sa contina 6 flacoane.

Prezentare: kit

Furnizorul sa asigure suport profesional, suport tehnic autorizat MS, 7 zile din 7, 24 h din 24 h.

Furnizorul sa asigure gratuit consumabile (calibratori, controale, varfuri, cupe probe, filtre, desicanti, fluid de referinta) necesar pentru buna performare a testelor de biochimie uscata.

Furnizorul sa asigure gratuit service si piesele de schimb necesare pentru buna functionare a analizorului.

Sef. Laborator analize medicale
Dr.Oana – Iulia Talpos

