Echipament procesare parafina

	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Unitate centrala

Unitatea aerare cu tavi
B. CARACTERISTICI TEHNICE 

Pozitie: verticala
Display electronic pentru toate comenziile unitatii
Posibilitatea setarii temperaturii 
Temperatura normala de operare 55-80 grade C (+/- 5%)
Amestec continuu intr-un interval de 1-99 minute (+/- 5%)
Sterilizare realizata continuu la temperatura de 130 grade (+/- 5%)
Mentinerea temperaturii dupa finalizarea procesului de preparare
Capacitate utila minimum 50 litri 
Afisare automata pe display a situatiilor de service
Dispozitiv aerare pentru unitatea de parafina
Tavi speciale inox de dimensiuni minimum 400x600 mm
Afisaj digital: temperatura, timp, data


