Banda de alergare
	Specificatiile tehnice 

	A.   CONFIGURATIE

Banda de alergare 
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Motor electric

Viteza min / max kmh: 0.1 - 25 (0,1 km / h - trepte) (+/- 10%)

Suprafata alergare (L / W in cm): 155/55 (+/-10%)

Setarea raportului pantă (în%): 0-30 (+/-10%), crestere de 1%

Display cu cristal lichid care arata pulsul, viteza, timpul, distanta si inclinatia
Greutate suportata: minim 180 kg


