Canapea cu 6 sectiuni 
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Masa terapie compusa din 6 sectiuni 

Telecomanda pentru reglarea inaltimii si a sectiunii mediane
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Masa terapie compusa din sase sectiuni cu inaltime ajustabila si sectiune mediana ajustabila 
Sectiuni pentru picioare ajustabile in mod independent

Sectiunea  pentru cap ajustabila mecanic

Structura vopsita in camp electrostatic

Dimensiuni aprox. (L x l x h) 200 cm x 75 cm x 75 cm (+/-10%)

Inaltime ajustabila intre minim 45 cm maxim 90 cm (+/- 10%)
Unghiul de ajustare a sectiunii pentru cap minim: + 45º / - 45 º (+/- 15%)

Orificiu pentru respiratie 

Suport hartie 

Greutate pacient suportata: minim 170 kg


