 Pedalier electric pentru miscarea activa-pasiva membre superioare si inferioare

	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Pedalier electric pentru miscarea activa-pasiva membre superioare si inferioare
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Interfata grafica cu touchscreen de 7 inch si comanda vocala
3 moduri de functionare: Total Activ, Total Pasiv si Activo-Pasiv
Exercitii bi-directionale (inainte – inapoi) in mod Activ sau Pasiv
15 nivele de rezistenta a intensitatii
Functie de detectie a spasmelor musculare
Posibilitatea ajustarii vitezei de pedalare: 1 – 60 rpm

Functie integrata TV – posibilitatea de a urmari programele de televiziune direct pe monitorul aparatului
Dimensiuni: 700 x 590 x 1080 cm
Generarea de rapoarte pentru fiecare sesiune de lucru


