Baie galvanica patru celulara

###### Specificatiile tehnice

- CONFIGURATIE Baie galvanica patru celulara - CARACTERISTICI TEHNICE Unitate centrala patru celulara Ecran tactil Electrostimulator incorporat Tipuri de curenti generati: galvanic; diadinamic Panou de comanda incorporat Intensitate curent reglabila Ansamblu de celule pentru membre inferioare si superioare Programarea parametrilor si executarea procedurilor prescrise Utilizarea independenta a oricarei celule precum si a diferitelor combinatii necesare Utilizarea independenta a oricarei celule precum si a diferitelor combinatii necesare Corespondenta între electrozi si membre este indicata electronic Alimentare 230 V, 50 Hz