Aparat de terapie electromagnetica de inalta intensitate
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat de terapie cu camp electromagnetic inalt pulsat cu ecran color tactil diagonala minimum 20 cm
Aplicator cu brat in min. 6 articulatii

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Camp electromagnetic cu tehnologia campului focalizat
Frecventa: 0-150 Hz (+/- 5%)

Intensitatea: 0-2.5 Tesla (+/- 5%)

Monitorizarea calitatii impulsurilor

Sistem de racire al bobinei: cu aer

Navigare zone anatomice

Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament

Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti

Protocoale clinice
Protocoale rapide

Minimum 100 de programe create de catre utilizator

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate


