Aparat de terapie cu vacuum 

	Specificatiile tehnice

	A. CONFIGURATIE

Aparat de terapie cu vacuum

Cablu pentru pacient – 4 bucati
Electrozi vacuumatici diametru 60 mm (+/- 5%) – 4 bucati
Bureti electrozi – 4 bucati
Ac curatare
Cablu de interfata pentru electroterapie – 2 bucati
B. CARACTERISTICI TEHNICE

2 canale independente de iesire

Operare in mod continuu si in mod pulsat

Programe prestabilite pentru pulsatii

Posibilitate de conectare cu aparatul de electroterapie 


