Aparat terapie shockwave focusat
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat terapie cu unde de soc focusate 

Tehnologie: electroacustic

Suport mobil cu roti multidirectionale
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicator cu ecran si buton start/stop

Numar min. socuri: 2000000

Ecran color, tactil cu vizibilitate crescuta si diagonala minimum 20 cm

Enciclopedie cu imagini anatomice  sau baza de date pentru pacienti

Protocoale clinice prestabilite minimum 25

Minimum 100 de programe create de catre utilizator

Intensitatea: min. 0.01 mJ/mm2 – 0.65 mJ/mm2

Frecventa impulsurilor: min. 1 – 25 Hz

Nr. Socuri: min. 1 – 9999 

Paduri pentru tratament: min 3 dimensiuni: 0 – 35 mm; 15 – 50 mm; 30 – 65 mm


