Aparat masaj limfatic
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat de masaj limfatic cu minimum 12 canale cu ecran color diagonala minimum 14 cm
Manson tip pantalon cu talie  – 1 buc

Manson membre superioare – 1 buc

Suport mobil cu roti multidirectionale
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran tactil color 

Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament

Protocoale clinice
Minimum 100 de programe create de catre utilizator

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate
Setări ale presiunii între 22 – 175 mmHg (+/- 10%) si setari progresive

Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment

Aplicatori igienici si lavabili

Dezumflare automata a compartimentelor dupa tratament
Sistem electronic de control al presiunii


