Aparat unde scurte
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

	Aparat pentru terapie cu unde scurte in mod continuu si pulsat

Aplicator tip capacitiv (diploda) diametrul 13 cm (+/- 10%) – 2 bucati (include cablu)

Aplicator flexibil plat cauciuc, dimensiuni minime – 10cm x15cm – 2 bucati (include cablu)

Suport mobil cu roti multidirectionale
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran color, tactil cu vizibilitate crescuta si diagonala minimum 13 cm

Conectarea simultana a patru aplicatori (doi inductivi si doi capacitivi)

Aplicatii locale pe doua zone diferite sau pentru doi pacienti simultan cu accesoriile tip monoda

Aplicatii locale cu accesoriile tip diploda  
Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti
Protocoale clinice
Minimum 100 de programme create de catre utilizator
Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate

Functie care permite diagnosticarea accesoriilor
Putere maxima de iesire in mod pulsat 425W (+/-10%)

Putere maxima de iesire in mod continuu 220W (+/-10%)

Frecventa pulsurilor ajustabila continuu in intervalul 80-1400Hz

Lungimea pulsurilor ajustabila continuu in intervalul 80-1600 µs

Mod de lucru continuu si pulsatil

Semnalizare sonora a sfarsitului terapiei


