Aparat mobilizare pasiva membru inferior
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat mobilizare pasiva membru inferior
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Interfață utilizator: telecomandă cu ecran tactil
Protocoale automate presetate
Protocoale stabilite de utilizator
Modul gleznă
Extensie/flexie genunchi  -10°/123° (+/- 5%)
Extensie/flexie gleznă 25°/40° (+/- 5%)
Viteză de mișcare 380°/min (+/- 5%)


