Aparat de crioterapie
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat de crioterapie
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de racire: pana la -35°

Sa fie mobil (pe roti)

Sa aiba posibilitatea utilizarii de mansoane

Sa fie dotat cu minimum un furtun si multiple duze cu diferite dimensiuni si forme

Sa fie dotat cu brat pentru sustinerea furtunului

Sa permita setarea urmatorilot parametri de lucru: timp, nivelul fluxului de aer, modul fluxului de aer

Sa fie dotat cu functie de dezaburire

Sa fie dotat cu functie de uscare

Sa fie dotat cu ecran tactil capacitiv LED de minimum 15 cm


