Sistem de decompresie cervicala si lombara 

	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE 
Aparat elongatii cu ecran tactil color – 1 buc
Masa decompresie  – 1 buc
Accesorii tractiuni- 1 buc

B. CARACTERISTICI

Ecran touch screen color de diagonala minim 14 cm pentru reglarea parametrilor

Inaltime si unghiuri ajustabile

Moduri tratament: impuls intermitent, Impuls static, impuls trapezoidal, impuls trapezoidal intensiv, impuls triangular, impuls triangular intermitent, impuls sinusoidal, impuls in trepte, impuls dublu in trepte

Greutate suportata  pacient: minim 180 kg

Enciclopedie cu minim 40 protocoale terapeutice prestabilite

Detectare automata a suprasarcinii

Semnal sonor la oprirea sau intreruperea tratamentului

Telecomanda cu ecran

Masa de decompresie vertebrala trebuie sa permita urmatoarele pozitii: flexie pelvina, inclinat semi-drept, pozitia “acoperis”, decubit ventral, decubit lateral, rasturnat, sezand

Intrerupator siguranta pacient

Flexia pelvica permite tintirea precisa a segmentelor lombare datorita unghiului reglabil de inclinare pelvina

Pozitia inclinata semi-dreapta permite intinderea blanda a tesuturilor moi din zona lombara

Permite decompresia cervicala pentru pacientul pozitionat in sezut

Permite tratarea articulatiilor gleznei si pumnului

Recomandat pentru scolioza

Kit de incalzire integrat

Sistem cu centuri pentru confortul pacientului

Dozarea precisa a fortei de decompresie cu crestere de cate 100 g

Test de evaluare a rezistentei pacientului pre-interventie

Reduce presiunea asupra rădăcinilor nervilor si intinde fascia toraco-lombara

Usureaza stresul de pe coloana toracala si reduce spasmele musculare.

Minim 12 pozitii prestabilite ale mesei


